## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Западная | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Западная | [72 empty] | за 17.06.2020
Время | 10 Западная Т 1 ао RS | 10 Западная Т 1 ап RS | 10 Западная Т 2 ао RS | 10 Западная Т 2 ап RS | 10 Западная-Окружное 1 (яч.17) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная-Вологда ао RS | 110 Западная-Вологда ап RS | 110 Западная-Восточная ао RS | 110 Западная-Восточная ап RS | 110 Западная-Кубенское ао RS | 110 Западная-Кубенское ап RS | 35 Западная СВ ао RS | 35 Западная СВ ап RS | 35 Западная Т 1 ао RS | 35 Западная Т 1 ап RS | 35 Западная Т 2 ао RS | 35 Западная Т 2 ап RS | 35 Западная-Маега ао RS | 35 Западная-Маега ап RS | 35 Западная-Северная ао RS | 35 Западная-Северная ап RS | 6 Западная СВВ ао RS | 6 Западная СВВ ап RS | 6 Западная Т 1 ао RS | 6 Западная Т 1 ап RS | 6 Западная Т 2 ао RS | 6 Западная Т 2 ап RS | 6 Западная-ВМЗ 1 (2 сш яч.14) ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 1 (1 сш яч.19) ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 3 (1 сш яч. 33) ао RS | 6 Западная-Город 1 (2 сш яч.24) ао RS | 6 Западная-Город 2 (1 сш яч.17) ао RS | 6 Западная-Грайф 1 (1 сш яч.27) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ап RS | 6 Западная-ДГК 1 от. RS | 6 Западная-ДГК 1 пр. RS | 6 Западная-ДГК 2 от. RS | 6 Западная-ДГК 2 пр. RS | 6 Западная-Ж.Д. 1 (1 сш яч.23) ао RS | 6 Западная-Ж.Д. 2 (2 сш яч.30) ао RS | 6 Западная-Котельная (1 сш яч.37) ао RS | 6 Западная-Котельная (2 сш яч.4) ао RS | 6 Западная-Очистные 1 (2 сш яч.16) ао RS | 6 Западная-Очистные 2 (2 сш яч.22) ао RS | 6 Западная-П/Я 1 (1 сш яч.3) ао RS | 6 Западная-П/Я 2 (2 сш яч.10) ао RS | 6 Западная-РМЗ (1 сш яч.21) ао RS | 6 Западная-РМЗ (2 сш яч.28) ао RS | 6 Западная-РП 35 (1 сш яч.15) ао RS | 6 Западная-РП 37 (1 сш яч.35) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 1 (1 сш яч.13) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 2 (2 сш яч.20) ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ап RS | 6 Западная-Спецпроект (2 сш яч.8) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ап RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ап RS | 6 Западная-Ягода (2 сш яч.18) ао RS | ачр-1 | ачр-2
00 - 01 | 0 | 2260.4648 | 0 | 5138.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4595.7749 | 0 | 0 | 0 | 12115.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16698.4272 | 0 | 0 | 0 | 2319.3889 | 0 | 7001.6155 | 2324.7084 | 0 | 7001.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232.2682 | 0 | 5098.9138 | 0 | 94.2201 | 0 | 24.1559 | 0 | 0 | 73.29 | 1439.8865 | 179.9531 | 56.5376 | 3.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2027 | 73.4493 | 25.1182 | 50.2814 | 260.6978 | 553.7087 | 808.5695 | 1599.233 | 233.9792 | 727.0384 | 254.1437 | 405.9371 | 0 | 75.8603 | 16.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1023 | 0 | 282.3138
01 - 02 | 0 | 2136.1963 | 0 | 4992.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4388.9753 | 0 | 0 | 0 | 11317.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15693.1201 | 0 | 0 | 0 | 2236.8453 | 0 | 6346.3386 | 2241.9393 | 0 | 6346.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.7267 | 0 | 4953.3357 | 0 | 84.77 | 0 | 23.7319 | 0 | 0 | 69.3201 | 1535.1049 | 164.8565 | 73.9274 | 2.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1589 | 71.9459 | 25.0351 | 49.8692 | 230.955 | 571.5661 | 748.1555 | 1461.5974 | 209.8621 | 653.9043 | 253.9913 | 381.6122 | 0 | 75.4412 | 16.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.987 | 0 | 270.6674
02 - 03 | 0 | 2053.1163 | 0 | 4728.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133.8599 | 0 | 0 | 0 | 10370.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14492.7456 | 0 | 0 | 0 | 2063.4982 | 0 | 5660.0964 | 2068.0974 | 0 | 5660.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.9829 | 0 | 4690.2651 | 0 | 81.4791 | 0 | 23.0751 | 0 | 0 | 68.2947 | 1465.9504 | 127.5031 | 63.1713 | 1.5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6267 | 70.4598 | 24.9935 | 49.8415 | 226.9367 | 635.0146 | 713.2513 | 1331.7941 | 195.3371 | 542.9596 | 253.8874 | 406.9937 | 0 | 75.3269 | 16.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7131 | 0 | 262.6342
03 - 04 | 0 | 1883.7318 | 0 | 4466.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3805.9781 | 0 | 0 | 0 | 9889.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13684.5332 | 0 | 0 | 0 | 1903.2048 | 0 | 5439.3132 | 1907.5547 | 0 | 5439.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859.0835 | 0 | 4429.5366 | 0 | 74.2183 | 0 | 22.3434 | 0 | 0 | 66.3237 | 1382.0181 | 109.1122 | 43.8105 | 0.19399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8462 | 59.0248 | 24.9762 | 49.6128 | 214.6253 | 529.1448 | 703.1777 | 1292.2409 | 186.864 | 518.0977 | 253.9047 | 310.7436 | 0 | 77.1524 | 15.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3492 | 0 | 277.9836 | 920.7024 | 5234.4382
04 - 05 | 0 | 1875.3772 | 0 | 4585.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3938.9779 | 0 | 0 | 0 | 9926.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13854.6748 | 0 | 0 | 0 | 2044.1048 | 0 | 5357.8665 | 2048.5256 | 0 | 5357.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850.3394 | 0 | 4548.6638 | 0 | 72.9678 | 0 | 23.1873 | 0 | 0 | 56.7177 | 1477.1533 | 105.8837 | 59.0075 | 1.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2677 | 58.7234 | 24.9138 | 48.9962 | 209.9349 | 527.7764 | 716.5145 | 1291.8737 | 183.3999 | 506.7043 | 253.5375 | 292.7892 | 0 | 74.1421 | 14.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9589 | 0 | 325.4037
05 - 06 | 0 | 2060.3807 | 0 | 4693.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4356.6216 | 0 | 0 | 0 | 10173.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14518.1514 | 0 | 0 | 0 | 2279.1779 | 0 | 5496.2429 | 2284.0024 | 0 | 5496.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035.2057 | 0 | 4656.5847 | 0 | 73.1029 | 0 | 37.3624 | 0 | 0 | 60.5421 | 1430.9698 | 125.927 | 69.1677 | 0.15588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1302 | 58.1207 | 24.9623 | 48.7815 | 242.5424 | 534.8813 | 746.2849 | 1387.3825 | 202.8057 | 534.3963 | 253.2049 | 367.25 | 0 | 72.1295 | 23.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0896 | 0 | 319.293
06 - 07 | 0 | 2251.431 | 0 | 5203.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5010.6372 | 0 | 0 | 0 | 11754.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16752.8911 | 0 | 0 | 0 | 2744.229 | 0 | 6574.9736 | 2750.3961 | 0 | 6575.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225.412 | 0 | 5163.9153 | 0 | 76.7714 | 0 | 49.035 | 0 | 0 | 83.0137 | 1487.4998 | 147.3801 | 67.1066 | 0.14203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12194 | 55.9764 | 61.9727 | 24.7545 | 48.9131 | 382.2773 | 549.5587 | 769.6884 | 1503.2428 | 247.7975 | 697.3719 | 253.7627 | 411.5974 | 0 | 63.0328 | 35.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0491 | 0 | 330.2846
07 - 08 | 0 | 3224.46 | 0 | 6074.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248.4832 | 0 | 0 | 0 | 13934.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20167.5625 | 0 | 0 | 0 | 3016.3326 | 0 | 7891.3962 | 3022.4163 | 0 | 7891.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3196.2035 | 0 | 6030.0063 | 0 | 106.9679 | 0 | 106.9867 | 0 | 0 | 456.3293 | 1629.6582 | 224.2 | 150.6225 | 4.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049883 | 71.4297 | 81.0357 | 24.7683 | 50.0528 | 559.5977 | 584.4388 | 879.348 | 1624.6387 | 326.6196 | 930.5092 | 253.7176 | 403.9937 | 0 | 129.0932 | 187.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9978 | 0 | 290.6727
08 - 09 | 0 | 4262.1123 | 0 | 6634.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8779.9717 | 0 | 0 | 0 | 16459.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25219.4941 | 0 | 0 | 0 | 4517.4937 | 0 | 9865.7964 | 4526.7043 | 0 | 9866.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4229.6678 | 0 | 6587.1084 | 0 | 127.6937 | 0 | 159.0271 | 0 | 0 | 566.5674 | 1578.154 | 320.7965 | 308.9492 | 5.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055426 | 92.1 | 94.6288 | 25.2325 | 51.8368 | 527.624 | 710.9442 | 1195.0938 | 1826.9179 | 388.0693 | 1066.2778 | 254.9266 | 509.1673 | 0 | 229.4516 | 278.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.1409 | 0 | 333.4716
09 - 10 | 0 | 4672.792 | 0 | 7119.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9465.6489 | 0 | 0 | 0 | 17777.8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27220.3018 | 0 | 0 | 0 | 4793.1309 | 0 | 10702.1094 | 4801.9949 | 0 | 10701.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4635.4592 | 0 | 7068.9529 | 0 | 157.5334 | 0 | 161.0141 | 0 | 0 | 582.5439 | 1573.0742 | 411.1506 | 250.1427 | 0.22863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02217 | 130.3402 | 166.8137 | 25.2186 | 52.9592 | 447.1322 | 854.7113 | 1174.7733 | 2028.8956 | 462.6895 | 1190.2025 | 255.0617 | 635.5723 | 0 | 218.5674 | 385.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8554 | 0 | 353.8682 | 1962.0309 | 9499.2026
10 - 11 | 0 | 4640.0862 | 0 | 7020.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9046.689 | 0 | 0 | 0 | 18159.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27184.6914 | 0 | 0 | 0 | 4406.0999 | 0 | 11183.5039 | 4415.0068 | 0 | 11183.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4602.7412 | 0 | 6969.8865 | 0 | 187.5845 | 0 | 185.1284 | 0 | 0 | 595.8564 | 1556.2428 | 434.561 | 304.1064 | 1.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027713 | 116.664 | 103.3618 | 25.811 | 52.876 | 444.7558 | 819.2077 | 1056.2457 | 2022.3242 | 498.8512 | 1202.6282 | 255.3804 | 554.3807 | 0 | 243.5297 | 384.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.5472 | 0 | 340.2786
11 - 12 | 0 | 4510.4719 | 0 | 7108.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9232.6543 | 0 | 0 | 0 | 18243.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27452.5508 | 0 | 0 | 0 | 4722.0847 | 0 | 11179.3799 | 4731.5193 | 0 | 11179.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4477.0737 | 0 | 7056.8994 | 0 | 182.6793 | 0 | 185.3571 | 0 | 0 | 588.8832 | 1567.3418 | 443.1242 | 300.192 | 0.72053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2026 | 171.3725 | 25.8006 | 53.3714 | 451.8642 | 810.1491 | 1029.101 | 2047.9311 | 465.2148 | 1229.4091 | 254.8643 | 515.0771 | 0 | 222.6169 | 382.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.3101 | 0 | 341.976
12 - 13 | 0 | 4166.3516 | 0 | 7186.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8302.4827 | 0 | 0 | 0 | 18233.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26513.7373 | 0 | 0 | 0 | 4133.0035 | 0 | 11090.8267 | 4141.6161 | 0 | 11091.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4135.1359 | 0 | 7134.6082 | 0 | 158.5103 | 0 | 93.8092 | 0 | 0 | 513.4004 | 1733.6145 | 397.7376 | 244.7248 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6748 | 96.7558 | 26.2717 | 53.5203 | 450.5582 | 757.2661 | 1051.5969 | 2040.6667 | 453.0004 | 1219.675 | 255.5952 | 526.5536 | 0 | 223.7012 | 308.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0388 | 0 | 377.4241
13 - 14 | 0 | 4557.531 | 0 | 7370.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9325.5518 | 0 | 0 | 0 | 18428.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27730.4434 | 0 | 0 | 0 | 4769.1199 | 0 | 11103.0781 | 4778.1909 | 0 | 11102.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525.4849 | 0 | 7318.304 | 0 | 176.3747 | 0 | 143.4595 | 0 | 0 | 541.1929 | 1739.0268 | 404.6346 | 305.4817 | 0.33602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4807 | 174.2685 | 25.9704 | 53.2952 | 441.555 | 908.2386 | 1101.9995 | 2024.2747 | 478.9846 | 1206.2066 | 254.8885 | 591.1591 | 0 | 235.9641 | 393.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.1635 | 0 | 338.7474
14 - 15 | 0 | 4642.1965 | 0 | 7301.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9311.3208 | 0 | 0 | 0 | 18352.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27639.334 | 0 | 0 | 0 | 4670.1467 | 0 | 11095.8384 | 4679.3999 | 0 | 11096.5679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4609.3892 | 0 | 7249.2495 | 0 | 183.0708 | 0 | 161.7873 | 0 | 0 | 565.6217 | 1699.9309 | 433.3866 | 261.543 | 2.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0029 | 201.5448 | 25.7972 | 53.7317 | 420.327 | 909.0803 | 1077.3559 | 2045.4785 | 487.004 | 1237.1341 | 254.2234 | 644.9289 | 0 | 234.6685 | 415.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4366 | 0 | 300.6285
15 - 16 | 0 | 4423.1018 | 0 | 7065.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8683.854 | 0 | 0 | 0 | 17860.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26522.4316 | 0 | 0 | 0 | 4259.4792 | 0 | 10839.5723 | 4268.293 | 0 | 10840.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390.9807 | 0 | 7015.0176 | 0 | 174.8297 | 0 | 144.1287 | 0 | 0 | 578.7853 | 1692.5856 | 395.0425 | 263.6145 | 6.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0994 | 104.8445 | 25.7383 | 53.2536 | 365.5734 | 798.7279 | 1045.8465 | 2095.9954 | 482.7466 | 1173.7029 | 254.2927 | 618.3765 | 0 | 238.7666 | 330.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9092 | 0 | 342.9355
16 - 17 | 0 | 4113.3958 | 0 | 6786.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8058.0059 | 0 | 0 | 0 | 17198.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25235.3271 | 0 | 0 | 0 | 3940.6752 | 0 | 10452.6855 | 3948.9139 | 0 | 10452.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4079.4401 | 0 | 6737.1399 | 0 | 160.4363 | 0 | 107.9802 | 0 | 0 | 552.3785 | 1639.9756 | 367.6068 | 285.085 | 6.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0836 | 184.2104 | 25.9877 | 52.0897 | 363.7755 | 727.5234 | 971.5415 | 1999.1808 | 416.1666 | 1097.9327 | 255.0097 | 546.7147 | 0 | 214.265 | 325.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4896 | 0 | 335.7198
17 - 18 | 0 | 3397.0736 | 0 | 6402.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6890.9033 | 0 | 0 | 0 | 15951.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22823.9385 | 0 | 0 | 0 | 3484.6064 | 0 | 9587.2368 | 3491.9091 | 0 | 9588.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3365.1571 | 0 | 6355.3777 | 0 | 120.277 | 0 | 78.9441 | 0 | 0 | 503.6386 | 1618.4387 | 306.6525 | 112.5971 | 8.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5245 | 116.7506 | 26.1851 | 51.0262 | 371.7499 | 649.2174 | 929.7991 | 1882.9255 | 388.0762 | 999.3617 | 255.4012 | 474.1626 | 0 | 181.46 | 96.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6676 | 0 | 395.5413
18 - 19 | 0 | 3041.5911 | 0 | 6282.1895 | 0 | 0 | 4247.8893 | 131.6545 | 2484.9387 | 0 | 0 | 0 | 15656.417 | 0 | 4247.6 | 0 | 0 | 0 | 17995.6504 | 0 | 0 | 0 | 3551.2679 | 0 | 9410.2173 | 3558.9297 | 0 | 9411.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3012.6045 | 0 | 6236.1355 | 0 | 97.459 | 0 | 63.6757 | 0 | 0 | 461.6052 | 1543.718 | 246.8171 | 80.4572 | 0.18706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1255 | 129.6717 | 26.1574 | 51.0054 | 420.0014 | 592.136 | 906.7767 | 1889.4172 | 347.3245 | 973.3948 | 255.2972 | 434.0448 | 0 | 181.5327 | 40.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.14 | 0 | 382.9978
19 - 20 | 0 | 2867.1602 | 0 | 6147.1589 | 0 | 0 | 6268.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15312.3975 | 0 | 6266.7937 | 0 | 0 | 0 | 15302.4556 | 0 | 0 | 0 | 3390.811 | 0 | 9200.3838 | 3398.1432 | 0 | 9201.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840.184 | 0 | 6102.001 | 0 | 101.8653 | 0 | 28.0717 | 0 | 0 | 370.7661 | 1587.1703 | 206.4638 | 83.5402 | 0.45726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0009 | 126.8034 | 26.0119 | 51.4731 | 459.8662 | 538.5914 | 926.4666 | 1950.1533 | 337.4796 | 923.3004 | 255.3146 | 427.6224 | 0 | 124.1187 | 26.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6544 | 0 | 295.1725
20 - 21 | 0 | 2499.386 | 0 | 6057.6909 | 0 | 0 | 5787.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15061.8521 | 0 | 5786.5315 | 0 | 0 | 0 | 15051.3408 | 0 | 0 | 0 | 3278.0782 | 0 | 9039.3623 | 3285.1552 | 0 | 9040.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474.5167 | 0 | 6013.4648 | 0 | 98.235 | 0 | 21.3832 | 0 | 0 | 73.6121 | 1506.1894 | 183.6008 | 76.6398 | 2.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8542 | 70.0649 | 25.8457 | 51.6186 | 557.8691 | 517.7548 | 933.4087 | 1986.1002 | 325.2201 | 924.9771 | 247.361 | 417.9333 | 0 | 95.4152 | 19.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7217 | 0 | 267.5463
21 - 22 | 0 | 2577.3112 | 0 | 6136.5579 | 0 | 0 | 5974.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14884.9653 | 0 | 5973.8 | 0 | 0 | 0 | 14874.8496 | 0 | 0 | 0 | 3388.3109 | 0 | 8784.02 | 3395.5404 | 0 | 8785.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2551.8174 | 0 | 6091.761 | 0 | 93.0007 | 0 | 19.8825 | 0 | 0 | 69.0257 | 1520.7386 | 180.2544 | 72.3166 | 0.46073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5485 | 67.7266 | 25.811 | 50.8634 | 605.019 | 550.4317 | 978.726 | 2020.0623 | 317.1488 | 886.633 | 245.0366 | 495.6989 | 0 | 93.5203 | 13.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5209 | 0 | 265.8108 | 1257.4462 | 7244.3259
22 - 23 | 0 | 2561.9202 | 0 | 6131.4983 | 0 | 0 | 5780.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14571.6719 | 0 | 5779.4448 | 0 | 0 | 0 | 14561.5991 | 0 | 0 | 0 | 3208.4194 | 0 | 8475.1963 | 3215.5414 | 0 | 8476.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.8645 | 0 | 6087.1235 | 0 | 95.4567 | 0 | 19.6581 | 0 | 0 | 71.0591 | 1632.593 | 196.1928 | 88.047 | 0.87642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4872 | 74.1595 | 25.6932 | 51.4072 | 535.2277 | 569.1274 | 968.8949 | 1946.4363 | 309.3026 | 879.386 | 244.8668 | 456.3883 | 0 | 92.7651 | 13.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7259 | 0 | 271.2633
23 - 00 | 0 | 2349.532 | 0 | 5552.4963 | 0 | 0 | 5247.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13310.6812 | 0 | 5246.7234 | 0 | 0 | 0 | 13301.7852 | 0 | 0 | 0 | 2886.1221 | 0 | 7787.783 | 2892.5447 | 0 | 7788.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321.8184 | 0 | 5510.521 | 0 | 95.8517 | 0 | 21.2294 | 0 | 0 | 69.6908 | 1587.241 | 196.2724 | 84.4478 | 4.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6847 | 77.9838 | 26.4276 | 51.6982 | 307.2657 | 531.1366 | 859.6165 | 1738.4033 | 270.6155 | 825.8865 | 244.9916 | 395.8427 | 0 | 91.383 | 14.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6196 | 0 | 260.2059
Сумма | 0 | 77027.1712 | 0 | 146186.4443 | 0 | 0 | 33306.9494 | 131.6545 | 126061.3291 | 0 | 0 | 0 | 354946.3262 | 0 | 33300.8934 | 0 | 0 | 0 | 480492.0366 | 0 | 0 | 0 | 82005.6312 | 0 | 209564.833 | 82177.0429 | 0 | 209574.8618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76319.557 | 0 | 145104.7722 | 0 | 2875.3555 | 0 | 1904.414 | 0 | 0 | 7638.4586 | 37624.2762 | 6309.1101 | 3705.2361 | 57.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2023 | 1638.5124 | 2495.6936 | 613.4817 | 1232.3744 | 9497.7311 | 15730.3332 | 22292.2325 | 43037.1658 | 8214.5592 | 22147.0902 | 6072.6611 | 11224.5401 | 0 | 3563.9043 | 3757.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.1884 | 0 | 7562.8407

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Западная |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч