## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Западная | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Западная | [72 empty] | за 17.06.2020
Время | 10 Западная Т 1 ао RS | 10 Западная Т 1 ап RS | 10 Западная Т 2 ао RS | 10 Западная Т 2 ап RS | 10 Западная-Окружное 1 (яч.17) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная-Вологда ао RS | 110 Западная-Вологда ап RS | 110 Западная-Восточная ао RS | 110 Западная-Восточная ап RS | 110 Западная-Кубенское ао RS | 110 Западная-Кубенское ап RS | 35 Западная СВ ао RS | 35 Западная СВ ап RS | 35 Западная Т 1 ао RS | 35 Западная Т 1 ап RS | 35 Западная Т 2 ао RS | 35 Западная Т 2 ап RS | 35 Западная-Маега ао RS | 35 Западная-Маега ап RS | 35 Западная-Северная ао RS | 35 Западная-Северная ап RS | 6 Западная СВВ ао RS | 6 Западная СВВ ап RS | 6 Западная Т 1 ао RS | 6 Западная Т 1 ап RS | 6 Западная Т 2 ао RS | 6 Западная Т 2 ап RS | 6 Западная-ВМЗ 1 (2 сш яч.14) ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 1 (1 сш яч.19) ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 3 (1 сш яч. 33) ао RS | 6 Западная-Город 1 (2 сш яч.24) ао RS | 6 Западная-Город 2 (1 сш яч.17) ао RS | 6 Западная-Грайф 1 (1 сш яч.27) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ап RS | 6 Западная-ДГК 1 от. RS | 6 Западная-ДГК 1 пр. RS | 6 Западная-ДГК 2 от. RS | 6 Западная-ДГК 2 пр. RS | 6 Западная-Ж.Д. 1 (1 сш яч.23) ао RS | 6 Западная-Ж.Д. 2 (2 сш яч.30) ао RS | 6 Западная-Котельная (1 сш яч.37) ао RS | 6 Западная-Котельная (2 сш яч.4) ао RS | 6 Западная-Очистные 1 (2 сш яч.16) ао RS | 6 Западная-Очистные 2 (2 сш яч.22) ао RS | 6 Западная-П/Я 1 (1 сш яч.3) ао RS | 6 Западная-П/Я 2 (2 сш яч.10) ао RS | 6 Западная-РМЗ (1 сш яч.21) ао RS | 6 Западная-РМЗ (2 сш яч.28) ао RS | 6 Западная-РП 35 (1 сш яч.15) ао RS | 6 Западная-РП 37 (1 сш яч.35) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 1 (1 сш яч.13) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 2 (2 сш яч.20) ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ап RS | 6 Западная-Спецпроект (2 сш яч.8) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ап RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ап RS | 6 Западная-Ягода (2 сш яч.18) ао RS
00 - 01 | 0 | 1282.5387 | 0 | 2504.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764.7034 | 0 | 0 | 0 | 6183.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8878.6675 | 0 | 0 | 0 | 1409.6425 | 0 | 3166.6743 | 1416.293 | 0 | 3177.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218.8529 | 0 | 2326.9659 | 0 | 101.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.3656 | 774.2804 | 86.2388 | 60.795 | 0 | 9.4362 | 0 | 6.2769 | 0 | 5.4068 | 42.5669 | 47.1256 | 20.9405 | 20.0745 | 48.3796 | 318.8496 | 348.3776 | 673.7917 | 78.5104 | 174.078 | 159.5045 | 197.4537 | 0 | 77.4088 | 0.12471 | 0 | 0 | 0 | 16.0374 | 41.777 | 0 | 169.7305
01 - 02 | 0 | 1175.8533 | 0 | 2529.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2741.1531 | 0 | 0 | 0 | 5976.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8648.5361 | 0 | 0 | 0 | 1501.3785 | 0 | 2978.8903 | 1508.5493 | 0 | 2989.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.8505 | 0 | 2357.9778 | 0 | 94.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.0358 | 872.0221 | 80.7274 | 71.5371 | 0 | 9.5956 | 0 | 5.9499 | 0 | 5.2682 | 38.216 | 44.5068 | 20.0537 | 19.4682 | 44.0841 | 319.1129 | 313.6812 | 636.4487 | 67.2278 | 161.867 | 155.6767 | 170.846 | 0 | 76.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7755 | 38.2021 | 0 | 165.0955
02 - 03 | 0 | 1206.0424 | 0 | 2543.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755.4642 | 0 | 0 | 0 | 5830.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8515.855 | 0 | 0 | 0 | 1490.3686 | 0 | 2867.406 | 1497.2957 | 0 | 2877.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.5438 | 0 | 2383.3175 | 0 | 96.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.8555 | 849.371 | 63.878 | 67.6539 | 0 | 9.5193 | 0 | 6.022 | 0 | 5.3541 | 37.3222 | 45.7989 | 20.2788 | 19.6865 | 45.4074 | 368.6738 | 314.956 | 624.5114 | 69.4067 | 162.9374 | 155.8325 | 215.2038 | 0 | 75.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.842 | 38.8672 | 0 | 171.5907
03 - 04 | 0 | 1167.3771 | 0 | 2346.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2644.6997 | 0 | 0 | 0 | 5599.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8174.9126 | 0 | 0 | 0 | 1423.4442 | 0 | 2864.2795 | 1430.4615 | 0 | 2873.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.7823 | 0 | 2201.923 | 0 | 94.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.3416 | 786.6514 | 66.1747 | 60.9162 | 0 | 9.5782 | 0 | 6.2132 | 0 | 5.3015 | 37.2356 | 41.254 | 20.7673 | 19.3712 | 39.709 | 291.1368 | 330.9116 | 617.126 | 71.2254 | 162.1753 | 161.1084 | 155.8464 | 0 | 76.3245 | 0.0034641 | 0 | 0 | 0 | 16 | 38.5804 | 0 | 148.5926
04 - 05 | 0 | 1170.7534 | 0 | 2341.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2718.1139 | 0 | 0 | 0 | 5459.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8109.0793 | 0 | 0 | 0 | 1488.3897 | 0 | 2727.9946 | 1495.6791 | 0 | 2737.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.6038 | 0 | 2192.3738 | 0 | 94.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.7783 | 812.0502 | 68.1804 | 67.6435 | 0 | 9.7584 | 0 | 6.3379 | 0 | 5.1213 | 38.3095 | 38.3372 | 21.1137 | 18.8031 | 35.5867 | 284.413 | 338.2625 | 591.838 | 71.26 | 152.1641 | 161.5933 | 147.969 | 0 | 73.2761 | 0 | 0.38798 | 0 | 0 | 16.1039 | 36.8927 | 0 | 167.9465
05 - 06 | 0 | 1180.5093 | 0 | 2339.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790.594 | 0 | 0 | 0 | 5366.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8089.8547 | 0 | 0 | 0 | 1542.5944 | 0 | 2625.5703 | 1549.8603 | 0 | 2635.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.4999 | 0 | 2186.052 | 0 | 95.2489 | 0 | 0.29514 | 0 | 0 | 191.3223 | 767.7707 | 68.4541 | 72.9228 | 0 | 9.9697 | 0 | 6.3157 | 0 | 5.1102 | 38.022 | 38.0046 | 20.9474 | 18.7373 | 41.254 | 290.9463 | 318.9466 | 609.2071 | 72.5036 | 149.1537 | 159.9721 | 151.2461 | 0 | 72.6422 | 0.031177 | 2.6258 | 0 | 0 | 16.079 | 37.0132 | 0 | 180.587
06 - 07 | 0 | 1196.7774 | 0 | 2446.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870.7792 | 0 | 0 | 0 | 5587.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8391.2144 | 0 | 0 | 0 | 1591.4888 | 0 | 2654.3661 | 1599.2634 | 0 | 2665.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.9668 | 0 | 2267.1383 | 0 | 92.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2315 | 810.4996 | 81.0911 | 66.2197 | 0 | 10.1221 | 0 | 6.1606 | 0 | 5.1019 | 37.9284 | 39.6986 | 20.5941 | 18.8308 | 61.6125 | 292.0271 | 287.2363 | 592.0909 | 74.7622 | 164.0944 | 158.3579 | 154.3291 | 0 | 69.4102 | 0.4538 | 3.1246 | 0 | 0 | 15.9626 | 47.2143 | 0 | 190.7334
07 - 08 | 0 | 1508.3629 | 0 | 2925.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.5778 | 0 | 0 | 0 | 6785.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10086.623 | 0 | 0 | 0 | 1730.3975 | 0 | 3214.0104 | 1738.1854 | 0 | 3226.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421.7097 | 0 | 2690.5834 | 0 | 120.2216 | 0 | 36.2691 | 0 | 0 | 192.992 | 883.4952 | 102.9288 | 140.3757 | 0 | 10.756 | 0 | 5.864 | 0 | 5.1823 | 38.2887 | 48.0956 | 19.7696 | 19.2292 | 97.1403 | 302.7034 | 291.8019 | 626.001 | 103.0639 | 232.9884 | 154.3534 | 133.4164 | 0 | 161.389 | 112.5348 | 0.069282 | 0 | 0 | 15.7173 | 162.415 | 0 | 176.8908
08 - 09 | 0 | 2327.9229 | 0 | 3305.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5377.8865 | 0 | 0 | 0 | 8231.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13546.8633 | 0 | 0 | 0 | 2795.3364 | 0 | 4081.3052 | 2806.0488 | 0 | 4095.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195.1772 | 0 | 3029.9418 | 0 | 143.7359 | 0 | 108.1381 | 0 | 0 | 241.666 | 829.8834 | 166.592 | 333.191 | 0 | 10.8288 | 0 | 5.8169 | 0 | 5.1186 | 47.815 | 48.203 | 19.8597 | 19.5895 | 88.4108 | 400.1832 | 419.3432 | 726.8306 | 156.1616 | 285.9996 | 154.485 | 186.9921 | 0 | 267.7645 | 233.8337 | 0 | 0 | 0 | 15.6924 | 187.8554 | 0 | 194.8452
09 - 10 | 0 | 2680.4625 | 0 | 3608.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6004.9319 | 0 | 0 | 0 | 8867.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14806.5547 | 0 | 0 | 0 | 3024.3558 | 0 | 4301.5186 | 3035.2876 | 0 | 4316.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.6899 | 0 | 3295.8315 | 0 | 169.3702 | 0 | 104.2265 | 0 | 0 | 277.7342 | 840.9616 | 216.4889 | 292.8862 | 0 | 10.6383 | 0 | 6.1661 | 0 | 5.4594 | 88.1232 | 115.9053 | 20.8158 | 21.3735 | 72.2126 | 502.0555 | 452.7094 | 813.8765 | 186.9644 | 330.9913 | 155.5208 | 255.4393 | 0 | 251.0087 | 318.375 | 0 | 0 | 0 | 15.9667 | 177.9287 | 0 | 188.9389
10 - 11 | 0 | 2819.6569 | 0 | 3490.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5794.8521 | 0 | 0 | 0 | 8956.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14685.397 | 0 | 0 | 0 | 2692.9482 | 0 | 4486.2229 | 2703.437 | 0 | 4502.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660.2673 | 0 | 3188.4564 | 0 | 187.7889 | 0 | 147.8783 | 0 | 0 | 280.9281 | 810.7782 | 231.9146 | 378.7924 | 0 | 10.5828 | 0 | 6.0248 | 0 | 5.5509 | 84.3751 | 57.2235 | 21.5536 | 21.5086 | 71.6896 | 449.6783 | 441.5273 | 813.8938 | 203.5782 | 316.2273 | 157.62 | 220.9542 | 0 | 268.2876 | 319.4524 | 0 | 0 | 0 | 15.8503 | 210.7434 | 0 | 187.7092
11 - 12 | 0 | 2649.1564 | 0 | 3506.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5808.9519 | 0 | 0 | 0 | 8791.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14534.9844 | 0 | 0 | 0 | 2874.8569 | 0 | 4294.1021 | 2885.6378 | 0 | 4310.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500.3434 | 0 | 3197.3749 | 0 | 172.8101 | 0 | 110.6614 | 0 | 0 | 269.8742 | 800.5646 | 234.8521 | 368.3343 | 0 | 10.8115 | 0 | 5.8031 | 0 | 5.2959 | 60.5351 | 125.7953 | 20.9197 | 20.6495 | 70.8235 | 485.2685 | 416.655 | 789.9118 | 187.4425 | 304.5083 | 157.7586 | 210.1081 | 0 | 272.8533 | 306.1191 | 0 | 0 | 0 | 15.6799 | 147.7369 | 0 | 198.9363
12 - 13 | 0 | 2268.907 | 0 | 3559.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4883.9707 | 0 | 0 | 0 | 8873.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13691.541 | 0 | 0 | 0 | 2389.0188 | 0 | 4326.4626 | 2398.3309 | 0 | 4342.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136.85 | 0 | 3245.0798 | 0 | 164.3854 | 0 | 16.5404 | 0 | 0 | 223.2301 | 887.7602 | 170.7698 | 285.3518 | 0 | 10.5378 | 0 | 6.2797 | 0 | 5.5592 | 65.6204 | 55.2455 | 22.2049 | 21.4947 | 70.8027 | 396.6291 | 428.4538 | 812.1306 | 169.3876 | 330.8285 | 160.1731 | 206.2664 | 0 | 251.4036 | 255.2453 | 0 | 0 | 0 | 16.054 | 214.5553 | 0 | 223.5592
13 - 14 | 0 | 2649.1368 | 0 | 3673.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5987.1233 | 0 | 0 | 0 | 9098.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15021.4326 | 0 | 0 | 0 | 3045.0193 | 0 | 4397.3103 | 3055.8596 | 0 | 4413.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499.1438 | 0 | 3342.0737 | 0 | 177.8123 | 0 | 93.2938 | 0 | 0 | 214.2165 | 902.6794 | 203.6302 | 343.805 | 0 | 10.8842 | 0 | 5.6978 | 0 | 5.1463 | 65.4161 | 122.9201 | 20.5179 | 20.2096 | 69.0326 | 514.1868 | 450.9704 | 753.1265 | 193.2344 | 306.2126 | 153.5947 | 257.3515 | 0 | 270.2656 | 341.5603 | 0 | 0 | 0 | 15.576 | 217.8309 | 0 | 185.0557
14 - 15 | 0 | 2600.0123 | 0 | 3649.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5938.2974 | 0 | 0 | 0 | 9098.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14971.0977 | 0 | 0 | 0 | 3046.0376 | 0 | 4432.9773 | 3057.1226 | 0 | 4449.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446.6145 | 0 | 3323.8385 | 0 | 175.6299 | 0 | 106.679 | 0 | 0 | 243.7618 | 905.4022 | 211.9163 | 220.3687 | 0 | 10.7734 | 0 | 5.828 | 0 | 5.2627 | 58.6299 | 150.9551 | 20.7846 | 21.0202 | 66.1262 | 515.2814 | 421.6087 | 754.19 | 193.709 | 323.1971 | 154.1282 | 285.7259 | 0 | 265.215 | 369.7546 | 0 | 0 | 0 | 15.6841 | 174.3703 | 0 | 167.4892
15 - 16 | 0 | 2515.3507 | 0 | 3495.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5497.406 | 0 | 0 | 0 | 8752.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14183.582 | 0 | 0 | 0 | 2725.6949 | 0 | 4300.2852 | 2735.9916 | 0 | 4316.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371.4604 | 0 | 3190.1985 | 0 | 159.8336 | 0 | 64.9976 | 0 | 0 | 276.979 | 916.2476 | 188.9528 | 238.3197 | 0 | 10.5516 | 0 | 6.0469 | 0 | 5.476 | 43.7966 | 70.5672 | 21.3423 | 21.6298 | 55.585 | 443.4464 | 449.0929 | 811.1468 | 217.2961 | 300.4726 | 156.7921 | 271.3811 | 0 | 261.9622 | 298.7925 | 0 | 0 | 0 | 15.867 | 139.0656 | 0 | 189.2472
16 - 17 | 0 | 2375.1831 | 0 | 3367.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5069.1321 | 0 | 0 | 0 | 8560.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13562.1182 | 0 | 0 | 0 | 2472.4331 | 0 | 4298.4316 | 2481.9542 | 0 | 4313.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241.858 | 0 | 3083.0386 | 0 | 167.0978 | 0 | 35.2216 | 0 | 0 | 276.9825 | 870.1349 | 195.933 | 334.93 | 0 | 10.3126 | 0 | 6.3684 | 0 | 5.6756 | 39.7575 | 152.2195 | 22.2465 | 21.6576 | 54.9891 | 390.1858 | 402.8056 | 807.3813 | 152.9989 | 268.3396 | 162.2446 | 216.9705 | 0 | 238.7215 | 251.5664 | 0 | 0 | 0 | 16.1247 | 115.2839 | 0 | 183.1401
17 - 18 | 0 | 1830.5152 | 0 | 3026.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4095.7615 | 0 | 0 | 0 | 7506.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11534.0625 | 0 | 0 | 0 | 2106.3715 | 0 | 3695.8018 | 2115.0451 | 0 | 3709.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.8052 | 0 | 2773.4834 | 0 | 144.3802 | 0 | 7.5116 | 0 | 0 | 254.5144 | 831.4381 | 185.6134 | 105.7832 | 0 | 10.569 | 0 | 6.8451 | 0 | 5.4539 | 50.0805 | 87.039 | 23.5697 | 20.6045 | 56.0387 | 327.3609 | 392.9467 | 731.6526 | 143.1816 | 217.8157 | 167.5066 | 247.1185 | 0 | 205.8576 | 34.6618 | 0.010392 | 0 | 0 | 16.478 | 79.1394 | 0 | 235.6038
18 - 19 | 0 | 1431.1373 | 0 | 2982.209 | 0 | 0 | 2363.1873 | 24.6489 | 1345.062 | 0 | 0 | 0 | 7356.1709 | 0 | 2321.8407 | 0 | 0 | 0 | 8605.3777 | 0 | 0 | 0 | 2076.3014 | 0 | 3616.2643 | 2084.8981 | 0 | 3630.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343.4172 | 0 | 2736.3944 | 0 | 111.9493 | 0 | 0.70668 | 0 | 0 | 185.3709 | 823.49 | 136.9428 | 71.1977 | 0 | 10.517 | 0 | 6.5818 | 0 | 5.573 | 31.7589 | 103.1089 | 22.8319 | 20.937 | 65.7001 | 314.1904 | 350.851 | 725.5073 | 124.4547 | 213.9428 | 161.5622 | 201.4236 | 0 | 204.7803 | 1.3475 | 0.12124 | 0 | 0 | 16.2743 | 72.2805 | 0 | 211.8367
19 - 20 | 0 | 1369.6257 | 0 | 2962.0353 | 0 | 0 | 3408.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7248.5676 | 0 | 3341.1672 | 0 | 0 | 0 | 7176.6067 | 0 | 0 | 0 | 1850.7112 | 0 | 3556.8684 | 1858.7902 | 0 | 3570.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283.4589 | 0 | 2723.5029 | 0 | 114.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.2892 | 903.1865 | 98.6333 | 76.5254 | 0 | 10.4131 | 0 | 6.8007 | 0 | 5.6756 | 29.4552 | 109.8778 | 23.4139 | 21.5155 | 73.3696 | 305.9597 | 374.4207 | 753.854 | 122.9132 | 214.601 | 165.7814 | 189.1884 | 0 | 135.5814 | 0 | 0.065818 | 0 | 0 | 16.4531 | 56.3512 | 0 | 168.7328
20 - 21 | 0 | 1212.8987 | 0 | 2772.6807 | 0 | 0 | 3101.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6941.9651 | 0 | 3035.3126 | 0 | 0 | 0 | 6870.5471 | 0 | 0 | 0 | 1725.1152 | 0 | 3461.9866 | 1732.8416 | 0 | 3475.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.6589 | 0 | 2543.4238 | 0 | 103.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.553 | 861.1725 | 83.031 | 69.4483 | 0 | 10.5898 | 0 | 6.191 | 0 | 5.5287 | 22.4716 | 48.2133 | 21.7372 | 21.0375 | 93.9776 | 288.2547 | 335.4011 | 724.8768 | 103.6493 | 205.8438 | 151.6063 | 153.283 | 0 | 102.617 | 0 | 1.7875 | 0 | 0 | 15.975 | 44.5954 | 0 | 172.4533
21 - 22 | 0 | 1248.9238 | 0 | 2713.2344 | 0 | 0 | 3250.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6668.7756 | 0 | 3184.4479 | 0 | 0 | 0 | 6598.6409 | 0 | 0 | 0 | 1830.3789 | 0 | 3258.8687 | 1838.5261 | 0 | 3271.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179.3896 | 0 | 2481.0669 | 0 | 96.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.4539 | 876.8649 | 83.8312 | 64.2868 | 0 | 10.8773 | 0 | 6.1328 | 0 | 5.307 | 21.6472 | 44.3093 | 21.5883 | 20.3239 | 105.5373 | 287.3333 | 352.0911 | 687.3537 | 85.9928 | 182.3918 | 149.6076 | 209.8656 | 0 | 99.5132 | 0 | 2.0507 | 0 | 0 | 15.921 | 42.4962 | 0 | 154.9596
22 - 23 | 0 | 1227.5251 | 0 | 2736.0529 | 0 | 0 | 3011.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6606.3979 | 0 | 2945.4705 | 0 | 0 | 0 | 6536.311 | 0 | 0 | 0 | 1620.4456 | 0 | 3192.0735 | 1627.9437 | 0 | 3204.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161.2554 | 0 | 2503.7709 | 0 | 99.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.059 | 910.96 | 84.8739 | 72.1087 | 0 | 10.9015 | 0 | 6.0719 | 0 | 5.2266 | 21.9589 | 46.173 | 21.4497 | 20.0675 | 93.988 | 297.4831 | 348.8002 | 676.0641 | 79.4457 | 180.0293 | 149.857 | 188.9389 | 0 | 96.7142 | 0 | 1.4341 | 0 | 0 | 15.8836 | 47.8462 | 0 | 154.1906
23 - 00 | 0 | 1173.9299 | 0 | 2551.1509 | 0 | 0 | 2943.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6261.157 | 0 | 2876.7913 | 0 | 0 | 0 | 6191.0552 | 0 | 0 | 0 | 1620.4156 | 0 | 3125.4968 | 1627.7183 | 0 | 3137.3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.5139 | 0 | 2353.3809 | 0 | 105.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.925 | 848.4482 | 88.0713 | 70.6954 | 0 | 10.3438 | 0 | 6.0857 | 0 | 5.3125 | 22.8908 | 47.2122 | 21.8446 | 20.3066 | 55.4325 | 282.5632 | 321.8426 | 663.0461 | 75.358 | 169.9418 | 150.3835 | 157.4607 | 0 | 93.9741 | 0 | 0.041569 | 0 | 0 | 15.8836 | 47.7048 | 0 | 143.9749
Сумма | 0 | 42268.5586 | 0 | 71376.3998 | 0 | 0 | 18078.684 | 24.6489 | 78455.4604 | 0 | 0 | 0 | 174607.428 | 0 | 17705.0302 | 0 | 0 | 0 | 251410.9146 | 0 | 0 | 0 | 50073.1449 | 0 | 85925.1672 | 50281.0208 | 0 | 86241.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39909.7134 | 0 | 65617.1886 | 0 | 3083.0665 | 0 | 832.4191 | 0 | 0 | 5290.4604 | 20376.1127 | 3199.72 | 3934.0884 | 0 | 248.8679 | 0 | 147.881 | 0 | 128.4682 | 1062.2213 | 1727.7892 | 511.1453 | 488.1263 | 1576.8896 | 8667.9233 | 8903.6935 | 17015.8573 | 3003.7282 | 5510.8014 | 3775.0204 | 4784.7779 | 0 | 3968.487 | 2843.8565 | 11.7191 | 0 | 0 | 382.8814 | 2416.7461 | 0 | 4331.8399

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Западная |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч