## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Климовская | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Климовская Т 1 ап RS УСПД | 10 Климовская Т 1 ро RS УСПД | 10 Климовская Т 2 ап RS УСПД | 10 Климовская Т 2 ро RS УСПД | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS УСПД | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS УСПД | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS УСПД | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS УСПД | 10 Климовская-Лохта ао RS УСПД | 10 Климовская-Лохта ап RS УСПД | 10 Климовская-Поселок ао RS УСПД | 10 Климовская-Поселок рп RS УСПД | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS УСПД | 10 Климовская-ПТФ 2 рп RS УСПД | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS УСПД | 10 Климовская-ПТФ 3 рп RS УСПД | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS УСПД | 10 Климовская-ПТФ 4 рп RS УСПД | 10 Климовская-Угрюмово ао RS УСПД | 10 Климовская-Угрюмово ап RS УСПД | 35 Климовская Т 1 ао RS УСПД | 35 Климовская Т 1 ап RS УСПД | 35 Климовская Т 2 ао RS УСПД | 35 Климовская Т 2 ап RS УСПД | 35 Климовская-Климовская ао RS УСПД | 35 Климовская-Климовская ап RS УСПД | 35 Климовская-Технологическая ао RS УСПД | 35 Климовская-Технологическая ап RS УСПД
00 - 01 | 6.336 | 0 | 565.2 |  | 398.4 |  | 27 | 0 | 180.3 | 0 | 220.5 | 0 | 179.6 |  | 14.4 |  | 219.2 |  | 39 |  | 85.8 | 0 | 0 | 661.5 | 0 | 0 | 665.7 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 6.32 | 0 | 534 |  | 387.6 |  | 25.2 | 0 | 181.5 | 0 | 201 | 0 | 171.6 |  | 14.8 |  | 205.6 |  | 39 |  | 83.4 | 0 | 0 | 619.5 | 0 | 0 | 638.4 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 6.464 | 0 | 538.8 |  | 390 |  | 24.6 | 0 | 179.7 | 0 | 202.7 | 0 | 171.2 |  | 14.8 |  | 211.2 |  | 42.6 |  | 84 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 638.4 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 6.56 | 0 | 548.4 |  | 385.2 |  | 24.3 | 0 | 175.5 | 0 | 217.8 | 0 | 171.2 |  | 14.8 |  | 210.4 |  | 38.4 |  | 84.2 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 676.2 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 6.384 | 0 | 589.2 |  | 392.4 |  | 24.9 | 0 | 180 | 0 | 248.2 | 0 | 176.6 |  | 14.8 |  | 211.2 |  | 39 |  | 86.6 | 0 | 0 | 745.5 | 0 | 10.5 | 756 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 6.448 | 0 | 613.2 |  | 402 |  | 29.4 | 0 | 177 | 0 | 264.2 | 0 | 182.6 |  | 13.6 |  | 226.4 |  | 37.8 |  | 86.4 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 768.6 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 6.4 | 0 | 655.2 |  | 454.8 |  | 30.6 | 0 | 177 | 0 | 296.1 | 0 | 183.8 |  | 15.2 |  | 277.6 |  | 39.6 |  | 91.8 | 0 | 0 | 808.5 | 0 | 0 | 816.9 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 6.416 | 0 | 704.4 |  | 468 |  | 31.8 | 0 | 179.7 | 0 | 319 | 0 | 203 |  | 17.2 |  | 289.6 |  | 40.8 |  | 96.2 | 0 | 0 | 882 | 0 | 0 | 900.9 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 6.496 | 0 | 764.4 |  | 511.2 |  | 35.7 | 0 | 179.7 | 0 | 335.4 | 0 | 234.6 |  | 24.4 |  | 331.2 |  | 42 |  | 94 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 936.6 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 6.448 | 0 | 760.8 |  | 472.8 |  | 34.8 | 0 | 183.9 | 0 | 324 | 0 | 244.8 |  | 28.8 |  | 289.6 |  | 39.6 |  | 91.8 | 0 | 0 | 892.5 | 0 | 0 | 900.9 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 6.4 | 0 | 747.6 |  | 457.2 |  | 33.3 | 0 | 181.5 | 0 | 319.6 | 0 | 241.2 |  | 30.4 |  | 276.8 |  | 40.2 |  | 85.4 | 0 | 0 | 882 | 0 | 0 | 890.4 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 6.448 | 0 | 744 |  | 463.2 |  | 31.2 | 0 | 184.8 | 0 | 329.6 | 0 | 235 |  | 25.2 |  | 277.6 |  | 38.4 |  | 87.8 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 879.9 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 6.384 | 0 | 751.2 |  | 453.6 |  | 31.8 | 0 | 182.4 | 0 | 336.3 | 0 | 232 |  | 25.2 |  | 272.8 |  | 40.8 |  | 88.6 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 871.5 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 6.912 | 0 | 748.8 |  | 444 |  | 30.6 | 0 | 171.6 | 0 | 326.6 | 0 | 239.4 |  | 27.6 |  | 273.6 |  | 37.8 |  | 88.4 | 0 | 0 | 892.5 | 0 | 0 | 909.3 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 6.576 | 0 | 762 |  | 475.2 |  | 28.5 | 0 | 200.7 | 0 | 341.7 | 0 | 235.2 |  | 27.2 |  | 275.2 |  | 43.8 |  | 89 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 869.4 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 6.304 | 0 | 759.6 |  | 462 |  | 26.7 | 0 | 182.7 | 0 | 327.5 | 0 | 246 |  | 32 |  | 280 |  | 39.6 |  | 90.8 | 0 | 0 | 871.5 | 0 | 0 | 882 | 0 | 10.5 | 0
16 - 17 | 6.304 | 0 | 796.8 |  | 477.6 |  | 27.6 | 0 | 183 | 0 | 344.3 | 0 | 260.6 |  | 21.2 |  | 295.2 |  | 43.2 |  | 103.2 | 0 | 0 | 903 | 0 | 0 | 919.8 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 6.192 | 0 | 848.4 |  | 480 |  | 27.6 | 0 | 186.9 | 0 | 402.3 | 0 | 264 |  | 19.2 |  | 292.8 |  | 41.4 |  | 98.4 | 0 | 0 | 913.5 | 0 | 10.5 | 924 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 6.304 | 0 | 846 |  | 474 |  | 26.1 | 0 | 171.6 | 0 | 402.9 | 0 | 254.2 |  | 17.2 |  | 303.2 |  | 41.4 |  | 107.6 | 0 | 0 | 934.5 | 0 | 0 | 940.8 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 6.336 | 0 | 808.8 |  | 471.6 |  | 25.8 | 0 | 170.4 | 0 | 373 | 0 | 248.6 |  | 17.6 |  | 301.6 |  | 39.6 |  | 107 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 940.8 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 6.304 | 0 | 733.2 |  | 468 |  | 26.1 | 0 | 171.3 | 0 | 307.2 | 0 | 248.8 |  | 16.4 |  | 298.4 |  | 41.4 |  | 95.8 | 0 | 0 | 913.5 | 0 | 0 | 917.7 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 6.288 | 0 | 720 |  | 464.4 |  | 25.5 | 0 | 169.2 | 0 | 313.9 | 0 | 235.6 |  | 16.4 |  | 294.4 |  | 39 |  | 93.2 | 0 | 0 | 850.5 | 0 | 0 | 869.4 | 0 | 0 | 10.5
22 - 23 | 6.144 | 0 | 657.6 |  | 433.2 |  | 25.8 | 0 | 166.5 | 0 | 278.6 | 0 | 211.8 |  | 15.6 |  | 268 |  | 37.8 |  | 90.4 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 | 829.5 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 6.288 | 0 | 596.4 |  | 415.2 |  | 25.8 | 0 | 171.3 | 0 | 241.2 | 0 | 192.8 |  | 15.2 |  | 244.8 |  | 36 |  | 86.6 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 779.1 | 0 | 0 | 0
Сумма | 153.456 | 0 | 16794 | 0 | 10701.6 | 0 | 680.7 | 0 | 4288.2 | 0 | 7273.6 | 0 | 5264.2 | 0 | 479.2 | 0 | 6426.4 | 0 | 958.2 | 0 | 2196.4 | 0 | 0 | 19855.5 | 0 | 21 | 20122.2 | 0 | 10.5 | 10.5
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Климовская Т 1 ап RS УСПД | 10 Климовская Т 1 ро RS УСПД | 10 Климовская Т 2 ап RS УСПД | 10 Климовская Т 2 ро RS УСПД | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS УСПД | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS УСПД | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS УСПД | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS УСПД | 10 Климовская-Лохта ао RS УСПД | 10 Климовская-Лохта ап RS УСПД | 10 Климовская-Поселок ао RS УСПД | 10 Климовская-Поселок рп RS УСПД | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS УСПД | 10 Климовская-ПТФ 2 рп RS УСПД | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS УСПД | 10 Климовская-ПТФ 3 рп RS УСПД | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS УСПД | 10 Климовская-ПТФ 4 рп RS УСПД | 10 Климовская-Угрюмово ао RS УСПД | 10 Климовская-Угрюмово ап RS УСПД | 35 Климовская Т 1 ао RS УСПД | 35 Климовская Т 1 ап RS УСПД | 35 Климовская Т 2 ао RS УСПД | 35 Климовская Т 2 ап RS УСПД | 35 Климовская-Климовская ао RS УСПД | 35 Климовская-Климовская ап RS УСПД | 35 Климовская-Технологическая ао RS УСПД | 35 Климовская-Технологическая ап RS УСПД
00 - 01 | 0 | 0 | 460.8 | 0 | 169.2 | 0 | 27.9 | 0 | 86.7 | 0 | 143.7 | 0 | 192.8 | 0 | 32.4 | 0 | 89.6 | 0 | 35.4 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 273 | 42 | 0 | 260.4 | 0 | 0 | 31.5
01 - 02 | 0 | 0 | 454.8 | 0 | 177.6 | 0 | 29.4 | 0 | 98.4 | 0 | 139 | 0 | 190.8 | 0 | 32 | 0 | 84.8 | 0 | 34.8 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 262.5 | 52.5 | 0 | 258.3 | 0 | 0 | 31.5
02 - 03 | 0 | 0 | 457.2 | 0 | 168 | 0 | 29.7 | 0 | 85.5 | 0 | 139.8 | 0 | 190.4 | 0 | 32 | 0 | 88 | 0 | 34.8 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 273 | 52.5 | 0 | 260.4 | 0 | 0 | 42
03 - 04 | 0 | 0 | 457.2 | 0 | 168 | 0 | 28.8 | 0 | 84 | 0 | 142.5 | 0 | 193.6 | 0 | 32.4 | 0 | 89.6 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 273 | 52.5 | 0 | 266.7 | 0 | 0 | 31.5
04 - 05 | 0 | 0 | 466.8 | 0 | 170.4 | 0 | 28.8 | 0 | 89.4 | 0 | 153.3 | 0 | 190.2 | 0 | 31.6 | 0 | 86.4 | 0 | 34.8 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 283.5 | 52.5 | 0 | 270.9 | 0 | 0 | 31.5
05 - 06 | 0 | 0 | 458.4 | 0 | 170.4 | 0 | 29.7 | 0 | 88.8 | 0 | 153.9 | 0 | 186.2 | 0 | 30.4 | 0 | 88 | 0 | 32.4 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 283.5 | 52.5 | 0 | 264.6 | 0 | 0 | 31.5
06 - 07 | 0 | 0 | 469.2 | 0 | 171.6 | 0 | 30.3 | 0 | 87 | 0 | 162.4 | 0 | 186.6 | 0 | 31.6 | 0 | 91.2 | 0 | 32.4 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 283.5 | 52.5 | 0 | 266.7 | 0 | 0 | 31.5
07 - 08 | 0 | 0 | 471.6 | 0 | 169.2 | 0 | 33.3 | 0 | 78 | 0 | 164.8 | 0 | 189 | 0 | 32 | 0 | 97.6 | 0 | 27.6 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 294 | 42 | 0 | 289.8 | 0 | 0 | 42
08 - 09 | 0 | 0 | 483.6 | 0 | 220.8 | 0 | 32.4 | 0 | 92.4 | 0 | 162.2 | 0 | 192.6 | 0 | 40 | 0 | 135.2 | 0 | 33 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 325.5 | 52.5 | 0 | 308.7 | 0 | 0 | 31.5
09 - 10 | 0 | 0 | 460.8 | 0 | 184.8 | 0 | 32.1 | 0 | 86.1 | 0 | 145.3 | 0 | 193.8 | 0 | 38.4 | 0 | 104.8 | 0 | 31.8 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 325.5 | 42 | 0 | 312.9 | 0 | 0 | 21
10 - 11 | 0 | 0 | 454.8 | 0 | 166.8 | 0 | 29.7 | 0 | 73.2 | 0 | 139.6 | 0 | 194.2 | 0 | 44.4 | 0 | 100.8 | 0 | 30.6 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 336 | 63 | 0 | 323.4 | 0 | 0 | 31.5
11 - 12 | 0 | 0 | 441.6 | 0 | 198 | 0 | 28.8 | 0 | 94.5 | 0 | 144.6 | 0 | 192.6 | 0 | 28.8 | 0 | 109.6 | 0 | 27.6 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 336 | 42 | 0 | 319.2 | 0 | 0 | 42
12 - 13 | 0 | 0 | 456 | 0 | 175.2 | 0 | 30 | 0 | 87.9 | 0 | 143.9 | 0 | 195.4 | 0 | 34.4 | 0 | 94.4 | 0 | 35.4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 315 | 52.5 | 0 | 298.2 | 0 | 0 | 31.5
13 - 14 | 0 | 0 | 457.2 | 0 | 164.4 | 0 | 28.2 | 0 | 75.9 | 0 | 148.8 | 0 | 195.2 | 0 | 36 | 0 | 95.2 | 0 | 33.6 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 346.5 | 42 | 0 | 331.8 | 0 | 0 | 21
14 - 15 | 0 | 0 | 429.6 | 0 | 192 | 0 | 27 | 0 | 100.8 | 0 | 127.6 | 0 | 190.8 | 0 | 33.6 | 0 | 97.6 | 0 | 34.2 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 325.5 | 52.5 | 0 | 315 | 0 | 0 | 42
15 - 16 | 0 | 0 | 429.6 | 0 | 177.6 | 0 | 27.9 | 0 | 85.2 | 0 | 125.3 | 0 | 187 | 0 | 46.4 | 0 | 98.4 | 0 | 27.6 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 315 | 42 | 0 | 300.3 | 0 | 0 | 31.5
16 - 17 | 0 | 0 | 440.4 | 0 | 171.6 | 0 | 27 | 0 | 79.2 | 0 | 144.2 | 0 | 185.2 | 0 | 30.8 | 0 | 100 | 0 | 33 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 273 | 63 | 0 | 266.7 | 0 | 0 | 31.5
17 - 18 | 0 | 0 | 456 | 0 | 188.4 | 0 | 27.3 | 0 | 102 | 0 | 157.7 | 0 | 186.8 | 0 | 30.4 | 0 | 92.8 | 0 | 33.6 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 283.5 | 42 | 0 | 262.5 | 0 | 0 | 31.5
18 - 19 | 0 | 0 | 460.8 | 0 | 171.6 | 0 | 27.3 | 0 | 80.4 | 0 | 161 | 0 | 186.6 | 0 | 30.4 | 0 | 97.6 | 0 | 32.4 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 273 | 52.5 | 0 | 264.6 | 0 | 0 | 31.5
19 - 20 | 0 | 0 | 457.2 | 0 | 174 | 0 | 28.8 | 0 | 85.5 | 0 | 153.8 | 0 | 188.6 | 0 | 32 | 0 | 95.2 | 0 | 28.8 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 294 | 52.5 | 0 | 275.1 | 0 | 0 | 42
20 - 21 | 0 | 0 | 450 | 0 | 189.6 | 0 | 28.2 | 0 | 100.8 | 0 | 140.8 | 0 | 189.6 | 0 | 31.6 | 0 | 96.8 | 0 | 35.4 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 283.5 | 42 | 0 | 270.9 | 0 | 0 | 21
21 - 22 | 0 | 0 | 451.2 | 0 | 164.4 | 0 | 28.2 | 0 | 74.1 | 0 | 143.6 | 0 | 190.4 | 0 | 31.6 | 0 | 96 | 0 | 33 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 294 | 52.5 | 0 | 275.1 | 0 | 0 | 42
22 - 23 | 0 | 0 | 452.4 | 0 | 172.8 | 0 | 28.5 | 0 | 88.5 | 0 | 143.9 | 0 | 191 | 0 | 31.6 | 0 | 91.2 | 0 | 32.4 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 283.5 | 52.5 | 0 | 275.1 | 0 | 0 | 31.5
23 - 00 | 0 | 0 | 441.6 | 0 | 182.4 | 0 | 28.2 | 0 | 102 | 0 | 137.5 | 0 | 190.2 | 0 | 31.6 | 0 | 87.2 | 0 | 28.2 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 273 | 52.5 | 0 | 266.7 | 0 | 0 | 42
Сумма | 0 | 0 | 10918.8 | 0 | 4258.8 | 0 | 697.5 | 0 | 2106.3 | 0 | 3519.2 | 0 | 4569.6 | 0 | 806.4 | 0 | 2308 | 0 | 772.8 | 0 | 805.8 | 0 | 0 | 7108.5 | 1197 | 0 | 6804 | 0 | 0 | 798
Потери в трансформаторах в режимный день 15.12.2021 по ПС Климовская
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 26.5 | 26.5 | 26.5 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 17.5 | 17.5 | 17.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 94.03 | 94.03 | 94.03 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 75.74 | 75.74 | 75.74
| ΔP кз вс, кВт | 98.79 | 98.79 | 98.79 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 73.66 | 73.66 | 73.66
| ΔP кз сн, кВт | 74.18 | 74.18 | 74.18 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 52.56 | 52.56 | 52.56
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.68 | 0.68 | 0.68
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.8 | 18.8 | 18.8
| U к в-с, % | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  | U к в-с, % | 11.3 | 11.3 | 11.3
| U к с-н, % | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  | U к с-н, % | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 548.4 | 764.4 | 848.4 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 385.2 | 511.2 | 480 | 1.6056 | 2.1996 | 2.2419
| Q н нн, квар | 457.2 | 483.6 | 456 |  |  | Q н нн, квар | 168 | 220.8 | 188.4 | 0.8982 | 1.0299 | 0.9279
| S н нн, кВА | 713.9849 | 904.531 | 963.1815 |  |  | S н нн, кВА | 420.2416 | 556.8465 | 515.6496
| Р н cн, кВт | 672 | 924 | 913.5 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 273 | 325.5 | 283.5 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 725.3365 | 979.6562 | 956.4803 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 1422.1702 | 1872.2546 | 1910.7987 |  |  | S нагр, кВА | 420.2416 | 556.8465 | 515.6496
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.044624 | 0.056533 | 0.060199 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.042024 | 0.055685 | 0.051565
| К з сн | 0.045334 | 0.061229 | 0.05978 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.088886 | 0.11702 | 0.11942 |  |  | К з | 0.042024 | 0.055685 | 0.051565
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.1189 | 27.5712 | 27.6129 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.6338 | 17.7349 | 17.7014
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 123.5273 | 134.0558 | 135.4253 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 71.3201 | 73.8295 | 72.9988
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.205 | 10.205 | 10.205 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.65 | 11.65 | 11.65
| U к с, % | -0.475 | -0.475 | -0.475 |  |  | U к с, % | -0.35 | -0.35 | -0.35
| U к н, % | 6.225 | 6.225 | 6.225 |  |  | U к н, % | 7.15 | 7.15 | 7.15
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 59.32 | 59.32 | 59.32 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 48.42 | 48.42 | 48.42
| ΔP кз с, кВт | 39.47 | 39.47 | 39.47 |  |  | ΔP кз с, кВт | 25.24 | 25.24 | 25.24
| ΔP кз н, кВт | 34.71 | 34.71 | 34.71 |  |  | ΔP кз н, кВт | 27.32 | 27.32 | 27.32

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Климовская |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч