## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кьярда | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 | 6.696 | 155.2 | 97.6 | 63.54 | 23.1 | 51.4 | 79.2 | 16.56 | 18.4 | 0
01 - 02 | 6.726 | 152.4 | 100 | 61.68 | 22.3 | 51.2 | 81.3 | 16.62 | 18.5 | 0
02 - 03 | 6.792 | 155.8 | 97.6 | 66.48 | 22.1 | 49.6 | 79.05 | 16.98 | 18.5 | 0
03 - 04 | 6.768 | 136.6 | 96.2 | 49.26 | 22.6 | 47.7 | 77.55 | 16.56 | 18.5 | 0
04 - 05 | 6.828 | 134.8 | 103.6 | 42.06 | 23.6 | 51.6 | 84.75 | 16.86 | 18.5 | 0
05 - 06 | 6.738 | 140.4 | 112.6 | 41.88 | 26.5 | 54.2 | 93.6 | 17.16 | 19 | 0
06 - 07 | 6.534 | 157.2 | 124.4 | 44.64 | 31 | 62.5 | 103.95 | 18.54 | 20.2 | 0
07 - 08 | 6.222 | 167.2 | 138.2 | 44.04 | 33.1 | 70.4 | 119.25 | 19.26 | 18.9 | 0
08 - 09 | 7.134 | 185.6 | 134.2 | 57.24 | 37.4 | 71.2 | 114.9 | 19.44 | 19.5 | 0
09 - 10 | 6.324 | 214.4 | 121.4 | 87.84 | 37.9 | 67.8 | 102.6 | 20.52 | 18.9 | 0
10 - 11 | 5.982 | 206.2 | 112.2 | 87.72 | 36.8 | 60.4 | 94.95 | 20.88 | 17.2 | 0
11 - 12 | 6.084 | 211.6 | 115.4 | 93.12 | 34.6 | 63.4 | 98.55 | 20.1 | 16.5 | 0
12 - 13 | 6.108 | 204 | 128.4 | 84.18 | 36.4 | 63 | 112.35 | 19.98 | 16.1 | 0
13 - 14 | 6.012 | 180.6 | 132.4 | 64.2 | 33.8 | 63.1 | 115.5 | 19.14 | 16.8 | 0
14 - 15 | 5.964 | 177.6 | 123 | 67.2 | 30.8 | 59.8 | 107.4 | 19.38 | 15.5 | 0
15 - 16 | 6.036 | 179 | 116 | 61.44 | 33.4 | 62.5 | 98.55 | 21.3 | 17.6 | 0
16 - 17 | 5.868 | 180.4 | 119.8 | 49.62 | 36.4 | 72 | 102 | 21.96 | 17.7 | 0
17 - 18 | 6.276 | 196.4 | 130 | 58.14 | 37.6 | 79.5 | 111.15 | 20.76 | 19.1 | 0
18 - 19 | 6.282 | 193 | 142.8 | 55.14 | 36 | 79.5 | 123.15 | 21.72 | 19.6 | 0
19 - 20 | 6.42 | 190.6 | 143.2 | 54.72 | 35.6 | 76.6 | 123.9 | 23.28 | 19.5 | 0
20 - 21 | 6.426 | 177.4 | 133.2 | 49.5 | 35.6 | 69 | 114.15 | 22.68 | 19.1 | 0
21 - 22 | 6.474 | 171.4 | 136.2 | 50.94 | 31.7 | 67.1 | 116.55 | 21.24 | 19.5 | 0
22 - 23 | 6.594 | 154 | 114 | 43.68 | 29.8 | 61.2 | 94.8 | 18.78 | 19.3 | 0
23 - 00 | 6.702 | 138.6 | 101.8 | 41.58 | 26.7 | 51.6 | 82.8 | 18.06 | 18.6 | 0
Сумма | 153.99 | 4160.4 | 2874.2 | 1419.84 | 754.8 | 1506.3 | 2431.95 | 467.76 | 441 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 |  | 124 | 43.6 | 61.86 | 6.7 | 45.5 | 40.65 | 8.76 | 5.2 | 0
01 - 02 |  | 126.2 | 46.4 | 62.28 | 7 | 47.1 | 43.2 | 9.12 | 5.3 | 0
02 - 03 |  | 131.8 | 45.6 | 64.44 | 10.3 | 48.9 | 42.45 | 9.48 | 5.5 | 0
03 - 04 |  | 118 | 45.2 | 52.14 | 8 | 47.2 | 41.7 | 9.42 | 5.6 | 0
04 - 05 |  | 119.2 | 52.6 | 50.28 | 13.1 | 49 | 49.35 | 9.42 | 5.7 | 0
05 - 06 |  | 113.4 | 55.6 | 48 | 12.8 | 46.9 | 52.8 | 8.94 | 5.3 | 0
06 - 07 |  | 100.4 | 48.4 | 44.28 | 7.9 | 42.4 | 46.05 | 7.62 | 4.4 | 0
07 - 08 |  | 79.6 | 47.4 | 36.84 | 0.3 | 35.1 | 46.35 | 5.88 | 2.7 | 0
08 - 09 |  | 73.8 | 43 | 37.8 | 0.2 | 31.6 | 42.15 | 4.68 | 2.8 | 0
09 - 10 |  | 92.2 | 42.4 | 55.2 | 0.1 | 31.1 | 41.25 | 5.52 | 2.7 | 0
10 - 11 |  | 95.4 | 40.8 | 55.56 | 0.7 | 31.7 | 39.75 | 6.06 | 2.6 | 0
11 - 12 |  | 106 | 46.8 | 62.22 | 2.9 | 34.8 | 45.75 | 6.54 | 2.7 | 0
12 - 13 |  | 105.2 | 51.6 | 60.06 | 2.1 | 35.3 | 50.85 | 6.66 | 2.4 | 0
13 - 14 |  | 92.2 | 51.8 | 50.22 | 2.4 | 33.4 | 51.3 | 6 | 2.3 | 0
14 - 15 |  | 92.2 | 48.6 | 51.78 | 1.8 | 32.9 | 48.15 | 5.7 | 1.9 | 0
15 - 16 |  | 89 | 38.2 | 48.72 | 0.3 | 33.4 | 37.5 | 6.06 | 2.1 | 0
16 - 17 |  | 69.6 | 33 | 36.78 | 0 | 29.2 | 32.55 | 4.44 | 1.6 | 0
17 - 18 |  | 96.6 | 41 | 51 | 0.9 | 37.1 | 40.05 | 6.42 | 3.1 | 0
18 - 19 |  | 98 | 46.2 | 51.18 | 1 | 37.2 | 44.7 | 7.2 | 3.3 | 0
19 - 20 |  | 104.2 | 46.4 | 52.08 | 3.3 | 40 | 44.55 | 8.28 | 3.9 | 0
20 - 21 |  | 98.8 | 49.8 | 45.96 | 1 | 40.1 | 48.15 | 8.28 | 3.8 | 0
21 - 22 |  | 102.6 | 51 | 48.78 | 2.4 | 40.7 | 49.2 | 8.34 | 4 | 0
22 - 23 |  | 106.2 | 44.2 | 46.26 | 7.9 | 44.1 | 41.7 | 8.94 | 4.6 | 0
23 - 00 |  | 111.8 | 45.2 | 47.28 | 11.3 | 46.5 | 42.15 | 9.66 | 5.2 | 0
Сумма | 0 | 2446.4 | 1104.8 | 1221 | 104.4 | 941.2 | 1062.3 | 177.42 | 88.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кьярда |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч