## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Нюксеница | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Нюксеница ТСН 1 ао | 226958.797 | 227290.445 | 1 | 331.648 | 331.646 | 0.002 | 0
0,4 Нюксеница ТСН 2 ао | 398240.5 | 398240.57 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0
0,4 Нюксеница-Дом Малгина (КТП) ао RS | 33637.668 | 33653.598 |  |  | 15.93
0,4 Нюксеница-Жилпоселок (КТП) ао RS | 167358.462 | 167493.206 |  |  | 134.743
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ао RS | 29527.3848 | 29548.0608 | 30 | 620.28 | 620.28 | 0 | 0
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ап RS | 0.1376 | 0.1376 | 30 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница Т 1 ап RS | 9576.9723 | 9581.0979 | 6000 | 24753.6 | 24753.6 | 0 | 0
10 Нюксеница Т 2 ап RS | 8309.6297 | 8313.8817 | 6000 | 25512 | 25512 | 0 | 0
10 Нюксеница-Березовая слободка ао RS | 11058.471 | 11064.149 | 2000 | 11356 | 11356 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 1257.5056 | 1257.5998 | 3000 | 282.6 | 282.6 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | 3.0205 | 3.0205 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 1297.612 | 1300.737 | 3000 | 9375 | 9373.5 | 1.5 | 0.02
10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 4911.17 | 4911.17 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 рп RS | 6.1866 | 6.1874 | 3000 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 134.402 | 134.742 | 3000 | 1020 | 1020.9 | -0.9 | -0.09
10 Нюксеница-Газ 2 рп RS | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 1555.0504 | 1555.491 | 2000 | 881.2 | 881.2 | 0 | 0
10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 4460.1742 | 4462.047 | 1500 | 2809.2 | 2809.2 | 0 | 0
10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 3488.993 | 3490.6144 | 2000 | 3242.8 | 3242.8 | 0 | 0
10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 19813.1072 | 19820.2104 | 2000 | 14206.4 | 14206.4 | 0 | 0
10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 6605.6353 | 6608.5762 | 1000 | 2940.9 | 2940.9 | 0 | 0
10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 5799.1955 | 5801.4873 | 1500 | 3437.7 | 3437.7 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 190.0518 | 190.0518 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 23.4451 | 23.4451 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 1331.5288 | 1331.5288 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS | 105.9672 | 105.9672 | 10500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100771.798 | 100921.869 | 0.602
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Нюксеница | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Нюксеница ТСН 1 ао |  |  | 1
0,4 Нюксеница ТСН 2 ао |  |  | 1
0,4 Нюксеница-Дом Малгина (КТП) ао RS | 9170.368 | 9177.027 |  |  | 6.659
0,4 Нюксеница-Жилпоселок (КТП) ао RS | 42418.599 | 42465.011 |  |  | 46.413
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ао RS | 3483.8656 | 3487.4668 | 30 | 108.036 | 108.036 | 0 | 0
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ап RS | 1170.5192 | 1170.592 | 30 | 2.184 | 2.184 | 0 | 0
10 Нюксеница Т 1 ап RS | 4497.9056 | 4499.6052 | 6000 | 10197.6 | 10197.6 | 0 | 0
10 Нюксеница Т 2 ап RS | 3876.0915 | 3877.708 | 6000 | 9699 | 9699 | 0 | 0
10 Нюксеница-Березовая слободка ао RS | 4945.6761 | 4947.7915 | 2000 | 4230.8 | 4230.8 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 1037.065 | 1037.4405 | 3000 | 1126.5 | 1126.5 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | 1.6003 | 1.6003 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 574.637 | 575.716 | 3000 | 3237 | 3236.1 | 0.9 | 0.03
10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | 0.024 | 0.024 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 2070.9194 | 2070.9194 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 рп RS | 29.5209 | 29.5398 | 3000 | 56.7 | 56.7 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 133.819 | 134.144 | 3000 | 975 | 975.3 | -0.3 | -0.03
10 Нюксеница-Газ 2 рп RS | 0.033 | 0.033 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 469.4845 | 469.5824 | 2000 | 195.8 | 195.8 | 0 | 0
10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 2390.676 | 2391.484 | 1500 | 1212 | 1212 | 0 | 0
10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 1738.6373 | 1739.3228 | 2000 | 1371 | 1371 | 0 | 0
10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 7812.7769 | 7815.0176 | 2000 | 4481.4 | 4481.4 | 0 | 0
10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 3928.9625 | 3930.2683 | 1000 | 1305.8 | 1305.8 | 0 | 0
10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 3276.9754 | 3278.1757 | 1500 | 1800.45 | 1800.45 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 40.6929 | 40.6929 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 21.3473 | 21.3473 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 615.4295 | 615.4295 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS | 86.5365 | 86.5365 | 10500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 39999.27 | 40051.742 | 0.6

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Нюксеница | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Нюксеница ТСН 1 ао | 11.757 | 12.362 | 11.915 | 12.536 | 12.699 | 14.38 | 13.698 | 14.349 | 14.381 | 14.346 | 14.289 | 14.164 | 13.308 | 14.459 | 13.972 | 14.634 | 13.606 | 13.619 | 14.911 | 15.055 | 14.236 | 14.928 | 13.855 | 14.187 | 331.646
0,4 Нюксеница ТСН 2 ао | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.07
0,4 Нюксеница-Дом Малгина (КТП) ао RS | 0.492 | 0.489 | 0.402 | 0.483 | 0.535 | 0.545 | 0.565 | 0.443 | 0.411 | 0.781 | 1.279 | 0.634 | 0.588 | 0.715 | 0.762 | 0.792 | 0.716 | 0.741 | 0.822 | 0.808 | 0.578 | 0.958 | 0.547 | 0.844 | 15.93
0,4 Нюксеница-Жилпоселок (КТП) ао RS | 6.585 | 6.492 | 6.459 | 6.442 | 6.468 | 6.863 | 7.905 | 8.35 | 2.207 | 1.467 | 1.058 | 1.974 | 0.853 | 1.427 | 0.461 | 3.807 | 7.312 | 7.89 | 9.096 | 9.361 | 9.865 | 8.698 | 7.004 | 6.699 | 134.743
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ао RS | 26.628 | 25.632 | 24.936 | 24.864 | 25.356 | 26.904 | 28.08 | 29.052 | 24.66 | 22.212 | 21.66 | 23.088 | 22.044 | 21.336 | 21.18 | 25.056 | 29.34 | 29.748 | 28.944 | 29.124 | 29.568 | 28.416 | 26.388 | 26.064 | 620.28
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница Т 1 ап RS | 803.4 | 777.6 | 774.6 | 769.8 | 784.8 | 845.4 | 997.8 | 1096.2 | 1156.2 | 1185.6 | 1145.4 | 1128.6 | 1090.8 | 1092 | 1118.4 | 1176 | 1209.6 | 1169.4 | 1178.4 | 1164.6 | 1141.8 | 1082.4 | 973.2 | 891.6 | 24753.6
10 Нюксеница Т 2 ап RS | 879.6 | 828 | 807.6 | 807.6 | 825.6 | 867 | 1033.8 | 1130.4 | 1122 | 1110 | 1102.2 | 1089 | 1075.2 | 1093.8 | 1177.2 | 1168.2 | 1234.2 | 1206 | 1232.4 | 1243.2 | 1237.8 | 1172.4 | 1074.6 | 994.2 | 25512
10 Нюксеница-Березовая слободка ао RS | 415.8 | 401 | 381.2 | 383.8 | 370.8 | 391 | 466 | 502.2 | 484.4 | 463.4 | 464 | 458.6 | 436.2 | 482.2 | 504.2 | 509 | 568.6 | 529.2 | 542.4 | 564.6 | 567 | 520.8 | 485 | 464.6 | 11356
10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 12.9 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.3 | 10.5 | 9.3 | 9.9 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 11.1 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.9 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 282.6
10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 285.9 | 269.4 | 270 | 268.5 | 300.6 | 311.1 | 372 | 422.1 | 425.7 | 428.4 | 423.9 | 417.3 | 440.7 | 420.9 | 457.5 | 435.9 | 447 | 459.9 | 477.3 | 459.6 | 444.6 | 427.5 | 374.4 | 333.3 | 9373.5
10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 рп RS | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.4
10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 40.5 | 40.5 | 40.2 | 40.2 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 41.1 | 41.1 | 42 | 42.6 | 42.9 | 42.3 | 43.8 | 51.3 | 48.9 | 43.5 | 41.1 | 42 | 42 | 45.3 | 41.7 | 41.7 | 44.7 | 1020.9
10 Нюксеница-Газ 2 рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 34.8 | 31.4 | 30.2 | 31 | 30.8 | 32.6 | 40.4 | 42.4 | 34.6 | 30 | 28.8 | 30.2 | 32.4 | 28.6 | 31.6 | 36.6 | 45 | 47.6 | 47.2 | 48.6 | 46.8 | 43.8 | 39.4 | 36.4 | 881.2
10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 100.35 | 82.8 | 82.8 | 80.85 | 81 | 88.65 | 111.45 | 119.7 | 132.75 | 144 | 139.95 | 137.55 | 120.6 | 115.5 | 129.3 | 134.55 | 126.9 | 125.25 | 120.15 | 125.7 | 130.95 | 135.3 | 131.55 | 111.6 | 2809.2
10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 110.4 | 110.8 | 109.2 | 104.8 | 109.6 | 111.4 | 137.2 | 140.6 | 140.8 | 142.4 | 134.2 | 145.2 | 127.6 | 120 | 135.6 | 136.6 | 153.8 | 146.8 | 160.4 | 165.6 | 161.4 | 159.6 | 149.4 | 129.4 | 3242.8
10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 430.4 | 415.6 | 415.4 | 415.4 | 420.2 | 459 | 554.2 | 636.6 | 662.6 | 704.6 | 695.4 | 666.8 | 691.4 | 669.2 | 663.8 | 710 | 696 | 673.8 | 685 | 668.4 | 654 | 610.2 | 530 | 478.4 | 14206.4
10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 97.4 | 93.7 | 91.2 | 90.7 | 93.1 | 102.8 | 117.9 | 126.8 | 129.3 | 123.9 | 121.4 | 117.7 | 115.4 | 118 | 127.4 | 135.8 | 150.7 | 156.1 | 150.1 | 147.7 | 149.2 | 139.3 | 126.2 | 119.1 | 2940.9
10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 125.25 | 118.8 | 120.75 | 121.05 | 123.15 | 132 | 147.15 | 148.5 | 185.7 | 180.75 | 162.75 | 165.6 | 122.85 | 153.15 | 159.75 | 156.75 | 166.5 | 148.95 | 140.25 | 140.25 | 133.8 | 131.4 | 127.2 | 125.4 | 3437.7
35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 3382.165 | 3227.178 | 3179.165 | 3170.328 | 3237.811 | 3442.745 | 4081.251 | 4471.697 | 4569.111 | 4604.359 | 4508.489 | 4449.213 | 4341.546 | 4384.99 | 4602.028 | 4703.992 | 4905.377 | 4768.701 | 4842.276 | 4837.201 | 4779.8 | 4530.302 | 4113.047 | 3789.097 | 100921.869
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Нюксеница | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Нюксеница ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
0,4 Нюксеница ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
0,4 Нюксеница-Дом Малгина (КТП) ао RS | 0.215 | 0.228 | 0.067 | 0.066 | 0.092 | 0.24 | 0.207 | 0.057 | 0.059 | 0.286 | 0.713 | 0.622 | 0.573 | 0.42 | 0.058 | 0.524 | 0.452 | 0.523 | 0.443 | 0.319 | 0.044 | 0.243 | 0.051 | 0.157 | 6.659
0,4 Нюксеница-Жилпоселок (КТП) ао RS | 2.655 | 2.608 | 2.625 | 2.614 | 2.617 | 2.625 | 2.622 | 2.548 | 0.486 | 0.413 | 0.186 | 0.033 | 0.015 | 0.033 | 0.029 | 1.608 | 2.642 | 2.779 | 2.921 | 2.971 | 3.081 | 2.955 | 2.661 | 2.686 | 46.413
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ао RS | 6.264 | 6.18 | 6.024 | 5.964 | 5.988 | 6.372 | 6.156 | 5.832 | 2.376 | 0.684 | 0.396 | 1.644 | 0.024 | 0.06 | 0.312 | 3.804 | 6.348 | 6.288 | 6.492 | 6.468 | 6.228 | 6.24 | 5.856 | 6.036 | 108.036
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0.216 | 0.168 | 0.18 | 0.372 | 0.492 | 0.132 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.184
10 Нюксеница Т 1 ап RS | 387.6 | 365.4 | 367.2 | 357 | 366.6 | 384 | 382.2 | 385.2 | 435.6 | 496.2 | 458.4 | 490.2 | 427.8 | 474 | 504 | 492.6 | 478.2 | 434.4 | 427.2 | 437.4 | 426 | 406.8 | 402.6 | 411 | 10197.6
10 Нюксеница Т 2 ап RS | 381 | 352.8 | 344.4 | 343.2 | 345 | 365.4 | 373.2 | 388.8 | 430.8 | 435.6 | 462 | 455.4 | 404.4 | 439.2 | 475.8 | 451.2 | 459.6 | 420.6 | 411.6 | 397.8 | 405 | 381.6 | 386.4 | 388.2 | 9699
10 Нюксеница-Березовая слободка ао RS | 164 | 155 | 145.4 | 144.2 | 144.4 | 155.6 | 162 | 164.8 | 190 | 186.6 | 207 | 205.2 | 169 | 200.2 | 214.6 | 203.4 | 212.4 | 180.6 | 183.8 | 179.8 | 178.4 | 159.4 | 161.2 | 163.8 | 4230.8
10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 48 | 45.9 | 45.3 | 44.4 | 45.3 | 47.4 | 46.8 | 46.5 | 45.6 | 48 | 45.9 | 48.6 | 45.6 | 46.2 | 48.6 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.4 | 49.2 | 48.3 | 47.4 | 46.8 | 48 | 1126.5
10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 123.3 | 116.1 | 117.3 | 118.2 | 119.1 | 123 | 125.4 | 138 | 149.4 | 148.8 | 147.6 | 144.6 | 143.7 | 146.1 | 156.3 | 148.5 | 149.4 | 148.5 | 139.2 | 130.2 | 129.3 | 125.4 | 123.6 | 125.1 | 3236.1
10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 рп RS | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 56.7
10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 41.4 | 39.9 | 39.9 | 39 | 39.9 | 41.1 | 40.8 | 41.1 | 40.2 | 39.9 | 41.4 | 41.4 | 40.2 | 40.8 | 42 | 40.2 | 41.4 | 41.4 | 40.5 | 39.3 | 42.6 | 39 | 39.6 | 42.3 | 975.3
10 Нюксеница-Газ 2 рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 8.8 | 7 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 8 | 6.8 | 7 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.4 | 8.6 | 8.4 | 9 | 7.2 | 6.8 | 9 | 8.2 | 8.6 | 195.8
10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 48.45 | 39.9 | 39.9 | 39 | 39.45 | 42.15 | 44.25 | 44.55 | 50.85 | 59.25 | 64.2 | 61.05 | 51.15 | 50.55 | 60.15 | 56.55 | 54.3 | 48.3 | 46.35 | 47.4 | 53.25 | 56.25 | 60.9 | 53.85 | 1212
10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 51.2 | 48.2 | 47.6 | 45.8 | 46.4 | 50.6 | 49.4 | 50.2 | 62.8 | 73.2 | 68.8 | 77.8 | 57 | 51 | 68.2 | 65.6 | 57.6 | 55.4 | 57.8 | 59.8 | 58.2 | 55.8 | 56.8 | 55.8 | 1371
10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 169.2 | 162.4 | 162.6 | 159 | 163.8 | 169.8 | 171.4 | 177.2 | 175.6 | 215.6 | 199.8 | 198.8 | 211.6 | 221.4 | 220 | 223.8 | 203 | 192.6 | 189.6 | 189.4 | 184.8 | 176.2 | 171 | 172.8 | 4481.4
10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 50.1 | 47.5 | 47.3 | 45.4 | 46.9 | 49.1 | 48.4 | 48.2 | 47.8 | 52.9 | 51.2 | 54.2 | 50.8 | 52 | 57.7 | 57.3 | 61.8 | 61.4 | 61.1 | 64.7 | 64.8 | 62 | 60.6 | 62.6 | 1305.8
10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 63.6 | 56.25 | 58.2 | 57.15 | 58.5 | 61.05 | 60.15 | 57 | 100.35 | 104.7 | 91.5 | 108.15 | 61.95 | 102.6 | 107.55 | 94.05 | 102.15 | 70.8 | 65.1 | 67.95 | 64.5 | 59.25 | 61.8 | 66.15 | 1800.45
35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 1547.884 | 1447.766 | 1433.416 | 1411.194 | 1434.047 | 1508.837 | 1522.185 | 1559.087 | 1742.177 | 1872.949 | 1849.863 | 1899.679 | 1675.384 | 1836.255 | 1967.431 | 1898.204 | 1887.092 | 1721.49 | 1690.906 | 1682.308 | 1673.703 | 1589.938 | 1590.468 | 1609.479 | 40051.742