## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андога | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао RS | 0,4 Андога ТСН 1 ап RS | 0,4 Андога ТСН 2 ао RS | 0,4 Андога ТСН 2 ап RS | 10 Андога Т 1 ао RS | 10 Андога Т 1 ап RS | 10 Андога-Бойлово ао RS | 10 Андога-Бойлово ап RS | 10 Андога-Горка ао RS | 10 Андога-Горка ап RS | 10 Андога-Поселок ао RS | 10 Андога-Поселок ап RS | 10 Андога-Пугино ао RS | 10 Андога-Пугино ап RS
00 - 01 | 0 | 4.278 | 0.786 | 0 | 0 | 124.5 | 34.4 | 0 | 13.8 | 0 | 62.7 | 0 | 13.35 | 0
01 - 02 | 0 | 4.29 | 0.745 | 0 | 0 | 121.2 | 34.4 | 0 | 13.4 | 0 | 60.45 | 0 | 13.35 | 0
02 - 03 | 0 | 4.326 | 0.745 | 0 | 0 | 120.6 | 33.8 | 0 | 12 | 0 | 61.8 | 0 | 13.2 | 0
03 - 04 | 0 | 4.224 | 0.728 | 0 | 0 | 123 | 34.6 | 0 | 12.6 | 0 | 62.55 | 0 | 13.35 | 0
04 - 05 | 0 | 4.248 | 0.735 | 0 | 0 | 128.4 | 36.2 | 0 | 14 | 0 | 64.2 | 0 | 13.95 | 0
05 - 06 | 0 | 4.248 | 0.734 | 0 | 0 | 132 | 35 | 0 | 14.8 | 0 | 68.4 | 0 | 13.95 | 0
06 - 07 | 0 | 4.224 | 0.719 | 0 | 0 | 139.8 | 39 | 0 | 13.6 | 0 | 69.6 | 0 | 17.55 | 0
07 - 08 | 0 | 4.26 | 0.913 | 0 | 0 | 147.3 | 38.6 | 0 | 16 | 0 | 73.8 | 0 | 19.05 | 0
08 - 09 | 0 | 4.224 | 1.711 | 0 | 0 | 152.7 | 39.2 | 0 | 16.8 | 0 | 78.3 | 0 | 18.45 | 0
09 - 10 | 0 | 4.26 | 0.712 | 0 | 0 | 154.8 | 41.4 | 0 | 15.8 | 0 | 76.95 | 0 | 21 | 0
10 - 11 | 0 | 4.32 | 0.815 | 0 | 0 | 155.7 | 42.6 | 0 | 15.6 | 0 | 80.55 | 0 | 16.95 | 0
11 - 12 | 0 | 4.308 | 1.303 | 0 | 0 | 153.9 | 42.4 | 0 | 14.8 | 0 | 78.9 | 0 | 18 | 0
12 - 13 | 0 | 4.272 | 1.73 | 0 | 0 | 145.5 | 41.6 | 0 | 15.6 | 0 | 73.5 | 0 | 14.7 | 0
13 - 14 | 0 | 4.254 | 1.855 | 0 | 0 | 149.4 | 44.6 | 0 | 14.2 | 0 | 75 | 0 | 15.75 | 0
14 - 15 | 0 | 4.272 | 1.333 | 0 | 0 | 154.2 | 45.4 | 0 | 14 | 0 | 77.55 | 0 | 17.4 | 0
15 - 16 | 0 | 4.272 | 1.264 | 0 | 0 | 154.5 | 42.8 | 0 | 15.4 | 0 | 79.95 | 0 | 16.8 | 0
16 - 17 | 0 | 4.278 | 1.039 | 0 | 0 | 162.9 | 45.4 | 0 | 17.2 | 0 | 81.75 | 0 | 18.6 | 0
17 - 18 | 0 | 4.248 | 0.799 | 0 | 0 | 163.8 | 44 | 0 | 16.2 | 0 | 84.15 | 0 | 19.65 | 0
18 - 19 | 0 | 4.26 | 0.651 | 0 | 0 | 162.6 | 43 | 0 | 16 | 0 | 83.25 | 0 | 20.4 | 0
19 - 20 | 0 | 4.26 | 0.651 | 0 | 0 | 152.4 | 42.6 | 0 | 14.6 | 0 | 78.45 | 0 | 16.95 | 0
20 - 21 | 0 | 4.254 | 0.672 | 0 | 0 | 152.7 | 40.6 | 0 | 13.8 | 0 | 80.55 | 0 | 17.55 | 0
21 - 22 | 0 | 4.272 | 0.66 | 0 | 0 | 145.8 | 39 | 0 | 13 | 0 | 76.05 | 0 | 17.85 | 0
22 - 23 | 0 | 4.29 | 0.643 | 0 | 0 | 133.5 | 37.2 | 0 | 13.4 | 0 | 68.4 | 0 | 14.7 | 0
23 - 00 | 0 | 4.266 | 0.689 | 0 | 0 | 127.5 | 36.2 | 0 | 12.6 | 0 | 65.7 | 0 | 13.05 | 0
Сумма | 0 | 102.408 | 22.632 | 0 | 0 | 3458.7 | 954 | 0 | 349.2 | 0 | 1762.5 | 0 | 395.55 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао RS | 0,4 Андога ТСН 1 ап RS | 0,4 Андога ТСН 2 ао RS | 0,4 Андога ТСН 2 ап RS | 10 Андога Т 1 ао RS | 10 Андога Т 1 ап RS | 10 Андога-Бойлово ао RS | 10 Андога-Бойлово ап RS | 10 Андога-Горка ао RS | 10 Андога-Горка ап RS | 10 Андога-Поселок ао RS | 10 Андога-Поселок ап RS | 10 Андога-Пугино ао RS | 10 Андога-Пугино ап RS
00 - 01 | 0.024 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 34.2 | 16 | 0 | 0.8 | 0 | 7.05 | 0 | 9 | 0
01 - 02 | 0.024 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 34.5 | 16.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 6.9 | 0 | 9.15 | 0
02 - 03 | 0.024 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 34.2 | 16.2 | 0 | 1 | 0.2 | 7.05 | 0 | 8.85 | 0
03 - 04 | 0.03 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 31.8 | 15 | 0 | 0.4 | 0.2 | 6.6 | 0 | 8.25 | 0
04 - 05 | 0.024 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 33.3 | 15.2 | 0 | 0.8 | 0.2 | 7.05 | 0 | 8.7 | 0
05 - 06 | 0.024 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 33 | 15.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 6.9 | 0 | 8.55 | 0
06 - 07 | 0.024 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 31.8 | 15 | 0 | 0.2 | 0.6 | 6.6 | 0 | 8.55 | 0
07 - 08 | 0.024 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 34.5 | 16 | 0 | 0.8 | 0.2 | 7.05 | 0 | 9.3 | 0
08 - 09 | 0.024 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 33.6 | 15 | 0 | 0.8 | 0.2 | 7.35 | 0 | 9.15 | 0
09 - 10 | 0.024 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 35.1 | 16.2 | 0 | 1 | 0 | 7.35 | 0 | 9.15 | 0
10 - 11 | 0.024 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 37.5 | 17 | 0 | 1 | 0.2 | 8.25 | 0 | 9.3 | 0
11 - 12 | 0.03 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 36.3 | 16.4 | 0 | 1.4 | 0 | 7.95 | 0 | 9.15 | 0
12 - 13 | 0.024 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 33.9 | 15.8 | 0 | 1.2 | 0 | 7.35 | 0 | 8.7 | 0
13 - 14 | 0.024 | 0.006 | 0.074 | 0 | 0 | 33.9 | 15.6 | 0 | 0.8 | 0.2 | 7.35 | 0 | 8.7 | 0
14 - 15 | 0.024 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 36.6 | 17.4 | 0 | 1 | 0.2 | 7.65 | 0 | 9.15 | 0
15 - 16 | 0.024 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 35.1 | 16.2 | 0 | 0.8 | 0 | 7.2 | 0 | 9 | 0
16 - 17 | 0.024 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 36.9 | 16.2 | 0 | 1.6 | 0 | 8.4 | 0 | 9 | 0
17 - 18 | 0.024 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 35.7 | 16.2 | 0 | 1 | 0.2 | 7.65 | 0 | 9 | 0
18 - 19 | 0.03 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 36.3 | 15.8 | 0 | 1.6 | 0 | 8.1 | 0 | 9.45 | 0
19 - 20 | 0.024 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 35.4 | 15.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 8.25 | 0 | 8.85 | 0
20 - 21 | 0.024 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 36.6 | 16.4 | 0 | 0.8 | 0 | 7.8 | 0 | 9.3 | 0
21 - 22 | 0.024 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 35.1 | 16.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 7.5 | 0 | 8.85 | 0
22 - 23 | 0.024 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 36.6 | 17 | 0 | 1 | 0.2 | 8.1 | 0 | 9.15 | 0
23 - 00 | 0.03 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 34.5 | 16.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 7.35 | 0 | 8.7 | 0
Сумма | 0.6 | 0.006 | 2.314 | 0 | 0 | 836.4 | 385 | 0 | 21 | 4 | 178.8 | 0 | 214.95 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андога |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч