## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ СРЗ | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
6 СРЗ Т 1 ао RS УСПД | 0.0435 | 0.0435 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 1 ап RS УСПД | 4244.8907 | 4247.5958 | 7200 | 19476.72 | 19476.72 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ао RS УСПД | 11.7537 | 11.7537 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ап RS УСПД | 6594.9207 | 6596.7887 | 7200 | 13449.6 | 13450.32 | -0.72 | -0.01
6 СРЗ ТСН ао | 57997.457 | 58000.777 | 10 | 33.2 | 33.2 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS УСПД | 9893.2498 | 9898.5421 | 3600 | 19052.28 | 19052.64 | -0.36 | 0
6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS УСПД | 0.9767 | 0.9767 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS УСПД | 14303.2 | 14306.1138 | 3600 | 10489.68 | 10490.4 | -0.72 | -0.01
6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS УСПД | 1277.3648 | 1277.3648 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS УСПД | 1033.4204 | 1033.5613 | 2400 | 338.16 | 338.4 | -0.24 | -0.07
6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS УСПД | 3.0011 | 3.0011 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS УСПД | 669.3587 | 669.5839 | 1800 | 405.36 | 405.36 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS УСПД | 22.3819 | 22.7258 | 1800 | 619.02 | 619.02 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS УСПД | 4221.8262 | 4222.9604 | 1800 | 2041.56 | 2041.56 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS УСПД | 0.0215 | 0.0215 | 1800 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 65905.58 | 65907.62 | -2.04
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ СРЗ | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
6 СРЗ Т 1 ао RS УСПД | 0.2079 | 0.2079 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 1 ап RS УСПД | 1237.7084 | 1238.3205 | 7200 | 4407.12 | 4407.12 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ао RS УСПД | 0.0581 | 0.0581 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ап RS УСПД | 3365.8362 | 3366.7032 | 7200 | 6242.4 | 6242.4 | 0 | 0
6 СРЗ ТСН ао |  |  | 10
6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS УСПД | 2974.7349 | 2975.9187 | 3600 | 4261.68 | 4261.68 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS УСПД | 0.7582 | 0.7582 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS УСПД | 7893.3859 | 7894.6682 | 3600 | 4616.28 | 4616.28 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS УСПД | 109.1009 | 109.1009 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS УСПД | 426.3312 | 426.3876 | 2400 | 135.36 | 135.36 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS УСПД | 82.7438 | 82.7476 | 2400 | 9.12 | 9.12 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS УСПД | 269.1245 | 269.2049 | 1800 | 144.72 | 144.72 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS УСПД | 27.65 | 27.985 | 1800 | 603 | 603 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS УСПД | 0.0204 | 0.0204 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS УСПД | 1432.1093 | 1432.6288 | 1800 | 935.1 | 935.28 | -0.18 | -0.02
6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS УСПД | 616.1063 | 616.1063 | 1800 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 21354.78 | 21354.96 | -0.18

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ СРЗ | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
6 СРЗ Т 1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 1 ап RS УСПД | 676.08 | 647.28 | 627.12 | 622.8 | 625.68 | 666 | 827.28 | 902.16 | 835.92 | 835.2 | 834.48 | 822.24 | 843.84 | 820.08 | 763.92 | 18.72 | 1150.56 | 1075.68 | 1103.04 | 1090.8 | 1054.8 | 1002.24 | 876.24 | 754.56 | 19476.72
6 СРЗ Т 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ап RS УСПД | 511.2 | 456.48 | 434.88 | 425.52 | 430.56 | 512.64 | 662.4 | 790.56 | 849.6 | 641.52 | 506.16 | 526.32 | 524.16 | 514.08 | 516.96 | 617.76 | 626.4 | 660.96 | 677.52 | 675.36 | 655.92 | 580.32 | 416.88 | 236.16 | 13450.32
6 СРЗ ТСН ао | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 1.38 | 1.4 | 1.42 | 1.35 | 1.37 | 1.36 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.37 | 1.36 | 33.2
6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS УСПД | 663.84 | 634.68 | 614.52 | 609.84 | 612.36 | 653.4 | 815.4 | 888.84 | 818.64 | 811.8 | 812.16 | 794.16 | 815.4 | 786.24 | 740.52 | 0 | 1129.32 | 1058.04 | 1087.2 | 1074.96 | 1038.96 | 988.92 | 861.84 | 741.6 | 19052.64
6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS УСПД | 434.52 | 379.44 | 358.56 | 348.84 | 356.4 | 441.36 | 590.76 | 715.32 | 704.88 | 486 | 361.8 | 373.32 | 415.44 | 335.88 | 318.6 | 416.52 | 470.16 | 496.08 | 538.92 | 537.48 | 513.72 | 441.72 | 285.12 | 169.56 | 10490.4
6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS УСПД | 7.68 | 7.44 | 7.2 | 7.68 | 7.2 | 7.44 | 7.68 | 8.88 | 27.36 | 30.48 | 23.28 | 25.44 | 8.4 | 21.84 | 14.88 | 27.84 | 32.88 | 20.4 | 7.44 | 7.44 | 7.2 | 7.68 | 6.96 | 7.68 | 338.4
6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS УСПД | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 12.42 | 16.92 | 23.04 | 21.42 | 27.9 | 28.08 | 32.76 | 22.5 | 18.9 | 19.44 | 16.2 | 15.48 | 14.58 | 13.68 | 12.78 | 13.68 | 12.96 | 405.36
6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS УСПД | 24.48 | 24.48 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.66 | 24.66 | 24.84 | 31.86 | 35.1 | 31.86 | 34.2 | 32.04 | 33.48 | 33.48 | 30.06 | 24.66 | 19.8 | 19.44 | 19.62 | 19.44 | 19.62 | 19.26 | 19.08 | 619.02
6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS УСПД | 46.44 | 46.26 | 46.26 | 45.9 | 43.74 | 41.58 | 41.22 | 44.28 | 88.2 | 91.44 | 90.72 | 95.76 | 69.48 | 124.02 | 150.12 | 145.62 | 100.44 | 126.9 | 113.58 | 113.22 | 116.64 | 113.22 | 106.38 | 40.14 | 2041.56
6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 2377.51 | 2209.33 | 2126.12 | 2098.14 | 2113.34 | 2360.2 | 2982.45 | 3388.67 | 3374.74 | 2955.96 | 2683.25 | 2700.7 | 2738.23 | 2669.77 | 2562.37 | 1276.89 | 3555.24 | 3475.43 | 3563.99 | 3534.83 | 3421.74 | 3167.89 | 2587.73 | 1983.1 | 65907.62
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ СРЗ | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
6 СРЗ Т 1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 1 ап RS УСПД | 180.72 | 181.44 | 174.96 | 172.8 | 175.68 | 184.32 | 172.8 | 183.6 | 177.12 | 180 | 179.28 | 181.44 | 195.84 | 192.96 | 164.16 | 5.04 | 272.88 | 213.84 | 215.28 | 212.4 | 208.8 | 207.36 | 190.8 | 183.6 | 4407.12
6 СРЗ Т 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ап RS УСПД | 209.52 | 192.96 | 189.36 | 185.04 | 187.92 | 202.32 | 187.92 | 215.28 | 315.36 | 314.64 | 316.8 | 334.08 | 290.16 | 308.88 | 343.44 | 357.84 | 386.64 | 276.48 | 259.2 | 247.68 | 254.16 | 255.6 | 212.4 | 198.72 | 6242.4
6 СРЗ ТСН ао | [24 empty] | 0
6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS УСПД | 176.76 | 177.12 | 171 | 168.84 | 171.72 | 179.64 | 168.84 | 180 | 171.36 | 172.8 | 173.16 | 169.92 | 181.08 | 177.84 | 156.24 | 0 | 267.12 | 209.52 | 209.88 | 207.72 | 203.76 | 201.96 | 186.48 | 178.92 | 4261.68
6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS УСПД | 166.32 | 149.4 | 145.8 | 141.84 | 147.96 | 164.52 | 153.36 | 181.08 | 190.8 | 198 | 200.88 | 198.72 | 227.16 | 208.44 | 221.04 | 227.88 | 236.16 | 228.24 | 226.44 | 214.56 | 221.4 | 220.68 | 180 | 165.6 | 4616.28
6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 20.88 | 13.68 | 14.88 | 0 | 12.96 | 4.8 | 16.8 | 23.28 | 11.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.36
6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS УСПД | 0.48 | 0.72 | 0.48 | 0.72 | 0.48 | 0.48 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.72 | 0.48 | 0.72 | 0.48 | 0.48 | 0.72 | 9.12
6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS УСПД | 4.5 | 4.68 | 4.86 | 4.32 | 4.86 | 5.94 | 3.78 | 4.32 | 5.76 | 7.2 | 5.94 | 12.24 | 14.22 | 15.84 | 7.38 | 6.3 | 4.5 | 3.96 | 3.96 | 3.78 | 4.14 | 4.32 | 3.96 | 3.96 | 144.72
6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS УСПД | 29.52 | 30.24 | 30.06 | 29.7 | 30.42 | 31.68 | 29.34 | 28.44 | 25.74 | 28.8 | 23.58 | 23.04 | 22.14 | 23.22 | 23.58 | 22.14 | 23.94 | 20.52 | 20.7 | 20.88 | 21.24 | 21.96 | 21.06 | 21.06 | 603
6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS УСПД | 14.58 | 14.76 | 14.76 | 14.58 | 11.16 | 7.74 | 7.02 | 7.74 | 84.24 | 69.3 | 82.08 | 100.44 | 43.2 | 66.24 | 96.12 | 93.42 | 105.3 | 18.72 | 13.5 | 14.22 | 13.68 | 14.94 | 13.14 | 14.4 | 935.28
6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 782.4 | 751.32 | 731.28 | 717.84 | 730.2 | 776.64 | 723.78 | 801.18 | 987.42 | 991.62 | 995.4 | 1034.76 | 974.28 | 1006.38 | 1016.76 | 729.42 | 1319.82 | 982.56 | 949.68 | 921.72 | 927.9 | 927.3 | 808.32 | 766.98 | 21354.96