## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нелазское | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 1 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS УСПД | 10 Нелазское Т 2 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS УСПД | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS УСПД | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS УСПД | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0 | 0 | 3.008 | 3.008 | 0 | 523.2 | 522.4 | 0 | 336.8 | 337.2 | 151.6 | 0 | 190.8 | 7.8 | 161.2 | 23.2 | 23.2 | 0 | 0 | 152.2 | 175.8
01 - 02 | 0 | 0 | 2.976 | 2.976 | 0 | 507.2 | 508 | 0 | 321.6 | 321.2 | 152 | 0 | 190.2 | 7.8 | 140.2 | 23.6 | 23.4 | 0 | 0 | 145.8 | 168.9
02 - 03 | 0 | 0 | 3.04 | 3.04 | 0 | 499.2 | 498.4 | 0 | 333.6 | 334 | 151.4 | 0 | 189 | 7.8 | 153.2 | 23.2 | 23.4 | 0 | 0 | 144.8 | 160.8
03 - 04 | 0 | 0 | 2.976 | 2.976 | 0 | 521.6 | 522.4 | 0 | 342.4 | 342.4 | 153.4 | 0 | 188.7 | 7.5 | 159.4 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 147 | 182.7
04 - 05 | 0 | 0 | 3.04 | 3.024 | 0 | 504 | 503.2 | 0 | 320.8 | 321.2 | 150.2 | 0 | 187.8 | 7.8 | 141.8 | 23.2 | 23.2 | 0 | 0 | 148.6 | 163.2
05 - 06 | 0 | 0 | 2.912 | 2.912 | 0 | 512 | 512.8 | 0 | 320 | 319.2 | 154 | 0 | 188.1 | 7.5 | 136.6 | 23.2 | 23.2 | 0 | 0 | 153 | 168.3
06 - 07 | 0 | 0 | 3.008 | 3.024 | 0 | 548.8 | 548 | 0 | 304 | 304.4 | 144.4 | 0 | 191.4 | 7.8 | 131.6 | 23.2 | 23 | 0 | 0 | 171 | 182.7
07 - 08 | 0 | 0 | 2.976 | 2.96 | 0 | 561.6 | 562.4 | 0 | 344.8 | 344.8 | 149.6 | 0 | 186.3 | 9 | 166.2 | 23.2 | 23.2 | 0 | 0 | 202.2 | 169.5
08 - 09 | 0 | 0 | 2.912 | 2.928 | 0 | 563.2 | 564 | 0 | 359.2 | 359.2 | 148 | 0 | 186 | 11.1 | 182 | 22.8 | 23 | 0 | 0 | 209.6 | 161.1
09 - 10 | 0 | 0 | 3.008 | 2.992 | 0 | 539.2 | 538.4 | 0 | 386.4 | 386 | 134.4 | 0 | 165.3 | 11.7 | 235 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 200.8 | 165.6
10 - 11 | 0 | 0 | 2.88 | 2.896 | 0 | 555.2 | 554.4 | 0 | 399.2 | 399.6 | 132.6 | 0 | 171 | 10.2 | 252 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 203.8 | 173.7
11 - 12 | 0 | 0 | 2.976 | 2.976 | 0 | 544 | 544.8 | 0 | 370.4 | 370.4 | 131.2 | 0 | 173.1 | 10.8 | 229.2 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 192.4 | 173.4
12 - 13 | 0 | 0 | 3.104 | 3.088 | 0 | 481.6 | 481.6 | 0 | 317.6 | 317.6 | 127.2 | 0 | 167.7 | 10.5 | 176.6 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 186.4 | 120.9
13 - 14 | 0 | 0 | 2.976 | 2.976 | 0 | 585.6 | 585.6 | 0 | 313.6 | 313.6 | 126.4 | 0 | 164.1 | 14.1 | 172.4 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 198.4 | 213.6
14 - 15 | 0 | 0 | 2.88 | 2.896 | 0 | 486.4 | 485.6 | 0 | 339.2 | 338.8 | 125.2 | 0 | 158.4 | 14.4 | 198.2 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 205.4 | 111.6
15 - 16 | 0 | 0 | 3.04 | 3.024 | 0 | 569.6 | 569.6 | 0 | 336.8 | 337.2 | 135.2 | 0 | 162 | 15 | 182.2 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 206.8 | 190.5
16 - 17 | 0 | 0 | 2.912 | 2.912 | 0 | 632 | 632.8 | 0 | 331.2 | 330.8 | 151.6 | 0 | 188.1 | 15.9 | 151.2 | 22.4 | 22.6 | 0 | 0 | 229.6 | 203.4
17 - 18 | 0 | 0 | 2.912 | 2.912 | 0 | 548.8 | 548 | 0 | 321.6 | 321.6 | 151.6 | 0 | 192.9 | 11.1 | 142 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 219.8 | 128.1
18 - 19 | 0 | 0 | 2.976 | 2.976 | 0 | 422.4 | 423.2 | 0 | 331.2 | 331.6 | 164 | 0 | 193.8 | 8.4 | 143.8 | 23.2 | 23 | 0 | 0 | 224.8 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 2.944 | 2.96 | 0 | 584 | 584 | 0 | 340 | 340 | 171.2 | 0 | 191.4 | 6.9 | 145 | 23.2 | 23.2 | 0 | 0 | 216.8 | 175.8
20 - 21 | 0 | 0 | 2.976 | 2.976 | 0 | 630.4 | 629.6 | 0 | 343.2 | 342.8 | 169.4 | 0 | 190.8 | 6.6 | 149.8 | 23.2 | 23.2 | 0 | 0 | 214.4 | 222.9
21 - 22 | 0 | 0 | 2.944 | 2.96 | 0 | 595.2 | 596 | 0 | 957.6 | 958 | 795.6 | 0 | 193.2 | 6.9 | 146.6 | 22.8 | 23 | 0 | 0 | 205.2 | 195.6
22 - 23 | 0 | 0 | 2.944 | 2.912 | 0 | 564.8 | 564 | 0 | 1243.2 | 1242.8 | 1072 | 0 | 187.2 | 6.6 | 161 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 185.4 | 189
23 - 00 | 0 | 0 | 2.912 | 2.928 | 0 | 553.6 | 554.4 | 0 | 1188 | 1188 | 1031 | 0 | 185.4 | 6.6 | 147.2 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 175.4 | 191.7
Сумма | 0 | 0 | 71.232 | 71.232 | 0 | 13033.6 | 13033.6 | 0 | 10502.4 | 10502.4 | 5973.2 | 0 | 4382.7 | 229.8 | 4004.4 | 464.8 | 464.8 | 0 | 0 | 4539.6 | 3988.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 1 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS УСПД | 10 Нелазское Т 2 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS УСПД | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS УСПД | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS УСПД | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 126.4 | 126.4 | 0 | 108.8 | 108.4 | 14.2 | 0 | 45 | 0 | 88.6 | 16.4 | 16.6 | 0 | 0 | 63 | 27.3
01 - 02 | 0.064 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 126.4 | 127.2 | 0 | 104.8 | 105.2 | 14.4 | 0 | 45.3 | 0 | 78.6 | 16.8 | 16.4 | 0 | 0 | 63.2 | 26.7
02 - 03 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0.016 | 0 | 128 | 128 | 0 | 116 | 116.4 | 13.6 | 0 | 46.5 | 0 | 90 | 16.4 | 16.6 | 0 | 0 | 63 | 27.9
03 - 04 | 0.096 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 129.6 | 0 | 117.6 | 117.2 | 13.6 | 0 | 46.2 | 0 | 90.8 | 16.8 | 17 | 0 | 0 | 63 | 28.5
04 - 05 | 0.064 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 122.4 | 0 | 112 | 112 | 12.4 | 0 | 44.1 | 0 | 87.2 | 16.8 | 16.6 | 0 | 0 | 61.6 | 25.8
05 - 06 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 122.4 | 0 | 106.4 | 106.4 | 13.2 | 0 | 44.1 | 0 | 81.8 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 | 60.8 | 25.2
06 - 07 | 0.096 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 120.8 | 0 | 99.2 | 98.8 | 13 | 0 | 44.1 | 0 | 73.8 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 | 59.2 | 26.4
07 - 08 | 0.064 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 123.2 | 0 | 93.6 | 94.4 | 12.2 | 0 | 44.1 | 0.9 | 70.6 | 16 | 16.2 | 0 | 0 | 61.4 | 24.9
08 - 09 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 124.8 | 0 | 103.2 | 102.4 | 12.2 | 0 | 44.7 | 1.2 | 79 | 16.4 | 16.2 | 0 | 0 | 62.4 | 24.9
09 - 10 | 0.096 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 113.6 | 0 | 128 | 128.4 | 12 | 0 | 34.2 | 0.9 | 108.2 | 13.2 | 13.4 | 0 | 0 | 62.6 | 23.4
10 - 11 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 118.4 | 119.2 | 0 | 132 | 131.6 | 12.2 | 0 | 35.1 | 0.6 | 111.4 | 13.6 | 13.2 | 0 | 0 | 66.4 | 24.9
11 - 12 | 0.064 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 118.4 | 118.4 | 0 | 116 | 116.4 | 12.4 | 0 | 36.6 | 0.6 | 101.4 | 13.2 | 13.6 | 0 | 0 | 64.8 | 24.3
12 - 13 | 0.096 | 0.08 | 0.32 | 0.304 | 0 | 113.6 | 112.8 | 0 | 109.6 | 109.2 | 12.8 | 0 | 36 | 1.2 | 89 | 14 | 13.6 | 0 | 0 | 66.2 | 16.8
13 - 14 | 0.064 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 125.6 | 0 | 111.2 | 111.2 | 12.6 | 0 | 33.9 | 0.6 | 89 | 13.2 | 13.4 | 0 | 0 | 67 | 32.4
14 - 15 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 108.8 | 0 | 122.4 | 122.8 | 12 | 0 | 33.9 | 0.9 | 102.2 | 12.8 | 13 | 0 | 0 | 65.6 | 15.9
15 - 16 | 0.096 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0 | 123.2 | 123.2 | 0 | 120.8 | 120.8 | 12.8 | 0 | 39.6 | 0.3 | 97.4 | 15.2 | 15 | 0 | 0 | 65.8 | 25.5
16 - 17 | 0.064 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 133.6 | 0 | 111.2 | 110.8 | 11.2 | 0 | 45.6 | 0.6 | 88.8 | 15.6 | 15.8 | 0 | 0 | 67.8 | 28.5
17 - 18 | 0.096 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 122.4 | 0 | 106.4 | 106.8 | 11.2 | 0 | 45.9 | 0.6 | 85.2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 66 | 17.4
18 - 19 | 0.064 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 105.6 | 0 | 96.8 | 96.8 | 12.6 | 0 | 45 | 0 | 79 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 | 67 | 0
19 - 20 | 0.096 | 0.08 | 0.064 | 0.064 | 0 | 126.4 | 126.4 | 0 | 108.8 | 108.8 | 14.2 | 0 | 44.7 | 0 | 89.4 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 66 | 23.1
20 - 21 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 134.4 | 0 | 108.8 | 108.8 | 14.2 | 0 | 45 | 0 | 89.6 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 66.8 | 30.9
21 - 22 | 0.064 | 0.08 | 0.064 | 0.064 | 0 | 137.6 | 136.8 | 0 | 200 | 199.6 | 103.2 | 0 | 45.6 | 0 | 82.8 | 16.4 | 16.2 | 0 | 0 | 68.6 | 31.2
22 - 23 | 0.096 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 134.4 | 0 | 227.2 | 227.6 | 127.8 | 0 | 45.9 | 0 | 83.2 | 15.6 | 15.8 | 0 | 0 | 65.8 | 30.9
23 - 00 | 0.064 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 133.6 | 0 | 224.8 | 224.4 | 130 | 0 | 45.6 | 0 | 77.6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 65.4 | 31.2
Сумма | 2.016 | 2.032 | 0.608 | 0.608 | 0 | 2972.8 | 2973.6 | 0 | 2985.6 | 2985.2 | 630 | 0 | 1016.7 | 8.4 | 2114.6 | 373.2 | 373.4 | 0 | 0 | 1549.4 | 594
Потери в трансформаторах в режимный день 15.12.2021 г. ПС Нелазское
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.87 | 6.87 | 6.87
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 22 | 22 | 22 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 23.2 | 23.2 | 23.2
Ток холостого хода | I x, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | Ток холостого хода | I x, % | 1.17 | 1.17 | 1.17
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 521.6 | 563.2 | 548.8 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 342.4 | 359.2 | 321.6 | 0.864 | 0.9224 | 0.8704 | P
| Q н, квар | 129.6 | 124.8 | 121.6 |  |  | Q н, квар | 117.6 | 103.2 | 106.4 | 0.2472 | 0.228 | 0.228 | Q
| S н, кВА | 537.4595 | 576.8616 | 562.1103 |  |  | S н, кВА | 362.0325 | 373.731 | 338.744
Коэффициент загрузки | К з | 0.21498 | 0.23074 | 0.22484 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.14481 | 0.14949 | 0.1355
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.5168 | 7.6713 | 7.6122 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.3565 | 7.3885 | 7.2959
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 49.6322 | 51.4763 | 50.7707 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 34.7548 | 35.1163 | 34.0694

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нелазское |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч