## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Балатон | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Балатон | [28 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Балатон ТСН 1 ао RS | 0,4 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон Т 1 ао RS | 10 Балатон Т 1 ап RS | 10 Балатон Т 2 ао RS | 10 Балатон Т 2 ап RS | 10 Балатон ТСН 1 ао RS | 10 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон-Резерв (яч 12) ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ап RS | 10 Балатон-РЗ-2 ао RS | 10 Балатон-РЗ-2 ап RS | 10 Балатон-СЕП-3 ао RS | 10 Балатон-СЕП-3 ап RS | 10 Балатон-СЕП-4 ао RS | 10 Балатон-СЕП-4 ап RS | 10 Балатон-СЕП-5 ао RS | 10 Балатон-СЕП-5 ап RS | 10 Балатон-СЕП-6 ао RS | 10 Балатон-СЕП-6 ап RS | 10 Балатон-Телецентр ао RS | 10 Балатон-Телецентр ап RS | 35 Балатон СВВ ао RS | 35 Балатон СВВ ап RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ап RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ап RS
00 - 01 | 7.594 | 6.146 | 0 | 1515.75 | 0 | 898.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 1168.6 | 0 | 722.8 | 0 | 129.9 | 0 | 167.4 | 0 | 206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513.4 | 0 | 898.1
01 - 02 | 7.206 | 6.308 | 0 | 1521 | 0 | 919.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 1178.5 | 0 | 740.5 | 0 | 132.3 | 0 | 170.1 | 0 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518.3 | 0 | 919.1
02 - 03 | 7.194 | 6.17 | 0 | 1548.75 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 1205.8 | 0 | 745 | 0 | 132.6 | 0 | 160.8 | 0 | 200.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546.3 | 0 | 913.5
03 - 04 | 7.546 | 6.126 | 0 | 1506 | 0 | 875.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 1160.2 | 0 | 710 | 0 | 133.5 | 0 | 156.9 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.6 | 0 | 875
04 - 05 | 7.602 | 6.398 | 0 | 1532.25 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1185.9 | 0 | 739.5 | 0 | 129.3 | 0 | 160.2 | 0 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529.5 | 0 | 907.9
05 - 06 | 7.618 | 6.108 | 0 | 1499.25 | 0 | 901.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 1142.5 | 0 | 730.1 | 0 | 129.9 | 0 | 162.6 | 0 | 216.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.6 | 0 | 900.2
06 - 07 | 7.452 | 5.974 | 0 | 1535.25 | 0 | 875.25 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 1172.2 | 0 | 704.9 | 0 | 129.9 | 0 | 162.3 | 0 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533.7 | 0 | 875
07 - 08 | 6.956 | 6.582 | 0 | 1480.5 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 1109.7 | 0 | 713.4 | 0 | 126.3 | 0 | 171.9 | 0 | 234.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477.7 | 0 | 893.9
08 - 09 | 7.43 | 6.008 | 0 | 1559.25 | 0 | 909.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 1192.8 | 0 | 728.3 | 0 | 124.8 | 0 | 173.4 | 0 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557.5 | 0 | 908.6
09 - 10 | 6.79 | 5.5 | 0 | 1548.75 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 1183.6 | 0 | 667.5 | 0 | 128.7 | 0 | 114.3 | 0 | 226.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545.6 | 0 | 789.6
10 - 11 | 6.658 | 5.754 | 0 | 1474.5 | 0 | 802.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 1135.8 | 0 | 702.2 | 0 | 123.9 | 0 | 92.4 | 0 | 205.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472.1 | 0 | 802.2
11 - 12 | 6.814 | 5.184 | 0 | 1432.5 | 0 | 850.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 1119 | 0 | 720.3 | 0 | 95.7 | 0 | 122.7 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430.1 | 0 | 849.8
12 - 13 | 6.138 | 5.406 | 0 | 1392.75 | 0 | 844.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 1086.2 | 0 | 712.3 | 0 | 93.3 | 0 | 124.8 | 0 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390.2 | 0 | 844.2
13 - 14 | 6.644 | 5.304 | 0 | 1441.5 | 0 | 839.25 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 1139.2 | 0 | 703.7 | 0 | 92.7 | 0 | 128.1 | 0 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.2 | 0 | 838.6
14 - 15 | 6.616 | 4.978 | 0 | 1462.5 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 1141.6 | 0 | 685.1 | 0 | 99.6 | 0 | 123.6 | 0 | 211.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460.2 | 0 | 814.8
15 - 16 | 6.824 | 5.358 | 0 | 1446.75 | 0 | 877.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 1123 | 0 | 737.4 | 0 | 98.4 | 0 | 132.3 | 0 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444.1 | 0 | 876.4
16 - 17 | 7.294 | 5.778 | 0 | 1596.75 | 0 | 1046.25 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 1243.1 | 0 | 881.8 | 0 | 114 | 0 | 156 | 0 | 228.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593.9 | 0 | 1043
17 - 18 | 7.12 | 5.896 | 0 | 1637.25 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 1279.9 | 0 | 888.9 | 0 | 113.1 | 0 | 152.1 | 0 | 233.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633.1 | 0 | 1047.2
18 - 19 | 7.152 | 5.782 | 0 | 1550.25 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 1192.2 | 0 | 815.4 | 0 | 114 | 0 | 153.3 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547 | 0 | 975.1
19 - 20 | 7.384 | 5.814 | 0 | 1516.5 | 0 | 949.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 1167 | 0 | 786.9 | 0 | 113.1 | 0 | 154.5 | 0 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513.4 | 0 | 947.8
20 - 21 | 7.49 | 5.654 | 0 | 1437.75 | 0 | 910.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 1098.5 | 0 | 751.5 | 0 | 109.8 | 0 | 150.9 | 0 | 218.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 0 | 908.6
21 - 22 | 7.49 | 5.758 | 0 | 1475.25 | 0 | 921.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 1137.2 | 0 | 758.9 | 0 | 111 | 0 | 154.2 | 0 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472.1 | 0 | 920.5
22 - 23 | 7.252 | 5.866 | 0 | 1499.25 | 0 | 913.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 1162.8 | 0 | 746.2 | 0 | 111.6 | 0 | 158.4 | 0 | 213.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.9 | 0 | 911.4
23 - 00 | 6.93 | 5.768 | 0 | 1504.5 | 0 | 885.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 1176.6 | 0 | 714.7 | 0 | 112.8 | 0 | 162.9 | 0 | 203.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.8 | 0 | 884.8
Сумма | 171.194 | 139.62 | 0 | 36114.75 | 0 | 21572.25 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 15.9 | 0 | 27901.9 | 0 | 17807.3 | 0 | 2800.2 | 0 | 3566.1 | 0 | 5161.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36049.3 | 0 | 21545.3
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Балатон | [28 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Балатон ТСН 1 ао RS | 0,4 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон Т 1 ао RS | 10 Балатон Т 1 ап RS | 10 Балатон Т 2 ао RS | 10 Балатон Т 2 ап RS | 10 Балатон ТСН 1 ао RS | 10 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон-Резерв (яч 12) ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ап RS | 10 Балатон-РЗ-2 ао RS | 10 Балатон-РЗ-2 ап RS | 10 Балатон-СЕП-3 ао RS | 10 Балатон-СЕП-3 ап RS | 10 Балатон-СЕП-4 ао RS | 10 Балатон-СЕП-4 ап RS | 10 Балатон-СЕП-5 ао RS | 10 Балатон-СЕП-5 ап RS | 10 Балатон-СЕП-6 ао RS | 10 Балатон-СЕП-6 ап RS | 10 Балатон-Телецентр ао RS | 10 Балатон-Телецентр ап RS | 35 Балатон СВВ ао RS | 35 Балатон СВВ ап RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ап RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ап RS
00 - 01 | 1.146 | 1.252 | 0 | 1094.25 | 0 | 688.5 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 5 | 0 | 1039 | 0 | 650.3 | 0 | 0 | 15.6 | 34.2 | 0 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131.2 | 0 | 703.5
01 - 02 | 1.18 | 1.258 | 0 | 1105.5 | 0 | 692.25 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 1048.6 | 0 | 651.7 | 0 | 0 | 14.7 | 36 | 0 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.8 | 0 | 707
02 - 03 | 1.202 | 1.276 | 0 | 1140 | 0 | 699.75 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 5.4 | 0 | 1078.1 | 0 | 655.8 | 0 | 0 | 12.6 | 38.7 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.8 | 0 | 714
03 - 04 | 1.148 | 1.276 | 0 | 1106.25 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 5.1 | 0 | 1048.5 | 0 | 633.1 | 0 | 0 | 13.8 | 37.2 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.8 | 0 | 688.1
04 - 05 | 1.166 | 1.3 | 0 | 1140 | 0 | 700.5 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 5.5 | 0 | 1075.5 | 0 | 654.5 | 0 | 0 | 11.1 | 40.8 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.1 | 0 | 715.4
05 - 06 | 1.176 | 1.254 | 0 | 1096.5 | 0 | 671.25 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 5.1 | 0 | 1037.9 | 0 | 629.6 | 0 | 0 | 13.8 | 37.5 | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.3 | 0 | 686
06 - 07 | 1.142 | 1.222 | 0 | 1036.5 | 0 | 627.75 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.7 | 0 | 986.9 | 0 | 592 | 0 | 0 | 17.1 | 31.2 | 0 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074.5 | 0 | 640.5
07 - 08 | 1.118 | 1.158 | 0 | 953.25 | 0 | 560.25 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.6 | 0 | 920.9 | 0 | 536.4 | 0 | 0 | 23.1 | 21.3 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.8 | 0 | 574.7
08 - 09 | 0.978 | 1.13 | 0 | 915.75 | 0 | 531.75 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.2 | 0 | 890.3 | 0 | 512.1 | 0 | 0 | 25.2 | 16.8 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.8 | 0 | 546
09 - 10 | 1.078 | 1.268 | 0 | 948.75 | 0 | 479.25 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.3 | 0 | 912.4 | 0 | 476.6 | 0 | 3 | 11.1 | 8.4 | 7.5 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.8 | 0 | 490.7
10 - 11 | 1.078 | 1.29 | 0 | 918.75 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.2 | 0 | 882.3 | 0 | 511 | 0 | 3.6 | 5.1 | 3.6 | 10.8 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.9 | 0 | 518.7
11 - 12 | 1.126 | 1.278 | 0 | 915.75 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.5 | 0 | 896.2 | 0 | 527.5 | 0 | 0 | 19.8 | 18.9 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.3 | 0 | 562.1
12 - 13 | 1.18 | 1.29 | 0 | 909.75 | 0 | 552.75 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.4 | 0 | 889.1 | 0 | 529.3 | 0 | 0 | 20.4 | 20.7 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.6 | 0 | 565.6
13 - 14 | 1.09 | 1.262 | 0 | 898.5 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.2 | 0 | 881.9 | 0 | 542.4 | 0 | 0 | 21.3 | 18.9 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.2 | 0 | 576.8
14 - 15 | 1.08 | 1.248 | 0 | 894 | 0 | 583.5 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.1 | 0 | 877.5 | 0 | 563.5 | 0 | 0 | 21.9 | 17.7 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 | 596.4
15 - 16 | 1.104 | 1.214 | 0 | 918.75 | 0 | 638.25 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.3 | 0 | 899.8 | 0 | 616.7 | 0 | 0 | 21.6 | 18.6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.5 | 0 | 652.4
16 - 17 | 0.942 | 1.104 | 0 | 1034.25 | 0 | 793.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.7 | 0 | 1014.6 | 0 | 778.1 | 0 | 0 | 25.5 | 14.4 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.7 | 0 | 814.8
17 - 18 | 1.15 | 1.132 | 0 | 1188 | 0 | 928.5 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 3.9 | 0 | 1152.5 | 0 | 902.1 | 0 | 0 | 21.9 | 23.1 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.8 | 0 | 949.2
18 - 19 | 1.132 | 1.16 | 0 | 1104.75 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 1068.4 | 0 | 813.5 | 0 | 0 | 21.9 | 24 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.3 | 0 | 858.9
19 - 20 | 1.12 | 1.186 | 0 | 1073.25 | 0 | 775.5 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 4.5 | 0 | 1028.3 | 0 | 743.7 | 0 | 0 | 19.2 | 27.9 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 791.7
20 - 21 | 1.128 | 1.17 | 0 | 1051.5 | 0 | 759.75 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 4.3 | 0 | 1008.8 | 0 | 728.4 | 0 | 0 | 19.5 | 27.6 | 0 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.8 | 0 | 774.9
21 - 22 | 1.134 | 1.18 | 0 | 1060.5 | 0 | 746.25 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.5 | 0 | 1016.6 | 0 | 713.7 | 0 | 0 | 18.9 | 28.8 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099 | 0 | 762.3
22 - 23 | 1.154 | 1.236 | 0 | 1120.5 | 0 | 749.25 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 4.8 | 0 | 1070.7 | 0 | 711.9 | 0 | 0 | 16.5 | 33 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.9 | 0 | 764.4
23 - 00 | 1.224 | 1.238 | 0 | 1167.75 | 0 | 745.5 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 5.1 | 0 | 1113.4 | 0 | 704.9 | 0 | 0 | 15 | 36 | 0 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207.5 | 0 | 760.2
Сумма | 26.976 | 29.382 | 0 | 24792.75 | 0 | 16059 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 0 | 99.4 | 0 | 23838.2 | 0 | 15378.8 | 0 | 6.6 | 426.6 | 615.3 | 18.3 | 1346.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25719.4 | 0 | 16414.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Балатон |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч