## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Косково | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Косково ТСН 1 ао RS | 300750.847 | 301023.918 | 1 | 273.071 | 273.07 | 0.001 | 0
0,4 Косково ТСН 2 ао RS | 536.259 | 536.259 | 1 | 0 | 0 | 0
10 Косково Т 1 ап RS | 4627.8305 | 4633.3029 | 2000 | 10944.8 | 10944.8 | 0 | 0
10 Косково Т 2 ап RS | 6580.5037 | 6584.5183 | 2000 | 8029.2 | 8029.2 | 0 | 0
10 Косково-Буртаново ао RS | 7670.042 | 7674.4205 | 2000 | 8757 | 8756.8 | 0.2 | 0
10 Косково-Буртаново ап RS | 0.0521 | 0.0521 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Кобыльск ао RS | 2037.9335 | 2039.0378 | 1000 | 1104.3 | 1104.3 | 0 | 0
10 Косково-Кобыльск ап RS | 0.0545 | 0.0545 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Малиновица ао RS | 4643.6602 | 4645.8782 | 1000 | 2218 | 2218 | 0 | 0
10 Косково-Плосково ао RS | 5.9677 | 5.9677 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Плотниха ао RS | 4524.3613 | 4527.6587 | 1000 | 3297.4 | 3297.4 | 0 | 0
10 Косково-Сигово ао RS | 3290.2416 | 3292.0534 | 2000 | 3623.6 | 3623.6 | 0 | 0
|  |  |  | 38247.371 | 38247.17 | 0.201
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Косково | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Косково ТСН 1 ао RS |  |  | 1
0,4 Косково ТСН 2 ао RS |  |  | 1
10 Косково Т 1 ап RS | 3274.4961 | 3276.9833 | 2000 | 4974.4 | 4974.4 | 0 | 0
10 Косково Т 2 ап RS | 3651.2866 | 3652.7347 | 2000 | 2896.2 | 2896.2 | 0 | 0
10 Косково-Буртаново ао RS | 4483.5286 | 4485.3781 | 2000 | 3699 | 3699 | 0 | 0
10 Косково-Буртаново ап RS | 0.2003 | 0.2003 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Кобыльск ао RS | 1418.0738 | 1418.5513 | 1000 | 477.5 | 477.5 | 0 | 0
10 Косково-Кобыльск ап RS | 0.8258 | 0.8258 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Малиновица ао RS | 3526.5968 | 3527.8848 | 1000 | 1288 | 1288 | 0 | 0
10 Косково-Плосково ао RS | 0.8319 | 0.8319 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Плотниха ао RS | 1617.757 | 1618.5839 | 1000 | 826.9 | 826.9 | 0 | 0
10 Косково-Сигово ао RS | 2125.075 | 2125.8724 | 2000 | 1594.8 | 1594.8 | 0 | 0
|  |  |  | 15756.8 | 15756.8 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Косково | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Косково ТСН 1 ао RS | 11.533 | 11.358 | 11.422 | 11.34 | 11.508 | 11.34 | 11.429 | 11.199 | 10.826 | 11.151 | 11.402 | 11.221 | 11.278 | 11.099 | 11.289 | 11.14 | 11.27 | 11.582 | 11.493 | 11.524 | 11.604 | 11.757 | 11.63 | 11.675 | 273.07
0,4 Косково ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Косково Т 1 ап RS | 354 | 337.4 | 329 | 340.8 | 375.8 | 413.6 | 461 | 518.6 | 562.4 | 538.6 | 526 | 533.2 | 445.2 | 531 | 518.4 | 526.2 | 560.8 | 504 | 491.2 | 466 | 440.6 | 417 | 386.2 | 367.8 | 10944.8
10 Косково Т 2 ап RS | 238.2 | 246.4 | 255.4 | 264.8 | 272 | 311.4 | 364.4 | 374.8 | 417.6 | 433.8 | 366.8 | 385.8 | 326.6 | 380.2 | 348.2 | 347.4 | 404.2 | 388 | 374.8 | 349.6 | 329 | 312.6 | 284.8 | 252.4 | 8029.2
10 Косково-Буртаново ао RS | 276.8 | 264.8 | 259.4 | 268.6 | 285.6 | 312.4 | 360.8 | 416.8 | 457.2 | 445.4 | 435.4 | 439 | 347.6 | 447.8 | 427.4 | 437.2 | 458.6 | 388.4 | 383.4 | 367.2 | 346.6 | 331.8 | 307 | 291.6 | 8756.8
10 Косково-Буртаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Кобыльск ао RS | 36.7 | 33.7 | 35.5 | 34.7 | 36.8 | 42.3 | 53.1 | 47.2 | 49.2 | 49.6 | 51.5 | 49 | 50.4 | 45.7 | 45.9 | 49.2 | 56.1 | 58.7 | 54 | 52.4 | 46.6 | 44.2 | 44.4 | 37.4 | 1104.3
10 Косково-Кобыльск ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Малиновица ао RS | 78.2 | 73.6 | 70.7 | 73.2 | 91.2 | 102.5 | 101.5 | 103.2 | 106.7 | 94.7 | 91.9 | 95.8 | 98.6 | 84.6 | 92.6 | 90.4 | 103.7 | 117 | 108.9 | 100.2 | 95.2 | 86.2 | 80.4 | 77 | 2218
10 Косково-Плосково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Плотниха ао RS | 103.7 | 111.8 | 118.5 | 126.6 | 126.1 | 136.9 | 164.3 | 169.2 | 147.6 | 141.1 | 123.4 | 126 | 137.7 | 128.9 | 130.9 | 130.8 | 140.5 | 169.9 | 163.2 | 161.3 | 154.3 | 143.1 | 128.6 | 113 | 3297.4
10 Косково-Сигово ао RS | 97.4 | 100.8 | 101.4 | 103.4 | 108.8 | 132.2 | 146.8 | 158.2 | 220.6 | 243 | 191.6 | 210.8 | 138.2 | 205.6 | 171.2 | 167 | 207.6 | 159.2 | 157.4 | 136 | 127.6 | 125.2 | 111.6 | 102 | 3623.6
Сумма | 1196.533 | 1179.858 | 1181.322 | 1223.44 | 1307.808 | 1462.64 | 1663.329 | 1799.199 | 1972.126 | 1957.351 | 1798.002 | 1850.821 | 1555.578 | 1834.899 | 1745.889 | 1759.34 | 1942.77 | 1796.782 | 1744.393 | 1644.224 | 1551.504 | 1471.857 | 1354.63 | 1252.875 | 38247.17
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Косково | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Косково ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Косково ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Косково Т 1 ап RS | 178.6 | 167.4 | 163.6 | 163 | 193.6 | 188.2 | 180.4 | 183 | 253.4 | 252.2 | 244.8 | 261 | 169.8 | 274.4 | 259.6 | 263.2 | 268 | 197.6 | 194 | 190.2 | 185.4 | 182 | 177.4 | 183.6 | 4974.4
10 Косково Т 2 ап RS | 98.8 | 91.4 | 89.6 | 92.2 | 103 | 110 | 108.2 | 101.8 | 161.4 | 181 | 138 | 174.4 | 92.8 | 175.8 | 145.4 | 141.8 | 162.6 | 111.2 | 107.8 | 107 | 102.6 | 100.4 | 97.6 | 101.4 | 2896.2
10 Косково-Буртаново ао RS | 125.6 | 117.8 | 115.8 | 114 | 131 | 125.6 | 124.4 | 129.2 | 204.2 | 209.8 | 200 | 210 | 120.6 | 229.4 | 205 | 215.2 | 212.6 | 135.6 | 133.6 | 130.8 | 127.6 | 127.6 | 124.4 | 129.2 | 3699
10 Косково-Буртаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Кобыльск ао RS | 22 | 19.7 | 19.3 | 19.4 | 21.3 | 20.6 | 21 | 18.3 | 17.4 | 17.1 | 17.9 | 17.7 | 18.6 | 17 | 16.6 | 20.1 | 21.4 | 21 | 20.7 | 22.1 | 22.2 | 21.8 | 21.8 | 22.5 | 477.5
10 Косково-Кобыльск ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Малиновица ао RS | 53.2 | 50.2 | 48.4 | 49.2 | 62.8 | 62.9 | 56.6 | 54.2 | 49.8 | 43.4 | 45.5 | 51.7 | 49.7 | 46.1 | 54.9 | 49.1 | 56 | 62.4 | 60.6 | 59.9 | 58.2 | 54.9 | 53.3 | 55 | 1288
10 Косково-Плосково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Косково-Плотниха ао RS | 39.5 | 37.5 | 37.3 | 37.7 | 39.8 | 39.1 | 38.7 | 37.4 | 26.4 | 23.4 | 22.5 | 23.5 | 22.4 | 21.5 | 22 | 32.4 | 38.8 | 39.3 | 39.8 | 43.3 | 42.6 | 41.2 | 39.8 | 41 | 826.9
10 Косково-Сигово ао RS | 37 | 34.2 | 33 | 35 | 41.8 | 50.2 | 48.4 | 46.2 | 117.8 | 141 | 98 | 133.8 | 51.8 | 137.8 | 107.2 | 89.6 | 102.6 | 51 | 47.4 | 41.8 | 38 | 37.2 | 36.2 | 37.8 | 1594.8
Сумма | 554.7 | 518.2 | 507 | 510.5 | 593.3 | 596.6 | 577.7 | 570.1 | 830.4 | 867.9 | 766.7 | 872.1 | 525.7 | 902 | 810.7 | 811.4 | 862 | 618.1 | 603.9 | 595.1 | 576.6 | 565.1 | 550.5 | 570.5 | 15756.8