## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Верховажье | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Верховажье | [55 empty] | за 15.12.2021
Время | 10 Верховажье Т 1 ап | 10 Верховажье Т 1 ап RS | 10 Верховажье Т 2 ап | 10 Верховажье Т 2 ап RS | 10 Верховажье ТСН 1 ао | 10 Верховажье ТСН 1 ао RS | 10 Верховажье ТСН 2 ао | 10 Верховажье ТСН 2 ао RS | 10 Верховажье-Заречье ао | 10 Верховажье-Заречье ао RS | 10 Верховажье-Комплекс ао | 10 Верховажье-Комплекс ао RS | 10 Верховажье-Льнозавод ао | 10 Верховажье-Льнозавод ао RS | 10 Верховажье-ПМК ао | 10 Верховажье-ПМК ао RS | 10 Верховажье-Райцентр ао | 10 Верховажье-Райцентр ао RS | 10 Верховажье-Родина ао | 10 Верховажье-Родина ао RS | 10 Верховажье-Слобода ао | 10 Верховажье-Слобода ао RS | 10 Верховажье-Совхоз ао | 10 Верховажье-Совхоз ао RS | 10 Верховажье-Терменьга ао | 10 Верховажье-Терменьга ао RS | 10 Верховажье-Южный ао | 10 Верховажье-Южный ао RS | 110 Верховажье МВ 1 ао | 110 Верховажье МВ 1 ао RS | 110 Верховажье МВ 1 ап | 110 Верховажье МВ 1 ап RS | 110 Верховажье МВ 2 ао | 110 Верховажье МВ 2 ао RS | 110 Верховажье МВ 2 ао RS УСПД | 110 Верховажье МВ 2 ап | 110 Верховажье МВ 2 ап RS | 110 Верховажье МВ 2 ап RS УСПД | 110 Верховажье СВ ао | 110 Верховажье СВ ао RS | 110 Верховажье СВ ао RS УСПД | 110 Верховажье СВ ап | 110 Верховажье СВ ап RS | 110 Верховажье СВ ап RS УСПД | 35 Верховажье Т 1 ап | 35 Верховажье Т 1 ап RS | 35 Верховажье Т 2 ап | 35 Верховажье Т 2 ап RS | 35 Верховажье-Морозово 1 ао | 35 Верховажье-Морозово 1 ао RS | 35 Верховажье-Морозово 2 ао | 35 Верховажье-Морозово 2 ао RS | 35 Верховажье-Сметанино ао | 35 Верховажье-Сметанино ао RS | 35 Верховажье-Урусовская ао | 35 Верховажье-Урусовская ао RS
00 - 01 | 2388 | 2391 | 0 | 0 | 20.4 | 20.5 | 11.4 | 11.4 | 330.6 | 330.6 | 155.2 | 155 | 37.4 | 37.4 | 178.8 | 178.8 | 650.4 | 650.7 | 161.2 | 161.1 | 213.6 | 213.6 | 485.4 | 485.1 | 108.8 | 109 | 56.4 | 56.4 | 0 | 0 | 2965.6 | 2965.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3256 | 9768 | 3256 | 447.3 | 446.775 | 0 | 0 | 26.6 | 27.3 | 170.1 | 169.89 | 0 | 0 | 315.7 | 315.7
01 - 02 | 2310 | 2310 | 0 | 0 | 20.6 | 20.5 | 11.2 | 11.2 | 318 | 318 | 154.4 | 154.4 | 37.2 | 37.1 | 171 | 170.7 | 643.8 | 643.8 | 125.2 | 125.2 | 201.6 | 201.4 | 475.8 | 475.5 | 115.2 | 115 | 55.8 | 55.8 | 0 | 0 | 2851.2 | 2846.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3106.4 | 9306 | 3102 | 421.05 | 421.05 | 0 | 0 | 25.2 | 24.5 | 154.14 | 154.14 | 0 | 0 | 302.4 | 302.75
02 - 03 | 2298 | 2298 | 0 | 0 | 20 | 20.1 | 11 | 11.1 | 310.2 | 310.2 | 152.8 | 152.8 | 36 | 36 | 163.8 | 164.1 | 626.4 | 626.4 | 127.6 | 127.6 | 204.4 | 204.4 | 455.4 | 455.7 | 152.8 | 153 | 55.2 | 55.5 | 0 | 0 | 2833.6 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352.8 | 10084.8 | 3361.6 | 420 | 420 | 0 | 0 | 25.2 | 25.2 | 152.46 | 152.25 | 0 | 0 | 300.3 | 300.3
03 - 04 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 19.8 | 19.7 | 11.2 | 11.1 | 307.8 | 307.5 | 150.4 | 150.2 | 35.6 | 35.6 | 162 | 162 | 621 | 621 | 126 | 126 | 202.8 | 202.8 | 460.8 | 460.8 | 118.4 | 118.2 | 54.6 | 54.9 | 0 | 0 | 2816 | 2811.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.4 | 10890 | 3630 | 437.85 | 438.375 | 0 | 0 | 25.2 | 25.9 | 151.2 | 151.2 | 0 | 0 | 324.1 | 324.1
04 - 05 | 2346 | 2343 | 0 | 0 | 23.2 | 23.2 | 11 | 11.1 | 352.8 | 352.8 | 156.8 | 157 | 36 | 36 | 174.6 | 174.6 | 640.2 | 640.5 | 127 | 127 | 198.8 | 199 | 471 | 471 | 114.4 | 114.4 | 58.2 | 57.9 | 0 | 0 | 2956.8 | 2961.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3212 | 9649.2 | 3216.4 | 483 | 483 | 0 | 0 | 26.6 | 25.9 | 166.32 | 166.53 | 0 | 0 | 361.9 | 362.25
05 - 06 | 2622 | 2622 | 0 | 0 | 29.2 | 29.2 | 11 | 10.9 | 442.2 | 442.5 | 155.2 | 155.4 | 36.8 | 36.9 | 201.6 | 201.9 | 670.2 | 669.9 | 135 | 135 | 240.4 | 240.2 | 499.2 | 499.8 | 147.6 | 147.8 | 72 | 72 | 0 | 0 | 3361.6 | 3361.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 6718.8 | 2239.6 | 582.75 | 582.75 | 0 | 0 | 32.2 | 33.6 | 221.34 | 221.34 | 0 | 0 | 419.3 | 418.95
06 - 07 | 3048 | 3048 | 0 | 0 | 28.8 | 29 | 11 | 11 | 487.8 | 488.1 | 159.6 | 159.4 | 44.4 | 44.3 | 259.8 | 260.1 | 820.8 | 820.8 | 146 | 146 | 256.4 | 256.4 | 589.8 | 589.2 | 192.8 | 192.6 | 78 | 77.7 | 0 | 0 | 3845.6 | 3845.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548.8 | 4633.2 | 1544.4 | 623.7 | 623.7 | 0 | 0 | 43.4 | 42.7 | 233.94 | 233.94 | 0 | 0 | 445.2 | 445.2
07 - 08 | 3336 | 3339 | 0 | 0 | 29 | 29 | 10.8 | 10.8 | 570 | 570 | 146.8 | 146.8 | 51 | 51 | 282.6 | 282.3 | 935.4 | 935.7 | 139.2 | 139.3 | 269.2 | 269.4 | 636 | 636.3 | 220.8 | 221.2 | 76.8 | 77.4 | 0 | 0 | 4180 | 4175.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.2 | 3418.8 | 1139.6 | 652.05 | 651.525 | 0 | 0 | 37.8 | 37.1 | 249.9 | 250.11 | 0 | 0 | 472.5 | 472.5
08 - 09 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 29.4 | 29.2 | 15.4 | 15.4 | 649.8 | 649.5 | 216 | 216.2 | 48 | 48.1 | 283.2 | 282.9 | 973.8 | 973.8 | 192.2 | 192.3 | 266 | 266 | 703.2 | 703.2 | 323.6 | 323.6 | 82.2 | 82.2 | 0 | 0 | 4664 | 4668.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.2 | 2204.4 | 734.8 | 708.75 | 709.275 | 0 | 0 | 35 | 35.7 | 319.2 | 319.41 | 0 | 0 | 474.6 | 474.95
09 - 10 | 3912 | 3912 | 0 | 0 | 19.8 | 19.9 | 19 | 19 | 672.6 | 672.9 | 248.4 | 248.2 | 52.4 | 52.3 | 299.4 | 300 | 1039.8 | 1039.8 | 201.2 | 201.1 | 256.8 | 256.8 | 754.2 | 754.8 | 306 | 305.6 | 74.4 | 74.1 | 0 | 0 | 4840 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.2 | 2085.6 | 695.2 | 721.35 | 721.875 | 0 | 0 | 40.6 | 39.9 | 335.16 | 335.16 | 0 | 0 | 467.6 | 466.9
10 - 11 | 3648 | 3648 | 0 | 0 | 19.8 | 19.7 | 18.4 | 18.5 | 639 | 638.7 | 220.4 | 220.6 | 49.2 | 49.2 | 310.2 | 310.2 | 1026 | 1026 | 167.6 | 167.7 | 258.8 | 258.8 | 647.4 | 647.1 | 252 | 252.2 | 71.4 | 71.1 | 0 | 0 | 4558.4 | 4558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.6 | 2428.8 | 809.6 | 706.65 | 706.125 | 0 | 0 | 37.8 | 37.8 | 351.54 | 351.75 | 0 | 0 | 435.4 | 435.75
11 - 12 | 3714 | 3714 | 0 | 0 | 20.8 | 20.9 | 18.2 | 18.1 | 618 | 618.3 | 235.2 | 235.2 | 46.6 | 46.6 | 291.6 | 291.3 | 990.6 | 991.2 | 179 | 178.9 | 257.2 | 257 | 729.6 | 729.3 | 279.2 | 279.2 | 78 | 78 | 0 | 0 | 4611.2 | 4606.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.8 | 2270.4 | 756.8 | 691.95 | 691.95 | 0 | 0 | 37.8 | 38.5 | 330.54 | 329.91 | 0 | 0 | 441.7 | 441.7
12 - 13 | 3318 | 3318 | 0 | 0 | 20.2 | 20.2 | 17.8 | 17.9 | 591 | 591 | 156.4 | 156.2 | 48 | 48.1 | 280.2 | 280.2 | 1002 | 1001.7 | 160.2 | 160.1 | 256 | 256.2 | 555 | 555 | 162.4 | 162.2 | 97.8 | 98.1 | 0 | 0 | 4100.8 | 4100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.4 | 4989.6 | 1663.2 | 606.9 | 606.375 | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 222.6 | 223.02 | 0 | 0 | 446.6 | 446.95
13 - 14 | 3594 | 3594 | 0 | 0 | 20.8 | 20.7 | 17.2 | 17.1 | 567 | 566.4 | 234.4 | 234.6 | 44.4 | 44.3 | 273 | 272.7 | 966 | 965.7 | 152.4 | 152.5 | 253.2 | 253 | 739.8 | 740.1 | 288.8 | 289.2 | 66.6 | 66.9 | 0 | 0 | 4461.6 | 4461.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 4752 | 1584 | 673.05 | 673.575 | 0 | 0 | 33.6 | 32.9 | 322.14 | 322.14 | 0 | 0 | 432.6 | 431.9
14 - 15 | 3606 | 3603 | 0 | 0 | 20.8 | 21 | 11.8 | 11.9 | 576.6 | 576.9 | 215.6 | 215.6 | 48.2 | 48.2 | 277.2 | 277.2 | 964.8 | 965.4 | 161.6 | 161.6 | 246 | 246 | 735.6 | 735.3 | 295.2 | 295.2 | 80.4 | 79.8 | 0 | 0 | 4461.6 | 4470.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 4738.8 | 1579.6 | 665.7 | 665.7 | 0 | 0 | 39.2 | 39.9 | 320.04 | 320.04 | 0 | 0 | 420.7 | 421.05
15 - 16 | 3624 | 3630 | 0 | 0 | 21 | 21 | 11.2 | 11.1 | 585.6 | 585.9 | 190.8 | 190.8 | 54.4 | 54.5 | 274.2 | 274.5 | 1034.4 | 1034.1 | 188.4 | 188.5 | 244.4 | 244.6 | 688.2 | 688.5 | 267.2 | 267 | 99 | 99.3 | 0 | 0 | 4514.4 | 4505.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.4 | 3234 | 1078 | 680.4 | 680.925 | 0 | 0 | 46.2 | 46.2 | 317.52 | 317.52 | 0 | 0 | 431.9 | 432.25
16 - 17 | 3684 | 3684 | 0 | 0 | 20.8 | 20.7 | 11.6 | 11.6 | 573.6 | 573.6 | 161.2 | 161.2 | 54.6 | 54.6 | 288.6 | 288.9 | 1059 | 1059 | 177 | 176.8 | 253.6 | 253.4 | 738.6 | 738.3 | 277.6 | 277.6 | 99.6 | 99.6 | 0 | 0 | 4602.4 | 4606.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293.6 | 3907.2 | 1302.4 | 718.2 | 717.675 | 0 | 0 | 53.2 | 53.2 | 339.78 | 339.57 | 0 | 0 | 445.9 | 445.55
17 - 18 | 3570 | 3564 | 0 | 0 | 20.6 | 20.5 | 11.2 | 11.3 | 546.6 | 546.6 | 158 | 157.8 | 50.4 | 50.4 | 285.6 | 285.3 | 1060.8 | 1061.1 | 197.4 | 197.6 | 285.2 | 285.4 | 655.8 | 655.5 | 243.2 | 243.2 | 81 | 81.3 | 0 | 0 | 4452.8 | 4448.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258.4 | 3762 | 1254 | 689.85 | 689.85 | 0 | 0 | 58.8 | 58.1 | 269.64 | 269.43 | 0 | 0 | 476 | 476.35
18 - 19 | 3534 | 3537 | 0 | 0 | 20.4 | 20.4 | 11.4 | 11.4 | 544.8 | 544.8 | 172.4 | 172.4 | 55.8 | 55.8 | 270 | 270 | 1041 | 1041 | 226 | 225.9 | 288.8 | 289 | 655.8 | 656.1 | 196.4 | 196.4 | 82.8 | 82.8 | 0 | 0 | 4391.2 | 4391.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.2 | 3128.4 | 1042.8 | 665.7 | 665.7 | 0 | 0 | 50.4 | 51.1 | 252 | 252.21 | 0 | 0 | 470.4 | 469.7
19 - 20 | 3408 | 3408 | 0 | 0 | 20.2 | 20.2 | 11.2 | 11.1 | 503.4 | 503.1 | 169.6 | 169.6 | 58.2 | 58.1 | 255.6 | 255.9 | 1030.8 | 1030.8 | 197.4 | 197.4 | 270 | 269.8 | 668.4 | 668.7 | 172.8 | 172.8 | 80.4 | 80.1 | 0 | 0 | 4232.8 | 4237.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.4 | 2587.2 | 862.4 | 643.65 | 643.65 | 0 | 0 | 50.4 | 49.7 | 230.16 | 229.95 | 0 | 0 | 470.4 | 471.1
20 - 21 | 3342 | 3342 | 0 | 0 | 20.4 | 20.5 | 11.4 | 11.4 | 481.8 | 482.1 | 164.4 | 164.4 | 62.6 | 62.7 | 257.4 | 256.8 | 967.2 | 967.2 | 204.8 | 204.8 | 270.4 | 270.4 | 655.2 | 655.2 | 199.6 | 199.6 | 74.4 | 74.1 | 0 | 0 | 4127.2 | 4127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 2376 | 792 | 607.95 | 607.95 | 0 | 0 | 47.6 | 47.6 | 226.38 | 226.59 | 0 | 0 | 431.2 | 431.2
21 - 22 | 3102 | 3099 | 0 | 0 | 21.6 | 21.6 | 11.2 | 11.2 | 444.6 | 444.3 | 138.4 | 138.6 | 57.2 | 57.2 | 248.4 | 248.7 | 919.2 | 918.6 | 159.4 | 159.4 | 267.6 | 267.6 | 610.8 | 610.8 | 184.4 | 184.4 | 66.6 | 66.9 | 0 | 0 | 3819.2 | 3819.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.8 | 3854.4 | 1284.8 | 557.55 | 557.55 | 0 | 0 | 43.4 | 44.1 | 201.18 | 201.18 | 0 | 0 | 398.3 | 398.3
22 - 23 | 2766 | 2769 | 0 | 0 | 20.6 | 20.7 | 11.2 | 11.2 | 393 | 393 | 146.8 | 146.8 | 52.4 | 52.4 | 217.8 | 217.8 | 796.8 | 797.1 | 169.8 | 169.9 | 233.2 | 233.2 | 552.6 | 552.3 | 137.2 | 137.2 | 63.6 | 63.9 | 0 | 0 | 3423.2 | 3423.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 4448.4 | 1482.8 | 508.2 | 508.2 | 0 | 0 | 37.8 | 37.1 | 181.02 | 181.02 | 0 | 0 | 366.8 | 366.8
23 - 00 | 2544 | 2541 | 0 | 0 | 19.6 | 19.5 | 11 | 11.1 | 363.6 | 363.3 | 144.4 | 144.2 | 43.8 | 43.6 | 196.8 | 196.8 | 708 | 707.7 | 171.8 | 171.7 | 218 | 218.2 | 508.8 | 508.5 | 122.4 | 122.4 | 60.6 | 60.3 | 0 | 0 | 3132.8 | 3132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795.2 | 5385.6 | 1795.2 | 454.65 | 455.175 | 0 | 0 | 33.6 | 33.6 | 168.84 | 168.63 | 0 | 0 | 322 | 321.3
Сумма | 75714 | 75714 | 0 | 0 | 527.8 | 527.9 | 307.8 | 307.9 | 11870.4 | 11870.1 | 4203.6 | 4203.4 | 1140.6 | 1140.4 | 5903.4 | 5903.7 | 21188.4 | 21189 | 3993.4 | 3993.4 | 5912.4 | 5912.6 | 14672.4 | 14672.1 | 4878.8 | 4879 | 1765.8 | 1766.1 | 0 | 0 | 94204 | 94204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 40207.2 | 120621.6 | 40207.2 | 14368.2 | 14368.725 | 0 | 0 | 924 | 924 | 5887.14 | 5886.93 | 0 | 0 | 9873.5 | 9873.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Верховажье |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч