## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Борисово-Суда | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [24 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,23 Борисово-Суда ТСН 1-2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ап RS | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 | 9.288 | 0 | 632 | 0 | 908.8 | 102.2 | 0 | 19.3 | 0 | 135.3 | 0 | 50.25 | 0 | 256.95 | 0 | 63.6 | 0 | 157.65 | 0 | 211.3 | 0 | 399.45 | 0 | 151.28 | 0
01 - 02 | 9.32 | 0 | 592.8 | 0 | 908.4 | 95.9 | 0 | 19 | 0 | 129.7 | 0 | 54 | 0 | 266.7 | 0 | 61.6 | 0 | 155.1 | 0 | 212.5 | 0 | 365.85 | 0 | 147.84 | 0
02 - 03 | 9.424 | 0 | 590.4 | 0 | 904.4 | 94.1 | 0 | 19.3 | 0 | 127.7 | 0 | 54 | 0 | 265.8 | 0 | 62.2 | 0 | 158.1 | 0 | 208.7 | 0 | 364.05 | 0 | 147.76 | 0
03 - 04 | 9.368 | 0 | 580 | 0 | 888.4 | 93.5 | 0 | 19.4 | 0 | 126.3 | 0 | 51.9 | 0 | 261 | 0 | 61 | 0 | 152.1 | 0 | 206.9 | 0 | 357.15 | 0 | 145.84 | 0
04 - 05 | 9.448 | 0 | 617.6 | 0 | 910.8 | 95.9 | 0 | 19.5 | 0 | 131.8 | 0 | 54.45 | 0 | 265.05 | 0 | 63 | 0 | 154.65 | 0 | 214.7 | 0 | 388.2 | 0 | 148.08 | 0
05 - 06 | 9.32 | 0 | 641.6 | 0 | 928 | 100.4 | 0 | 19.3 | 0 | 139.9 | 0 | 55.05 | 0 | 263.1 | 0 | 64.8 | 0 | 160.05 | 0 | 216.9 | 0 | 405 | 0 | 151.92 | 0
06 - 07 | 9.032 | 0 | 684.8 | 0 | 1013.6 | 103 | 0 | 19.4 | 0 | 155.5 | 0 | 58.65 | 0 | 286.65 | 0 | 70 | 0 | 171.45 | 0 | 244.7 | 0 | 438.15 | 0 | 160 | 0
07 - 08 | 8.592 | 0 | 742.4 | 0 | 1075.6 | 111.9 | 0 | 21.7 | 0 | 157.2 | 0 | 58.2 | 0 | 296.1 | 0 | 67 | 0 | 205.5 | 0 | 268 | 0 | 487.35 | 0 | 153.92 | 0
08 - 09 | 8.224 | 0 | 744.8 | 0 | 1163.6 | 112.1 | 0 | 23 | 0 | 146 | 0 | 58.95 | 0 | 328.5 | 0 | 47 | 0 | 225.75 | 0 | 313.7 | 0 | 507.75 | 0 | 155.44 | 0
09 - 10 | 8.176 | 0 | 740.8 | 0 | 1163.2 | 103.8 | 0 | 25.2 | 0 | 140.9 | 0 | 58.05 | 0 | 318.75 | 0 | 42.2 | 0 | 226.5 | 0 | 323.2 | 0 | 515.4 | 0 | 159.52 | 0
10 - 11 | 8.256 | 0 | 732 | 0 | 1155.2 | 97.7 | 0 | 27.6 | 0 | 133 | 0 | 57.45 | 0 | 359.85 | 0 | 57.4 | 0 | 206.1 | 0 | 310.9 | 0 | 494.85 | 0 | 150.88 | 0
11 - 12 | 8.416 | 0 | 716.8 | 0 | 1067.6 | 96.9 | 0 | 23.1 | 0 | 127.6 | 0 | 49.65 | 0 | 316.2 | 0 | 67.8 | 0 | 194.4 | 0 | 292.8 | 0 | 483.75 | 0 | 141.92 | 0
12 - 13 | 8.448 | 0 | 762.4 | 0 | 1047.2 | 100 | 0 | 23.8 | 0 | 140.8 | 0 | 60.15 | 0 | 302.25 | 0 | 64.8 | 0 | 188.25 | 0 | 282 | 0 | 517.35 | 0 | 138.72 | 0
13 - 14 | 8.304 | 0 | 717.6 | 0 | 1032.4 | 91 | 0 | 24.8 | 0 | 129.3 | 0 | 59.7 | 0 | 318.3 | 0 | 58.2 | 0 | 183.45 | 0 | 265.3 | 0 | 487.95 | 0 | 140.8 | 0
14 - 15 | 8.232 | 0 | 708 | 0 | 1060.4 | 94.2 | 0 | 26.1 | 0 | 135 | 0 | 59.55 | 0 | 333.15 | 0 | 60.4 | 0 | 188.4 | 0 | 264.9 | 0 | 470.85 | 0 | 143.52 | 0
15 - 16 | 8.312 | 0 | 716.8 | 0 | 1057.6 | 97 | 0 | 24.7 | 0 | 130 | 0 | 60.3 | 0 | 338.4 | 0 | 63.4 | 0 | 181.95 | 0 | 264.4 | 0 | 475.5 | 0 | 148 | 0
16 - 17 | 8.056 | 0 | 730.4 | 0 | 1102.4 | 106.1 | 0 | 19.9 | 0 | 152.1 | 0 | 60.6 | 0 | 321.3 | 0 | 59.6 | 0 | 195.9 | 0 | 275.7 | 0 | 486.9 | 0 | 162.08 | 0
17 - 18 | 8.672 | 0 | 765.6 | 0 | 1138 | 114.9 | 0 | 20.4 | 0 | 174.1 | 0 | 64.95 | 0 | 308.25 | 0 | 67.4 | 0 | 208.05 | 0 | 275.2 | 0 | 502.5 | 0 | 178.4 | 0
18 - 19 | 8.688 | 0 | 744.8 | 0 | 1127.2 | 111.6 | 0 | 18.4 | 0 | 177.1 | 0 | 65.85 | 0 | 318.3 | 0 | 71.8 | 0 | 211.2 | 0 | 250.4 | 0 | 480.15 | 0 | 175.6 | 0
19 - 20 | 8.864 | 0 | 736.8 | 0 | 1128.4 | 109.1 | 0 | 18.5 | 0 | 184.8 | 0 | 66.45 | 0 | 306.75 | 0 | 71.4 | 0 | 211.35 | 0 | 258.1 | 0 | 475.65 | 0 | 173.2 | 0
20 - 21 | 8.872 | 0 | 696.8 | 0 | 1098 | 105.4 | 0 | 16 | 0 | 160.4 | 0 | 67.35 | 0 | 304.95 | 0 | 66.8 | 0 | 201.45 | 0 | 265.4 | 0 | 444.75 | 0 | 170.8 | 0
21 - 22 | 8.936 | 0 | 692.8 | 0 | 1060.4 | 102.8 | 0 | 16.8 | 0 | 148.5 | 0 | 59.4 | 0 | 300.75 | 0 | 66 | 0 | 191.55 | 0 | 255.5 | 0 | 451.35 | 0 | 168.88 | 0
22 - 23 | 9.112 | 0 | 682.4 | 0 | 1026.8 | 99.7 | 0 | 15.9 | 0 | 142.7 | 0 | 59.85 | 0 | 296.55 | 0 | 63.6 | 0 | 180.3 | 0 | 250.6 | 0 | 446.7 | 0 | 160.96 | 0
23 - 00 | 9.248 | 0 | 622.4 | 0 | 979.6 | 99.2 | 0 | 16.9 | 0 | 138.5 | 0 | 58.2 | 0 | 290.1 | 0 | 59 | 0 | 166.2 | 0 | 231.9 | 0 | 392.1 | 0 | 157.36 | 0
Сумма | 210.608 | 0 | 16592.8 | 0 | 24946 | 2438.4 | 0 | 498 | 0 | 3464.2 | 0 | 1402.95 | 0 | 7223.7 | 0 | 1500 | 0 | 4475.4 | 0 | 6163.7 | 0 | 10838.7 | 0 | 3732.72 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [24 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,23 Борисово-Суда ТСН 1-2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ап RS | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 |  | 0 | 247.2 | 0 | 498.4 | 65.6 | 0 | 12.8 | 0 | 79.5 | 0 | 9.3 | 0 | 131.4 | 0 | 27.8 | 0 | 102.3 | 0 | 80 | 0 | 134.1 | 0 | 109.68 | 0
01 - 02 |  | 0 | 244.8 | 0 | 509.2 | 67.2 | 0 | 13 | 0 | 75.1 | 0 | 9.6 | 0 | 140.25 | 0 | 28.6 | 0 | 104.4 | 0 | 81.6 | 0 | 129.3 | 0 | 112.48 | 0
02 - 03 |  | 0 | 257.6 | 0 | 524.4 | 69.9 | 0 | 13.7 | 0 | 79.6 | 0 | 9.75 | 0 | 144.45 | 0 | 29.4 | 0 | 108.45 | 0 | 79.5 | 0 | 137.1 | 0 | 117.52 | 0
03 - 04 |  | 0 | 250.4 | 0 | 502.4 | 69.3 | 0 | 13.5 | 0 | 76.2 | 0 | 9 | 0 | 132.9 | 0 | 28.6 | 0 | 104.7 | 0 | 79.2 | 0 | 132.75 | 0 | 114.16 | 0
04 - 05 |  | 0 | 259.2 | 0 | 525.6 | 69.9 | 0 | 14 | 0 | 88.1 | 0 | 9.75 | 0 | 135.3 | 0 | 29.4 | 0 | 106.95 | 0 | 81.1 | 0 | 139.2 | 0 | 118.64 | 0
05 - 06 |  | 0 | 245.6 | 0 | 500.4 | 65.4 | 0 | 13 | 0 | 84.7 | 0 | 9.15 | 0 | 127.35 | 0 | 28.4 | 0 | 102.75 | 0 | 77.8 | 0 | 132.45 | 0 | 112.16 | 0
06 - 07 |  | 0 | 227.2 | 0 | 463.2 | 60.8 | 0 | 11.4 | 0 | 82.7 | 0 | 8.7 | 0 | 118.5 | 0 | 25.6 | 0 | 93.9 | 0 | 72.5 | 0 | 123.9 | 0 | 99.6 | 0
07 - 08 |  | 0 | 201.6 | 0 | 403.6 | 50.4 | 0 | 8.9 | 0 | 63 | 0 | 7.5 | 0 | 103.65 | 0 | 22.4 | 0 | 84.6 | 0 | 72.9 | 0 | 114.6 | 0 | 82.72 | 0
08 - 09 |  | 0 | 189.6 | 0 | 465.6 | 44 | 0 | 7.3 | 0 | 53.7 | 0 | 6.6 | 0 | 135.15 | 0 | 22.8 | 0 | 77.85 | 0 | 131 | 0 | 111 | 0 | 72.08 | 0
09 - 10 |  | 0 | 176 | 0 | 472.4 | 37.9 | 0 | 10 | 0 | 51.1 | 0 | 6.15 | 0 | 147.45 | 0 | 17.8 | 0 | 76.8 | 0 | 140.9 | 0 | 106.5 | 0 | 60.72 | 0
10 - 11 |  | 0 | 180 | 0 | 472 | 39.8 | 0 | 14 | 0 | 45.9 | 0 | 6.6 | 0 | 182.7 | 0 | 16.4 | 0 | 67.65 | 0 | 123.5 | 0 | 105.3 | 0 | 56.64 | 0
11 - 12 |  | 0 | 184 | 0 | 434.8 | 42.3 | 0 | 10.7 | 0 | 50 | 0 | 6.15 | 0 | 139.35 | 0 | 17.2 | 0 | 73.05 | 0 | 114.4 | 0 | 110.4 | 0 | 62.64 | 0
12 - 13 |  | 0 | 180.8 | 0 | 412.8 | 38.1 | 0 | 10.3 | 0 | 56.2 | 0 | 6.6 | 0 | 117.75 | 0 | 17.6 | 0 | 71.85 | 0 | 112 | 0 | 110.7 | 0 | 59.28 | 0
13 - 14 |  | 0 | 176 | 0 | 410.8 | 39 | 0 | 10.7 | 0 | 49.3 | 0 | 6.3 | 0 | 136.05 | 0 | 17.2 | 0 | 68.25 | 0 | 102.9 | 0 | 105.15 | 0 | 58.4 | 0
14 - 15 |  | 0 | 178.4 | 0 | 451.2 | 38.6 | 0 | 13.4 | 0 | 47.6 | 0 | 6.45 | 0 | 158.25 | 0 | 16.8 | 0 | 68.25 | 0 | 122.5 | 0 | 105.75 | 0 | 58.96 | 0
15 - 16 |  | 0 | 181.6 | 0 | 420 | 39.2 | 0 | 11.2 | 0 | 42.9 | 0 | 6.3 | 0 | 150.9 | 0 | 17.8 | 0 | 66.15 | 0 | 105.5 | 0 | 109.2 | 0 | 59.28 | 0
16 - 17 |  | 0 | 181.6 | 0 | 417.6 | 41.1 | 0 | 7.3 | 0 | 50.3 | 0 | 6.45 | 0 | 122.4 | 0 | 21 | 0 | 73.05 | 0 | 106 | 0 | 107.85 | 0 | 69.84 | 0
17 - 18 |  | 0 | 211.2 | 0 | 440.4 | 52.7 | 0 | 9.1 | 0 | 62.9 | 0 | 8.7 | 0 | 109.05 | 0 | 23 | 0 | 88.35 | 0 | 97.9 | 0 | 120.3 | 0 | 85.92 | 0
18 - 19 |  | 0 | 212 | 0 | 452.8 | 53.3 | 0 | 9.2 | 0 | 67.4 | 0 | 8.85 | 0 | 115.2 | 0 | 23 | 0 | 91.05 | 0 | 96 | 0 | 119.7 | 0 | 86.8 | 0
19 - 20 |  | 0 | 229.6 | 0 | 488.8 | 57.2 | 0 | 10.4 | 0 | 71.9 | 0 | 8.7 | 0 | 124.2 | 0 | 24.2 | 0 | 97.35 | 0 | 105.6 | 0 | 132.15 | 0 | 94.16 | 0
20 - 21 |  | 0 | 229.6 | 0 | 479.6 | 56.4 | 0 | 10 | 0 | 66.4 | 0 | 9 | 0 | 114.9 | 0 | 24.8 | 0 | 97.65 | 0 | 112 | 0 | 132.6 | 0 | 93.52 | 0
21 - 22 |  | 0 | 231.2 | 0 | 474 | 58.3 | 0 | 10.4 | 0 | 69.8 | 0 | 8.7 | 0 | 115.2 | 0 | 25 | 0 | 98.4 | 0 | 97.2 | 0 | 131.7 | 0 | 97.28 | 0
22 - 23 |  | 0 | 244.8 | 0 | 527.2 | 61.3 | 0 | 11.6 | 0 | 68 | 0 | 9.15 | 0 | 133.8 | 0 | 26.6 | 0 | 102.3 | 0 | 124.3 | 0 | 139.2 | 0 | 103.92 | 0
23 - 00 |  | 0 | 249.6 | 0 | 546.8 | 66.3 | 0 | 12.4 | 0 | 78.3 | 0 | 9.15 | 0 | 132.45 | 0 | 28.2 | 0 | 108.6 | 0 | 122.2 | 0 | 136.8 | 0 | 110.08 | 0
Сумма | 0 | 0 | 5169.6 | 0 | 11294 | 1284 | 0 | 268.3 | 0 | 1560.6 | 0 | 192.6 | 0 | 3168.6 | 0 | 559.6 | 0 | 2134.65 | 0 | 2438.5 | 0 | 2927.7 | 0 | 2096.48 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Борисово-Суда |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч