## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Молочное | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Молочное | [39 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Молочное ТСН 1 ао RS | 0,4 Молочное ТСН 2 ао RS | 10 Молочное СВ ао RS | 10 Молочное Т 1 ап RS | 10 Молочное Т 2 ап RS | 10 Молочное ТСН 1 ао RS | 10 Молочное ТСН 2 ао RS | 10 Молочное-ДГР-1 ао RS | 10 Молочное-ДГР-2 ао RS | 10 Молочное-Ивлево ао RS | 10 Молочное-Ильинское ао RS | 10 Молочное-Искра ао RS | 10 Молочное-Красная звезда ао RS | 10 Молочное-Кубенское ао RS | 10 Молочное-Куркино ао RS | 10 Молочное-Майский ао RS | 10 Молочное-Молочное 1 ао RS | 10 Молочное-Молочное 2 ао RS | 10 Молочное-Молочное 3 ао RS | 10 Молочное-Очистные ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.25 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.27 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.28 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.30 ао RS | 10 Молочное-Свинофабрика ао RS | 10 Молочное-УОМЗ ао RS | 10 Молочное-УОМЗ 1 ао RS | 10 Молочное-УОМЗ 2 ао RS | 35 Молочное СВ ао RS | 35 Молочное СВ ап RS | 35 Молочное Т 1 ао RS | 35 Молочное Т 1 ап RS | 35 Молочное Т 2 ао RS | 35 Молочное Т 2 ап RS | 35 Молочное-Вологда ао RS | 35 Молочное-Вологда ап RS | 35 Молочное-Калинкино ао RS | 35 Молочное-Калинкино ап RS | 35 Молочное-Кубенское ао RS | 35 Молочное-Кубенское ап RS
00 - 01 | 0.008 | 0 | 0 | 560 | 889.6 | 0.8 | 0.4 | 2 | 1.6 | 349.6 | 57 | 52 | 130.2 | 40.2 | 114.2 | 208.8 | 192 | 44.4 | 78.4 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 11.8 | 109.8 | 0 | 0 | 646.8 | 0 | 991.2 | 0 | 0 | 994 | 0 | 58.8 | 0 | 590.8
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 499.2 | 860.8 | 0.8 | 0.4 | 2 | 1.8 | 339.2 | 53.8 | 47.8 | 130.4 | 37.2 | 114.4 | 196.8 | 172.8 | 42.8 | 80.4 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.4 | 92.8 | 0 | 0 | 579.6 | 0 | 957.6 | 0 | 0 | 957.6 | 0 | 61.6 | 0 | 526.4
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 496 | 822.4 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 328.8 | 53.8 | 48.2 | 131 | 37.2 | 112.6 | 196.8 | 170 | 30.8 | 78.4 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 1.4 | 88.2 | 0 | 0 | 574 | 0 | 918.4 | 0 | 0 | 918.4 | 0 | 61.6 | 0 | 515.2
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 489.6 | 822.4 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 330.8 | 54.2 | 45.8 | 125.6 | 35.8 | 108.2 | 192.6 | 163.2 | 46.8 | 79.2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 72.6 | 0 | 0 | 568.4 | 0 | 915.6 | 0 | 0 | 915.6 | 0 | 61.6 | 0 | 515.2
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 515.2 | 812.8 | 0.6 | 0.4 | 2 | 1.4 | 354.8 | 63.2 | 46.4 | 123.8 | 38.4 | 106.4 | 199.8 | 174 | 39.2 | 75.6 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2.6 | 65.2 | 0 | 0 | 593.6 | 0 | 910 | 0 | 0 | 910 | 0 | 61.6 | 0 | 537.6
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 531.2 | 838.4 | 0.8 | 0.2 | 2 | 1.4 | 344.8 | 76 | 50 | 124 | 38 | 104.4 | 202.2 | 174.4 | 40.8 | 77.6 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 1.8 | 87.8 | 0 | 0 | 621.6 | 0 | 940.8 | 0 | 0 | 938 | 0 | 58.8 | 0 | 568.4
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 560 | 803.2 | 0.8 | 0.4 | 2 | 1.2 | 340.8 | 72.6 | 50 | 122.8 | 38.2 | 100.8 | 207 | 184 | 28.4 | 76 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10.8 | 81.6 | 0 | 0 | 672 | 0 | 918.4 | 0 | 0 | 921.2 | 0 | 58.8 | 0 | 616
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 611.2 | 822.4 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 363.2 | 77.6 | 49 | 124.4 | 37.6 | 100.8 | 211.2 | 206.8 | 16 | 83.6 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 37.6 | 77.6 | 0 | 0 | 739.2 | 0 | 949.2 | 0 | 0 | 949.2 | 0 | 56 | 0 | 686
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 707.2 | 1113.6 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 450.4 | 93.6 | 47 | 135.6 | 35 | 112 | 217.2 | 228.4 | 10.8 | 122.8 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 101.4 | 192 | 0 | 0 | 848.4 | 0 | 1271.2 | 0 | 0 | 1271.2 | 0 | 61.6 | 0 | 795.2
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 739.2 | 1206.4 | 0.8 | 0.4 | 2 | 1.4 | 442.8 | 90.4 | 51.8 | 134 | 36.8 | 108.8 | 237.6 | 235.2 | 12 | 124.4 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 101.8 | 285.8 | 0 | 0 | 870.8 | 0 | 1374.8 | 0 | 0 | 1374.8 | 0 | 53.2 | 0 | 820.4
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 758.4 | 1120 | 0.8 | 0.2 | 2 | 1.2 | 447.6 | 90.6 | 52.6 | 129.6 | 39 | 108.6 | 244.8 | 244 | 5.6 | 127.6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 97.2 | 221.8 | 0 | 0 | 893.2 | 0 | 1276.8 | 0 | 0 | 1276.8 | 0 | 56 | 0 | 840
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 723.2 | 1075.2 | 0.8 | 0.2 | 2 | 1.4 | 433.6 | 81.8 | 56.4 | 140 | 39.8 | 108.8 | 249 | 237.2 | 6 | 128 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 73.2 | 188 | 0 | 0 | 848.4 | 0 | 1220.8 | 0 | 0 | 1220.8 | 0 | 56 | 0 | 798
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 752 | 1072 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 1.4 | 448.4 | 89.4 | 59 | 129.6 | 41 | 117 | 256.8 | 241.6 | 5.6 | 128.8 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 84.2 | 173.6 | 0 | 0 | 887.6 | 0 | 1212.4 | 0 | 0 | 1212.4 | 0 | 56 | 0 | 837.2
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 732.8 | 1056 | 0.8 | 0.4 | 2 | 1.2 | 454.4 | 95.2 | 49.8 | 128.6 | 38 | 115 | 244.8 | 230.4 | 6.8 | 123.6 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 94.6 | 160 | 0 | 0 | 870.8 | 0 | 1198.4 | 0 | 0 | 1201.2 | 0 | 53.2 | 0 | 820.4
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 726.4 | 1113.6 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 422.4 | 96.8 | 51 | 124.2 | 36.8 | 111.4 | 234.6 | 224 | 6 | 124 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 101.2 | 259.6 | 0 | 0 | 865.2 | 0 | 1265.6 | 0 | 0 | 1262.8 | 0 | 56 | 0 | 812
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 739.2 | 1078.4 | 0.8 | 0.4 | 2 | 1.2 | 365.2 | 91.4 | 52.8 | 129.6 | 38.4 | 107.6 | 219 | 236.4 | 8 | 114.8 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 118 | 286.6 | 0 | 0 | 879.2 | 0 | 1232 | 0 | 0 | 1234.8 | 0 | 53.2 | 0 | 831.6
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 726.4 | 1072 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 392 | 73.8 | 51.4 | 135.8 | 38.2 | 107 | 216 | 240 | 10 | 108 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 121.4 | 244.2 | 0 | 0 | 882 | 0 | 1237.6 | 0 | 0 | 1234.8 | 0 | 56 | 0 | 828.8
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 710.4 | 1084.8 | 0.8 | 0.2 | 2 | 1.4 | 415.2 | 61.8 | 53 | 146.4 | 39.8 | 108.4 | 223.8 | 233.6 | 6.4 | 105.6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 110.2 | 230 | 0 | 0 | 865.2 | 0 | 1246 | 0 | 0 | 1246 | 0 | 56 | 0 | 814.8
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 723.2 | 1059.2 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 1.4 | 390.4 | 61.2 | 52.2 | 140 | 40.4 | 106 | 225 | 231.2 | 54.4 | 102.4 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 123.8 | 191.6 | 0 | 0 | 873.6 | 0 | 1212.4 | 0 | 0 | 1212.4 | 0 | 56 | 0 | 820.4
19 - 20 | 0 | 0.008 | 0 | 678.4 | 1001.6 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 377.2 | 75.4 | 47.6 | 139.8 | 38.4 | 108 | 218.4 | 214.8 | 52.8 | 96 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 98.4 | 149 | 0 | 0 | 823.2 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 1148 | 0 | 56 | 0 | 772.8
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 640 | 947.2 | 0.8 | 0.2 | 2 | 1.2 | 364 | 74.6 | 48.2 | 126.4 | 38.4 | 100 | 216 | 215.2 | 49.2 | 86.8 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 64.2 | 136 | 0 | 0 | 784 | 0 | 1086.4 | 0 | 0 | 1089.2 | 0 | 56 | 0 | 730.8
21 - 22 | 0.008 | 0 | 0 | 633.6 | 867.2 | 0.8 | 0.4 | 2 | 1.2 | 350 | 77.2 | 52 | 130.4 | 42.2 | 104.6 | 219.6 | 217.6 | 39.6 | 86.4 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 25.8 | 87.4 | 0 | 0 | 758.8 | 0 | 999.6 | 0 | 0 | 996.8 | 0 | 56 | 0 | 708.4
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 547.2 | 822.4 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 342.4 | 60.6 | 49 | 128.4 | 37.8 | 100.4 | 198.6 | 197.6 | 18.8 | 81.2 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 8.8 | 79.6 | 0 | 0 | 655.2 | 0 | 932.4 | 0 | 0 | 935.2 | 0 | 56 | 0 | 604.8
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 544 | 841.6 | 0.8 | 0.4 | 2 | 1.2 | 333.2 | 54.4 | 50.8 | 129.6 | 37.6 | 101.6 | 199.2 | 192 | 58.8 | 78.8 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 8.4 | 76.2 | 0 | 0 | 638.4 | 0 | 949.2 | 0 | 0 | 949.2 | 0 | 56 | 0 | 588
Сумма | 0.016 | 0.008 | 0 | 15344 | 23203.2 | 18.2 | 7.6 | 46.8 | 33.2 | 9181.2 | 1776.4 | 1213.8 | 3140.2 | 920.2 | 2587 | 5235.6 | 5056.4 | 640 | 2368.4 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.6 | 0 | 1404 | 3637 | 0 | 0 | 18239.2 | 0 | 26364.8 | 0 | 0 | 26370.4 | 0 | 1372 | 0 | 16979.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Молочное |  |  | реактивная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч