## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Заягорба | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [48 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Заягорба ПХН (Будка охранника) ао RS | 10 Заягорба Резерв яч 213 RS УСПД | 10 Заягорба Т 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 1 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 2 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 3 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 4 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 4 ап RS УСПД | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-4 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ивачево ао RS УСПД | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао RS УСПД | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS УСПД
00 - 01 |  | 0 |  | 2655 |  | 2019 |  | 2655 |  | 4101 | 23.2 | 4.8 | 0 | 0 | 1294.8 | 649.6 | 556.8 | 0 | 0 | 0 | 1018.4 | 1396 | 770.4 | 914.4 | 0 | 148.8 | 30.4 | 29.6 | 0 | 164.8 | 1015.2 | 520.8 | 0.8 | 828.8 | 460.8 | 0 | 408.8 | 3.2 | 54.4 | 313.6 | 825.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5350.4 |  | 6160
01 - 02 |  | 0 |  | 2568 |  | 1866 |  | 2496 |  | 3801 | 24 | 5.6 | 0 | 1.2 | 1267.2 | 596 | 516.8 | 0 | 0 | 0.8 | 923.2 | 1297.6 | 683.2 | 840 | 0 | 145.6 | 29.6 | 29.6 | 0 | 162.4 | 975.2 | 517.6 | 0 | 799.2 | 430.4 | 0 | 404 | 2.4 | 16.8 | 316 | 754.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5112.8 |  | 5702.4
02 - 03 |  | 0 |  | 2508 |  | 1755 |  | 2448 |  | 3678 | 24 | 5.6 | 0 | 0 | 1251.6 | 576.8 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 872 | 1250.4 | 661.6 | 796 | 0 | 152.8 | 29.6 | 28.8 | 0 | 158.4 | 915.2 | 489.6 | 0 | 786.4 | 412.8 | 0 | 403.2 | 2.4 | 8.8 | 316 | 747.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4989.6 |  | 5473.6
03 - 04 |  | 0 |  | 2442 |  | 1698 |  | 2478 |  | 3645 | 24 | 5.6 | 0 | 1.2 | 1312.8 | 564 | 509.6 | 0 | 0 | 0.8 | 852 | 1249.6 | 628 | 777.6 | 0 | 153.6 | 29.6 | 28.8 | 0 | 154.4 | 867.2 | 470.4 | 0 | 771.2 | 409.6 | 0 | 404 | 2.4 | 18.4 | 298.4 | 739.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4963.2 |  | 5385.6
04 - 05 |  | 0 |  | 2442 |  | 1686 |  | 2349 |  | 3669 | 24 | 4.8 | 0 | 0 | 1136.4 | 572 | 531.2 | 0 | 0 | 0 | 863.2 | 1265.6 | 647.2 | 776.8 | 0 | 148.8 | 29.6 | 31.2 | 0 | 161.6 | 862.4 | 448 | 0 | 771.2 | 403.2 | 0 | 404 | 2.4 | 10.4 | 312 | 741.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4831.2 |  | 5394.4
05 - 06 |  | 0 |  | 2520 |  | 2010 |  | 2469 |  | 3873 | 24 | 5.6 | 0 | 0 | 1190.4 | 648 | 556 | 0 | 0 | 0.8 | 924 | 1348.8 | 695.2 | 920.8 | 0 | 138.4 | 31.2 | 28.8 | 0.8 | 164.8 | 972 | 456.8 | 0 | 768.8 | 426.4 | 0 | 404.8 | 2.4 | 80 | 310.4 | 778.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5033.6 |  | 5922.4
06 - 07 |  | 0 |  | 2967 |  | 2424 |  | 2628 |  | 4506 | 24 | 8 | 0 | 1.2 | 1122 | 759.2 | 634.4 | 0 | 0 | 0 | 1139.2 | 1617.6 | 832.8 | 1080.8 | 0 | 155.2 | 35.2 | 34.4 | 0 | 168.8 | 1116.8 | 682.4 | 0.8 | 843.2 | 458.4 | 0 | 412 | 3.2 | 183.2 | 330.4 | 889.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 5640.8 |  | 6978.4
07 - 08 |  | 0 |  | 3453 |  | 2775 |  | 2256 |  | 5256 | 24 | 5.6 | 0 | 0 | 340.8 | 842.4 | 816.8 | 0 | 0 | 0 | 1388.8 | 1862.4 | 935.2 | 1253.6 | 0 | 320 | 56.8 | 164.8 | 0 | 194.4 | 1232.8 | 795.2 | 0 | 860.8 | 560 | 0 | 424 | 2.4 | 228 | 411.2 | 1028.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5755.2 |  | 8069.6
08 - 09 |  | 0 |  | 4068 |  | 3285 |  | 2463 |  | 6096 | 24.8 | 5.6 | 0 | 1.2 | 274.8 | 900 | 952 | 0 | 0 | 0.8 | 1592 | 2208 | 1036 | 1407.2 | 0 | 497.6 | 91.2 | 200 | 0 | 224 | 1512 | 969.6 | 0 | 899.2 | 640 | 0 | 425.6 | 2.4 | 270.4 | 548.8 | 1244.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6573.6 |  | 9433.6
09 - 10 |  | 0 |  | 4335 |  | 3420 |  | 2409 |  | 6507 | 23.2 | 6.4 | 0 | 0 | 121.2 | 908.8 | 992 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 2384 | 1116.8 | 1442.4 | 0 | 502.4 | 135.2 | 181.6 | 0 | 228 | 1596 | 1092.8 | 0 | 916 | 707.2 | 0 | 421.6 | 2.4 | 243.2 | 659.2 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6784.8 |  | 9979.2
10 - 11 |  | 0 |  | 4470 |  | 3348 |  | 2421 |  | 6855 | 22.4 | 5.6 | 0 | 0 | 76.8 | 899.2 | 1031.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1583.2 | 2567.2 | 1125.6 | 1419.2 | 0 | 508.8 | 113.6 | 186.4 | 0 | 276 | 1644.8 | 1103.2 | 0 | 894.4 | 760.8 | 0 | 420 | 2.4 | 170.4 | 762.4 | 1540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6943.2 |  | 10252
11 - 12 |  | 0 |  | 4557 |  | 3366 |  | 2430 |  | 6948 | 22.4 | 5.6 | 0 | 1.2 | 126 | 912 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 1555.2 | 2560 | 1130.4 | 1457.6 | 0 | 496.8 | 96 | 138.4 | 0 | 290.4 | 1632 | 1158.4 | 0.8 | 899.2 | 780 | 0 | 412 | 2.4 | 176.8 | 773.6 | 1654.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7031.2 |  | 10366.4
12 - 13 |  | 0 |  | 4608 |  | 3342 |  | 2682 |  | 6735 | 22.4 | 6.4 | 0 | 0 | 370.8 | 928.8 | 1023.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1551.2 | 2396.8 | 1111.2 | 1457.6 | 0 | 547.2 | 96.8 | 176.8 | 0 | 294.4 | 1604.8 | 1140 | 0 | 886.4 | 783.2 | 0.8 | 405.6 | 2.4 | 178.4 | 782.4 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7339.2 |  | 10128.8
13 - 14 |  | 0 |  | 4461 |  | 3834 |  | 2676 |  | 6066 | 21.6 | 5.6 | 0 | 1.2 | 362.4 | 916 | 1009.6 | 0 | 0 | 0 | 1578.4 | 1711.2 | 1121.6 | 1424 | 0 | 539.2 | 133.6 | 182.4 | 0 | 295.2 | 2102.4 | 1088 | 0 | 853.6 | 811.2 | 0 | 404 | 2.4 | 170.4 | 742.4 | 1574.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7180.8 |  | 9944
14 - 15 |  | 0 |  | 4425 |  | 3750 |  | 2619 |  | 6015 | 21.6 | 5.6 | 0 | 0 | 316.8 | 908.8 | 1005.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1558.4 | 1708.8 | 1116 | 1405.6 | 0 | 529.6 | 99.2 | 176.8 | 0 | 300 | 2056.8 | 1078.4 | 0 | 850.4 | 788 | 0 | 404 | 3.2 | 182.4 | 730.4 | 1568.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7092.8 |  | 9812
15 - 16 |  | 0 |  | 4443 |  | 3780 |  | 2760 |  | 6168 | 22.4 | 6.4 | 0 | 0 | 355.2 | 932 | 1042.4 | 0 | 0 | 0 | 1613.6 | 1755.2 | 1185.6 | 1443.2 | 0 | 534.4 | 117.6 | 176.8 | 0 | 302.4 | 2040 | 1025.6 | 0 | 861.6 | 816 | 0 | 404.8 | 2.4 | 176 | 760.8 | 1593.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7242.4 |  | 9996.8
16 - 17 |  | 0 |  | 4431 |  | 4095 |  | 2838 |  | 6498 | 22.4 | 5.6 | 0 | 1.2 | 402 | 991.2 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 1774.4 | 1876 | 1228.8 | 1596 | 0 | 536.8 | 122.4 | 163.2 | 0 | 305.6 | 2140.8 | 933.6 | 0 | 888 | 822.4 | 0 | 414.4 | 2.4 | 232 | 749.6 | 1629.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7321.6 |  | 10656.8
17 - 18 |  | 0 |  | 4140 |  | 3870 |  | 2964 |  | 6180 | 22.4 | 5.6 | 0 | 0 | 468 | 1009.6 | 1047.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1804 | 1715.2 | 1270.4 | 1641.6 | 0 | 465.6 | 89.6 | 177.6 | 0 | 288 | 1904.8 | 808.8 | 0.8 | 913.6 | 743.2 | 0 | 420 | 2.4 | 232 | 631.2 | 1510.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 7154.4 |  | 10093.6
18 - 19 |  | 0 |  | 3939 |  | 3729 |  | 3024 |  | 6132 | 22.4 | 5.6 | 0 | 1.2 | 492 | 1025.6 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 1817.6 | 1766.4 | 1292.8 | 1675.2 | 0 | 349.6 | 80.8 | 175.2 | 0 | 238.4 | 1767.2 | 820 | 0 | 912 | 697.6 | 0 | 421.6 | 3.2 | 203.2 | 562.4 | 1444.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7013.6 |  | 9917.6
19 - 20 |  | 0 |  | 3867 |  | 3576 |  | 2772 |  | 5883 | 23.2 | 5.6 | 0 | 0 | 316.8 | 1006.4 | 1032 | 0 | 0 | 0.8 | 1758.4 | 1728 | 1286.4 | 1648 | 0 | 464 | 80.8 | 135.2 | 0 | 220.8 | 1688.8 | 748 | 0 | 910.4 | 644.8 | 0 | 420 | 2.4 | 153.6 | 490.4 | 1345.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6679.2 |  | 9504
20 - 21 |  | 0 |  | 3612 |  | 3480 |  | 2673 |  | 5610 | 20.8 | 5.6 | 0 | 1.2 | 234 | 992.8 | 999.2 | 0 | 0 | 0 | 1733.6 | 1668 | 1257.6 | 1620 | 0 | 332 | 65.6 | 180 | 0 | 223.2 | 1660.8 | 669.6 | 0 | 920 | 600.8 | 0 | 420 | 2.4 | 130.4 | 448.8 | 1202.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 6327.2 |  | 9143.2
21 - 22 |  | 0 |  | 3252 |  | 3297 |  | 2694 |  | 5145 | 21.6 | 5.6 | 0 | 0 | 460.8 | 950.4 | 856 | 0 | 0 | 0.8 | 1627.2 | 1435.2 | 1196 | 1520 | 0 | 244.8 | 53.6 | 181.6 | 0 | 204.8 | 1615.2 | 607.2 | 0 | 872 | 569.6 | 0 | 420 | 2.4 | 105.6 | 348.8 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5992.8 |  | 8483.2
22 - 23 |  | 0 |  | 3009 |  | 2874 |  | 2556 |  | 4368 | 21.6 | 4.8 | 0 | 0 | 1328.4 | 854.4 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 1437.6 | 1000.8 | 1042.4 | 1300 | 0 | 206.4 | 34.4 | 53.6 | 0 | 194.4 | 1433.6 | 560.8 | 0.8 | 836.8 | 534.4 | 0 | 420 | 2.4 | 99.2 | 330.4 | 985.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5605.6 |  | 7286.4
23 - 00 |  | 0 |  | 2721 |  | 2562 |  | 2118 |  | 3849 | 21.6 | 5.6 | 0 | 1.2 | 1213.2 | 744.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1204 | 856 | 884 | 1092.8 | 0 | 167.2 | 33.6 | 21.6 | 0 | 181.6 | 1336.8 | 468.8 | 0 | 812.8 | 499.2 | 0 | 418.4 | 2.4 | 95.2 | 318.4 | 880.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4884 |  | 6450.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 85893 | 0 | 71841 | 0 | 61878 | 0 | 127584 | 548 | 136.8 | 0 | 12 | 15835.2 | 20088.8 | 18887.2 | 0 | 0 | 8.8 | 33745.6 | 40624.8 | 24255.2 | 30910.4 | 0 | 8285.6 | 1716 | 2883.2 | 0.8 | 5396.8 | 35693.6 | 18653.6 | 4 | 20556 | 14760 | 0.8 | 9916.8 | 60.8 | 3419.2 | 12248 | 28832.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 148843.2 | 0 | 200534.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [48 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Заягорба ПХН (Будка охранника) ао RS | 10 Заягорба Резерв яч 213 RS УСПД | 10 Заягорба Т 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 1 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 2 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 3 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 4 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 4 ап RS УСПД | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-4 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ивачево ао RS УСПД | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао RS УСПД | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS УСПД
00 - 01 |  | 0 | 0 | 453 | 0 | 393 | 0 | 213 | 0 | 1095 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 2.4 | 178.4 | 138.4 | 0 | 0 | 0 | 364 | 328 | 258.4 | 248 | 0 | 84 | 22.4 | 17.6 | 0 | 36 | 167.2 | 124 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 302.4 | 0 | 4 | 3.2 | 237.6 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 457.6 | 0 | 1276
01 - 02 |  | 0 | 0 | 444 | 0 | 372 | 0 | 147 | 0 | 1026 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 169.6 | 132 | 0 | 0 | 0 | 348.8 | 310.4 | 252 | 236.8 | 0 | 82.4 | 21.6 | 17.6 | 0 | 36.8 | 164 | 122.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 300.8 | 0 | 0.8 | 21.6 | 213.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 413.6 | 0 | 1205.6
02 - 03 |  | 0 | 0 | 435 | 0 | 357 | 24 | 132 | 0 | 1011 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 128 | 0 | 0 | 0 | 344.8 | 305.6 | 247.2 | 231.2 | 0 | 84.8 | 22.4 | 17.6 | 0 | 36.8 | 152.8 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 23.2 | 211.2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 404.8 | 0 | 1170.4
03 - 04 |  | 0 | 0 | 423 | 0 | 351 | 15 | 270 | 0 | 1005 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 49.2 | 165.6 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 338.4 | 302.4 | 242.4 | 228 | 0 | 86.4 | 23.2 | 17.6 | 0 | 36.8 | 147.2 | 105.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 305.6 | 0 | 0 | 3.2 | 214.8 | 0 | 1.6 | 0 | 3.2 | 0 | 448.8 | 0 | 1170.4
04 - 05 |  | 0 | 0 | 411 | 0 | 336 | 87 | 72 | 0 | 978 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 130.4 | 0 | 0 | 0 | 333.6 | 296.8 | 238.4 | 220.8 | 0 | 83.2 | 22.4 | 20 | 0 | 36 | 137.6 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 16.8 | 204 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 334.4 | 0 | 1126.4
05 - 06 |  | 0 | 0 | 414 | 0 | 360 | 144 | 63 | 0 | 996 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 169.6 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 335.2 | 309.6 | 236.8 | 232.8 | 0 | 80 | 21.6 | 17.6 | 0 | 35.2 | 142.4 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.8 | 0 | 9.6 | 8 | 208.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 334.4 | 0 | 1135.2
06 - 07 |  | 0 | 0 | 486 | 0 | 447 | 117 | 120 | 0 | 1107 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 1.2 | 185.6 | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 372.8 | 357.6 | 260.8 | 270.4 | 0 | 90.4 | 33.6 | 22.4 | 0 | 32.8 | 171.2 | 143.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.2 | 0 | 40.8 | 5.6 | 225.6 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 396 | 0 | 1293.6
07 - 08 |  | 0 | 0 | 639 | 0 | 567 | 0 | 465 | 0 | 1257 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 196 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 430.4 | 420 | 306.4 | 325.6 | 0 | 197.6 | 68 | 235.2 | 0 | 32.8 | 201.6 | 196.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 300.8 | 0 | 56.8 | 11.2 | 238.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 818.4 | 0 | 1584
08 - 09 |  | 0 | 0 | 822 | 0 | 726 | 0 | 600 | 0 | 1461 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 9.6 | 200 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 480.8 | 527.2 | 358.4 | 376 | 0 | 256.8 | 95.2 | 300 | 0 | 40 | 268.8 | 264.8 | 0 | 5.6 | 16.8 | 0 | 299.2 | 0 | 72 | 76 | 259.2 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1152.8 | 0 | 1962.4
09 - 10 |  | 0 | 0 | 864 | 0 | 861 | 0 | 570 | 0 | 1584 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 186.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 481.6 | 594.4 | 377.6 | 392.8 | 0 | 280.8 | 200 | 272 | 0 | 46.4 | 300 | 286.4 | 0 | 12 | 80.8 | 0 | 301.6 | 0 | 62.4 | 72 | 285.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1161.6 | 0 | 2252.8
10 - 11 |  | 0 | 0 | 891 | 0 | 816 | 0 | 558 | 0 | 1677 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 471.2 | 658.4 | 372.8 | 370.4 | 0 | 287.2 | 168 | 283.2 | 0 | 65.6 | 319.2 | 288 | 0 | 7.2 | 96 | 0 | 300.8 | 0 | 37.6 | 84.8 | 313.2 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1170.4 | 0 | 2323.2
11 - 12 |  | 0 | 0 | 891 | 0 | 849 | 0 | 519 | 0 | 1716 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 3.6 | 187.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 472 | 666.4 | 386.4 | 389.6 | 0 | 239.2 | 146.4 | 187.2 | 0 | 64.8 | 344.8 | 305.6 | 0 | 12 | 134.4 | 0 | 297.6 | 0 | 36 | 106.4 | 333.6 | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1144 | 0 | 2393.6
12 - 13 |  | 0 | 0 | 852 | 0 | 789 | 0 | 669 | 0 | 1731 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 196 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 472 | 698.4 | 366.4 | 387.2 | 0 | 280.8 | 146.4 | 271.2 | 0 | 63.2 | 270.4 | 252.8 | 0 | 1.6 | 122.4 | 0 | 298.4 | 0 | 39.2 | 84.8 | 328.8 | 0 | 1.6 | 0 | 3.2 | 0 | 1232 | 0 | 2340.8
13 - 14 |  | 0 | 0 | 876 | 0 | 1062 | 0 | 669 | 0 | 1464 | 3.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 190.4 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 474.4 | 410.4 | 384.8 | 376 | 0 | 273.6 | 220.8 | 280 | 0 | 72.8 | 505.6 | 273.6 | 0 | 8 | 148 | 0 | 296 | 0 | 36 | 78.4 | 322.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1293.6 | 0 | 2358.4
14 - 15 |  | 0 | 0 | 960 | 0 | 984 | 0 | 672 | 0 | 1434 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 204 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 464 | 404.8 | 398.4 | 364.8 | 0 | 291.2 | 159.2 | 275.2 | 0 | 79.2 | 489.6 | 320 | 0 | 4 | 136.8 | 0 | 291.2 | 0 | 40 | 104.8 | 316.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1381.6 | 0 | 2235.2
15 - 16 |  | 0 | 0 | 966 | 0 | 1005 | 0 | 726 | 0 | 1455 | 4.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 204.8 | 240.8 | 0 | 0 | 0 | 469.6 | 408.8 | 416 | 385.6 | 0 | 322.4 | 186.4 | 278.4 | 0 | 78.4 | 467.2 | 284 | 0 | 5.6 | 145.6 | 0 | 292 | 0 | 40.8 | 119.2 | 326.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1425.6 | 0 | 2279.2
16 - 17 |  | 0 | 0 | 981 | 0 | 1104 | 0 | 687 | 0 | 1650 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 224 | 241.6 | 0 | 0 | 0 | 528 | 466.4 | 393.6 | 425.6 | 0 | 319.2 | 195.2 | 240 | 0 | 75.2 | 510.4 | 258.4 | 0 | 10.4 | 155.2 | 0 | 307.2 | 0 | 59.2 | 128.8 | 378 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1372.8 | 0 | 2552
17 - 18 |  | 0 | 0 | 849 | 0 | 987 | 0 | 735 | 0 | 1557 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 243.2 | 0 | 0 | 0 | 531.2 | 424 | 404.8 | 423.2 | 0 | 260.8 | 146.4 | 264.8 | 0 | 71.2 | 438.4 | 194.4 | 0 | 6.4 | 108.8 | 0 | 312.8 | 0 | 60.8 | 107.2 | 354 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1267.2 | 0 | 2314.4
18 - 19 |  | 0 | 0 | 789 | 0 | 888 | 0 | 777 | 0 | 1557 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 240.8 | 248 | 0 | 0 | 0 | 547.2 | 446.4 | 403.2 | 422.4 | 0 | 244 | 132 | 269.6 | 0 | 55.2 | 363.2 | 184 | 0 | 0 | 64 | 0 | 317.6 | 0 | 52.8 | 91.2 | 334.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1232 | 0 | 2200
19 - 20 |  | 0 | 0 | 699 | 0 | 774 | 0 | 591 | 0 | 1410 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 507.2 | 410.4 | 368 | 380 | 0 | 226.4 | 132 | 180.8 | 0 | 48 | 305.6 | 169.6 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 302.4 | 0 | 33.6 | 28.8 | 308.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 924 | 0 | 1936
20 - 21 |  | 0 | 0 | 639 | 0 | 717 | 0 | 576 | 0 | 1341 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 488 | 388 | 352 | 369.6 | 0 | 177.6 | 111.2 | 257.6 | 0 | 47.2 | 288 | 155.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 300.8 | 0 | 24 | 48 | 290.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 880 | 0 | 1812.8
21 - 22 |  | 0 | 0 | 576 | 0 | 669 | 0 | 615 | 0 | 1245 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 468.8 | 328 | 335.2 | 344 | 0 | 152 | 84.8 | 260.8 | 0 | 42.4 | 285.6 | 145.6 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 304 | 0 | 16.8 | 6.4 | 266.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 862.4 | 0 | 1654.4
22 - 23 |  | 0 | 0 | 528 | 0 | 552 | 90 | 195 | 0 | 1089 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 206.4 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 436 | 224.8 | 307.2 | 304.8 | 0 | 124.8 | 27.2 | 60.8 | 0 | 42.4 | 249.6 | 132.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 304 | 0 | 14.4 | 14.4 | 246 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 492.8 | 0 | 1390.4
23 - 00 |  | 0 | 0 | 477 | 0 | 504 | 423 | 0 | 0 | 999 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.4 | 201.6 | 285.6 | 272.8 | 0 | 94.4 | 25.6 | 11.2 | 0 | 38.4 | 238.4 | 122.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 304.8 | 0 | 12.8 | 27.2 | 228 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 308 | 0 | 1293.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 16365 | 0 | 16470 | 900 | 10641 | 0 | 31845 | 104 | 36 | 0 | 0 | 66 | 4714.4 | 4367.2 | 0 | 0 | 0 | 10558.4 | 9888.8 | 7952.8 | 7978.4 | 0 | 4620 | 2412 | 4058.4 | 0 | 1213.6 | 6928.8 | 4632 | 0 | 72.8 | 1322.4 | 0 | 7240 | 0 | 750.4 | 1271.2 | 6646.8 | 0 | 41.6 | 0 | 48 | 0 | 20908.8 | 0 | 43260.8
Потери в трансформаторах в режимный день 15.12.2021 ПС Заягорба
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 35 | 35 | 35 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 35 | 35 | 35
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67
Ток холостого хода | I x, % | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  | Ток холостого хода | I x, % | 1.38 | 1.38 | 1.38
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 4920 | 6531 | 7104 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 5343 | 9381 | 10050 | 10.263 | 15.912 | 17.154
| Q н, квар | 693 | 1422 | 1584 |  |  | Q н, квар | 1356 | 2187 | 2544 | 2.049 | 3.609 | 4.128
| S н, кВА | 4968.5661 | 6684.0141 | 7278.4526 |  |  | S н, кВА | 5512.3847 | 9632.5557 | 10366.9878
Коэффициент загрузки | К з | 0.12421 | 0.1671 | 0.18196 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.13781 | 0.24081 | 0.25917
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 37.7259 | 39.9331 | 40.8495 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 38.3552 | 45.2453 | 46.8672
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 614.3338 | 664.807 | 685.7641 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 629.4853 | 788.6046 | 826.0598

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Заягорба |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч