## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Загородная | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [13 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Очистные Бараново ао RS | 10 Загородная-Парфеново ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао RS | 10 Загородная-Солманское ао RS | 10 Загородная-Тепличная 1 ао RS | 10 Загородная-Тепличная 2 ао RS | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао RS
00 - 01 | 4.032 | 0 | 1110 | 820 | 0 | 278.4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 1021.2 | 87.6 | 22.2 | 508.8
01 - 02 | 6.896 | 0 | 1106 | 776 | 0 | 256.8 | 0.8 | 0 | 0 | 12.8 | 1020 | 86.4 | 24.6 | 485.6
02 - 03 | 3.904 | 0 | 1132 | 772 | 0 | 267.6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 1045.2 | 86.4 | 24.6 | 470.4
03 - 04 | 7.76 | 0 | 1138 | 758 | 0 | 264.8 | 0.8 | 0 | 0 | 12.8 | 1050.6 | 86.4 | 21.6 | 462
04 - 05 | 3.888 | 0 | 1130 | 780 | 0 | 261.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1044 | 86.4 | 24 | 484.8
05 - 06 | 7.744 | 0 | 1144 | 866 | 0 | 254.8 | 0.8 | 0 | 0 | 12.8 | 1062.6 | 81 | 24 | 578.4
06 - 07 | 3.872 | 0 | 1190 | 950 | 0 | 278.4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 1087.8 | 100.2 | 23.4 | 638.8
07 - 08 | 7.712 | 0 | 1308 | 1038 | 0 | 302 | 0.8 | 0 | 0 | 13.6 | 1174.2 | 133.8 | 25.2 | 700.4
08 - 09 | 3.968 | 0 | 1364 | 1246 | 0 | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 1192.8 | 172.8 | 43.8 | 718.4
09 - 10 | 7.216 | 0 | 1354 | 1232 | 0 | 447.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 12.8 | 1153.2 | 198.6 | 49.2 | 728.8
10 - 11 | 4.416 | 0 | 1442 | 1238 | 0 | 448.8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 1164.6 | 278.4 | 57.6 | 722
11 - 12 | 6.72 | 0 | 1412 | 1214 | 0 | 428.8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 1150.8 | 261 | 56.4 | 720.8
12 - 13 | 4.688 | 0 | 1436 | 1140 | 0 | 372.8 | 0.8 | 0 | 0 | 12.8 | 1186.8 | 248.4 | 47.4 | 709.2
13 - 14 | 3.808 | 0 | 1416 | 1190 | 0 | 435.6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 1168.2 | 247.8 | 54 | 691.2
14 - 15 | 7.392 | 0 | 1342 | 1202 | 0 | 439.6 | 0.8 | 0 | 0 | 12.8 | 1090.2 | 251.4 | 57.6 | 696.8
15 - 16 | 3.808 | 0 | 1416 | 1224 | 0 | 442.8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 1167.6 | 247.8 | 49.2 | 723.2
16 - 17 | 6.992 | 0 | 1544 | 1242 | 0 | 404.8 | 0.8 | 0 | 0 | 13.6 | 1285.8 | 258.6 | 48.6 | 778
17 - 18 | 4.352 | 0 | 1520 | 1222 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 1278.6 | 240.6 | 49.2 | 788
18 - 19 | 4.496 | 0 | 1512 | 1128 | 0 | 278.8 | 0.8 | 0 | 0 | 12.8 | 1284.6 | 228 | 51.6 | 788
19 - 20 | 6.624 | 0 | 1468 | 1128 | 0 | 268.4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 1239.6 | 228.6 | 43.2 | 806.4
20 - 21 | 3.872 | 0 | 1410 | 1070 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 1196.4 | 213.6 | 25.8 | 789.2
21 - 22 | 7.392 | 0 | 1382 | 1020 | 0 | 251.2 | 0.8 | 0 | 0 | 13.6 | 1166.4 | 213.6 | 24.6 | 734
22 - 23 | 3.728 | 0 | 1336 | 934 | 0 | 249.2 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 1123.2 | 213.6 | 24 | 650.8
23 - 00 | 4.656 | 0 | 1254 | 838 | 0 | 250.4 | 0.8 | 0 | 0 | 12.8 | 1071.6 | 180 | 22.8 | 553.2
Сумма | 129.936 | 0 | 31866 | 25028 | 0 | 7982 | 8.8 | 0 | 0.8 | 312.8 | 27426 | 4431 | 894.6 | 15927.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [13 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Очистные Бараново ао RS | 10 Загородная-Парфеново ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао RS | 10 Загородная-Солманское ао RS | 10 Загородная-Тепличная 1 ао RS | 10 Загородная-Тепличная 2 ао RS | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 182 | 314 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 162 | 19.8 | 30 | 115.2
01 - 02 | 0 | 0 | 182 | 310 | 0 | 161.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 163.8 | 16.8 | 33 | 114.8
02 - 03 | 0 | 0 | 184 | 316 | 0 | 165.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 166.8 | 16.8 | 32.4 | 115.2
03 - 04 | 0 | 0 | 188 | 310 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 170.4 | 16.2 | 30 | 116
04 - 05 | 0 | 0 | 180 | 308 | 0 | 164.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 164.4 | 15.6 | 31.2 | 110.8
05 - 06 | 0 | 0 | 182 | 302 | 0 | 154.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 163.8 | 16.2 | 31.8 | 114
06 - 07 | 0 | 0 | 196 | 312 | 0 | 162.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 169.8 | 24.6 | 33.6 | 115.2
07 - 08 | 0 | 0 | 216 | 324 | 0 | 167.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 178.8 | 35.4 | 31.2 | 123.6
08 - 09 | 0 | 0 | 248 | 428 | 0 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 189.6 | 55.8 | 33.6 | 140.8
09 - 10 | 0 | 0 | 240 | 386 | 0 | 205.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 186.6 | 52.2 | 39.6 | 141.2
10 - 11 | 0 | 0 | 254 | 398 | 0 | 209.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 62.4 | 45.6 | 140.8
11 - 12 | 0 | 0 | 234 | 366 | 0 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 173.4 | 58.8 | 44.4 | 146.8
12 - 13 | 0 | 0 | 232 | 316 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 50.4 | 36.6 | 142.4
13 - 14 | 0 | 0 | 246 | 378 | 0 | 192.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 185.4 | 57.6 | 41.4 | 143.2
14 - 15 | 0 | 0 | 240 | 364 | 0 | 184 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 62.4 | 43.8 | 136
15 - 16 | 0 | 0 | 244 | 382 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 184.8 | 55.8 | 39 | 142.4
16 - 17 | 0 | 0 | 244 | 360 | 0 | 179.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 187.2 | 55.2 | 37.2 | 144.4
17 - 18 | 0 | 0 | 220 | 338 | 0 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.8 | 37.2 | 37.8 | 138.8
18 - 19 | 0 | 0 | 220 | 328 | 0 | 150.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 187.2 | 28.8 | 40.8 | 138
19 - 20 | 0 | 0 | 212 | 336 | 0 | 158.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 181.8 | 29.4 | 37.2 | 138.8
20 - 21 | 0 | 0 | 204 | 316 | 0 | 146.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 173.4 | 29.4 | 34.2 | 137.2
21 - 22 | 0 | 0 | 206 | 318 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 175.2 | 29.4 | 33.6 | 138
22 - 23 | 0 | 0 | 202 | 312 | 0 | 148.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 169.8 | 29.4 | 33 | 131.6
23 - 00 | 0 | 0 | 192 | 308 | 0 | 146 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 163.8 | 25.8 | 32.4 | 127.6
Сумма | 0 | 0 | 5148 | 8130 | 0 | 4092.8 | 2.4 | 0 | 0 | 19.2 | 4225.8 | 881.4 | 863.4 | 3152.8
Потери в трансформаторах в режимный день 15.12.2021 по ПС Загородная
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 17.1 | 17.1 | 17.1
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 64 | 64 | 64 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 59.8 | 59.8 | 59.8
Ток холостого хода | I x, % | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.79 | 0.79 | 0.79
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1138 | 1364 | 1520 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 758 | 1246 | 1222 | 1.896 | 2.61 | 2.742 | P
| Q н, квар | 188 | 248 | 220 |  |  | Q н, квар | 310 | 428 | 338 | 0.498 | 0.676 | 0.558 | Q
| S н, кВА | 1153.4245 | 1386.3621 | 1535.8385 |  |  | S н, кВА | 818.9408 | 1317.4597 | 1267.8833
Коэффициент загрузки | К з | 0.11534 | 0.13864 | 0.15358 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.081894 | 0.13175 | 0.12679
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.6514 | 18.0301 | 18.3096 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.5011 | 18.1379 | 18.0613
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 81.6343 | 88.142 | 92.9468 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 86.3102 | 97.9191 | 96.5221

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Загородная |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч