## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бабаево р. | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [42 empty] | за 15.12.2021
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап RS УСПД | 10 Бабаево р. Т 2 ап RS УСПД | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао RS УСПД | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-База РЭС ао | 10 Бабаево р.-База РЭС ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Володино ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Дудино ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао RS xml | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао RS xml | 10 Бабаево р.-Телецентр ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао RS УСПД | 110 Бабаево р. ОМВ ао | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS УСПД | 110 Бабаево р. ОМВ ап | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS УСПД | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао RS УСПД | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап RS УСПД | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS УСПД | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS УСПД | 110 Бабаево р.-Подборовье ао | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS УСПД | 110 Бабаево р.-Подборовье ап | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS УСПД | 35 Бабаево р.-Компрессор 1 ао RS УСПД | 35 Бабаево р.-Компрессор 2 ао RS УСПД | 35 Бабаево р.-Тешемля ао RS УСПД | 35 Бабаево р.-Тимохино ао RS УСПД
00 - 01 | 4516 | 0 | 15 | 9.6 | 64.8 | 64.95 | 305.8 | 1318.4 | 1317.6 | 407.2 | 407.2 | 996 | 994.8 | 828.8 | 828.4 | 13.6 | 13.8 | 25.2 | 9.6 | 0 | 0 | 346.2 | 169.2 | 0 | 0 | 7304 | 7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7304 | 7295.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9873.6 | 9864.8 | 1520.4 | 907.2 | 298.2 | 2581.95
01 - 02 | 4284 | 0 | 15.45 | 9.4 | 65.1 | 64.8 | 316.2 | 1277.6 | 1277.6 | 307.2 | 307.2 | 935.2 | 935.2 | 792 | 791.2 | 14 | 13.8 | 24 | 8.1 | 0 | 0 | 338.7 | 172.05 | 0 | 0 | 7532.8 | 7532.8 | 0 | 0 | 17.6 | 8.8 | 7515.2 | 7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9592 | 9600.8 | 1526 | 926.8 | 285.6 | 2532.6
02 - 03 | 4244 | 0 | 15.15 | 9.8 | 65.4 | 65.55 | 291 | 1273.6 | 1274 | 310.4 | 310.4 | 927.2 | 927.2 | 777.6 | 778 | 14 | 14 | 24 | 9.3 | 0 | 0 | 353.1 | 165.45 | 0 | 0 | 5632 | 5623.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5614.4 | 5605.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9574.4 | 9565.6 | 1554 | 921.2 | 274.4 | 2527.35
03 - 04 | 4216 | 0 | 15.3 | 9.4 | 65.1 | 65.25 | 301 | 1257.6 | 1256.8 | 305.6 | 305.6 | 903.2 | 902.8 | 780.8 | 780.8 | 13.6 | 13.6 | 23.4 | 8.55 | 0 | 0 | 351.6 | 169.8 | 0 | 0 | 6406.4 | 6406.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6388.8 | 6388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9398.4 | 9389.6 | 1512 | 882 | 270.2 | 2471.7
04 - 05 | 4334 | 0 | 15.3 | 9.8 | 66.3 | 66.3 | 295.8 | 1296.8 | 1297.2 | 339.2 | 338.4 | 918.4 | 918.8 | 819.2 | 818.8 | 13.6 | 13.8 | 23.4 | 8.4 | 0 | 0 | 356.4 | 162.45 | 0 | 0 | 7673.6 | 7673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7656 | 7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9662.4 | 9671.2 | 1534.4 | 918.4 | 280 | 2556.75
05 - 06 | 4558 | 0 | 15.3 | 9.6 | 65.1 | 64.95 | 301.6 | 1380.8 | 1380.8 | 363.2 | 363.6 | 946.4 | 946 | 872.8 | 873.2 | 14.4 | 14.2 | 23.4 | 8.55 | 0 | 0 | 376.5 | 171.6 | 0 | 0 | 7004.8 | 7013.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6987.2 | 6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9908.8 | 9917.6 | 1503.6 | 907.2 | 282.8 | 2623.95
06 - 07 | 5040 | 0 | 15 | 9.6 | 64.8 | 64.8 | 329.2 | 1547.2 | 1546.4 | 396.8 | 396.8 | 1072.8 | 1072.8 | 940 | 940 | 14.8 | 15 | 27.6 | 9.15 | 0 | 0 | 393.9 | 207.75 | 0 | 0 | 7163.2 | 7163.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7163.2 | 7154.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10665.6 | 10665.6 | 1542.8 | 882 | 312.2 | 2869.65
07 - 08 | 5392 | 0 | 14.4 | 8.8 | 68.7 | 68.85 | 361.4 | 1658.4 | 1658.4 | 405.6 | 405.6 | 1192.8 | 1192.4 | 1016 | 1015.2 | 14.4 | 14.2 | 28.2 | 10.5 | 0 | 0 | 394.2 | 207.9 | 0 | 0 | 8113.6 | 8113.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8096 | 8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11193.6 | 11176 | 1484 | 901.6 | 345.8 | 3052.35
08 - 09 | 5548 | 0 | 13.8 | 9.2 | 80.1 | 80.1 | 338.4 | 1676 | 1675.6 | 448.8 | 448.4 | 1279.2 | 1278.8 | 1048.8 | 1048.8 | 12 | 12.2 | 25.8 | 8.55 | 0 | 0 | 388.8 | 207.3 | 0 | 0 | 5473.6 | 5473.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5456 | 5464.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11633.6 | 11642.4 | 1562.4 | 915.6 | 380.8 | 3199.35
09 - 10 | 5600 | 0 | 14.4 | 9.4 | 71.7 | 71.55 | 325.8 | 1640 | 1640.8 | 425.6 | 425.6 | 1376 | 1376.8 | 1056 | 1056.4 | 9.6 | 9.4 | 25.2 | 10.35 | 0 | 0 | 390 | 232.2 | 0 | 0 | 7550.4 | 7541.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7515.2 | 7515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11598.4 | 11598.4 | 1551.2 | 798 | 376.6 | 3263.4
10 - 11 | 5776 | 0 | 14.55 | 10.2 | 67.2 | 67.2 | 321.2 | 1636 | 1636.4 | 586.4 | 586.8 | 1433.6 | 1433.2 | 1055.2 | 1055.6 | 9.2 | 9.4 | 26.4 | 9.3 | 0 | 0 | 387.3 | 207 | 0 | 0 | 7022.4 | 7040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022.4 | 7022.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11563.2 | 11563.2 | 1478.4 | 809.2 | 326.2 | 3135.3
11 - 12 | 5724 | 0 | 14.25 | 9.6 | 67.2 | 67.2 | 319.8 | 1628 | 1627.6 | 564.8 | 564.4 | 1458.4 | 1458.4 | 1025.6 | 1025.6 | 9.2 | 9 | 25.8 | 10.2 | 0 | 0 | 373.2 | 205.2 | 0 | 0 | 6652.8 | 6635.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6635.2 | 6626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11387.2 | 11396 | 1436.4 | 856.8 | 338.8 | 3010.35
12 - 13 | 5534 | 0 | 14.4 | 9.8 | 66.3 | 66.45 | 324.6 | 1572.8 | 1573.2 | 478.4 | 479.2 | 1405.6 | 1406 | 1044.8 | 1044.8 | 9.2 | 9.2 | 25.8 | 9.9 | 0 | 0 | 362.7 | 197.4 | 0 | 0 | 7145.6 | 7154.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7128 | 7136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11105.6 | 11088 | 1397.2 | 851.2 | 319.2 | 2986.2
13 - 14 | 5556 | 0 | 13.95 | 9.8 | 66.3 | 66.15 | 302 | 1627.2 | 1627.6 | 492 | 492 | 1401.6 | 1402.4 | 1012.8 | 1013.2 | 8.4 | 8.4 | 27 | 10.2 | 0 | 0 | 351.9 | 215.25 | 0 | 0 | 7163.2 | 7163.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7145.6 | 7154.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11140.8 | 11158.4 | 1444.8 | 845.6 | 327.6 | 2954.7
14 - 15 | 5634 | 0 | 13.95 | 10 | 66.6 | 66.75 | 323 | 1604.8 | 1604.4 | 566.4 | 566.4 | 1413.6 | 1413.6 | 1019.2 | 1019.2 | 8 | 8.2 | 27 | 9.15 | 0 | 0 | 346.2 | 215.1 | 0 | 0 | 7180.8 | 7180.8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 7163.2 | 7163.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11264 | 11272.8 | 1467.2 | 823.2 | 315 | 2996.7
15 - 16 | 5658 | 0 | 13.5 | 9.6 | 67.2 | 67.2 | 312.2 | 1646.4 | 1646.8 | 548.8 | 548.8 | 1392 | 1391.6 | 1057.6 | 1057.2 | 9.2 | 9.2 | 25.8 | 9.75 | 0 | 0 | 349.2 | 204 | 0 | 0 | 7374.4 | 7374.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7356.8 | 7356.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11369.6 | 11369.6 | 1450.4 | 882 | 333.2 | 3028.2
16 - 17 | 5888 | 0 | 13.2 | 9.6 | 66.9 | 66.75 | 334.8 | 1724.8 | 1724.4 | 542.4 | 542.4 | 1461.6 | 1462.4 | 1121.6 | 1122 | 11.2 | 11.2 | 28.2 | 9.3 | 0 | 0 | 343.8 | 207.45 | 0 | 0 | 6864 | 6872.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6864 | 6855.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12108.8 | 12117.6 | 1598.8 | 1052.8 | 373.8 | 3156.3
17 - 18 | 6114 | 0 | 13.8 | 10.2 | 68.1 | 68.1 | 385.2 | 1748.8 | 1748.8 | 532.8 | 532.8 | 1516.8 | 1516.4 | 1183.2 | 1183.2 | 14 | 13.8 | 30.6 | 10.5 | 0 | 0 | 354.9 | 233.7 | 0 | 0 | 8236.8 | 8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8201.6 | 8210.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12548.8 | 12540 | 1643.6 | 1058.4 | 403.2 | 3285.45
18 - 19 | 6168 | 0 | 14.25 | 10.4 | 75 | 75.15 | 403.8 | 1825.6 | 1825.6 | 396.8 | 397.2 | 1558.4 | 1558.4 | 1206.4 | 1206.4 | 13.2 | 13.2 | 38.4 | 9.75 | 0 | 0 | 377.1 | 223.95 | 0 | 0 | 8078.4 | 8078.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8060.8 | 8060.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12408 | 12399.2 | 1554 | 985.6 | 413 | 3243.45
19 - 20 | 6034 | 0 | 14.1 | 10.6 | 80.1 | 80.1 | 386.2 | 1820 | 1820 | 393.6 | 393.2 | 1468.8 | 1469.2 | 1181.6 | 1181.6 | 14 | 14 | 38.4 | 10.5 | 0 | 0 | 391.8 | 212.25 | 0 | 0 | 7955.2 | 7972.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7955.2 | 7955.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12144 | 12152.8 | 1520.4 | 957.6 | 400.4 | 3208.8
20 - 21 | 5930 | 0 | 14.55 | 10.4 | 66.3 | 66.15 | 373.6 | 1791.2 | 1791.2 | 460.8 | 461.2 | 1411.2 | 1411.6 | 1132 | 1132 | 13.6 | 13.6 | 37.2 | 9.75 | 0 | 0 | 374.1 | 223.5 | 0 | 0 | 7656 | 7638.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.8 | 7620.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11774.4 | 11774.4 | 1439.2 | 918.4 | 378 | 3073.35
21 - 22 | 5702 | 0 | 14.25 | 10.2 | 62.7 | 62.7 | 360.6 | 1709.6 | 1710.8 | 512.8 | 512.4 | 1319.2 | 1318.8 | 1059.2 | 1059.2 | 13.6 | 13.8 | 36 | 9.75 | 0 | 0 | 363.9 | 217.2 | 0 | 0 | 7268.8 | 7277.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7268.8 | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11457.6 | 11457.6 | 1481.2 | 926.8 | 347.2 | 2962.05
22 - 23 | 5304 | 0 | 14.4 | 10.8 | 63.3 | 63.15 | 334.2 | 1575.2 | 1574.4 | 503.2 | 503.2 | 1196.8 | 1196.8 | 982.4 | 982.4 | 14 | 13.8 | 34.2 | 10.35 | 0 | 0 | 350.7 | 205.05 | 0 | 0 | 6406.4 | 6406.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6388.8 | 6388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10964.8 | 10956 | 1500.8 | 921.2 | 326.2 | 2852.85
23 - 00 | 4844 | 0 | 14.55 | 10.6 | 63.3 | 63.45 | 314.4 | 1423.2 | 1422.8 | 487.2 | 487.2 | 1072.8 | 1072.8 | 873.6 | 873.6 | 13.6 | 13.6 | 28.2 | 9.3 | 0 | 0 | 340.5 | 181.35 | 0 | 0 | 7180.8 | 7180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7163.2 | 7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10260.8 | 10278.4 | 1509.2 | 893.2 | 309.4 | 2668.05
Сумма | 127598 | 0 | 346.8 | 236.4 | 1623.6 | 1623.6 | 7961.8 | 37660 | 37659.2 | 10776 | 10776 | 30057.6 | 30057.2 | 23887.2 | 23886.8 | 294.4 | 294.4 | 679.2 | 228.75 | 0 | 0 | 8756.7 | 4814.1 | 0 | 0 | 172040 | 172048.8 | 0 | 0 | 17.6 | 17.6 | 171670.4 | 171679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264598.4 | 264616 | 36212.4 | 21742 | 8017.8 | 70240.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [42 empty] | за 15.12.2021
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап RS УСПД | 10 Бабаево р. Т 2 ап RS УСПД | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао RS УСПД | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-База РЭС ао | 10 Бабаево р.-База РЭС ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Володино ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Дудино ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао RS xml | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао RS xml | 10 Бабаево р.-Телецентр ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао RS УСПД | 110 Бабаево р. ОМВ ао | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS УСПД | 110 Бабаево р. ОМВ ап | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS УСПД | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао RS УСПД | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап RS УСПД | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS УСПД | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS УСПД | 110 Бабаево р.-Подборовье ао | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS УСПД | 110 Бабаево р.-Подборовье ап | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS УСПД | 35 Бабаево р.-Компрессор 1 ао RS УСПД | 35 Бабаево р.-Компрессор 2 ао RS УСПД | 35 Бабаево р.-Тешемля ао RS УСПД | 35 Бабаево р.-Тимохино ао RS УСПД
00 - 01 | 1372 | 0 |  |  | 15 | 15.15 | 94.6 | 494.4 | 494 | 104 | 103.6 | 264 | 263.6 | 324 | 324 | 6.8 | 7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 32.4 | 53.85 | 0 | 0 | 5315.2 | 5315.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5368 | 5359.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5068.8 | 5060 | 1111.6 | 674.8 | 81.2 | 1035.3
01 - 02 | 1360 | 0 |  |  | 15.6 | 15.45 | 95.8 | 497.6 | 497.6 | 76.8 | 76.8 | 262.4 | 262.8 | 326.4 | 325.6 | 7.2 | 7.2 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 32.4 | 60.15 | 0 | 0 | 4593.6 | 4593.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4611.2 | 4611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4980.8 | 4972 | 1120 | 674.8 | 81.2 | 1052.1
02 - 03 | 1398 | 0 |  |  | 15.9 | 15.9 | 98.4 | 511.2 | 511.6 | 79.2 | 78.8 | 271.2 | 270.8 | 334.4 | 335.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 35.4 | 58.95 | 0 | 0 | 3608 | 3616.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 3625.6 | 3625.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5174.4 | 5192 | 1159.2 | 683.2 | 88.2 | 1094.1
03 - 04 | 1358 | 0 |  |  | 15.3 | 15.45 | 96.4 | 499.2 | 498.8 | 77.6 | 78.4 | 260 | 260 | 325.6 | 324.8 | 7.2 | 7.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.6 | 59.7 | 0 | 0 | 4611.2 | 4611.2 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 4628.8 | 4628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4980.8 | 4980.8 | 1122.8 | 660.8 | 82.6 | 1038.45
04 - 05 | 1412 | 0 |  |  | 16.2 | 16.2 | 98.2 | 520 | 520 | 80.8 | 80.8 | 271.2 | 270.8 | 336 | 336.4 | 7.6 | 7.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 37.2 | 57.75 | 0 | 0 | 4716.8 | 4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5139.2 | 5130.4 | 1156.4 | 683.2 | 88.2 | 1101.45
05 - 06 | 1396 | 0 |  |  | 15.6 | 15.45 | 94 | 524 | 524 | 78.4 | 78.4 | 264.8 | 264.8 | 331.2 | 330.8 | 7.2 | 7.4 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 35.4 | 59.85 | 0 | 0 | 4611.2 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646.4 | 4646.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5033.6 | 5033.6 | 1111.6 | 655.2 | 82.6 | 1054.2
06 - 07 | 1372 | 0 |  |  | 14.4 | 14.4 | 88 | 548 | 548.4 | 70.4 | 70.4 | 256.8 | 257.2 | 311.2 | 311.6 | 6.4 | 6.4 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 33.3 | 57 | 0 | 0 | 4822.4 | 4822.4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 4857.6 | 4866.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4910.4 | 4919.2 | 1052.8 | 610.4 | 68.6 | 983.85
07 - 08 | 1238 | 0 |  |  | 12.3 | 12.45 | 81 | 494.4 | 494.4 | 63.2 | 62.8 | 241.6 | 241.6 | 283.2 | 283.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 27.9 | 47.85 | 0 | 0 | 4822.4 | 4813.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4857.6 | 4848.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4611.2 | 4611.2 | 971.6 | 546 | 56 | 836.85
08 - 09 | 1264 | 0 |  |  | 14.7 | 14.7 | 76.6 | 510.4 | 509.6 | 59.2 | 59.6 | 261.6 | 261.2 | 277.6 | 277.2 | 4 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 27.6 | 53.25 | 0 | 0 | 3854.4 | 3863.2 | 0 | 0 | 17.6 | 8.8 | 3872 | 3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4892.8 | 4884 | 935.2 | 518 | 60.2 | 903
09 - 10 | 1300 | 0 |  |  | 12.9 | 12.75 | 69.8 | 524.8 | 525.6 | 46.4 | 46.4 | 288 | 288.4 | 276 | 276.4 | 1.2 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 30.9 | 67.8 | 0 | 0 | 4452.8 | 4452.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 4479.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4857.6 | 4857.6 | 971.6 | 462 | 53.2 | 971.25
10 - 11 | 1346 | 0 |  |  | 13.2 | 13.2 | 70 | 521.6 | 522 | 104.8 | 104.4 | 288 | 287.6 | 275.2 | 275.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 33.6 | 55.05 | 0 | 0 | 4558.4 | 4567.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4576 | 4593.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4945.6 | 4945.6 | 940.8 | 487.2 | 39.2 | 925.05
11 - 12 | 1374 | 0 |  |  | 13.2 | 13.35 | 74.4 | 543.2 | 543.2 | 84.8 | 84.8 | 302.4 | 302.4 | 286.4 | 286 | 0.8 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 30.3 | 55.2 | 0 | 0 | 4628.8 | 4628.8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 4664 | 4655.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4910.4 | 4910.4 | 932.4 | 532 | 47.6 | 903
12 - 13 | 1246 | 0 |  |  | 13.8 | 13.8 | 70.6 | 481.6 | 481.2 | 62.4 | 62.4 | 276.8 | 277.2 | 281.6 | 281.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 32.4 | 45.3 | 0 | 0 | 4804.8 | 4787.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 4787.2 | 4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4523.2 | 4532 | 924 | 537.6 | 36.4 | 825.3
13 - 14 | 1344 | 0 |  |  | 13.5 | 13.5 | 67.6 | 582.4 | 582.4 | 68 | 68.4 | 267.2 | 267.2 | 278.4 | 279.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 28.5 | 58.2 | 0 | 0 | 4593.6 | 4602.4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 4628.8 | 4637.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4804.8 | 4804.8 | 915.6 | 548.8 | 46.2 | 861
14 - 15 | 1326 | 0 |  |  | 12.9 | 12.9 | 69.8 | 548 | 547.6 | 83.2 | 82.8 | 269.6 | 269.6 | 274.4 | 274 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 27.9 | 60.3 | 0 | 0 | 4540.8 | 4540.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 4576 | 4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4892.8 | 4884 | 912.8 | 565.6 | 40.6 | 909.3
15 - 16 | 1336 | 0 |  |  | 13.5 | 13.5 | 68.6 | 564 | 564.8 | 79.2 | 79.2 | 268.8 | 269.2 | 275.2 | 274.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 28.2 | 56.1 | 0 | 0 | 4769.6 | 4769.6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 4804.8 | 4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4910.4 | 4910.4 | 938 | 624.4 | 46.2 | 871.5
16 - 17 | 1296 | 0 |  |  | 13.5 | 13.35 | 70.6 | 536 | 535.2 | 83.2 | 83.2 | 266.4 | 266 | 275.2 | 275.6 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 23.7 | 46.2 | 0 | 0 | 4628.8 | 4628.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 4646.4 | 4646.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5420.8 | 5429.6 | 1064 | 784 | 53.2 | 861
17 - 18 | 1442 | 0 |  |  | 14.1 | 14.1 | 84.8 | 521.6 | 522.4 | 103.2 | 103.6 | 312 | 312 | 318.4 | 318.4 | 6 | 6 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 26.4 | 66.15 | 0 | 0 | 5016 | 5016 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 5068.8 | 5068.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5984 | 5975.2 | 1215.2 | 921.2 | 71.4 | 992.25
18 - 19 | 1426 | 0 |  |  | 14.4 | 14.4 | 86.6 | 532 | 531.6 | 65.6 | 65.6 | 327.2 | 327.2 | 316.8 | 317.2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27.6 | 61.95 | 0 | 0 | 5121.6 | 5130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5156.8 | 5165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5737.6 | 5737.6 | 1125.6 | 828.8 | 68.6 | 998.55
19 - 20 | 1434 | 0 |  |  | 15.6 | 15.6 | 88.8 | 528.8 | 528.8 | 70.4 | 70.4 | 324 | 324.4 | 332 | 331.6 | 6.8 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30.9 | 50.1 | 0 | 0 | 5174.4 | 5165.6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 5174.4 | 5165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5561.6 | 5570.4 | 1092 | 761.6 | 79.8 | 1063.65
20 - 21 | 1430 | 0 |  |  | 14.7 | 14.7 | 89.2 | 512 | 512.4 | 100.8 | 100.8 | 308.8 | 309.2 | 326.4 | 326.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 28.8 | 53.85 | 0 | 0 | 4980.8 | 4989.6 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 5016 | 5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5491.2 | 5491.2 | 1069.6 | 744.8 | 75.6 | 1020.6
21 - 22 | 1406 | 0 |  |  | 14.7 | 14.7 | 87.8 | 504 | 503.6 | 108.8 | 108.8 | 289.6 | 289.2 | 324.8 | 324.8 | 6.4 | 6.4 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 29.1 | 55.35 | 0 | 0 | 4857.6 | 4857.6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 4875.2 | 4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5438.4 | 5438.4 | 1078 | 730.8 | 75.6 | 996.45
22 - 23 | 1436 | 0 |  |  | 15.3 | 15.3 | 91 | 516 | 516.4 | 112 | 111.6 | 284.8 | 284.8 | 328.8 | 329.2 | 6.8 | 7 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 30.6 | 60.3 | 0 | 0 | 4259.2 | 4259.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4294.4 | 4285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5508.8 | 5517.6 | 1139.6 | 733.6 | 84 | 1074.15
23 - 00 | 1456 | 0 |  |  | 15.9 | 15.9 | 95.2 | 523.2 | 523.2 | 114.4 | 114.8 | 292.8 | 292.8 | 332.8 | 332.4 | 7.2 | 7 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 31.5 | 56.7 | 0 | 0 | 4928 | 4919.2 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 4980.8 | 4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5385.6 | 5376.8 | 1184.4 | 730.8 | 84 | 1098.3
Сумма | 32768 | 0 | 0 | 0 | 346.2 | 346.2 | 2007.8 | 12538.4 | 12538.8 | 1976.8 | 1976.8 | 6720 | 6720 | 7352 | 7351.6 | 113.6 | 113.6 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 735.6 | 1356.9 | 0 | 0 | 112270.4 | 112279.2 | 0 | 8.8 | 88 | 88 | 112956.8 | 112948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123164.8 | 123164.8 | 25244.8 | 15699.6 | 1590.4 | 23470.65
Потери в трансформаторах в режимный день 15.12.2021 г. по ПС Бабаево
Т-1 | [6 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 23 | 23 | 23 |  |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 23 | 23 | 23
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 103 | 103 | 103 |  |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 103 | 103 | 103
| ΔP кз вс, кВт | 110 | 110 | 110 |  |  |  | ΔP кз вс, кВт | 110 | 110 | 110
| ΔP кз сн, кВт | 75 | 75 | 75 |  |  |  | ΔP кз сн, кВт | 75 | 75 | 75
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.61 | 0.61 | 0.61
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.7 | 17.7 | 17.7 |  |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.7 | 17.7 | 17.7
| U к в-с, % | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  |  |  | U к в-с, % | 10.7 | 10.7 | 10.7
| U к с-н, % | 6 | 6 | 6 |  |  |  | U к с-н, % | 6 | 6 | 6 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 4216 | 5548 | 6114 |  |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.3519 | 4.2626
| Q н нн, квар | 1358 | 1264 | 1442 |  |  |  | Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.6061 | 3.6804
| S н нн, кВА | 4429.3137 | 5690.167 | 6281.7482 |  |  |  | S н нн, кВА | 0 | 0 | 0 | 18 | 12.5047 | 4.6421
| Р н cн, кВт | 1782.2 | 1943.2 | 2046.8 |  |  |  | Р н cн, кВт | 3353.7 | 4114.95 | 4343.85
| Q н cн, квар | 1205.4 | 995.4 | 1286.6 |  |  |  | Q н cн, квар | 1699.25 | 1421 | 1913.45
| S н сн, кВА | 2151.5636 | 2183.3111 | 2417.5876 |  |  |  | S н сн, кВА | 3759.6216 | 4353.3957 | 4746.6118
| S нагр, кВА | 6522.9919 | 7824.5106 | 8604.8774 |  |  |  | S нагр, кВА | 3759.6216 | 4353.3957 | 4746.6118
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.27683 | 0.35564 | 0.39261 |  |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0 | 0 | 0 |  | 5998.2
| К з сн | 0.13447 | 0.13646 | 0.1511 |  |  |  | К з сн | 0.23498 | 0.27209 | 0.29666 |  | 7491.2
| К з | 0.40769 | 0.48903 | 0.5378 |  |  |  | К з | 0.23498 | 0.27209 | 0.29666 |  | 8160.8
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 37.8154 | 44.5651 | 49.134 |  |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 29.0735 | 31.1435 | 32.681
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 475.3008 | 657.8067 | 775.9886 |  |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 192.1262 | 224.3419 | 248.2715 |  | 3353.7
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  | 4114.95
| U к с, % | -0.5 | -0.5 | -0.5 |  |  |  | U к с, % | -0.5 | -0.5 | -0.5 |  | 4343.85
| U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  |  | U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 69 | 69 | 69 |  |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 69 | 69 | 69
| ΔP кз с, кВт | 41 | 41 | 41 |  |  |  | ΔP кз с, кВт | 41 | 41 | 41
| ΔP кз н, кВт | 34 | 34 | 34 |  |  |  | ΔP кз н, кВт | 34 | 34 | 34

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабаево р. |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч