## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Коммунальная | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Коммунальная ТСН ао RS | 86207.034 | 86308.084 | 1 | 101.05 | 101.05 | 0 | 0
10 Коммунальная Т 1 ап RS | 1387.218 | 1388.828 | 4000 | 6440 | 6438.8 | 1.2 | 0.02
10 Коммунальная Т 2 ап RS | 2248.962 | 2251.816 | 4000 | 11416 | 11416.4 | -0.4 | 0
10 Коммунальная-АТП ао RS | 119.068 | 119.068 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-АТП ап RS | 79.297 | 79.297 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-Маслозавод ао RS | 3731.35 | 3736.086 | 2000 | 9472 | 9472.2 | -0.2 | 0
10 Коммунальная-РММ ао RS | 815.456 | 816.432 | 2000 | 1952 | 1952.4 | -0.4 | -0.02
10 Коммунальная-СМУ ао RS | 2684.763 | 2687.976 | 2000 | 6426 | 6427.4 | -1.4 | -0.02
35 Коммунальная СВВ ао RS | 873.609 | 875.187 | 14000 | 22092 | 22092 | 0 | 0
35 Коммунальная СВВ ап RS | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ап RS | 309.116 | 309.592 | 14000 | 6664 | 6668.2 | -4.2 | -0.06
35 Коммунальная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 2 ап RS | 500.321 | 501.149 | 14000 | 11592 | 11592 | 0 | 0
|  |  |  | 76155.05 | 76160.45 | -5.4
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Коммунальная | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Коммунальная ТСН ао RS |  |  | 1
10 Коммунальная Т 1 ап RS | 594.138 | 594.679 | 4000 | 2164 | 2165.2 | -1.2 | -0.06
10 Коммунальная Т 2 ап RS | 1433.571 | 1435.11 | 4000 | 6156 | 6155.6 | 0.4 | 0.01
10 Коммунальная-АТП ао RS | 44.653 | 44.653 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-АТП ап RS | 39.876 | 39.876 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-Маслозавод ао RS | 2478.565 | 2481.278 | 2000 | 5426 | 5426 | 0 | 0
10 Коммунальная-РММ ао RS | 427.808 | 428.179 | 2000 | 742 | 742.8 | -0.8 | -0.11
10 Коммунальная-СМУ ао RS | 1151.458 | 1152.539 | 2000 | 2162 | 2162.6 | -0.6 | -0.03
35 Коммунальная СВВ ао RS | 620.445 | 621.538 | 14000 | 15302 | 15302 | 0 | 0
35 Коммунальная СВВ ап RS | 0.017 | 0.017 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ао RS | 0.012 | 0.012 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ап RS | 147.319 | 147.502 | 14000 | 2562 | 2559.2 | 2.8 | 0.11
35 Коммунальная Т 2 ао RS | 0.014 | 0.014 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 2 ап RS | 333.542 | 334.018 | 14000 | 6664 | 6657 | 7 | 0.11
|  |  |  | 41178 | 41170.4 | 7.6

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Коммунальная | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Коммунальная ТСН ао RS | 3.592 | 3.612 | 3.636 | 3.536 | 3.548 | 3.414 | 4.244 | 5.174 | 4.508 | 4.604 | 4.496 | 4 | 3.936 | 4.648 | 3.712 | 4.322 | 4.612 | 5.198 | 4.456 | 4.118 | 4.992 | 4.312 | 4.21 | 4.17 | 101.05
10 Коммунальная Т 1 ап RS | 178 | 163.2 | 160.8 | 158.4 | 183.6 | 220 | 316.8 | 348.4 | 329.2 | 321.2 | 302.4 | 301.6 | 316.4 | 276.8 | 248 | 298.4 | 321.6 | 332.4 | 334.8 | 315.6 | 304.8 | 261.2 | 235.6 | 209.6 | 6438.8
10 Коммунальная Т 2 ап RS | 284 | 280.8 | 273.2 | 279.6 | 288 | 364.8 | 586.8 | 709.2 | 696.4 | 716 | 636.8 | 670 | 606.4 | 560.4 | 510 | 508 | 436.8 | 524.8 | 468 | 511.6 | 466.8 | 388 | 350 | 300 | 11416.4
10 Коммунальная-АТП ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-АТП ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-Маслозавод ао RS | 226 | 225 | 218.8 | 222.8 | 228.6 | 294.8 | 484.8 | 606.2 | 602 | 632.8 | 562.4 | 588.8 | 517.4 | 471.2 | 427.6 | 415.4 | 334.2 | 427.2 | 372 | 414.4 | 374.4 | 309.8 | 278 | 237.6 | 9472.2
10 Коммунальная-РММ ао RS | 58.2 | 56 | 54.4 | 57.2 | 59.2 | 70.4 | 102.4 | 103.8 | 94.6 | 84 | 74.6 | 82.2 | 89.2 | 89.8 | 82.8 | 93 | 102.8 | 98.2 | 96 | 97.6 | 92.8 | 78.4 | 72 | 62.8 | 1952.4
10 Коммунальная-СМУ ао RS | 177.4 | 163.4 | 160.2 | 158.2 | 183.2 | 219.4 | 316.2 | 347.8 | 328.6 | 320.8 | 302 | 301.2 | 315.6 | 276.6 | 247.4 | 297.8 | 321 | 332 | 334.2 | 315 | 304.4 | 260.8 | 235.2 | 209 | 6427.4
35 Коммунальная СВВ ао RS | 575.4 | 567 | 551.6 | 561.4 | 578.2 | 695.8 | 952 | 1128.4 | 1380.4 | 1488.2 | 1279.6 | 1276.8 | 1026.2 | 1258.6 | 1115.8 | 1157.8 | 1013.6 | 1044.4 | 852.6 | 863.8 | 793.8 | 695.8 | 648.2 | 586.6 | 22092
35 Коммунальная СВВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ап RS | 186.2 | 172.2 | 169.4 | 166.6 | 191.8 | 228.2 | 326.2 | 359.8 | 338.8 | 331.8 | 312.2 | 310.8 | 326.2 | 287 | 256.2 | 308 | 331.8 | 344.4 | 344.4 | 326.2 | 315 | 271.6 | 245 | 218.4 | 6668.2
35 Коммунальная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 2 ап RS | 289.8 | 287 | 278.6 | 285.6 | 292.6 | 372.4 | 595 | 718.2 | 705.6 | 725.2 | 645.4 | 680.4 | 614.6 | 568.4 | 518 | 515.2 | 443.8 | 532 | 474.6 | 519.4 | 474.6 | 393.4 | 355.6 | 306.6 | 11592
Сумма | 1978.592 | 1918.212 | 1870.636 | 1893.336 | 2008.748 | 2469.214 | 3684.444 | 4326.974 | 4480.108 | 4624.604 | 4119.896 | 4215.8 | 3815.936 | 3793.448 | 3409.512 | 3597.922 | 3310.212 | 3640.598 | 3281.056 | 3367.718 | 3131.592 | 2663.312 | 2423.81 | 2134.77 | 76160.45
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Коммунальная | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Коммунальная ТСН ао RS | [24 empty] | 0
10 Коммунальная Т 1 ап RS | 81.2 | 78 | 76.8 | 71.2 | 77.2 | 79.6 | 83.6 | 87.2 | 94.4 | 94.8 | 95.6 | 104 | 104.4 | 95.6 | 92 | 96 | 102.4 | 96.4 | 97.2 | 96.8 | 101.6 | 84.4 | 85.2 | 89.6 | 2165.2
10 Коммунальная Т 2 ап RS | 180 | 177.6 | 170.4 | 167.6 | 175.2 | 218.4 | 320 | 368 | 353.6 | 394 | 352.8 | 388.8 | 360.8 | 302 | 291.2 | 269.2 | 206.4 | 243.2 | 198.8 | 247.6 | 232 | 182.4 | 168.4 | 187.2 | 6155.6
10 Коммунальная-АТП ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-АТП ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-Маслозавод ао RS | 150.2 | 146.2 | 140.2 | 139 | 145.8 | 188.2 | 288.8 | 340.4 | 324.8 | 364 | 324 | 359 | 327.8 | 271.4 | 260.4 | 238 | 172 | 213 | 166.8 | 218 | 200.6 | 154.2 | 137.6 | 155.6 | 5426
10 Коммунальная-РММ ао RS | 30.2 | 31.6 | 30.4 | 28.8 | 29.8 | 30.8 | 31.6 | 28.4 | 29.2 | 30.6 | 29 | 30.6 | 33.2 | 31.2 | 31.6 | 31.8 | 34.8 | 31.6 | 32.4 | 30.8 | 32.4 | 28.8 | 31 | 32.2 | 742.8
10 Коммунальная-СМУ ао RS | 81.2 | 77.6 | 76.6 | 71.6 | 76.8 | 79.8 | 83.2 | 87.4 | 94 | 95 | 95.2 | 103.8 | 104.4 | 95.4 | 91.8 | 95.8 | 102.4 | 96.2 | 97.2 | 96.6 | 101.4 | 84.4 | 85.2 | 89.6 | 2162.6
35 Коммунальная СВВ ао RS | 415.8 | 420 | 401.8 | 389.2 | 411.6 | 467.6 | 579.6 | 695.8 | 945 | 1073.8 | 925.4 | 959 | 723.8 | 966 | 835.8 | 872.2 | 695.8 | 672 | 508.2 | 532 | 532 | 411.6 | 431.2 | 436.8 | 15302
35 Коммунальная СВВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ап RS | 98 | 95.2 | 92.4 | 88.2 | 92.4 | 96.6 | 100.8 | 103.6 | 107.8 | 109.2 | 110.6 | 120.4 | 123.2 | 110.6 | 106.4 | 112 | 119 | 113.4 | 114.8 | 114.8 | 120.4 | 100.8 | 102.2 | 106.4 | 2559.2
35 Коммунальная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 2 ап RS | 196 | 194.6 | 184.8 | 183.4 | 191.8 | 236.6 | 344.4 | 396.2 | 380.8 | 422.8 | 378 | 417.2 | 387.8 | 323.4 | 312.2 | 288.4 | 225.4 | 263.2 | 218.4 | 268.8 | 253.4 | 200.2 | 184.8 | 204.4 | 6657
Сумма | 1232.6 | 1220.8 | 1173.4 | 1139 | 1200.6 | 1397.6 | 1832 | 2107 | 2329.6 | 2584.2 | 2310.6 | 2482.8 | 2165.4 | 2195.6 | 2021.4 | 2003.4 | 1658.2 | 1729 | 1433.8 | 1605.4 | 1573.8 | 1246.8 | 1225.6 | 1301.8 | 41170.4