## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Енюково | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Енюково СВВ ао RS УСПД | 10 Енюково СВВ ап RS УСПД | 10 Енюково Т 1 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 1 ап RS УСПД | 10 Енюково Т 2 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 2 ап RS УСПД | 10 Енюково Т 3 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 3 ап RS УСПД | 10 Енюково-Аэропорт ао RS УСПД | 10 Енюково-Борисово ао RS УСПД | 10 Енюково-Ботово ао RS УСПД | 10 Енюково-Ботово ап RS УСПД | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS УСПД | 10 Енюково-Марьино ао RS УСПД | 10 Енюково-Марьино ап RS УСПД | 10 Енюково-Соболево ао RS УСПД | 10 Енюково-Соболево ап RS УСПД | 10 Енюково-Яганово ао RS УСПД | 10 Енюково-Яганово ап RS УСПД | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS УСПД
00 - 01 | 4.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249.2 | 0 | 400.8 | 6 | 0 | 280.4 | 290.8 | 690.6 | 0 | 0 | 228.6 | 0 | 105.9 | 0 | 61.6 | 0 | 1.44
01 - 02 | 4.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228.8 | 0 | 387.6 | 5.4 | 0 | 286 | 283.6 | 669.6 | 0 | 0 | 225.2 | 0 | 100.8 | 0 | 59.4 | 0 | 1.8
02 - 03 | 4.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.2 | 0 | 387.6 | 6 | 0 | 276.4 | 283.2 | 666 | 0 | 0 | 223.8 | 0 | 101.1 | 0 | 59.2 | 0 | 1.44
03 - 04 | 4.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 0 | 384 | 5.4 | 0 | 265.6 | 279.6 | 676.2 | 0 | 0 | 225.4 | 0 | 100.5 | 0 | 61.4 | 0 | 1.44
04 - 05 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245.6 | 0 | 396 | 6 | 0 | 258 | 294 | 731.4 | 0 | 0 | 206.2 | 0 | 98.7 | 0 | 61.4 | 0 | 1.44
05 - 06 | 4.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288.8 | 0 | 405.6 | 5.4 | 0 | 264 | 300.4 | 767.4 | 0 | 0 | 208.4 | 0 | 101.7 | 0 | 62 | 0 | 1.8
06 - 07 | 4.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375.2 | 0 | 440.4 | 6 | 0 | 279.2 | 321.6 | 817.2 | 0 | 0 | 223.2 | 0 | 117 | 0 | 68.8 | 0 | 1.44
07 - 08 | 4.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324.8 | 0 | 452.4 | 5.4 | 0 | 242 | 328.8 | 806.4 | 0 | 0 | 226.2 | 0 | 119.7 | 0 | 62.2 | 0 | 1.44
08 - 09 | 4.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.8 | 0 | 464.4 | 5.4 | 0 | 231.6 | 347.2 | 817.8 | 0 | 0 | 236.6 | 0 | 114.3 | 0 | 63.4 | 0 | 1.44
09 - 10 | 4.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300.8 | 0 | 369.6 | 5.4 | 0 | 234 | 252.8 | 787.8 | 0 | 0 | 233.6 | 0 | 114.3 | 0 | 57.8 | 0 | 1.44
10 - 11 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.2 | 0 | 363.6 | 6 | 0 | 272.8 | 237.6 | 752.4 | 0 | 0 | 234.4 | 0 | 121.5 | 0 | 56.8 | 0 | 1.08
11 - 12 | 4.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305.6 | 0 | 372 | 5.4 | 0 | 260.8 | 248.4 | 759.6 | 0 | 0 | 238.2 | 0 | 120.6 | 0 | 59 | 0 | 1.44
12 - 13 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233.6 | 0 | 369.6 | 5.4 | 0 | 240.8 | 243.2 | 729.6 | 0 | 0 | 213 | 0 | 123 | 0 | 62.4 | 0 | 1.8
13 - 14 | 4.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227.6 | 0 | 366 | 6 | 0 | 221.6 | 239.6 | 739.8 | 0 | 0 | 216.2 | 0 | 123.3 | 0 | 60.2 | 0 | 1.44
14 - 15 | 4.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189.2 | 0 | 361.2 | 5.4 | 0 | 215.2 | 236.8 | 714.6 | 0 | 0 | 210.2 | 0 | 120 | 0 | 60.6 | 0 | 1.08
15 - 16 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228.8 | 0 | 405.6 | 5.4 | 0 | 215.6 | 280.8 | 741.6 | 0 | 0 | 223 | 0 | 121.5 | 0 | 60.6 | 0 | 1.44
16 - 17 | 4.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.6 | 0 | 474 | 5.4 | 0 | 244.8 | 352 | 862.2 | 0 | 0 | 262.8 | 0 | 119.7 | 0 | 63.8 | 0 | 1.44
17 - 18 | 4.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450.8 | 0 | 481.2 | 5.4 | 0 | 234 | 354 | 908.4 | 0 | 0 | 254.6 | 0 | 124.5 | 0 | 67 | 0 | 1.44
18 - 19 | 3.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.4 | 0 | 488.4 | 6 | 0 | 249.6 | 358.8 | 888 | 0 | 0 | 242.4 | 0 | 127.5 | 0 | 69.6 | 0 | 1.44
19 - 20 | 4.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.2 | 0 | 484.8 | 5.4 | 0 | 249.6 | 358.8 | 894 | 0 | 0 | 236 | 0 | 123.3 | 0 | 69.6 | 0 | 1.44
20 - 21 | 3.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327.2 | 0 | 478.8 | 6 | 0 | 215.6 | 342.4 | 839.4 | 0 | 0 | 214.6 | 0 | 133.5 | 0 | 71 | 0 | 1.44
21 - 22 | 3.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 0 | 475.2 | 5.4 | 0 | 225.2 | 337.6 | 789 | 0 | 0 | 205.6 | 0 | 133.8 | 0 | 68.2 | 0 | 1.44
22 - 23 | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.4 | 0 | 436.8 | 6 | 0 | 270.4 | 314 | 751.8 | 0 | 0 | 206.6 | 0 | 120.3 | 0 | 64.2 | 0 | 1.44
23 - 00 | 4.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 414 | 5.4 | 0 | 282.8 | 300.4 | 706.8 | 0 | 0 | 209.6 | 0 | 109.5 | 0 | 66.4 | 0 | 1.8
Сумма | 99.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31150.8 | 0 | 10059.6 | 135 | 0 | 6016 | 7186.4 | 18507.6 | 0 | 0 | 5404.4 | 0 | 2796 | 0 | 1516.6 | 0 | 35.28
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Енюково СВВ ао RS УСПД | 10 Енюково СВВ ап RS УСПД | 10 Енюково Т 1 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 1 ап RS УСПД | 10 Енюково Т 2 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 2 ап RS УСПД | 10 Енюково Т 3 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 3 ап RS УСПД | 10 Енюково-Аэропорт ао RS УСПД | 10 Енюково-Борисово ао RS УСПД | 10 Енюково-Ботово ао RS УСПД | 10 Енюково-Ботово ап RS УСПД | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS УСПД | 10 Енюково-Марьино ао RS УСПД | 10 Енюково-Марьино ап RS УСПД | 10 Енюково-Соболево ао RS УСПД | 10 Енюково-Соболево ап RS УСПД | 10 Енюково-Яганово ао RS УСПД | 10 Енюково-Яганово ап RS УСПД | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS УСПД
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.4 | 0 | 250.8 | 17.4 | 0 | 0 | 182 | 284.4 | 0 | 0 | 170.2 | 0 | 52.2 | 0 | 44.6 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 247.2 | 18 | 0 | 0 | 182 | 294 | 0 | 0 | 169.2 | 0 | 49.5 | 0 | 44.4 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.2 | 0 | 249.6 | 18 | 0 | 0 | 182.8 | 300 | 0 | 0 | 171.8 | 0 | 50.4 | 0 | 45.4 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.2 | 0 | 249.6 | 18.6 | 0 | 0 | 182 | 296.4 | 0 | 0 | 174 | 0 | 51 | 0 | 45.4 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 242.4 | 17.4 | 0 | 0 | 178 | 326.4 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 48.3 | 0 | 44 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 240 | 16.8 | 0 | 0 | 177.2 | 327.6 | 0 | 0 | 146.4 | 0 | 47.4 | 0 | 42.6 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.8 | 0 | 246 | 16.8 | 0 | 0 | 181.2 | 317.4 | 0 | 0 | 146.6 | 0 | 49.2 | 0 | 42.8 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.8 | 0 | 241.2 | 16.8 | 0 | 0 | 178.4 | 298.8 | 0 | 0 | 149.2 | 0 | 48.6 | 0 | 42.4 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.2 | 0 | 243.6 | 16.2 | 0 | 0 | 180 | 321.6 | 0 | 0 | 160.8 | 0 | 48.6 | 0 | 41.4 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.6 | 0 | 159.6 | 16.2 | 0 | 0 | 96.8 | 285.6 | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 47.7 | 0 | 39.2 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 151.2 | 16.8 | 0 | 0 | 87.2 | 265.2 | 0 | 0 | 161 | 0 | 47.4 | 0 | 39.6 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.6 | 0 | 156 | 16.2 | 0 | 0 | 92 | 271.2 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | 48 | 0 | 41.2 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.2 | 0 | 159.6 | 17.4 | 0 | 0 | 94.8 | 248.4 | 0 | 0 | 153 | 0 | 48.9 | 0 | 42.4 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.2 | 0 | 154.8 | 16.2 | 0 | 0 | 90.4 | 271.2 | 0 | 0 | 148.6 | 0 | 48 | 0 | 38.8 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 152.4 | 16.2 | 0 | 0 | 89.6 | 259.8 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 47.7 | 0 | 37.4 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 190.8 | 16.2 | 0 | 0 | 129.2 | 262.8 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 47.4 | 0 | 37 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.2 | 0 | 249.6 | 15.6 | 0 | 0 | 188.4 | 324 | 0 | 0 | 151 | 0 | 46.5 | 0 | 38.6 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.2 | 0 | 250.8 | 16.2 | 0 | 0 | 187.6 | 339.6 | 0 | 0 | 147.6 | 0 | 48.3 | 0 | 39 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 254.4 | 16.8 | 0 | 0 | 190 | 324 | 0 | 0 | 150 | 0 | 49.5 | 0 | 40 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 258 | 17.4 | 0 | 0 | 192 | 329.4 | 0 | 0 | 155.4 | 0 | 51.3 | 0 | 41.6 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.2 | 0 | 255.6 | 16.8 | 0 | 0 | 188.4 | 310.2 | 0 | 0 | 147.4 | 0 | 51.6 | 0 | 41.8 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 259.2 | 18 | 0 | 0 | 190 | 293.4 | 0 | 0 | 147 | 0 | 52.8 | 0 | 42.8 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.2 | 0 | 254.4 | 17.4 | 0 | 0 | 186.8 | 297.6 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 51.9 | 0 | 42.2 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.2 | 0 | 250.8 | 17.4 | 0 | 0 | 184.8 | 289.8 | 0 | 0 | 149.6 | 0 | 49.5 | 0 | 42.6 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9892.8 | 0 | 5367.6 | 406.8 | 0 | 0 | 3811.6 | 7138.8 | 0 | 0 | 3707.6 | 0 | 1181.7 | 0 | 997.2 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 15.12.2021 г. ПС Енюково
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.8 | 11.8 | 11.8 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.8 | 11.8 | 11.8
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 47.4 | 47.4 | 47.4 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 45.8 | 45.8 | 45.8
Ток холостого хода | I x, % | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.72 | 0.72 | 0.72
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1218 | 1336.8 | 1450.8 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 384 | 464.4 | 481.2 | 1.602 | 1.8012 | 1.932 | P
| Q н, квар | 427.2 | 439.2 | 451.2 |  |  | Q н, квар | 249.6 | 243.6 | 250.8 | 0.6768 | 0.6828 | 0.702 | Q
| S н, кВА | 1290.7455 | 1407.1002 | 1519.3426 |  |  | S н, кВА | 457.9914 | 524.4124 | 542.6362
Коэффициент загрузки | К з | 0.20488 | 0.22335 | 0.24117 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.072697 | 0.08324 | 0.086133
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 13.7897 | 14.1645 | 14.5568 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.042 | 12.1173 | 12.1398
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 78.3304 | 83.7117 | 89.3426 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 48.8559 | 49.9435 | 50.2676

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Енюково |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч