## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Южная | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Южная | [34 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Южная ПХН (Будка охранника) ао RS | 0,4 Южная ТСН 1 ао RS | 0,4 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная Т 1 ао RS | 10 Южная Т 1 ап RS | 10 Южная Т 2 ао RS | 10 Южная Т 2 ап RS | 10 Южная ТСН 1 ао RS | 10 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная-Матинга ао RS | 10 Южная-Матинга ап RS | 10 Южная-Матурино ао RS | 10 Южная-Матурино ап RS | 10 Южная-ЮЖР 1 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 2 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 4 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 5 ао RS | 110 Южная Т 1 ао RS | 110 Южная Т 1 ап RS | 110 Южная Т 2 ао RS | 110 Южная Т 2 ап RS | 110 Южная-Ирдоматка ао RS | 110 Южная-Ирдоматка ап RS | 110 Южная-Юг 1 ао RS | 110 Южная-Юг 1 ап RS | 110 Южная-Юг 2 ао RS | 110 Южная-Юг 2 ап RS | 35 Южная Т 1 ао RS | 35 Южная Т 1 ап RS | 35 Южная Т 2 ао RS | 35 Южная Т 2 ап RS | 35 Южная-Лапач ао RS | 35 Южная-Лапач ап RS | 35 Южная-Южная ао RS | 35 Южная-Южная ап RS
00 - 01 |  | 13.152 | 24.128 | 0 | 894 | 0 | 714 | 14 | 25 | 408 | 0 | 676 | 0 | 74.4 | 1 | 282 | 130.8 | 0 | 1672 | 0 | 4224 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 4224 | 0 | 749 | 0 | 3486 | 751.8 | 0 | 3481.8 | 0
01 - 02 |  | 13.504 | 28.16 | 0 | 876 | 0 | 684 | 14 | 28 | 384 | 0 | 663 | 0 | 69.6 | 0 | 264 | 129.6 | 0 | 1628 | 0 | 4114 | 0 | 0 | 0 | 1628 | 0 | 4114 | 0 | 728 | 0 | 3409 | 730.8 | 0 | 3404.1 | 0
02 - 03 |  | 13.728 | 28.448 | 0 | 864 | 0 | 690 | 15 | 29 | 407 | 0 | 661 | 0 | 56.4 | 1 | 254.4 | 130.8 | 0 | 1540 | 0 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 1562 | 0 | 4070 | 0 | 672 | 0 | 3367 | 667.8 | 0 | 3360 | 0
03 - 04 |  | 13.408 | 29.056 | 0 | 852 | 0 | 690 | 14 | 30 | 408 | 0 | 650 | 0 | 61.2 | 0 | 249.6 | 130.8 | 0 | 1540 | 0 | 4048 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 4070 | 0 | 658 | 0 | 3360 | 657.3 | 0 | 3357.9 | 0
04 - 05 |  | 13.472 | 28.992 | 0 | 858 | 0 | 690 | 14 | 30 | 411 | 0 | 648 | 0 | 63.6 | 1 | 249.6 | 130.8 | 0 | 1540 | 0 | 4136 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 4114 | 0 | 665 | 0 | 3409 | 667.8 | 0 | 3408.3 | 0
05 - 06 |  | 12.896 | 28.864 | 0 | 888 | 0 | 726 | 14 | 29 | 403 | 0 | 675 | 0 | 67.2 | 1 | 288 | 132 | 0 | 1584 | 0 | 4202 | 0 | 0 | 0 | 1562 | 0 | 4224 | 0 | 665 | 0 | 3472 | 665.7 | 0 | 3471.3 | 0
06 - 07 |  | 13.344 | 27.616 | 0 | 936 | 0 | 822 | 14 | 28 | 417 | 0 | 715 | 0 | 78 | 0 | 373.2 | 134.4 | 0 | 1650 | 0 | 4466 | 0 | 0 | 0 | 1672 | 0 | 4466 | 0 | 700 | 0 | 3633 | 697.2 | 0 | 3628.8 | 0
07 - 08 |  | 13.984 | 29.44 | 0 | 960 | 0 | 864 | 15 | 30 | 417 | 0 | 723 | 0 | 81.6 | 1 | 415.2 | 140.4 | 0 | 1672 | 0 | 4576 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 4576 | 0 | 686 | 0 | 3689 | 686.7 | 0 | 3685.5 | 0
08 - 09 |  | 13.952 | 28.544 | 0 | 996 | 0 | 888 | 15 | 29 | 409 | 0 | 716 | 0 | 92.4 | 0 | 448.8 | 175.2 | 0 | 1694 | 0 | 4686 | 0 | 0 | 0 | 1694 | 0 | 4686 | 0 | 672 | 0 | 3794 | 674.1 | 0 | 3786.3 | 0
09 - 10 |  | 14.08 | 26.88 | 0 | 972 | 0 | 870 | 14 | 27 | 408 | 0 | 690 | 0 | 85.2 | 1 | 430.8 | 181.2 | 0 | 1650 | 0 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 4840 | 0 | 665 | 0 | 3948 | 663.6 | 0 | 3945.9 | 0
10 - 11 |  | 13.792 | 26.848 | 0 | 942 | 0 | 882 | 15 | 28 | 420 | 0 | 683 | 0 | 76.8 | 1 | 434.4 | 166.8 | 0 | 1650 | 0 | 4884 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 4906 | 0 | 686 | 0 | 3990 | 686.7 | 0 | 3987.9 | 0
11 - 12 |  | 13.856 | 25.792 | 0 | 912 | 0 | 900 | 15 | 26 | 409 | 0 | 669 | 0 | 70.8 | 0 | 462 | 160.8 | 0 | 1606 | 0 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 1606 | 0 | 4840 | 0 | 665 | 0 | 3927 | 669.9 | 0 | 3920.7 | 0
12 - 13 |  | 13.504 | 26.24 | 0 | 888 | 0 | 906 | 14 | 27 | 402 | 0 | 681 | 0 | 62.4 | 1 | 471.6 | 132 | 0 | 1606 | 0 | 4796 | 0 | 0 | 0 | 1606 | 0 | 4796 | 0 | 693 | 0 | 3878 | 688.8 | 0 | 3876.6 | 0
13 - 14 |  | 13.28 | 25.984 | 0 | 900 | 0 | 906 | 14 | 27 | 406 | 0 | 665 | 0 | 62.4 | 0 | 470.4 | 154.8 | 0 | 1650 | 0 | 4752 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 4752 | 0 | 742 | 0 | 3829 | 743.4 | 0 | 3824.1 | 0
14 - 15 |  | 14.016 | 26.336 | 0 | 918 | 0 | 894 | 15 | 26 | 398 | 0 | 670 | 0 | 74.4 | 1 | 470.4 | 165.6 | 0 | 1694 | 0 | 4708 | 0 | 0 | 0 | 1694 | 0 | 4708 | 0 | 749 | 0 | 3801 | 745.5 | 0 | 3798.9 | 0
15 - 16 |  | 14.496 | 26.048 | 0 | 1074 | 0 | 906 | 15 | 27 | 426 | 0 | 809 | 0 | 79.2 | 0 | 448.8 | 169.2 | 0 | 1848 | 0 | 4730 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 0 | 4752 | 0 | 756 | 0 | 3822 | 758.1 | 0 | 3815.7 | 0
16 - 17 |  | 14.016 | 27.264 | 0 | 1140 | 0 | 870 | 15 | 28 | 427 | 0 | 889 | 0 | 70.8 | 1 | 411.6 | 165.6 | 0 | 1958 | 0 | 4862 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 0 | 4840 | 0 | 805 | 0 | 3962 | 810.6 | 0 | 3958.5 | 0
17 - 18 |  | 14.496 | 27.584 | 0 | 1122 | 0 | 894 | 15 | 28 | 450 | 0 | 905 | 0 | 68.4 | 1 | 416.4 | 140.4 | 0 | 1936 | 0 | 4752 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 0 | 4752 | 0 | 791 | 0 | 3836 | 787.5 | 0 | 3838.8 | 0
18 - 19 |  | 14.112 | 26.816 | 0 | 1116 | 0 | 894 | 15 | 27 | 446 | 0 | 894 | 0 | 76.8 | 0 | 414 | 128.4 | 0 | 1936 | 0 | 4730 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 0 | 4730 | 0 | 798 | 0 | 3829 | 798 | 0 | 3822 | 0
19 - 20 |  | 14.304 | 25.984 | 0 | 1116 | 0 | 900 | 15 | 27 | 455 | 0 | 901 | 0 | 82.8 | 1 | 420 | 121.2 | 0 | 1958 | 0 | 4642 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 0 | 4664 | 0 | 812 | 0 | 3745 | 814.8 | 0 | 3740.1 | 0
20 - 21 |  | 14.112 | 26.784 | 0 | 1122 | 0 | 900 | 15 | 27 | 440 | 0 | 895 | 0 | 92.4 | 0 | 427.2 | 122.4 | 0 | 1958 | 0 | 4664 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 0 | 4686 | 0 | 812 | 0 | 3752 | 812.7 | 0 | 3750.6 | 0
21 - 22 |  | 14.24 | 26.88 | 0 | 1140 | 0 | 894 | 15 | 27 | 453 | 0 | 919 | 0 | 82.8 | 1 | 410.4 | 121.2 | 0 | 1958 | 0 | 4642 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 0 | 4620 | 0 | 791 | 0 | 3724 | 789.6 | 0 | 3721.2 | 0
22 - 23 |  | 14.368 | 26.528 | 0 | 1128 | 0 | 804 | 15 | 28 | 419 | 0 | 908 | 0 | 87.6 | 1 | 356.4 | 121.2 | 0 | 1914 | 0 | 4356 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 0 | 4356 | 0 | 784 | 0 | 3528 | 783.3 | 0 | 3523.8 | 0
23 - 00 |  | 14.4 | 27.52 | 0 | 1056 | 0 | 762 | 15 | 28 | 415 | 0 | 835 | 0 | 85.2 | 0 | 315.6 | 120 | 0 | 1826 | 0 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 1804 | 0 | 4290 | 0 | 728 | 0 | 3521 | 728.7 | 0 | 3517.5 | 0
Сумма | 0 | 332.512 | 652.736 | 0 | 23670 | 0 | 19950 | 351 | 666 | 10038 | 0 | 18140 | 0 | 1802.4 | 14 | 9184.8 | 3405.6 | 0 | 41668 | 0 | 109010 | 0 | 0 | 0 | 41624 | 0 | 109076 | 0 | 17472 | 0 | 88711 | 17480.4 | 0 | 88626.3 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Южная | [34 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Южная ПХН (Будка охранника) ао RS | 0,4 Южная ТСН 1 ао RS | 0,4 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная Т 1 ао RS | 10 Южная Т 1 ап RS | 10 Южная Т 2 ао RS | 10 Южная Т 2 ап RS | 10 Южная ТСН 1 ао RS | 10 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная-Матинга ао RS | 10 Южная-Матинга ап RS | 10 Южная-Матурино ао RS | 10 Южная-Матурино ап RS | 10 Южная-ЮЖР 1 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 2 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 4 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 5 ао RS | 110 Южная Т 1 ао RS | 110 Южная Т 1 ап RS | 110 Южная Т 2 ао RS | 110 Южная Т 2 ап RS | 110 Южная-Ирдоматка ао RS | 110 Южная-Ирдоматка ап RS | 110 Южная-Юг 1 ао RS | 110 Южная-Юг 1 ап RS | 110 Южная-Юг 2 ао RS | 110 Южная-Юг 2 ап RS | 35 Южная Т 1 ао RS | 35 Южная Т 1 ап RS | 35 Южная Т 2 ао RS | 35 Южная Т 2 ап RS | 35 Южная-Лапач ао RS | 35 Южная-Лапач ап RS | 35 Южная-Южная ао RS | 35 Южная-Южная ап RS
00 - 01 |  | 4.544 | 1.792 | 234 | 0 | 312 | 0 | 8 | 3 | 52 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 572 | 0 | 35 | 0 | 791 | 35.7 | 0 | 800.1 | 0
01 - 02 |  | 4.608 | 0.896 | 228 | 0 | 306 | 0 | 9 | 3 | 49 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 550 | 0 | 42 | 0 | 777 | 42 | 0 | 774.9 | 0
02 - 03 |  | 4.576 | 0.864 | 234 | 0 | 306 | 0 | 8 | 3 | 52 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 550 | 0 | 49 | 0 | 770 | 44.1 | 0 | 772.8 | 0
03 - 04 |  | 4.576 | 0.832 | 234 | 0 | 306 | 0 | 8 | 3 | 53 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 528 | 0 | 49 | 0 | 770 | 44.1 | 0 | 768.6 | 0
04 - 05 |  | 4.576 | 0.864 | 234 | 0 | 300 | 0 | 8 | 3 | 51 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 528 | 0 | 49 | 0 | 756 | 42 | 0 | 764.4 | 0
05 - 06 |  | 4.48 | 0.832 | 234 | 0 | 306 | 0 | 8 | 3 | 48 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 528 | 0 | 35 | 0 | 749 | 31.5 | 0 | 749.7 | 0
06 - 07 |  | 4.448 | 0.896 | 222 | 0 | 312 | 0 | 7 | 3 | 45 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 550 | 0 | 28 | 0 | 777 | 27.3 | 0 | 777 | 0
07 - 08 |  | 4.416 | 1.024 | 228 | 0 | 306 | 0 | 8 | 3 | 46 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 572 | 0 | 21 | 0 | 798 | 25.2 | 0 | 806.4 | 0
08 - 09 |  | 4.448 | 0.864 | 168 | 0 | 270 | 0 | 8 | 2 | 43 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 13.2 | 176 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 726 | 0 | 35 | 0 | 924 | 27.3 | 0 | 926.1 | 0
09 - 10 |  | 4.48 | 2.016 | 186 | 0 | 270 | 0 | 8 | 3 | 44 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 198 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 880 | 0 | 35 | 0 | 1071 | 31.5 | 2.1 | 1071 | 0
10 - 11 |  | 4.448 | 2.112 | 174 | 0 | 288 | 0 | 7 | 4 | 42 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 198 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 902 | 0 | 28 | 0 | 1106 | 21 | 0 | 1108.8 | 0
11 - 12 |  | 4.448 | 2.176 | 192 | 0 | 276 | 0 | 8 | 3 | 41 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 220 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 858 | 0 | 14 | 0 | 1036 | 16.8 | 0 | 1041.6 | 0
12 - 13 |  | 4.576 | 2.144 | 252 | 0 | 294 | 0 | 8 | 3 | 44 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 836 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 814 | 0 | 21 | 0 | 1029 | 21 | 0 | 1031.1 | 0
13 - 14 |  | 4.544 | 2.112 | 198 | 0 | 288 | 0 | 8 | 4 | 42 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 220 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 858 | 0 | 21 | 0 | 1078 | 18.9 | 0 | 1079.4 | 0
14 - 15 |  | 4.512 | 2.048 | 180 | 0 | 282 | 0 | 7 | 3 | 40 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 198 | 0 | 0 | 836 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 836 | 0 | 7 | 0 | 1043 | 12.6 | 2.1 | 1047.9 | 0
15 - 16 |  | 4.512 | 1.792 | 174 | 0 | 288 | 0 | 8 | 3 | 44 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 198 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 792 | 7 | 14 | 0 | 1001 | 10.5 | 0 | 999.6 | 0
16 - 17 |  | 4.544 | 0.8 | 174 | 0 | 306 | 0 | 8 | 3 | 44 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 198 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 814 | 0 | 28 | 0 | 1029 | 25.2 | 0 | 1037.4 | 0
17 - 18 |  | 4.576 | 0.864 | 204 | 0 | 312 | 0 | 8 | 3 | 46 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 704 | 0 | 28 | 0 | 931 | 23.1 | 0 | 934.5 | 0
18 - 19 |  | 4.544 | 0.832 | 216 | 0 | 312 | 0 | 8 | 3 | 47 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 682 | 0 | 28 | 0 | 924 | 25.2 | 0 | 921.9 | 0
19 - 20 |  | 4.576 | 0.864 | 210 | 0 | 312 | 0 | 8 | 3 | 49 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 572 | 0 | 28 | 0 | 805 | 27.3 | 0 | 810.6 | 0
20 - 21 |  | 4.608 | 0.896 | 216 | 0 | 312 | 0 | 8 | 4 | 49 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 550 | 0 | 42 | 0 | 770 | 39.9 | 0 | 777 | 0
21 - 22 |  | 4.64 | 0.864 | 216 | 0 | 306 | 0 | 8 | 3 | 52 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 572 | 0 | 35 | 0 | 791 | 35.7 | 0 | 787.5 | 0
22 - 23 |  | 4.608 | 0.864 | 216 | 0 | 312 | 0 | 8 | 4 | 50 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 528 | 0 | 35 | 0 | 756 | 31.5 | 0 | 758.1 | 0
23 - 00 |  | 4.64 | 0.864 | 204 | 0 | 306 | 0 | 8 | 3 | 51 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 550 | 0 | 28 | 0 | 749 | 27.3 | 0 | 756 | 0
Сумма | 0 | 108.928 | 30.112 | 5028 | 0 | 7188 | 0 | 190 | 75 | 1124 | 0 | 2603 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 74.4 | 5258 | 0 | 0 | 16236 | 0 | 0 | 5236 | 0 | 0 | 16016 | 7 | 735 | 0 | 21231 | 686.7 | 4.2 | 21302.4 | 0
Ведомость по напряжениям в режимный день 15.12.2021 по ПС Южная
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 31.58 | 31.58 | 31.58 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 31.58 | 31.58 | 31.58
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 206.9 | 206.9 | 206.9 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 206.9 | 206.9 | 206.9
| P кз вс, кВт | 193.7 | 193.7 | 193.7 |  |  | P кз вс, кВт | 193.7 | 193.7 | 193.7
| P кз сн, кВт | 154.1 | 154.1 | 154.1 |  |  | P кз сн, кВт | 154.1 | 154.1 | 154.1
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.147 | 0.147 | 0.147 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.147 | 0.147 | 0.147
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.52 | 18.52 | 18.52 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.52 | 18.52 | 18.52
| U к в-с, % | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  | U к в-с, % | 10.31 | 10.31 | 10.31
| U к с-н, % | 6.29 | 6.29 | 6.29 |  |  | U к с-н, % | 6.29 | 6.29 | 6.29 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 852 | 996 | 1122 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 690 | 888 | 894 | 4 | 5.56 | 1.359
| Q н нн, квар | 234 | 168 | 204 |  |  | Q н нн, квар | 306 | 270 | 312 | 9 | 6.35 | 1.397
| S н нн, кВА | 883.5497 | 1010.0693 | 1140.3947 |  |  | S н нн, кВА | 754.8086 | 928.1401 | 946.8791 | 18 | 6.643 | 1.475
| Р н cн, кВт | 658 | 672 | 791 |  |  | Р н cн, кВт | 3360 | 3794 | 3836
| Q н cн, квар | 49 | 35 | 28 |  |  | Q н cн, квар | 770 | 924 | 931
| S н сн, кВА | 659.8219 | 672.9108 | 791.4954 |  |  | S н сн, кВА | 3447.1002 | 3904.8959 | 3947.3608
| S нагр, кВА | 1536.2907 | 1680.3074 | 1927.0166 |  |  | S нагр, кВА | 4190.4983 | 4831.8485 | 4890.598
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.022089 | 0.025252 | 0.02851 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.01887 | 0.023204 | 0.023672
| К з сн | 0.016496 | 0.016823 | 0.019787 |  |  | К з сн | 0.086178 | 0.097622 | 0.098684
| К з | 0.038407 | 0.042008 | 0.048175 |  |  | К з | 0.10476 | 0.1208 | 0.12226
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 31.8218 | 31.8708 | 31.9616 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 33.4857 | 34.0509 | 34.1554
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 66.7603 | 68.4955 | 71.4693 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 106.4569 | 122.4813 | 124.0743
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.27 | 11.27 | 11.27
| U к с, % | -0.96 | -0.96 | -0.96 |  |  | U к с, % | -0.96 | -0.96 | -0.96
| U к н, % | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  | U к н, % | 7.25 | 7.25 | 7.25
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 123.25 | 123.25 | 123.25 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 123.25 | 123.25 | 123.25
| ΔP кз с, кВт | 70.45 | 70.45 | 70.45 |  |  | ΔP кз с, кВт | 70.45 | 70.45 | 70.45
| ΔP кз н, кВт | 83.65 | 83.65 | 83.65 |  |  | ΔP кз н, кВт | 83.65 | 2 | 83.65

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Южная |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч