## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Малечкино | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Малечкино ТСН 2 ао RS | 10 Малечкино Т 1 ап RS | 10 Малечкино Т 2 ап RS | 10 Малечкино-Киселево ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап RS | 10 Малечкино-Котельная ао RS | 10 Малечкино-Парфеново ао RS | 10 Малечкино-Поселок ао RS | 10 Малечкино-Птицефабрика ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ап RS | 10 Малечкино-Степановское ао RS | 10 Малечкино-Степановское ап RS
00 - 01 | 6.1275 | 0 | 473.6 | 451.2 | 108.8 | 171.6 | 0 | 63 | 0 | 262 | 35.4 | 44.8 | 0 | 246 | 0
01 - 02 | 6.09 | 0 | 468.8 | 431.2 | 105.2 | 170.1 | 0 | 62.7 | 0 | 248.2 | 35.7 | 42.4 | 0 | 242 | 0
02 - 03 | 6.1725 | 0 | 472 | 429.6 | 106 | 175.2 | 0 | 62.7 | 0 | 244.4 | 35.7 | 43.6 | 0 | 240.4 | 0
03 - 04 | 6.15 | 0 | 465.6 | 460.8 | 106.4 | 171.6 | 0 | 62.7 | 0 | 274.4 | 35.4 | 45.2 | 0 | 237.2 | 0
04 - 05 | 6.12 | 0 | 470.4 | 456.8 | 106 | 171.6 | 0 | 62.7 | 0 | 269.6 | 35.7 | 46 | 0 | 242.8 | 0
05 - 06 | 6.075 | 0 | 481.6 | 475.2 | 107.6 | 176.4 | 0 | 62.7 | 0 | 283.2 | 37.8 | 46.4 | 0 | 250 | 0
06 - 07 | 6.075 | 0 | 502.4 | 514.4 | 112.4 | 185.1 | 0 | 62.4 | 0 | 314 | 37.8 | 50.4 | 0 | 261.6 | 0
07 - 08 | 6.0675 | 0 | 510.4 | 573.6 | 118.4 | 185.4 | 0 | 63.3 | 0 | 357.8 | 47.7 | 50.8 | 0 | 270 | 0
08 - 09 | 6.06 | 0 | 556 | 612 | 117.6 | 241.2 | 0 | 63.6 | 0 | 396 | 48 | 50.8 | 0 | 260.4 | 0
09 - 10 | 6.0525 | 0 | 580 | 593.6 | 117.2 | 276.3 | 0 | 63.6 | 0 | 378.6 | 51 | 47.2 | 0 | 248.8 | 0
10 - 11 | 6.03 | 0 | 607.2 | 581.6 | 115.6 | 294.3 | 0 | 62.4 | 0 | 360 | 60.9 | 46.8 | 0 | 259.6 | 0
11 - 12 | 5.9925 | 0 | 615.2 | 572 | 116 | 294 | 0 | 62.7 | 0 | 352.4 | 57.6 | 46 | 0 | 267.6 | 0
12 - 13 | 6.045 | 0 | 589.6 | 573.6 | 116.4 | 272.4 | 0 | 62.4 | 0 | 356.8 | 53.4 | 46.8 | 0 | 264 | 0
13 - 14 | 5.97 | 0 | 611.2 | 598.4 | 112 | 277.2 | 0 | 62.1 | 0 | 378.4 | 66 | 42.8 | 0 | 281.6 | 0
14 - 15 | 5.9475 | 0 | 623.2 | 565.6 | 116.4 | 288.3 | 0 | 62.1 | 0 | 340.2 | 66.3 | 42.8 | 0 | 282 | 0
15 - 16 | 5.925 | 0 | 625.6 | 567.2 | 119.2 | 294.9 | 0 | 62.1 | 0 | 343.6 | 63 | 42 | 0 | 279.6 | 0
16 - 17 | 5.94 | 0 | 612 | 599.2 | 122.4 | 287.4 | 0 | 63.3 | 0 | 381 | 50.7 | 46 | 0 | 270.8 | 0
17 - 18 | 5.9475 | 0 | 572 | 606.4 | 117.6 | 247.5 | 0 | 63 | 0 | 389.4 | 47.4 | 51.6 | 0 | 271.2 | 0
18 - 19 | 6 | 0 | 556.8 | 617.6 | 118 | 229.8 | 0 | 63 | 0 | 399.4 | 49.5 | 51.6 | 0 | 273.2 | 0
19 - 20 | 6.045 | 0 | 544.8 | 616.8 | 121.2 | 234.6 | 0 | 63 | 0 | 399.2 | 46.2 | 50.8 | 0 | 255.6 | 0
20 - 21 | 6.03 | 0 | 540 | 613.6 | 124 | 228.3 | 0 | 62.7 | 0 | 392.4 | 46.2 | 51.6 | 0 | 258 | 0
21 - 22 | 6.06 | 0 | 532.8 | 572 | 116 | 220.2 | 0 | 62.4 | 0 | 365.6 | 40.5 | 50.4 | 0 | 258.8 | 0
22 - 23 | 6.0675 | 0 | 512.8 | 541.6 | 122 | 197.4 | 0 | 62.7 | 0 | 330.8 | 38.4 | 50 | 0 | 260.8 | 0
23 - 00 | 6.075 | 0 | 479.2 | 491.2 | 118 | 187.8 | 0 | 62.7 | 0 | 289.6 | 37.5 | 46.8 | 0 | 235.2 | 0
Сумма | 145.065 | 0 | 13003.2 | 13115.2 | 2760.4 | 5478.6 | 0 | 1506 | 0 | 8107 | 1123.8 | 1133.6 | 0 | 6217.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Малечкино ТСН 2 ао RS | 10 Малечкино Т 1 ап RS | 10 Малечкино Т 2 ап RS | 10 Малечкино-Киселево ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап RS | 10 Малечкино-Котельная ао RS | 10 Малечкино-Парфеново ао RS | 10 Малечкино-Поселок ао RS | 10 Малечкино-Птицефабрика ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ап RS | 10 Малечкино-Степановское ао RS | 10 Малечкино-Степановское ап RS
00 - 01 |  |  | 161.6 | 236 | 54.8 | 87.6 | 0 | 62.1 | 0 | 126.6 | 56.4 | 14.4 | 0 | 43.6 | 0
01 - 02 |  |  | 166.4 | 233.6 | 54 | 92.7 | 0 | 62.1 | 0 | 127.2 | 57 | 14.4 | 0 | 44 | 0
02 - 03 |  |  | 171.2 | 232 | 54.4 | 94.8 | 0 | 63 | 0 | 125.8 | 57 | 14.8 | 0 | 45.6 | 0
03 - 04 |  |  | 163.2 | 238.4 | 55.2 | 88.2 | 0 | 63.3 | 0 | 128.6 | 57 | 14.8 | 0 | 44 | 0
04 - 05 |  |  | 164.8 | 231.2 | 52.8 | 91.2 | 0 | 61.8 | 0 | 123.4 | 56.1 | 14.4 | 0 | 43.6 | 0
05 - 06 |  |  | 160.8 | 231.2 | 52 | 88.5 | 0 | 60.6 | 0 | 122.4 | 56.7 | 14 | 0 | 43.2 | 0
06 - 07 |  |  | 159.2 | 232.8 | 52 | 87.9 | 0 | 60.9 | 0 | 124.2 | 56.4 | 14 | 0 | 43.6 | 0
07 - 08 |  |  | 150.4 | 232.8 | 51.2 | 77.1 | 0 | 60.3 | 0 | 121.6 | 60.3 | 13.2 | 0 | 44.8 | 0
08 - 09 |  |  | 184 | 252.8 | 51.2 | 107.7 | 0 | 59.7 | 0 | 138.2 | 63.3 | 13.6 | 0 | 49.6 | 0
09 - 10 |  |  | 185.6 | 263.2 | 51.2 | 113.7 | 0 | 59.4 | 0 | 138.4 | 72.9 | 14 | 0 | 46.8 | 0
10 - 11 |  |  | 210.4 | 272.8 | 51.2 | 134.7 | 0 | 59.7 | 0 | 137.2 | 86.4 | 13.6 | 0 | 50.8 | 0
11 - 12 |  |  | 203.2 | 270.4 | 51.2 | 129.9 | 0 | 59.7 | 0 | 135 | 85.5 | 13.2 | 0 | 49.2 | 0
12 - 13 |  |  | 177.6 | 270.4 | 52.4 | 107.7 | 0 | 60.9 | 0 | 150 | 67.2 | 14 | 0 | 44 | 0
13 - 14 |  |  | 205.6 | 280 | 50.8 | 129.3 | 0 | 59.4 | 0 | 158.8 | 70.8 | 13.6 | 0 | 52.4 | 0
14 - 15 |  |  | 197.6 | 262.4 | 50.8 | 119.7 | 0 | 58.5 | 0 | 143.4 | 69.9 | 12.8 | 0 | 54.8 | 0
15 - 16 |  |  | 188 | 260 | 50 | 112.8 | 0 | 58.5 | 0 | 145.4 | 65.7 | 12.4 | 0 | 52.4 | 0
16 - 17 |  |  | 184 | 243.2 | 49.2 | 117.6 | 0 | 58.2 | 0 | 139.4 | 55.2 | 12.4 | 0 | 43.6 | 0
17 - 18 |  |  | 160 | 238.4 | 50 | 90 | 0 | 59.1 | 0 | 132.8 | 55.8 | 12.4 | 0 | 44.4 | 0
18 - 19 |  |  | 172.8 | 236 | 51.2 | 93.9 | 0 | 59.7 | 0 | 128 | 57.3 | 12.8 | 0 | 52.8 | 0
19 - 20 |  |  | 164.8 | 243.2 | 52.8 | 94.5 | 0 | 60.6 | 0 | 133 | 57.3 | 13.2 | 0 | 43.6 | 0
20 - 21 |  |  | 160.8 | 240.8 | 52 | 90.6 | 0 | 60.6 | 0 | 132.2 | 57 | 13.2 | 0 | 42.8 | 0
21 - 22 |  |  | 167.2 | 243.2 | 53.6 | 95.4 | 0 | 61.5 | 0 | 132.6 | 57 | 13.6 | 0 | 43.2 | 0
22 - 23 |  |  | 165.6 | 243.2 | 54.8 | 92.4 | 0 | 61.2 | 0 | 131.6 | 57.3 | 12.8 | 0 | 44.4 | 0
23 - 00 |  |  | 161.6 | 235.2 | 54.4 | 89.4 | 0 | 61.2 | 0 | 125 | 57 | 13.2 | 0 | 42.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 4186.4 | 5923.2 | 1253.2 | 2427.3 | 0 | 1452 | 0 | 3200.8 | 1492.5 | 324.8 | 0 | 1109.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Малечкино |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч