## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тимохино | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тимохино | [8 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Тимохино ТСН ао RS | 0,4 Тимохино ТСН ап RS | 10 Тимохино Т 1 ап RS | 10 Тимохино-Волкова ао RS | 10 Тимохино-Волкова ап RS | 10 Тимохино-Клюшово ао RS | 10 Тимохино-Нестерово ао RS | 10 Тимохино-Пальцево ао RS | 10 Тимохино-Спирово ао RS
00 - 01 | 4.432 | 0 | 243.8 | 107.9 | 0 | 3.14 | 91.44 | 6.54 | 33.58
01 - 02 | 4.452 | 0 | 236.2 | 104.6 | 0 | 3.14 | 90.5 | 6.51 | 30.08
02 - 03 | 4.5 | 0 | 236.4 | 107.4 | 0 | 3.08 | 86.98 | 6.42 | 31
03 - 04 | 4.464 | 0 | 234.8 | 105.6 | 0 | 2.96 | 88.1 | 6.36 | 30.66
04 - 05 | 4.448 | 0 | 235.8 | 107.8 | 0 | 3.14 | 88.14 | 6.33 | 28.88
05 - 06 | 4.636 | 0 | 243.8 | 110.6 | 0 | 3.38 | 91.96 | 6.21 | 30.36
06 - 07 | 4.308 | 0 | 261.4 | 115 | 0 | 3.8 | 100.54 | 6.45 | 34.36
07 - 08 | 4.968 | 0 | 300 | 122.7 | 0 | 3.7 | 128.36 | 6.3 | 37.68
08 - 09 | 4.712 | 0 | 324.2 | 125.9 | 0 | 3.8 | 146.74 | 6.06 | 40.8
09 - 10 | 4.352 | 0 | 341 | 131.6 | 0 | 3.56 | 146.54 | 7.65 | 50.5
10 - 11 | 5.516 | 0 | 307 | 112.3 | 0 | 2.86 | 136.12 | 6.69 | 47.54
11 - 12 | 5.6 | 0 | 288.4 | 107.4 | 0 | 3.32 | 128.94 | 6.48 | 41.18
12 - 13 | 5.636 | 0 | 277.2 | 99.9 | 0 | 3.18 | 125.54 | 4.5 | 42.78
13 - 14 | 4.748 | 0 | 290.8 | 109.5 | 0 | 2.9 | 127.1 | 3.93 | 46.12
14 - 15 | 4.256 | 0 | 295.8 | 110.2 | 0 | 2.78 | 122.02 | 3.9 | 55.56
15 - 16 | 3.724 | 0 | 280.4 | 111.3 | 0 | 3.7 | 111.68 | 5.64 | 46.6
16 - 17 | 5.544 | 0 | 285 | 118.3 | 0 | 3.8 | 113.18 | 5.49 | 43.22
17 - 18 | 4.516 | 0 | 331 | 132.7 | 0 | 4.02 | 124.76 | 5.49 | 62.48
18 - 19 | 5.188 | 0 | 328.4 | 136.1 | 0 | 3.94 | 128.46 | 5.1 | 53.5
19 - 20 | 4.568 | 0 | 311.6 | 124.5 | 0 | 4.3 | 119.66 | 6.57 | 55.18
20 - 21 | 4.496 | 0 | 295.6 | 120.1 | 0 | 4.04 | 116.92 | 5.91 | 47.26
21 - 22 | 4.464 | 0 | 282.2 | 116.2 | 0 | 3.98 | 107.14 | 6.75 | 46.98
22 - 23 | 4.584 | 0 | 259.4 | 111.1 | 0 | 4 | 98.38 | 6 | 38.46
23 - 00 | 4.532 | 0 | 245.4 | 106.5 | 0 | 3.92 | 91.72 | 5.88 | 36.02
Сумма | 112.644 | 0 | 6735.6 | 2755.2 | 0 | 84.44 | 2710.92 | 143.16 | 1010.78
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тимохино | [8 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Тимохино ТСН ао RS | 0,4 Тимохино ТСН ап RS | 10 Тимохино Т 1 ап RS | 10 Тимохино-Волкова ао RS | 10 Тимохино-Волкова ап RS | 10 Тимохино-Клюшово ао RS | 10 Тимохино-Нестерово ао RS | 10 Тимохино-Пальцево ао RS | 10 Тимохино-Спирово ао RS
00 - 01 | 0 | 2.34 | 91.2 | 50 | 0 | 0 | 22.68 | 0 | 20.72
01 - 02 | 0 | 2.348 | 91.6 | 49.6 | 0 | 0 | 22.98 | 0 | 21
02 - 03 | 0 | 2.344 | 95.4 | 52.7 | 0 | 0 | 22.68 | 0 | 21.72
03 - 04 | 0 | 2.32 | 92.8 | 50.6 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 21.42
04 - 05 | 0 | 2.332 | 95.4 | 51.9 | 0 | 0 | 22.68 | 0 | 22.32
05 - 06 | 0 | 2.372 | 91.4 | 50.4 | 0 | 0 | 21.96 | 0 | 21.1
06 - 07 | 0 | 2.256 | 83.8 | 45.8 | 0 | 0 | 22.08 | 0 | 19
07 - 08 | 0.02 | 1.812 | 72.8 | 38.6 | 0 | 0 | 23.24 | 0 | 15.18
08 - 09 | 0 | 1.884 | 81.2 | 36.8 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 16.92
09 - 10 | 0 | 2.344 | 101 | 46.1 | 0 | 0 | 33.78 | 0 | 26.18
10 - 11 | 0 | 2.66 | 97.4 | 46.3 | 0 | 0 | 30.56 | 0 | 25.64
11 - 12 | 0 | 2.712 | 91.6 | 44.3 | 0 | 0 | 29.92 | 0 | 21.88
12 - 13 | 0 | 2.716 | 80.8 | 35.8 | 0 | 0 | 29.32 | 0 | 20.02
13 - 14 | 0 | 2.432 | 98.2 | 43.2 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 24.86
14 - 15 | 0 | 2.276 | 100.2 | 41 | 0 | 0 | 31.42 | 0 | 33.16
15 - 16 | 0 | 1.856 | 92.2 | 38.1 | 0 | 0 | 32.12 | 0 | 26.68
16 - 17 | 0 | 2.28 | 75.2 | 36.5 | 0 | 0 | 24.54 | 0 | 19.24
17 - 18 | 0 | 2.132 | 114.6 | 52.5 | 0 | 0 | 29.32 | 0 | 36.96
18 - 19 | 0 | 2.108 | 106 | 53.4 | 0 | 0 | 29.28 | 0 | 27.58
19 - 20 | 0 | 1.18 | 101.2 | 47.3 | 0 | 0 | 26.96 | 0 | 30
20 - 21 | 0 | 1.188 | 88 | 41.7 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 24.5
21 - 22 | 0 | 1.112 | 89.2 | 42.8 | 0 | 0 | 21.78 | 0 | 27.18
22 - 23 | 0 | 1.132 | 88.4 | 45.4 | 0 | 0 | 22.28 | 0 | 22.98
23 - 00 | 0 | 1.132 | 91.6 | 47.1 | 0 | 0 | 22.74 | 0 | 23.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тимохино |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч