## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Покрово | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Покрово ТСН 1 ао RS | 14501.804 | 14512.465 | 20 | 213.22 | 213.24 | -0.02 | -0.01
10 Покрово Т 1 ап RS | 2468.0882 | 2468.7453 | 2000 | 1314.2 | 1314.2 | 0 | 0
10 Покрово Т 2 ап RS | 3157.6864 | 3157.7091 | 2000 | 45.4 | 45.4 | 0 | 0
10 Покрово-Ильинское ао RS | 1368.1898 | 1369.1423 | 1000 | 952.5 | 952.5 | 0 | 0
10 Покрово-Чучеры ао RS | 11539.957 | 11540.3087 | 1000 | 351.7 | 351.7 | 0 | 0
10 Покрово-Ярыгино ао RS | 57.4408 | 57.4622 | 2000 | 42.8 | 42.8 | 0 | 0
|  |  |  | 2919.82 | 2919.84 | -0.02
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Покрово | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Покрово ТСН 1 ао RS | 2095.085 | 2095.085 | 20 | 0
10 Покрово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Покрово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Покрово-Ильинское ао RS | 1483.7724 | 1484.6909 | 1000 | 918.5 | 918.5 | 0 | 0
10 Покрово-Чучеры ао RS | 7315.6639 | 7315.9248 | 1000 | 260.9 | 260.9 | 0 | 0
10 Покрово-Ярыгино ао RS | 175.3887 | 175.4277 | 2000 | 78 | 78 | 0 | 0
|  |  |  | 1257.4 | 1257.4 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Покрово | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Покрово ТСН 1 ао RS | 8.99 | 9.09 | 9.07 | 9.02 | 9.06 | 9.18 | 8.95 | 8.72 | 8.65 | 8.77 | 8.77 | 8.74 | 8.9 | 8.64 | 8.7 | 8.72 | 8.9 | 8.83 | 8.82 | 8.94 | 8.88 | 9.03 | 8.89 | 8.98 | 213.24
10 Покрово Т 1 ап RS | 44.6 | 39.2 | 38.4 | 38 | 41 | 50.2 | 68.2 | 60.2 | 55.2 | 54.4 | 63 | 55 | 48.4 | 47.4 | 49.6 | 58.8 | 69.4 | 77.8 | 71 | 63.6 | 61.6 | 58.4 | 53.2 | 47.6 | 1314.2
10 Покрово Т 2 ап RS | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 45.4
10 Покрово-Ильинское ао RS | 31.6 | 28.9 | 28 | 28.3 | 30.9 | 35.8 | 50.4 | 44.2 | 40.9 | 39.7 | 47.3 | 41.6 | 36.5 | 35.2 | 36.1 | 40.3 | 50.2 | 56 | 51.4 | 43.1 | 43.7 | 41.1 | 37.2 | 34.1 | 952.5
10 Покрово-Чучеры ао RS | 12.6 | 9.9 | 10 | 9.5 | 9.7 | 13.9 | 17.5 | 15.6 | 13.8 | 14.2 | 15.3 | 12.9 | 11.6 | 11.9 | 13.1 | 18.1 | 18.7 | 21.2 | 19.1 | 20.1 | 17.5 | 16.8 | 15.6 | 13.1 | 351.7
10 Покрово-Ярыгино ао RS | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 42.8
Сумма | 100.99 | 89.89 | 88.07 | 87.62 | 93.26 | 111.68 | 147.85 | 131.52 | 123.55 | 120.67 | 138.97 | 123.44 | 110.2 | 106.34 | 111.1 | 129.52 | 151.8 | 168.23 | 154.72 | 139.94 | 136.28 | 128.93 | 118.29 | 106.98 | 2919.84
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Покрово | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Покрово ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Покрово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Покрово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Покрово-Ильинское ао RS | 40.4 | 39.4 | 37.8 | 38.2 | 40.8 | 43.1 | 40 | 31.3 | 32.5 | 35.3 | 35.7 | 32.6 | 33.4 | 30.1 | 32 | 36.3 | 43 | 41.1 | 41.2 | 43.4 | 42.5 | 44.7 | 41.9 | 41.8 | 918.5
10 Покрово-Чучеры ао RS | 12.3 | 9 | 9.1 | 8.5 | 8.9 | 13.2 | 12.5 | 9.5 | 8.5 | 9.3 | 9.2 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 9.4 | 12.6 | 14.2 | 12.7 | 15.2 | 14.7 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 260.9
10 Покрово-Ярыгино ао RS | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 3 | 3 | 3.2 | 3 | 3.4 | 2.8 | 3 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 78
Сумма | 56.1 | 52 | 50.3 | 50.1 | 53.3 | 59.9 | 55.9 | 43.6 | 44 | 47.6 | 48.1 | 44.2 | 45 | 41.1 | 43.5 | 48.7 | 58.8 | 58.7 | 56.9 | 62 | 60.4 | 61.5 | 57.8 | 57.9 | 1257.4