## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 | 6.7488 | 0.008 | 298 | 277.2 | 134.25 | 131.2 | 33.4 | 0 | 218.4 | 60.6 | 0
01 - 02 | 6.752 | 0.016 | 293.2 | 271.2 | 139.2 | 122.2 | 32.6 | 0 | 212.2 | 61 | 0
02 - 03 | 6.7136 | 0.008 | 288.4 | 267.6 | 135 | 120.8 | 33 | 0 | 210.6 | 58.6 | 0
03 - 04 | 6.5984 | 0.008 | 298.4 | 260.1 | 146.85 | 117.6 | 34.4 | 0 | 199.8 | 61.8 | 0
04 - 05 | 6.6656 | 0.016 | 329.6 | 257.7 | 163.65 | 133.4 | 33.4 | 0 | 202.2 | 57.4 | 0
05 - 06 | 6.608 | 0.008 | 362.4 | 269.4 | 169.05 | 160.8 | 33.4 | 0 | 208.8 | 62.4 | 0
06 - 07 | 6.592 | 0.016 | 370.4 | 310.2 | 184.05 | 151.2 | 36 | 0 | 254.2 | 57.9 | 0
07 - 08 | 6.6656 | 0.008 | 398 | 348.6 | 190.35 | 173.2 | 34.8 | 0 | 279.8 | 71.5 | 0
08 - 09 | 6.5248 | 0.016 | 381.2 | 356.4 | 183 | 165 | 34 | 0 | 289.2 | 69.4 | 0
09 - 10 | 6.6496 | 0.008 | 367.2 | 366.6 | 181.65 | 152 | 34 | 0 | 292.8 | 76.2 | 0
10 - 11 | 6.7264 | 0.016 | 373.6 | 351.9 | 182.4 | 158.8 | 32.6 | 0 | 280.4 | 74 | 0
11 - 12 | 6.7456 | 0.008 | 330.8 | 337.5 | 165.3 | 134.8 | 31.6 | 0 | 270 | 69.7 | 0
12 - 13 | 6.64 | 0.016 | 328.4 | 336 | 157.95 | 140.2 | 30.8 | 0 | 271.4 | 66.9 | 0
13 - 14 | 6.624 | 0.008 | 304.4 | 333 | 156.9 | 115.6 | 32.4 | 0 | 266.2 | 69.3 | 0
14 - 15 | 6.688 | 0.008 | 283.6 | 328.2 | 146.7 | 106.6 | 30.8 | 0 | 266 | 64.1 | 0
15 - 16 | 6.6688 | 0.016 | 304 | 343.2 | 159.75 | 113.6 | 31.4 | 0 | 272.6 | 73 | 0
16 - 17 | 6.6752 | 0.008 | 326.4 | 368.7 | 182.4 | 110.4 | 34.4 | 0 | 292.2 | 79.1 | 0
17 - 18 | 6.624 | 0.016 | 378 | 353.7 | 200.85 | 140 | 37.2 | 0 | 280.4 | 75.5 | 0
18 - 19 | 6.6688 | 0.016 | 379.2 | 358.2 | 190.8 | 151 | 38.2 | 0 | 280.8 | 79.9 | 0
19 - 20 | 6.6272 | 0.008 | 365.2 | 354 | 172.05 | 157 | 36.8 | 0 | 285.8 | 70.6 | 0
20 - 21 | 6.6816 | 0.016 | 352 | 345 | 158.55 | 156.2 | 38 | 0 | 279.4 | 67.9 | 0
21 - 22 | 6.6688 | 0.008 | 335.6 | 332.4 | 158.25 | 143.2 | 35.2 | 0 | 268 | 66.8 | 0
22 - 23 | 6.6912 | 0.016 | 296 | 308.1 | 145.95 | 116.4 | 34 | 0 | 244.2 | 65.7 | 0
23 - 00 | 6.7168 | 0.008 | 284.4 | 288.6 | 142.95 | 106.6 | 35.4 | 0 | 229 | 61.9 | 0
Сумма | 159.9648 | 0.28 | 8028.4 | 7723.5 | 3947.85 | 3277.8 | 817.8 | 0 | 6154.4 | 1621.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 |  |  | 156.8 | 96 | 76.2 | 54.2 | 25.6 | 0 | 82.8 | 16.2 | 0
01 - 02 |  |  | 158.8 | 97.8 | 77.25 | 54.4 | 25.6 | 0 | 84.2 | 16.7 | 0
02 - 03 |  |  | 162.8 | 100.2 | 80.25 | 55 | 26.6 | 0 | 85.6 | 17.5 | 0
03 - 04 |  |  | 159.2 | 90.3 | 82.35 | 51.2 | 24 | 0 | 77.6 | 15.6 | 0
04 - 05 |  |  | 174.8 | 90.9 | 91.95 | 56.8 | 24.6 | 0 | 78 | 15.6 | 0
05 - 06 |  |  | 202.4 | 92.7 | 92.4 | 84.2 | 24.2 | 0 | 79.2 | 16.3 | 0
06 - 07 |  |  | 205.6 | 90.3 | 89.1 | 90.8 | 23.8 | 0 | 77.8 | 15.7 | 0
07 - 08 |  |  | 197.2 | 93.3 | 79.8 | 91.4 | 24.2 | 0 | 80.8 | 15.6 | 0
08 - 09 |  |  | 179.6 | 97.5 | 83.4 | 70.8 | 23.6 | 0 | 86 | 14.8 | 0
09 - 10 |  |  | 169.2 | 102.3 | 82.05 | 60.8 | 24.2 | 0 | 89.4 | 15.6 | 0
10 - 11 |  |  | 185.2 | 109.2 | 87.6 | 70.4 | 26.2 | 0 | 95 | 17.5 | 0
11 - 12 |  |  | 161.6 | 107.4 | 80.55 | 54 | 25.6 | 0 | 93 | 18 | 0
12 - 13 |  |  | 165.6 | 98.4 | 77.55 | 61.8 | 24.8 | 0 | 84.6 | 16.9 | 0
13 - 14 |  |  | 144.8 | 106.5 | 86.1 | 32.8 | 24.4 | 0 | 93 | 16.6 | 0
14 - 15 |  |  | 152.8 | 99.9 | 83.85 | 42.4 | 25.4 | 0 | 86.2 | 17 | 0
15 - 16 |  |  | 168.4 | 96.9 | 88.8 | 53.6 | 24.8 | 0 | 83.4 | 17 | 0
16 - 17 |  |  | 171.6 | 96.6 | 91.35 | 54 | 25 | 0 | 83.2 | 16.6 | 0
17 - 18 |  |  | 192.4 | 91.5 | 95.4 | 71 | 23.4 | 0 | 78.6 | 16 | 0
18 - 19 |  |  | 192.4 | 94.8 | 87.15 | 78.8 | 24.4 | 0 | 82.2 | 15.8 | 0
19 - 20 |  |  | 177.6 | 96.9 | 75 | 76.6 | 24.4 | 0 | 84.6 | 15.6 | 0
20 - 21 |  |  | 171.2 | 96.6 | 74.55 | 70.4 | 24.2 | 0 | 84 | 15.7 | 0
21 - 22 |  |  | 171.2 | 96.6 | 75.45 | 69 | 25 | 0 | 83.8 | 16 | 0
22 - 23 |  |  | 163.6 | 99 | 76.95 | 59.8 | 26 | 0 | 85.2 | 17 | 0
23 - 00 |  |  | 155.6 | 96 | 76.05 | 53 | 25.2 | 0 | 82.8 | 16.3 | 0
Сумма | 0 | 0 | 4140.4 | 2337.6 | 1991.1 | 1517.2 | 595.2 | 0 | 2021 | 391.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч