## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Н.Енангск | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Н.Енангск ТСН 1 ао RS | 375981.799 | 375984.463 | 1 | 2.664 | 2.664 | 0 | 0
0,4 Н.Енангск ТСН 2 ао RS | 289537.012 | 289959.626 | 1 | 422.614 | 422.606 | 0.008 | 0
10 Н.Енангск Т 1 ап RS | 5256.8692 | 5258.8878 | 3000 | 6055.8 | 6055.8 | 0 | 0
10 Н.Енангск Т 2 ап RS | 4102.763 | 4105.3246 | 3000 | 7684.8 | 7684.8 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Байкалово ао RS | 3263.2181 | 3267.9708 | 1000 | 4752.7 | 4752.7 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Байкалово ап RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Правда ао RS | 5103.7284 | 5105.3651 | 1000 | 1636.7 | 1636.7 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Раменье ао RS | 945.4865 | 945.7661 | 1000 | 279.6 | 279.6 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Рудниково ао RS | 6704.3197 | 6707.0345 | 2000 | 5429.6 | 5429.6 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Шестаково ао RS | 1979.7564 | 1980.4223 | 2000 | 1331.8 | 1331.8 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Ширяево ао RS | 1237.5573 | 1237.8706 | 1000 | 313.3 | 313.3 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Ширяево ап RS | 0.0001 | 0.0001 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 27909.578 | 27909.57 | 0.008
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Н.Енангск | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Н.Енангск ТСН 1 ао RS |  |  | 1
0,4 Н.Енангск ТСН 2 ао RS |  |  | 1
10 Н.Енангск Т 1 ап RS | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск Т 2 ап RS | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Байкалово ао RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Байкалово ап RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Правда ао RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Раменье ао RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Рудниково ао RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Шестаково ао RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Ширяево ао RS | 1467.1177 | 1467.3963 | 1000 | 278.6 | 278.6 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Ширяево ап RS | 0.0049 | 0.0049 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 278.6 | 278.6 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Н.Енангск | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Н.Енангск ТСН 1 ао RS | 0.113 | 0.114 | 0.112 | 0.112 | 0.116 | 0.117 | 0.116 | 0.116 | 0.108 | 0.108 | 0.107 | 0.103 | 0.111 | 0.109 | 0.103 | 0.106 | 0.113 | 0.107 | 0.111 | 0.113 | 0.114 | 0.111 | 0.113 | 0.111 | 2.664
0,4 Н.Енангск ТСН 2 ао RS | 22.522 | 21.908 | 21.723 | 21.749 | 22.504 | 21.951 | 21.655 | 20.549 | 20.402 | 16.319 | 15.183 | 15.226 | 14.613 | 14.652 | 15.254 | 15.747 | 15.871 | 14.755 | 15.034 | 14.855 | 14.988 | 14.976 | 15.067 | 15.103 | 422.606
10 Н.Енангск Т 1 ап RS | 197.7 | 194.4 | 193.2 | 195 | 202.5 | 229.8 | 276 | 274.5 | 290.1 | 300 | 297 | 303 | 261 | 254.7 | 290.4 | 278.7 | 272.1 | 303 | 285.6 | 277.5 | 246.6 | 227.1 | 207.3 | 198.6 | 6055.8
10 Н.Енангск Т 2 ап RS | 250.5 | 245.7 | 243 | 247.5 | 276.9 | 318.3 | 363.6 | 392.4 | 365.7 | 357.3 | 343.2 | 325.2 | 299.1 | 304.8 | 336.9 | 343.2 | 375.6 | 385.2 | 387.6 | 357.9 | 329.7 | 295.2 | 276.6 | 263.7 | 7684.8
10 Н.Енангск-Байкалово ао RS | 167.4 | 163.2 | 162.6 | 165.6 | 173 | 184.3 | 211.6 | 238.8 | 236.2 | 225.6 | 217.3 | 196.6 | 190.9 | 199.7 | 212.5 | 205.3 | 222.4 | 220.6 | 222.1 | 210.5 | 201.3 | 184.2 | 173.7 | 167.3 | 4752.7
10 Н.Енангск-Байкалово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Правда ао RS | 41.1 | 40.8 | 40.3 | 41.9 | 59.5 | 82.6 | 83.3 | 82.9 | 69.4 | 78.5 | 76.1 | 73.8 | 52.5 | 54.8 | 73.4 | 81.6 | 84 | 99.3 | 100.9 | 87.5 | 71 | 59.3 | 52.3 | 49.9 | 1636.7
10 Н.Енангск-Раменье ао RS | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 8.2 | 12.7 | 11.1 | 20.4 | 17.4 | 22.7 | 14.3 | 7.8 | 11.2 | 26 | 10.8 | 10.2 | 12.7 | 12.4 | 11.9 | 11.2 | 8.7 | 9.1 | 6.8 | 279.6
10 Н.Енангск-Рудниково ао RS | 178.4 | 175.6 | 175.8 | 176 | 182.8 | 209 | 246.6 | 248 | 254 | 266.4 | 260 | 274.8 | 240.6 | 231.4 | 250 | 251.2 | 245.8 | 271.4 | 256.4 | 248.6 | 217.4 | 204.4 | 185.8 | 179.2 | 5429.6
10 Н.Енангск-Шестаково ао RS | 43.6 | 42.8 | 41.4 | 41.2 | 45.6 | 52.8 | 70.4 | 72.4 | 61.6 | 55 | 51.6 | 56.2 | 57.2 | 52 | 52.8 | 58 | 70.6 | 67 | 66.2 | 61.6 | 59 | 52.8 | 52.2 | 47.8 | 1331.8
10 Н.Енангск-Ширяево ао RS | 11.4 | 10.8 | 10.1 | 10.7 | 10.9 | 11.6 | 15.1 | 14.2 | 14.4 | 14.7 | 12.8 | 12.6 | 11.1 | 10.9 | 12.7 | 14.9 | 15 | 17 | 15.6 | 15.5 | 16.5 | 12.7 | 11.1 | 11 | 313.3
10 Н.Енангск-Ширяево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 919.535 | 901.922 | 894.535 | 906.661 | 981.22 | 1118.668 | 1301.071 | 1354.965 | 1332.31 | 1331.327 | 1295.99 | 1271.829 | 1134.924 | 1134.261 | 1270.057 | 1259.553 | 1311.684 | 1391.062 | 1361.945 | 1285.968 | 1167.802 | 1059.487 | 983.28 | 939.514 | 27909.57
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Н.Енангск | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Н.Енангск ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Н.Енангск ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Н.Енангск Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Байкалово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Байкалово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Правда ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Раменье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Рудниково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Шестаково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Ширяево ао RS | 12.8 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 12.4 | 11.5 | 11.1 | 10.5 | 10.6 | 11.9 | 12 | 11.7 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 12.1 | 12.5 | 12.1 | 11.9 | 12.8 | 278.6
10 Н.Енангск-Ширяево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 12.8 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 12.4 | 11.5 | 11.1 | 10.5 | 10.6 | 11.9 | 12 | 11.7 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 12.1 | 12.5 | 12.1 | 11.9 | 12.8 | 278.6