## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Новые Углы | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [26 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Новые Углы Т 1 ап RS УСПД | 10 Новые Углы Т 2 ап RS УСПД | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Карьер ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Кораблево ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Кораблево ап RS УСПД | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-КПД 1 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-КПД 2 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Сафоново ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Сафоново ап RS УСПД | 10 Новые Углы-Сельце ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Сельце ап RS УСПД | 10 Новые Углы-Строитель ао RS УСПД | 35 Новые Углы Т 1 ап RS УСПД | 35 Новые Углы Т 2 ап RS УСПД | 35 Новые Углы-Абаканово ао RS УСПД | 35 Новые Углы-Малечкино ао RS УСПД | 35 Новые Углы-Малечкино ап RS УСПД | 35 Новые Углы-Южная ао RS УСПД | 35 Новые Углы-Южная ап RS УСПД
00 - 01 | 12.624 | 0 | 708 |  | 88 | 183 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 204 | 177.6 | 0 | 273.2 | 258.8 | 104.8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1060.5 | 0 | 564.2 | 495.6 | 0 | 0 | 350.7
01 - 02 | 12.816 | 0 | 684 |  | 88 | 185.4 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 210 | 168.6 | 0 | 268.4 | 246.4 | 100.2 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 1018.5 | 0 | 537.6 | 490 | 0 | 0 | 347.55
02 - 03 | 12.784 | 0 | 708 | 690 | 88.8 | 182.4 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 181.8 | 0 | 270.8 | 248 | 100 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 1029 | 0 | 533.4 | 494.2 | 0 | 0 | 710.85
03 - 04 | 12.704 | 0 | 678 | 672 | 88.8 | 189.6 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 204.6 | 156.6 | 0 | 276 | 242.8 | 98.2 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 527.8 | 485.8 | 0 | 0 | 699.3
04 - 05 | 12.8 | 0 | 660 | 678 | 88 | 198.6 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 204.6 | 137.4 | 0 | 276.4 | 251.6 | 99 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1039.5 | 0 | 554.4 | 492.8 | 0 | 0 | 705.6
05 - 06 | 12.624 | 0 | 636 | 726 | 88 | 206.4 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 219 | 111.6 | 0 | 272 | 274.8 | 100.8 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 669.2 | 504 | 0 | 0 | 758.1
06 - 07 | 12.544 | 0 | 708 | 768 | 89.6 | 238.2 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 207 | 116.4 | 0 | 336.4 | 312.8 | 103.6 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 1270.5 | 0 | 750.4 | 525 | 0 | 0 | 802.2
07 - 08 | 12.72 | 0 | 816 | 864 | 104.8 | 237 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 123 | 0 | 358.4 | 371.2 | 107.8 | 0 | 120.4 | 0 | 0 | 1302 | 0 | 777 | 533.4 | 0 | 0 | 890.4
08 - 09 | 12.608 | 0 | 852 | 990 | 153.6 | 259.8 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 293.4 | 141.6 | 0 | 360.4 | 417.6 | 105 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1396.5 | 0 | 817.6 | 579.6 | 0 | 0 | 1022.7
09 - 10 | 12.448 | 0 | 888 | 1056 | 144 | 256.8 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 304.8 | 181.8 | 0 | 348 | 421.2 | 96 | 0 | 125.2 | 0 | 0 | 1396.5 | 0 | 805 | 603.4 | 0 | 0 | 1088.85
10 - 11 | 12.592 | 0 | 930 | 1104 | 123.2 | 285 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 300 | 238.2 | 0 | 328.4 | 408.4 | 94.6 | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 1375.5 | 0 | 746.2 | 631.4 | 0 | 0 | 1119.3
11 - 12 | 12.56 | 0 | 894 | 1038 | 140.8 | 267 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 225.6 | 0 | 307.6 | 366.4 | 94.2 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1354.5 | 0 | 715.4 | 639.8 | 0 | 0 | 1063.65
12 - 13 | 12.448 | 0 | 768 | 990 | 93.6 | 271.8 | 101.7 | 0 | 0 | 0 | 272.4 | 172.2 | 0 | 313.6 | 330.8 | 98.6 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1302 | 0 | 697.2 | 614.6 | 0 | 0 | 1005.9
13 - 14 | 12.576 | 0 | 888 | 996 | 124 | 266.4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 298.8 | 225 | 0 | 307.6 | 332 | 96.4 | 0 | 140.8 | 0 | 0 | 1323 | 0 | 684.6 | 634.2 | 0 | 0 | 1021.65
14 - 15 | 12.384 | 0 | 894 | 1014 | 127.2 | 270 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 276.6 | 248.4 | 0 | 303.2 | 349.2 | 99.4 | 0 | 115.6 | 0 | 0 | 1333.5 | 0 | 691.6 | 648.2 | 0 | 0 | 1038.45
15 - 16 | 12.352 | 0 | 864 | 1032 | 139.2 | 295.8 | 121.2 | 0 | 0 | 0 | 271.8 | 201 | 0 | 304.4 | 364.8 | 106.4 | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 1323 | 0 | 677.6 | 651 | 0 | 0 | 1061.55
16 - 17 | 12.48 | 0 | 888 | 1092 | 146.4 | 294 | 99 | 0 | 0 | 0 | 322.2 | 195.6 | 0 | 335.2 | 355.2 | 111 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 729.4 | 637 | 0 | 0 | 1114.05
17 - 18 | 12.352 | 0 | 852 | 972 | 126.4 | 270 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 257.4 | 169.2 | 0 | 357.6 | 306.8 | 112.2 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1375.5 | 0 | 789.6 | 595 | 0 | 0 | 989.1
18 - 19 | 12.496 | 0 | 828 | 918 | 114.4 | 240 | 126.3 | 0 | 0 | 0 | 256.8 | 156 | 0 | 362.8 | 287.6 | 105 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 1396.5 | 0 | 821.8 | 581 | 0 | 0 | 933.45
19 - 20 | 12.592 | 0 | 792 |  | 124 | 220.8 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 141 | 0 | 346.4 | 309.6 | 106.6 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 1396.5 | 0 | 833 | 568.4 | 0
20 - 21 | 12.576 | 0 | 774 |  | 95.2 | 217.8 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 192 | 0 | 307.2 | 338.4 | 100.4 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 1344 | 0 | 781.2 | 564.2 | 0
21 - 22 | 12.656 | 0 | 792 | 774 | 92 | 216 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 202.2 | 207 | 0 | 320.8 | 301.6 | 99.4 | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 1270.5 | 0 | 714 | 557.2 | 0 | 0 | 790.65
22 - 23 | 12.64 | 0 | 768 | 714 | 92.8 | 196.2 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 210.6 | 207 | 0 | 302.8 | 268.4 | 96.2 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 1165.5 | 0 | 632.8 | 536.2 | 0 | 0 | 740.25
23 - 00 | 12.576 | 0 | 732 | 708 | 92 | 189.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 207.6 | 192.6 | 0 | 286.4 | 264 | 93.6 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 1060.5 | 0 | 567 | 499.8 | 0 | 0 | 725.55
Сумма | 301.952 | 0 | 19002 | 17796 | 2652.8 | 5637.6 | 1520.7 | 0 | 0 | 0 | 5934 | 4267.2 | 0 | 7524 | 7628.4 | 2429.4 | 0 | 2224.8 | 0 | 0 | 30082.5 | 0 | 16618 | 13561.8 | 0 | 0 | 18979.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [26 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Новые Углы Т 1 ап RS УСПД | 10 Новые Углы Т 2 ап RS УСПД | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Карьер ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Кораблево ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Кораблево ап RS УСПД | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-КПД 1 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-КПД 2 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Сафоново ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Сафоново ап RS УСПД | 10 Новые Углы-Сельце ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Сельце ап RS УСПД | 10 Новые Углы-Строитель ао RS УСПД | 35 Новые Углы Т 1 ап RS УСПД | 35 Новые Углы Т 2 ап RS УСПД | 35 Новые Углы-Абаканово ао RS УСПД | 35 Новые Углы-Малечкино ао RS УСПД | 35 Новые Углы-Малечкино ап RS УСПД | 35 Новые Углы-Южная ао RS УСПД | 35 Новые Углы-Южная ап RS УСПД
00 - 01 |  |  | 66 |  | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 15.6 | 0 | 82 | 144 | 25 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 367.5 | 0 | 193.2 | 170.8 | 0 | 0 | 126
01 - 02 |  |  | 66 |  | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 0 | 80.4 | 142.4 | 24.6 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 367.5 | 0 | 191.8 | 176.4 | 0 | 0 | 123.9
02 - 03 |  |  | 72 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 17.4 | 0 | 81.6 | 137.6 | 25.4 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 367.5 | 0 | 197.4 | 180.6 | 0 | 0 | 246.75
03 - 04 |  |  | 66 | 120 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 14.4 | 0 | 79.2 | 132 | 25.2 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 378 | 0 | 200.2 | 173.6 | 0 | 0 | 243.6
04 - 05 |  |  | 42 | 120 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.2 | 0 | 81.2 | 140.4 | 24 | 0 | 38 | 0 | 0 | 378 | 0 | 207.2 | 175 | 0 | 0 | 242.55
05 - 06 |  |  | 24 | 114 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 1.8 | 0 | 78.8 | 137.6 | 23.8 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 399 | 0 | 231 | 169.4 | 0 | 0 | 235.2
06 - 07 |  |  | 54 | 132 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.6 | 0 | 110.8 | 161.2 | 23.6 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 420 | 0 | 247.8 | 168 | 0 | 0 | 255.15
07 - 08 |  |  | 96 | 180 | 2.4 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3 | 0 | 118.8 | 194.4 | 23.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 420 | 0 | 257.6 | 159.6 | 0 | 0 | 288.75
08 - 09 |  |  | 204 | 252 | 0 | 0.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 66 | 10.2 | 0 | 124 | 234 | 23.6 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 462 | 0 | 277.2 | 194.6 | 0 | 0 | 375.9
09 - 10 |  |  | 258 | 366 | 0 | 0 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 36.6 | 0 | 123.6 | 228.4 | 16.6 | 0 | 106.4 | 0 | 0 | 483 | 0 | 277.2 | 197.4 | 0 | 0 | 491.4
10 - 11 |  |  | 270 | 414 | 1.6 | 1.2 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 71.4 | 0 | 113.2 | 223.2 | 16.2 | 0 | 125.2 | 0 | 0 | 441 | 0 | 226.8 | 224 | 0 | 0 | 512.4
11 - 12 |  |  | 276 | 348 | 0 | 0.6 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 72 | 0 | 103.6 | 181.6 | 17.6 | 0 | 101.2 | 0 | 0 | 430.5 | 0 | 214.2 | 215.6 | 0 | 0 | 451.5
12 - 13 |  |  | 132 | 300 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 29.4 | 0 | 111.2 | 151.2 | 17.2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 211.4 | 190.4 | 0 | 0 | 411.6
13 - 14 |  |  | 252 | 366 | 3.2 | 1.2 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 60 | 0 | 99.6 | 176.4 | 18.6 | 0 | 105.2 | 0 | 0 | 420 | 0 | 211.4 | 218.4 | 0 | 0 | 479.85
14 - 15 |  |  | 252 | 360 | 0 | 0 | 113.1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 76.8 | 0 | 95.2 | 191.2 | 17.6 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 430.5 | 0 | 211.4 | 210 | 0 | 0 | 474.6
15 - 16 |  |  | 198 | 360 | 6.4 | 2.4 | 114 | 0 | 0 | 0 | 63 | 38.4 | 0 | 90.8 | 183.6 | 18 | 0 | 82.8 | 0 | 0 | 378 | 0 | 187.6 | 201.6 | 0 | 0 | 456.75
16 - 17 |  |  | 180 | 372 | 3.2 | 0.6 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 105 | 18.6 | 0 | 110.4 | 167.6 | 22.8 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 208.6 | 196 | 0 | 0 | 480.9
17 - 18 |  |  | 174 | 288 | 2.4 | 0.6 | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 11.4 | 0 | 132 | 118.4 | 22.6 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 235.2 | 170.8 | 0 | 0 | 392.7
18 - 19 |  |  | 138 | 258 | 0 | 0 | 116.4 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 4.2 | 0 | 134.4 | 110.8 | 23 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 430.5 | 0 | 249.2 | 183.4 | 0 | 0 | 366.45
19 - 20 |  |  | 126 |  | 0 | 0.6 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4.8 | 0 | 131.6 | 116.4 | 24.2 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 430.5 | 0 | 259 | 175 | 0
20 - 21 |  |  | 108 |  | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 27.6 | 0 | 108.4 | 129.2 | 24.2 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 240.8 | 170.8 | 0
21 - 22 |  |  | 132 | 120 | 0 | 0.6 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 31.8 | 0 | 107.6 | 124.8 | 23.6 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 399 | 0 | 219.8 | 177.8 | 0 | 0 | 245.7
22 - 23 |  |  | 114 | 114 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 31.8 | 0 | 104.4 | 120.8 | 23.6 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 378 | 0 | 196 | 175 | 0 | 0 | 233.1
23 - 00 |  |  | 96 | 108 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 24.6 | 0 | 101.2 | 120 | 24 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 346.5 | 0 | 183.4 | 170.8 | 0 | 0 | 233.1
Сумма | 0 | 0 | 3396 | 4812 | 19.2 | 8.4 | 1249.5 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 616.2 | 0 | 2504 | 3767.2 | 528.4 | 0 | 1448.8 | 0 | 0 | 9765 | 0 | 5335.4 | 4445 | 0 | 0 | 7367.85
Ведомость по напряжениям в режимный день 15.12.2021 по ПС Новые Углы
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 25000 | 25000 | 25000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 25000 | 25000 | 25000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 36.3 | 36.3 | 36.3 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 35.7 | 35.7 | 35.7
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 137 | 137 | 137 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108
| P кз вс, кВт | 135 | 135 | 135 |  |  | P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101
| P кз сн, кВт | 110 | 110 | 110 |  |  | P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17 | 17 | 17 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18 | 18 | 18
| U к в-с, % | 10 | 10 | 10 |  |  | U к в-с, % | 10.6 | 10.6 | 10.6
| U к с-н, % | 6.19 | 6.19 | 6.19 |  |  | U к с-н, % | 6.71 | 6.71 | 6.71 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 678 | 852 | 852 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 672 | 990 | 972 | 4 | 2.358 | 0.564
| Q н нн, квар | 66 | 204 | 174 |  |  | Q н нн, квар | 120 | 252 | 288 | 9 | 3.2385 | 0.918
| S н нн, кВА | 681.2048 | 876.0822 | 869.5861 |  |  | S н нн, кВА | 682.6302 | 1021.5694 | 1013.7692 | 18 | 3.1995 | 0.8715
| Р н cн, кВт | 1008 | 1396.5 | 1375.5 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 378 | 462 | 409.5 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 1076.5445 | 1470.9372 | 1435.1622 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 1743.4827 | 2345.0604 | 2302.6568 |  |  | S нагр, кВА | 682.6302 | 1021.5694 | 1013.7692
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.027248 | 0.035043 | 0.034783 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.027305 | 0.040863 | 0.040551
| К з сн | 0.043062 | 0.058837 | 0.057406 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.069739 | 0.093802 | 0.092106 |  |  | К з | 0.027305 | 0.040863 | 0.040551
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 36.8357 | 37.2684 | 37.2329 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 35.7805 | 35.8135 | 35.8776
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 193.6878 | 204.5623 | 203.729 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 198.3551 | 202.5139 | 202.3996
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.405 | 10.405 | 10.405 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.945 | 10.945 | 10.945
| U к с, % | -0.405 | -0.405 | -0.405 |  |  | U к с, % | -0.345 | -0.345 | -0.345
| U к н, % | 6.595 | 6.595 | 6.595 |  |  | U к н, % | 7.055 | 7.055 | 7.055
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 81 | 81 | 81 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99
| ΔP кз с, кВт | 54 | 54 | 54 |  |  | ΔP кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01
| ΔP кз н, кВт | 56 | 56 | 56 |  |  | ΔP кз н, кВт | 42.01 | 2 | 42.01

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новые Углы |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч