## Прилож. 3 - Реестр АОСН
Приложение 3
Реестр потребителей,подключеннык к устройствам противоаврийной автоматики АОСН в Новгородском филиале ПАО "Рссети Северо-Запад" (по данным контрольных замеров 15 декабря 2021 г)
Управляющее воздействие на отключение потребителей | Противоаварийные автоматики, формирующие и реализующие эти воздействия | Присоединения подключенные под воздействия противоаварийной автоматики (ПА) | Объемы воздействия ПА (МВт) |  |  | Сетевые и иные организации, ответственные за подключение потребителей под действие ПА
|  |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
АОСН ПС 110 кВ Парфино
ПС 110 кВ Парфино |  | 1 ступень
|  | В-6 кВ ф.2 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.34 | 0.42 | 0.42 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.7 ПФК | 2.17 | 1.89 | 2.21 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.1 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.3 ПФК | 1.5 | 1.46 | 1.51 | "Новгородэнерго"
2 ступень
|  | В-10 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.02 | 0.05 | 0.04 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 Сельская кот-я, ВОС, КНС | 0.12 | 0.12 | 0.12 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.2 Сельская кот-я, ВОС | 0.59 | 0.74 | 0.72 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 Г/С ВОС | 0.11 | 0.16 | 0.13 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.07 | 0.1 | 0.11 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 4.92 | 4.94 | 5.26
Итого СЭС |  |  | 4.92 | 4.94 | 5.26
АОСН-110 Окуловско-Боровичского узла
ПС 110 кВ Прогресс |  | В-110 кВ л. Яг-1 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-110 кВ л. Пт-1 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.91 | 1.34 | 1.05 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 1.19 | 1.44 | 1.27 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 Г/С | 0.36 | 0.73 | 0.73 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 Г/С | 0.76 | 0.92 | 0.78 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.13 Г/С | 0.78 | 1.42 | 1.42 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.18 | 0.83 | 0.91 | 0.91 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.21 | 1.08 | 0.64 | 0.48 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.23 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.24 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.25 | 0.08 | 0.17 | 0.17 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 6.02 | 7.64 | 6.88
ПС 110 кВ Любытино |  | В-10 кВ ф.5 | 0.09 | 0.07 | 0.1 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 Г/С | 0.55 | 0.64 | 0.56 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 Г/С | 0.1 | 0.1 | 0.14 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 1.11 | 1.19 | 1.21
ПС 110 кВ Сельская |  | В-10 кВ ф.1 | 0.24 | 0.31 | 0.22 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.2 | 0.38 | 0.71 | 0.71 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.5 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.10 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 0.86 | 1.48 | 1.41
ПС 110 кВ Пестово |  | В-10 кВ ф.2 | 2.19 | 3.04 | 3.06 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 | 1.71 | 2.17 | 2.13 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.5 | 1.47 | 1.83 | 1.83 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 | 0.23 | 0.31 | 0.25 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.10 | 0.07 | 0.2 | 0.09 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 | 2.13 | 2.29 | 2.12 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 7.9 | 9.96 | 9.61
ПС 110 кВ Огнеупоры |  | В-6 кВ Т-1 | -2.13 | -1.77 | -1.97 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ Т-2 | -0.97 | 1.97 | 0.98 | "Новгородэнерго"
|  | В-35 кВ Т-1 | 5 | 4.18 | 4.38 | "Новгородэнерго"
|  | В-35 кВ Т-2 | 3.79 | 3.89 | 4.32 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 5.69 | 8.27 | 7.71
Итого БЭС |  |  | 21.58 | 28.54 | 26.82
Итого АОСН |  |  | 26.5 | 33.48 | 32.08
Начальник службы электрических
| режимов ЦУС |  |  |  | Н.Е. Колесова

## Прил. 5 - Сводный АОСН
Приложение 7
Сводные таблицы по объемам нагрузки потребителей, подключенных к АОСН в Новгородском филиале ПАО "Россети Северо-Запад" ( по данным контрольных замеров 15 декабря 2021 г.)
АОСН ПС 110 кВ Парфино
Объекты | Отключаемое присоединение | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт
|  | 04-00 | 10-00 | 18-00
ПС 110 кВ Парфино | 1 ступень | 4.01 | 3.77 | 4.14
Т-1
| В 6 кВ: Л-2, Л-5, Л-7 | 2.51 | 2.31 | 2.63
Т-2
| В 6 кВ: Л-1, Л-3 | 1.5 | 1.46 | 1.51
| 2 ступень | 0.91 | 1.17 | 1.12
Т-1
| В 10 кВ: Л-5, Л-3 | 0.14 | 0.17 | 0.16
Т-2
| В 10 кВ:Л-2, Л-6, Л-7 | 0.77 | 1 | 0.96
ОН от АОСН |  | 4.92 | 4.94 | 5.26
АОСН-110 Окуловско-Боровичского узла на 2013-2014 гг (прогноз)
Объекты | Отключаемое присоединение | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт
|  | 04-00 | 10-00 | 18-00
ПС 110 кв Прогресс | В-110 кВ л. Яг-1 выведено В-110 кВ л. Пт-1 выведено В-10 кВ ф.3,7,8,11,12,13, 18,21,23,24,25 | 6.02 | 7.64 | 6.88
ПС 110 кВ Любытино | В-10 кВ ф. 5,6,7,8,11,12 | 1.11 | 1.19 | 1.21
ПС 110 кВ Сельская | В-10 кВ ф. 1,2,5,8,10,11 | 0.86 | 1.48 | 1.41
ПС 110 кВ Пестово | В-10 кВ ф. 6, 7, 8, 10, 12 В-10 кВ ф.2, 3, 5 | 7.9 | 9.96 | 9.61
ПС 110 кВ Огнеупоры | В-6 кВ Т-1, Т-2 В-35 кВ Т-1, Т-2 | 5.69 | 8.27 | 7.71
ОН от АОСН |  | 21.58 | 28.54 | 26.82
ИТОГО АОСН |  | 26.5 | 33.48 | 32.08
Начальник службы электрических
режимов ЦУС |  |  |  | Н.Е. Колесова