## ГВО по Нов.обл
Приложение 5
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Новгородской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным контрольных замеров за 15.12. 2021 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом | [9 empty] | Фактический процент ГВО по РДУ
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 573.61 | 0-5 | 25.638 | 32.769 | 40.337 | 40.337 | 40.337 | 40.337 | 40.337 | 40.337 | 40.337 | 40.337 | 35.02%
|  | 0-20 | 25.638 | 32.769 | 40.337 | 61.467 | 69.287 | 69.287 | 69.287 | 69.287 | 69.287 | 69.287 | 60.15%
|  | Итого: | 25.638 | 32.769 | 40.337 | 61.467 | 69.287 | 69.287 | 88.847 | 94.4535 | 112.1735 | 115.1905 | 20.08%
в т.ч.Новгородский узел | 384.05 | 0-5 | 25.638 | 25.638 | 25.638 | 25.638 | 25.638 | 25.638 | 25.638 | 25.638 | 25.638 | 25.638 | 35.64%
|  | 0-20 | 25.638 | 25.638 | 25.638 | 46.768 | 46.768 | 46.768 | 46.768 | 46.768 | 46.768 | 46.768 | 65.01%
|  | Итого: | 25.638 | 25.638 | 25.638 | 46.768 | 46.768 | 46.768 | 66.328 | 71.9345 | 71.9345 | 71.9345 | 18.73%
2 | 563.25 | 0-5 | 25.8 | 32.697 | 39.812 | 39.812 | 39.812 | 39.812 | 39.812 | 39.812 | 39.812 | 39.812 | 35.12%
|  | 0-20 | 25.8 | 32.697 | 39.812 | 60.511 | 68.201 | 68.201 | 68.201 | 68.201 | 68.201 | 68.201 | 60.16%
|  | Итого: | 25.8 | 32.697 | 39.812 | 60.511 | 68.201 | 68.201 | 87.601 | 93.2305 | 110.5015 | 113.3725 | 20.13%
в т.ч.Новгородский узел | 372.9 | 0-5 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 35.16%
|  | 0-20 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 45.499 | 45.499 | 45.499 | 45.499 | 45.499 | 45.499 | 45.499 | 64.51%
|  | Итого: | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 45.499 | 45.499 | 45.499 | 64.899 | 70.5285 | 70.5285 | 70.5285 | 18.91%
3 | 557.87 | 0-5 | 25.436 | 32.1 | 40.657 | 40.657 | 40.657 | 40.657 | 40.657 | 40.657 | 40.657 | 40.657 | 35.42%
|  | 0-20 | 25.436 | 32.1 | 40.657 | 61.281 | 69.181 | 69.181 | 69.181 | 69.181 | 69.181 | 69.181 | 60.27%
|  | Итого: | 25.436 | 32.1 | 40.657 | 61.281 | 69.181 | 69.181 | 89.742 | 94.6332 | 112.0112 | 114.7792 | 20.57%
в т.ч.Новгородский узел | 374.5 | 0-5 | 25.436 | 25.436 | 25.436 | 25.436 | 25.436 | 25.436 | 25.436 | 25.436 | 25.436 | 25.436 | 35.57%
|  | 0-20 | 25.436 | 25.436 | 25.436 | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 64.41%
|  | Итого: | 25.436 | 25.436 | 25.436 | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 66.621 | 71.5122 | 71.5122 | 71.5122 | 19.1%
4 | 563.17 | 0-5 | 24.697 | 31.533 | 40.612 | 40.612 | 40.612 | 40.612 | 40.612 | 40.612 | 40.612 | 40.612 | 35.55%
|  | 0-20 | 24.697 | 31.533 | 40.612 | 60.806 | 69.224 | 69.224 | 69.224 | 69.224 | 69.224 | 69.224 | 60.59%
|  | Итого: | 24.697 | 31.533 | 40.612 | 60.806 | 69.224 | 69.224 | 89.216 | 94.3109 | 112.1579 | 114.2539 | 20.29%
в т.ч.Новгородский узел | 373.16 | 0-5 | 24.697 | 24.697 | 24.697 | 24.697 | 24.697 | 24.697 | 24.697 | 24.697 | 24.697 | 24.697 | 35.29%
|  | 0-20 | 24.697 | 24.697 | 24.697 | 44.891 | 44.891 | 44.891 | 44.891 | 44.891 | 44.891 | 44.891 | 64.15%
|  | Итого: | 24.697 | 24.697 | 24.697 | 44.891 | 44.891 | 44.891 | 64.883 | 69.9779 | 69.9779 | 69.9779 | 18.75%
5 | 562.36 | 0-5 | 24.737 | 31.742 | 40.246 | 40.246 | 40.246 | 40.246 | 40.246 | 40.246 | 40.246 | 40.246 | 35.53%
|  | 0-20 | 24.737 | 31.742 | 40.246 | 61.048 | 68.378 | 68.378 | 68.378 | 68.378 | 68.378 | 68.378 | 60.37%
|  | Итого: | 24.737 | 31.742 | 40.246 | 61.048 | 68.378 | 68.378 | 88.064 | 93.2372 | 110.6272 | 113.2662 | 20.14%
в т.ч.Новгородский узел | 376.13 | 0-5 | 24.737 | 24.737 | 24.737 | 24.737 | 24.737 | 24.737 | 24.737 | 24.737 | 24.737 | 24.737 | 35.14%
|  | 0-20 | 24.737 | 24.737 | 24.737 | 45.539 | 45.539 | 45.539 | 45.539 | 45.539 | 45.539 | 45.539 | 64.69%
|  | Итого: | 24.737 | 24.737 | 24.737 | 45.539 | 45.539 | 45.539 | 65.225 | 70.3982 | 70.3982 | 70.3982 | 18.72%
6 | 573.62 | 0-5 | 24.353 | 31.741 | 40.672 | 40.672 | 40.672 | 40.672 | 40.672 | 40.672 | 40.672 | 40.672 | 35.42%
|  | 0-20 | 24.353 | 31.741 | 40.672 | 60.686 | 68.996 | 68.996 | 68.996 | 68.996 | 68.996 | 68.996 | 60.09%
|  | Итого: | 24.353 | 31.741 | 40.672 | 60.686 | 68.996 | 68.996 | 88.862 | 94.1517 | 112.1817 | 114.8227 | 20.02%
в т.ч.Новгородский узел | 380.5 | 0-5 | 24.353 | 24.353 | 24.353 | 24.353 | 24.353 | 24.353 | 24.353 | 24.353 | 24.353 | 24.353 | 35.03%
|  | 0-20 | 24.353 | 24.353 | 24.353 | 44.367 | 44.367 | 44.367 | 44.367 | 44.367 | 44.367 | 44.367 | 63.82%
|  | Итого: | 24.353 | 24.353 | 24.353 | 44.367 | 44.367 | 44.367 | 64.233 | 69.5227 | 69.5227 | 69.5227 | 18.27%
7 | 604.85 | 0-5 | 25.606 | 32.973 | 42.422 | 42.422 | 42.422 | 42.422 | 42.422 | 42.422 | 42.422 | 42.422 | 35.06%
|  | 0-20 | 25.606 | 32.973 | 42.422 | 63.451 | 72.706 | 72.706 | 72.706 | 72.706 | 72.706 | 72.706 | 60.09%
|  | Итого: | 25.606 | 32.973 | 42.422 | 63.451 | 72.706 | 72.706 | 93.721 | 99.7828 | 118.0388 | 121.0038 | 20.01%
в т.ч.Новгородский узел | 404.58 | 0-5 | 25.606 | 25.606 | 25.606 | 25.606 | 25.606 | 25.606 | 25.606 | 25.606 | 25.606 | 25.606 | 34.74%
|  | 0-20 | 25.606 | 25.606 | 25.606 | 46.635 | 46.635 | 46.635 | 46.635 | 46.635 | 46.635 | 46.635 | 63.27%
|  | Итого: | 25.606 | 25.606 | 25.606 | 46.635 | 46.635 | 46.635 | 67.65 | 73.7118 | 73.7118 | 73.7118 | 18.22%
8 | 628.22 | 0-5 | 27.015 | 34.995 | 44.225 | 44.225 | 44.225 | 44.225 | 44.225 | 44.225 | 44.225 | 44.225 | 35.06%
|  | 0-20 | 27.015 | 34.995 | 44.225 | 65.345 | 76.365 | 76.365 | 76.365 | 76.365 | 76.365 | 76.365 | 60.54%
|  | Итого: | 27.015 | 34.995 | 44.225 | 65.345 | 76.365 | 76.365 | 96.455 | 102.6417 | 122.8857 | 126.1427 | 20.08%
в т.ч.Новгородский узел | 418.52 | 0-5 | 27.015 | 27.015 | 27.015 | 27.015 | 27.015 | 27.015 | 27.015 | 27.015 | 27.015 | 27.015 | 36.3%
|  | 0-20 | 27.015 | 27.015 | 27.015 | 48.135 | 48.135 | 48.135 | 48.135 | 48.135 | 48.135 | 48.135 | 64.69%
|  | Итого: | 27.015 | 27.015 | 27.015 | 48.135 | 48.135 | 48.135 | 68.225 | 74.4117 | 74.4117 | 74.4117 | 17.78%
9 | 644.53 | 0-5 | 25.769 | 35.586 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 35.48%
|  | 0-20 | 25.769 | 35.586 | 46.09 | 68.413 | 78.513 | 78.513 | 78.513 | 78.513 | 78.513 | 78.513 | 60.44%
|  | Итого: | 25.769 | 35.586 | 46.09 | 68.413 | 78.513 | 78.513 | 99.322 | 105.9844 | 126.5834 | 129.8924 | 20.15%
в т.ч.Новгородский узел | 432.01 | 0-5 | 25.769 | 25.769 | 25.769 | 25.769 | 25.769 | 25.769 | 25.769 | 25.769 | 25.769 | 25.769 | 34.1%
|  | 0-20 | 25.769 | 25.769 | 25.769 | 48.092 | 48.092 | 48.092 | 48.092 | 48.092 | 48.092 | 48.092 | 63.64%
|  | Итого: | 25.769 | 25.769 | 25.769 | 48.092 | 48.092 | 48.092 | 68.901 | 75.5634 | 75.5634 | 75.5634 | 17.49%
10 | 650.14 | 0-5 | 27.372 | 36.599 | 45.749 | 45.749 | 45.749 | 45.749 | 45.749 | 45.749 | 45.749 | 45.749 | 35.08%
|  | 0-20 | 27.372 | 36.599 | 45.749 | 67.923 | 78.623 | 78.623 | 78.623 | 78.623 | 78.623 | 78.623 | 60.28%
|  | Итого: | 27.372 | 36.599 | 45.749 | 67.923 | 78.623 | 78.623 | 99.696 | 106.3498 | 127.0698 | 130.4258 | 20.06%
в т.ч.Новгородский узел | 428.05 | 0-5 | 27.372 | 27.372 | 27.372 | 27.372 | 27.372 | 27.372 | 27.372 | 27.372 | 27.372 | 27.372 | 35.42%
|  | 0-20 | 27.372 | 27.372 | 27.372 | 49.546 | 49.546 | 49.546 | 49.546 | 49.546 | 49.546 | 49.546 | 64.12%
|  | Итого: | 27.372 | 27.372 | 27.372 | 49.546 | 49.546 | 49.546 | 70.619 | 77.2728 | 77.2728 | 77.2728 | 18.05%
11 | 627.97 | 0-5 | 27.223 | 35.986 | 44.936 | 44.936 | 44.936 | 44.936 | 44.936 | 44.936 | 44.936 | 44.936 | 35%
|  | 0-20 | 27.223 | 35.986 | 44.936 | 67.548 | 77.148 | 77.148 | 77.148 | 77.148 | 77.148 | 77.148 | 60.09%
|  | Итого: | 27.223 | 35.986 | 44.936 | 67.548 | 77.148 | 77.148 | 98.655 | 105.4298 | 125.0268 | 128.3858 | 20.44%
в т.ч.Новгородский узел | 424.4 | 0-5 | 27.223 | 27.223 | 27.223 | 27.223 | 27.223 | 27.223 | 27.223 | 27.223 | 27.223 | 27.223 | 34.85%
|  | 0-20 | 27.223 | 27.223 | 27.223 | 49.835 | 49.835 | 49.835 | 49.835 | 49.835 | 49.835 | 49.835 | 63.8%
|  | Итого: | 27.223 | 27.223 | 27.223 | 49.835 | 49.835 | 49.835 | 71.342 | 78.1168 | 78.1168 | 78.1168 | 18.41%
12 | 625.73 | 0-5 | 26.964 | 35.885 | 44.8702 | 44.8702 | 44.8702 | 44.8702 | 44.8702 | 44.8702 | 44.8702 | 44.8702 | 35.09%
|  | 0-20 | 26.964 | 35.885 | 44.8702 | 67.0712 | 77.0712 | 77.0712 | 77.0712 | 77.0712 | 77.0712 | 77.0712 | 60.27%
|  | Итого: | 26.964 | 35.885 | 44.8702 | 67.0712 | 77.0712 | 77.0712 | 98.3932 | 104.9183 | 124.6842 | 127.8662 | 20.43%
в т.ч.Новгородский узел | 420.27 | 0-5 | 26.915 | 26.915 | 26.915 | 26.915 | 26.915 | 26.915 | 26.915 | 26.915 | 26.915 | 26.915 | 34.87%
|  | 0-20 | 27.138 | 27.138 | 27.138 | 49.339 | 49.339 | 49.339 | 49.339 | 49.339 | 49.339 | 49.339 | 63.92%
|  | Итого: | 27.138 | 27.138 | 27.138 | 49.339 | 49.339 | 49.339 | 70.661 | 77.186 | 77.186 | 77.186 | 18.37%
13 | 619.1 | 0-5 | 26.724 | 35.301 | 45.623 | 45.623 | 45.623 | 45.623 | 45.623 | 45.623 | 45.623 | 45.623 | 35.27%
|  | 0-20 | 26.724 | 35.301 | 45.623 | 68.164 | 78.364 | 78.364 | 78.364 | 78.364 | 78.364 | 78.364 | 60.59%
|  | Итого: | 26.724 | 35.301 | 45.623 | 68.164 | 78.364 | 78.364 | 99.706 | 105.8935 | 126.2595 | 129.3395 | 20.89%
в т.ч.Новгородский узел | 419.62 | 0-5 | 26.724 | 26.724 | 26.724 | 26.724 | 26.724 | 26.724 | 26.724 | 26.724 | 26.724 | 26.724 | 34.8%
|  | 0-20 | 26.724 | 26.724 | 26.724 | 49.265 | 49.265 | 49.265 | 49.265 | 49.265 | 49.265 | 49.265 | 64.15%
|  | Итого: | 26.724 | 26.724 | 26.724 | 49.265 | 49.265 | 49.265 | 70.607 | 76.7945 | 76.7945 | 76.7945 | 18.3%
14 | 625.72 | 0-5 | 26.946 | 36.026 | 45.065 | 45.065 | 45.065 | 45.065 | 45.065 | 45.065 | 45.065 | 45.065 | 35.76%
|  | 0-20 | 26.946 | 36.026 | 45.065 | 67.033 | 76.583 | 76.583 | 76.583 | 76.583 | 76.583 | 76.583 | 60.77%
|  | Итого: | 26.946 | 36.026 | 45.065 | 67.033 | 76.583 | 76.583 | 98.125 | 104.5693 | 123.0099 | 126.0279 | 20.14%
в т.ч.Новгородский узел | 422.66 | 0-5 | 26.946 | 26.946 | 26.946 | 26.946 | 26.946 | 26.946 | 26.946 | 26.946 | 26.946 | 26.946 | 35.04%
|  | 0-20 | 26.946 | 26.946 | 26.946 | 48.914 | 48.914 | 48.914 | 48.914 | 48.914 | 48.914 | 48.914 | 63.61%
|  | Итого: | 26.946 | 26.946 | 26.946 | 48.914 | 48.914 | 48.914 | 70.456 | 76.9003 | 76.9003 | 76.9003 | 18.19%
15 | 613.35 | 0-5 | 27.359 | 36.71 | 45.751 | 45.751 | 45.751 | 45.751 | 45.751 | 45.751 | 45.751 | 45.751 | 35.61%
|  | 0-20 | 27.359 | 36.71 | 45.751 | 68.279 | 77.879 | 77.879 | 77.879 | 77.879 | 77.879 | 77.879 | 60.61%
|  | Итого: | 27.359 | 36.71 | 45.751 | 68.279 | 77.879 | 77.879 | 98.889 | 105.3308 | 125.3588 | 128.4858 | 20.95%
в т.ч.Новгородский узел | 417.05 | 0-5 | 27.359 | 27.359 | 27.359 | 27.359 | 27.359 | 27.359 | 27.359 | 27.359 | 27.359 | 27.359 | 35.38%
|  | 0-20 | 27.359 | 27.359 | 27.359 | 49.887 | 49.887 | 49.887 | 49.887 | 49.887 | 49.887 | 49.887 | 64.5%
|  | Итого: | 27.359 | 27.359 | 27.359 | 49.887 | 49.887 | 49.887 | 70.897 | 77.3388 | 77.3388 | 77.3388 | 18.54%
16 | 618.61 | 0-5 | 27.121 | 35.688 | 44.908 | 44.908 | 44.908 | 44.908 | 44.908 | 44.908 | 44.908 | 44.908 | 35.32%
|  | 0-20 | 27.121 | 35.688 | 44.908 | 66.78 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 60.7%
|  | Итого: | 27.121 | 35.688 | 44.908 | 66.78 | 77.18 | 77.18 | 99.115 | 105.3065 | 123.7795 | 127.1425 | 20.55%
в т.ч.Новгородский узел | 419.7 | 0-5 | 27.121 | 27.121 | 27.121 | 27.121 | 27.121 | 27.121 | 27.121 | 27.121 | 27.121 | 27.121 | 35.17%
|  | 0-20 | 27.121 | 27.121 | 27.121 | 48.993 | 48.993 | 48.993 | 48.993 | 48.993 | 48.993 | 48.993 | 63.53%
|  | Итого: | 27.121 | 27.121 | 27.121 | 48.993 | 48.993 | 48.993 | 70.928 | 77.1195 | 77.1195 | 77.1195 | 18.37%
17 | 629.16 | 0-5 | 26.717 | 36.149 | 45.626 | 45.626 | 45.626 | 45.626 | 45.626 | 45.626 | 45.626 | 45.626 | 35.51%
|  | 0-20 | 26.717 | 36.149 | 45.626 | 65.472 | 77.479 | 77.479 | 77.479 | 77.479 | 77.479 | 77.479 | 60.31%
|  | Итого: | 26.717 | 36.149 | 45.626 | 65.472 | 77.479 | 77.479 | 99.481 | 105.4908 | 125.1808 | 128.4748 | 20.42%
в т.ч.Новгородский узел | 429.39 | 0-5 | 26.717 | 26.717 | 26.717 | 26.717 | 26.717 | 26.717 | 26.717 | 26.717 | 26.717 | 26.717 | 35.83%
|  | 0-20 | 26.717 | 26.717 | 26.717 | 46.563 | 46.563 | 46.563 | 46.563 | 46.563 | 46.563 | 46.563 | 62.44%
|  | Итого: | 26.717 | 26.717 | 26.717 | 46.563 | 46.563 | 46.563 | 68.565 | 74.5748 | 74.5748 | 74.5748 | 17.37%
18 | 639.08 | 0-5 | 25.343 | 33.977 | 43.71 | 43.71 | 43.71 | 43.71 | 43.71 | 43.71 | 43.71 | 43.71 | 35.23%
|  | 0-20 | 25.343 | 33.977 | 43.71 | 64.929 | 74.729 | 74.729 | 74.729 | 74.729 | 74.729 | 74.729 | 60.23%
|  | Итого: | 25.343 | 33.977 | 43.71 | 64.929 | 74.729 | 74.729 | 95.559 | 101.2174 | 120.8884 | 124.0694 | 19.41%
в т.ч.Новгородский узел | 424.35 | 0-5 | 25.343 | 25.343 | 25.343 | 25.343 | 25.343 | 25.343 | 25.343 | 25.343 | 25.343 | 25.343 | 34.69%
|  | 0-20 | 25.343 | 25.343 | 25.343 | 46.562 | 46.562 | 46.562 | 46.562 | 46.562 | 46.562 | 46.562 | 63.74%
|  | Итого: | 25.343 | 25.343 | 25.343 | 46.562 | 46.562 | 46.562 | 67.392 | 73.0504 | 73.0504 | 73.0504 | 17.21%
19 | 620.21 | 0-5 | 26.368 | 34.814 | 43.844 | 43.844 | 43.844 | 43.844 | 43.844 | 43.844 | 43.844 | 43.844 | 35.03%
|  | 0-20 | 26.368 | 34.814 | 43.844 | 64.835 | 76.275 | 76.275 | 76.275 | 76.275 | 76.275 | 76.275 | 60.95%
|  | Итого: | 26.368 | 34.814 | 43.844 | 64.835 | 76.275 | 76.275 | 97.134 | 103.022 | 122.171 | 125.148 | 20.18%
в т.ч.Новгородский узел | 421.28 | 0-5 | 26.368 | 26.368 | 26.368 | 26.368 | 26.368 | 26.368 | 26.368 | 26.368 | 26.368 | 26.368 | 35.58%
|  | 0-20 | 26.368 | 26.368 | 26.368 | 47.359 | 47.359 | 47.359 | 47.359 | 47.359 | 47.359 | 47.359 | 63.91%
|  | Итого: | 26.368 | 26.368 | 26.368 | 47.359 | 47.359 | 47.359 | 68.218 | 74.106 | 74.106 | 74.106 | 17.59%
20 | 624.4 | 0-5 | 25.84 | 34.468 | 43.933 | 43.933 | 43.933 | 43.933 | 43.933 | 43.933 | 43.933 | 43.933 | 35.07%
|  | 0-20 | 25.84 | 34.468 | 43.933 | 64.486 | 75.166 | 75.166 | 75.166 | 75.166 | 75.166 | 75.166 | 60%
|  | Итого: | 25.84 | 34.468 | 43.933 | 64.486 | 75.166 | 75.166 | 96.749 | 102.5864 | 122.4284 | 125.2794 | 20.06%
в т.ч.Новгородский узел | 413.98 | 0-5 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | 35.01%
|  | 0-20 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | 46.393 | 46.393 | 46.393 | 46.393 | 46.393 | 46.393 | 46.393 | 62.85%
|  | Итого: | 25.84 | 25.84 | 25.84 | 46.393 | 46.393 | 46.393 | 67.976 | 73.8134 | 73.8134 | 73.8134 | 17.83%
21 | 622.2 | 0-5 | 25.719 | 33.763 | 43.9668 | 43.9668 | 43.9668 | 43.9668 | 43.9668 | 43.9668 | 43.9668 | 43.9668 | 35.01%
|  | 0-20 | 25.719 | 33.763 | 43.9668 | 64.1098 | 75.6198 | 75.6198 | 75.6198 | 75.6198 | 75.6198 | 75.6198 | 60.21%
|  | Итого: | 25.719 | 33.763 | 43.9668 | 64.1098 | 75.6198 | 75.6198 | 96.8428 | 102.5511 | 123.3511 | 125.591 | 20.18%
в т.ч.Новгородский узел | 417.98 | 0-5 | 25.719 | 25.719 | 25.719 | 25.719 | 25.719 | 25.719 | 25.719 | 25.719 | 25.719 | 25.719 | 35.33%
|  | 0-20 | 25.719 | 25.719 | 25.719 | 45.862 | 45.862 | 45.862 | 45.862 | 45.862 | 45.862 | 45.862 | 63%
|  | Итого: | 25.719 | 25.719 | 25.719 | 45.862 | 45.862 | 45.862 | 67.085 | 72.7933 | 72.7933 | 72.7933 | 17.42%
22 | 626.02 | 0-5 | 25.351 | 33.409 | 43.983 | 43.983 | 43.983 | 43.983 | 43.983 | 43.983 | 43.983 | 43.983 | 35.13%
|  | 0-20 | 25.351 | 33.409 | 43.983 | 64.421 | 75.381 | 75.381 | 75.381 | 75.381 | 75.381 | 75.381 | 60.21%
|  | Итого: | 25.351 | 33.409 | 43.983 | 64.421 | 75.381 | 75.381 | 95.774 | 101.7402 | 122.2922 | 125.1882 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 407.8 | 0-5 | 25.351 | 25.351 | 25.351 | 25.351 | 25.351 | 25.351 | 25.351 | 25.351 | 25.351 | 25.351 | 35.14%
|  | 0-20 | 25.351 | 25.351 | 25.351 | 45.789 | 45.789 | 45.789 | 45.789 | 45.789 | 45.789 | 45.789 | 63.47%
|  | Итого: | 25.351 | 25.351 | 25.351 | 45.789 | 45.789 | 45.789 | 66.182 | 72.1482 | 72.1482 | 72.1482 | 17.69%
23 | 586.71 | 0-5 | 25.281 | 33.57 | 43.134 | 43.134 | 43.134 | 43.134 | 43.134 | 43.134 | 43.134 | 43.134 | 35.18%
|  | 0-20 | 25.281 | 33.57 | 43.134 | 63.009 | 74.609 | 74.609 | 74.609 | 74.609 | 74.609 | 74.609 | 60.85%
|  | Итого: | 25.281 | 33.57 | 43.134 | 63.009 | 74.609 | 74.609 | 95.068 | 100.4373 | 119.5093 | 122.6143 | 20.9%
в т.ч.Новгородский узел | 391.77 | 0-5 | 25.281 | 25.281 | 25.281 | 25.281 | 25.281 | 25.281 | 25.281 | 25.281 | 25.281 | 25.281 | 35.61%
|  | 0-20 | 25.281 | 25.281 | 25.281 | 45.156 | 45.156 | 45.156 | 45.156 | 45.156 | 45.156 | 45.156 | 63.61%
|  | Итого: | 25.281 | 25.281 | 25.281 | 45.156 | 45.156 | 45.156 | 65.615 | 70.9843 | 70.9843 | 70.9843 | 18.12%
24 | 574.92 | 0-5 | 25.395 | 32.789 | 41.873 | 41.873 | 41.873 | 41.873 | 41.873 | 41.873 | 41.873 | 41.873 | 35.59%
|  | 0-20 | 25.395 | 32.789 | 41.873 | 60.9086 | 71.6486 | 71.6486 | 71.6486 | 71.6486 | 71.6486 | 71.6486 | 60.9%
|  | Итого: | 25.395 | 32.789 | 41.873 | 60.9086 | 71.6486 | 71.6486 | 91.6856 | 96.8856 | 114.7076 | 117.646 | 20.46%
в т.ч.Новгородский узел | 380.4 | 0-5 | 25.395 | 25.395 | 25.395 | 25.395 | 25.395 | 25.395 | 25.395 | 25.395 | 25.395 | 25.395 | 36.45%
|  | 0-20 | 25.395 | 25.395 | 25.395 | 44.4306 | 44.4306 | 44.4306 | 44.4306 | 44.4306 | 44.4306 | 44.4306 | 63.78%
|  | Итого: | 25.395 | 25.395 | 25.395 | 44.4306 | 44.4306 | 44.4306 | 64.4676 | 69.6676 | 69.6676 | 69.6676 | 18.31%
|  |  | Начальник службы режимов: | [6 empty] | Колесова Н.Е