## Прил.1-Мощности БЭС РДУ
Приложение 1
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  | дата: | 15 декабря 2021
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Прогресс |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.43 | 5.62 | 5.02
|  | Q, Мвар | 2.45 | 3.11 | 2.78
| Т-2 | Р, МВт | 5.72 | 7.6 | 7.1
|  | Q, Мвар | 3.17 | 4.21 | 3.93
| Л.Боровичская-1 | Р, МВт | 6 | 8 | 8
|  | Q, Мвар | 3.32 | 4.43 | 4.43
| Л.Боровичская-3 | Р, МВт | 14 | 15 | 15
|  | Q, Мвар | 7.76 | 8.31 | 8.31
| Л.Боровичская-4 | Р, МВт | 11 | 15 | 15
|  | Q, Мвар | 6.09 | 8.31 | 8.31
| Л.Боровичская-5 | Р, МВт | 5 | 8 | 7
|  | Q, Мвар | 2.77 | 4.43 | 3.88
| Л.Мошенская-1 | Р, МВт | 2 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 1.11 | -0.55 | -0.55
| Л.Ягайловская-1 | Р, МВт | -15 | -17 | -17
|  | Q, Мвар | -8.31 | -9.42 | -9.42
| Л.Пестовская-1 | Р, МВт | -13 | -15 | -15
|  | Q, Мвар | -7.2 | -8.31 | -8.31
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
2 | ПС 110 кВ Сельская |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.14 | 3.03 | 2.93
|  | Q, Мвар | 1.19 | 1.68 | 1.62
| Т-2 | Р, МВт | 1.74 | 2.44 | 2.34
|  | Q, Мвар | 0.96 | 1.35 | 1.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
3 | ПС 110 кВ Огнеупоры |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.96 | 2.07 | 2.09
|  | Q, Мвар | 1.64 | 1.15 | 1.16
| Т-2 | Р, МВт | 6.09 | 6.38 | 5.74
|  | Q, Мвар | 3.37 | 3.53 | 3.18
| Л.Боровичская-1 | Р, МВт | 5 | 4 | 4
|  | Q, Мвар | 2.77 | 2.22 | 2.22
| Л.Боровичская-5 | Р, МВт | 4 | 4 | 4
|  | Q, Мвар | 2.22 | 2.22 | 2.22
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 114 | 115
|  | 2 с | 115 | 114 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
4 | ПС 110 кВ Рудничная |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.58 | 1.76
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.88 | 0.98
| Т-2 | Р, МВт | 0.8 | 0.83 | 0.83
|  | Q, Мвар | 0.44 | 0.46 | 0.46
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 116 | 116
|  | 2 с | 117 | 116 | 116
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
5 | ПС 110 кВ Сушилово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.12 | 0.13 | 0.15
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.07 | 0.08
| CВ-110 кВ | Р, МВт | 12 | 13 | 12
|  | Q, Мвар | 6.65 | 7.2 | 6.65
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 117 | 117
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
6 | ПС 110 кВ Починная |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.06 | 0.06 | 0.07
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.03 | 0.04
| Т-2 | Р, МВт | 0.17 | 0.16 | 0.21
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.09 | 0.12
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 114 | 113
|  | 2 с | 115 | 114 | 113
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
7 | ПС 110 кВ Мошенское |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.2 | 4 | 4
|  | Q, Мвар | 0.66 | 2.22 | 2.22
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.6 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.22 | 0.33 | 0.28
| Л.Мошенская-1 | Р, МВт | -2 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | -1.11 | 0.55 | 0.55
| Л.Мошенская-2 | Р, МВт | 3.56 | 3.61 | 3.49
|  | Q, Мвар | 1.97 | 2 | 1.93
| CВ-110 кВ | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.55 | 0.55 | 0.55
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
8 | ПС 110 кВ Ягайлово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.78 | 0.82 | 0.88
|  | Q, Мвар | 0.43 | 0.45 | 0.49
| Т-2 | Р, МВт | 0.44 | 0.55 | 0.57
|  | Q, Мвар | 0.24 | 0.3 | 0.32
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 35.4 | 35.4 | 35.4
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
9 | ПС 110 кВ Устюцкое |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.19 | 0.2 | 0.22
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.11 | 0.12
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
10 | ПС 110 кВ Кабожа |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.09 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.06 | 0.06
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
11 | ПС 110 кВ Пестово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 6.73 | 8.16 | 8.16
|  | Q, Мвар | 3.73 | 4.52 | 4.52
| Т-2 | Р, МВт | 8.28 | 8.74 | 8.88
|  | Q, Мвар | 4.59 | 4.84 | 4.92
| Л.Пестовская-5 | Р, МВт | 7.56 | 8.57 | 8.46
|  | Q, Мвар | 4.19 | 4.75 | 4.69
| Л.Пестовская-4 | Р, МВт | 7.48 | 8.47 | 8.62
|  | Q, Мвар | 4.14 | 4.69 | 4.78
| Л.Погореловская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 111 | 112
|  | 2 с | 114 | 111 | 112
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
12 | НРУ Пестово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Л.Пестовская-2 | Р, МВт | 13 | 15 | 15
|  | Q, Мвар | 7.2 | 8.31 | 8.31
| Л.Пестовская-3 | Р, МВт | 12 | 14 | 14
|  | Q, Мвар | 6.65 | 7.76 | 7.76
| Л.Пестовская-4 | Р, МВт | -7 | -9 | -9
|  | Q, Мвар | -3.88 | -4.99 | -4.99
| Л.Пестовская-5 | Р, МВт | -7 | -9 | -9
|  | Q, Мвар | -3.88 | -4.99 | -4.99
| Л.Нефтяная-1 | Р, МВт | -5 | -5 | -5
|  | Q, Мвар | -2.77 | -2.77 | -2.77
| Л.Нефтяная-2 | Р, МВт | -6 | -6 | -6
|  | Q, Мвар | -3.32 | -3.32 | -3.32
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 111 | 112
|  | 2 с | 114 | 111 | 112
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
13 | ПС 110 кВ Беззубцево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.61 | 0.61 | 0.61
|  | Q, Мвар | 0.34 | 0.34 | 0.34
| Т-2 | Р, МВт | 0.35 | 0.35 | 0.35
|  | Q, Мвар | 0.19 | 0.19 | 0.19
| Л.Пестовская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
14 | ПС 110 кВ Погорелово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.18 | 0.19 | 0.23
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.11 | 0.13
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 0 | 0 | 0
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
15 | ПС 110 кВ Вятка |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.19 | 0.33 | 0.35
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.18 | 0.19
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
16 | ПС 110 кВ Кулотино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.97 | 2.62 | 2.83
|  | Q, Мвар | 1.09 | 1.45 | 1.57
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
17 | ПС 110 кВ Парахино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 6.87 | 6.66 | 9.17
|  | Q, Мвар | 3.81 | 3.69 | 5.08
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
18 | ПС 110 кВ Любытино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.11 | 0.11 | 0.11
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.06 | 0.06
| Т-2 | Р, МВт | 2.11 | 2.41 | 2.6
|  | Q, Мвар | 1.17 | 1.34 | 1.44
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
19 | ПС 110 кВ Неболчи |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2 | 3 | 2
|  | Q, Мвар | 1.11 | 1.66 | 1.11
| Т-2 | Р, МВт | 2 | 3 | 2
|  | Q, Мвар | 1.11 | 1.66 | 1.11
| Л.Неболчская-1 | Р, МВт | -14 | -11 | -11
|  | Q, Мвар | -7.76 | -6.09 | -6.09
| Л.Неболчская-2 | Р, МВт | 18 | 17 | 15
|  | Q, Мвар | 9.97 | 9.42 | 8.31
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
20 | ПС 110 кВ Хвойная |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.23 | 2.14 | 2.99
|  | Q, Мвар | 1.24 | 1.19 | 1.66
| Т-2 | Р, МВт | 1.6 | 1.6 | 1.97
|  | Q, Мвар | 0.89 | 0.89 | 1.09
| СВ-110 | Р, МВт | 2.09 | 6.79 | 7.14
|  | Q, Мвар | 1.16 | 3.76 | 3.96
| Л.Юбилейная | Р, МВт | -4.56 | -4.91 | -4.89
|  | Q, Мвар | -2.53 | -2.72 | -2.71
| Л.Лесная-1 | Р, МВт | 8.39 | 8.65 | 9.85
|  | Q, Мвар | 4.65 | 4.79 | 5.46
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
21 | ПС 110 кВ Юбилейная |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.99 | 1.31 | 1.41
|  | Q, Мвар | 0.55 | 0.73 | 0.78
| Л.Юбилейная | Р, МВт | 4.56 | 4.91 | 4.89
|  | Q, Мвар | 2.53 | 2.72 | 2.71
| Л.Мошенская-2 | Р, МВт | -3.56 | -3.61 | -3.49
|  | Q, Мвар | -1.97 | -2 | -1.93
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
22 | ПС 110 кВ Киприя |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.18 | 0.25 | 0.28
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.14 | 0.16
| Т-2 | Р, МВт | 0.15 | 0.15 | 0.17
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.08 | 0.09
| Л.Киприйская-1 | Р, МВт | 16 | 13 | 8
|  | Q, Мвар | 8.86 | 7.2 | 4.43
| Л.Киприйская-2 | Р, МВт | -19 | -19 | -15
|  | Q, Мвар | -10.53 | -10.53 | -8.31
| Л.Неболчская-1 | Р, МВт | 14.3 | 11.4 | 11.45
|  | Q, Мвар | 7.92 | 6.32 | 6.34
| Л.Любытинская-1 | Р, МВт | -11 | -5 | -4
|  | Q, Мвар | -6.09 | -2.77 | -2.22
| СОВ-110 | Р, МВт | 21 | 13 | 18
|  | Q, Мвар | 11.63 | 7.2 | 9.97
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
23 | ПС 110 кВ Песь |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.92 | 4.87 | 0.02
|  | Q, Мвар | 2.73 | 2.7 | 0.01
| Т-2 | Р, МВт | 5.62 | 5.4 | 5.05
|  | Q, Мвар | 3.11 | 2.99 | 2.8
| Л.Киприйская-2 | Р, МВт | 19 | 19 | 15
|  | Q, Мвар | 10.53 | 10.53 | 8.31
| Л.Лесная-2 | Р, МВт | -8.46 | -8.73 | -9.93
|  | Q, Мвар | -4.69 | -4.84 | -5.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
24 | ППС-5 |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.03
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.03 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 0.02 | 0.03 | 0.05
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.02 | 0.03
| Л.Лесная-1 | Р, МВт | -8.39 | -8.65 | -9.85
|  | Q, Мвар | -4.65 | -4.79 | -5.46
| Л.Лесная-2 | Р, МВт | 8.46 | 8.73 | 9.93
|  | Q, Мвар | 4.69 | 4.84 | 5.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
25 | ПС 110 кВ Варгусово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.06 | 0.21
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.03 | 0.12
| Т-2 | Р, МВт | 0.47 | 0.17 | 0.47
|  | Q, Мвар | 0.26 | 0.09 | 0.26
| СВ-110 | Р, МВт | 2 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 1.11 | 1.11 | 1.11
| ВЛ 110 кВ Газовая-Варгусово | Р, МВт | -2.04 | -2.02 | -2.02
|  | Q, Мвар | -1.13 | -1.12 | -1.12
| ВЛ 110 кВ Окуловская-Варгусово | Р, МВт | 2.04 | 2.02 | 2.02
|  | Q, Мвар | 1.13 | 1.12 | 1.12
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 116 | 116
|  | 2 с | 117 | 116 | 116
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
26 | ПС 110 кВ Бор |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.22 | 0.07 | 0.21
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.04 | 0.12
| Т-2 | Р, МВт | 0.66 | 0.17 | 0.67
|  | Q, Мвар | 0.37 | 0.09 | 0.37
| СВ-110 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Окуловская-Бор | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Бор-Ручьи | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 116 | 116
|  | 2 с | 117 | 116 | 116
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
| ИТОГО: | Р, МВт | 76.94 | 88.62 | 85.33

## Прил.2-БСК БЭС
Приложение 2
Устройства компенсации реактивной мощности
15 декабря 2021
Наименование ПС | Оперативное наименование | Тип устройства СК, БСК, УКРМ | Установленная мощность, Мвар | Фактическая мощность , Мвар
|  |  |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
ПС 110 кВ Пестово | БСК-1 | БКЭ-1.05-252У1 | 5.292 | 0 | 0 | 0
| БСК-2 | БКЭ-1.05-252У2 | 5.292 | 5.2 | 5.2 | 0
ПС 110 кВ Песь | УКРМ-1 | УКРМ(УКЛ56)-10,5кВ-3600квар | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| УКРМ-2 | УКРМ(УКЛ56)-10,5кВ-3600квар | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9

## Прил.4-Загрузка трансф-в БЭС
Ведомость Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 15 декабря 2021
18-00 часов
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | Мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Примечания
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС 110 кВ Огнеупоры | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 12 | 80.34 | 213.1 | 115 | 36 | 6.1 | 3.1 | 12.4
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 33 | 79.27 | 106.55 | 115 | 36 | 6.1 | 1.96 | 7.84
2 | ПС 110 кВ Пестово | Т-1 | 16 | 84.8 | 253 | 840 | 48.12 | 1.99 | 318.89 | 112 | 35.9 | 10.5 | 5.83 | 36.44
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 52.4 | 22.68 | 489.4 | 112 | 36.5 | 10.3 | 9.12 | 36.48
3 | ПС 110 кВ Мошенское | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 22.99 | 22.5 | 185 | 115 | 35.4 | 10 | 3.59 | 56.98
|  | Т-2 | 16 | 84.8 | 485 | 840 | 2.87 | 0 | 33.03 | 115 | 35.4 | 10 | 0.57 | 3.56
4 | ПС 110 кВ Ягайлово | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 5.08 | 3 | 7.35 | 35.4 | 35.4 | 10 | 0.18 | 2.86
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 10.71 |  | 37.9 | 35.4 |  | 10 | 0.66 | 10.48
5 | ПС 110 кВ Устюцкое | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 13.8 |  |  | 10.4 | 0.25 | 10
6 | ПС 110 кВ Сельская | Т-1 | 16 | 83.9 | 240 | 840 |  | 19 | 120.7 |  | 35.8 | 10.4 | 2.51 | 15.69
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 10 | 114.3 |  | 35.8 | 10.4 | 2.24 | 14
7 | ПС 110 кВ Кабожа | Т-1 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 |  |  | 6.5 |  |  | 10.3 | 0.12 | 4.8
8 | ПС 110 кВ Сушилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131 | 0 |  | 0 | 116 |  | 10.6 | 0 | 0 | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 | 0.83 |  | 9 | 116 |  | 10.6 | 0.17 | 6.8
9 | ПС 110 кВ Вятка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ремонт
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131 |  |  | 22.55 |  |  | 10.2 | 0.4 | 16
10 | ПС 110 кВ Прогресс | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1313 | 28.82 | 8 | 289 | 115 | 35 | 10.5 | 5.4 | 21.6
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 40.79 | 3.8 | 434.1 | 115 | 35 | 10.5 | 7.95 | 31.8
11 | ПС 110 кВ Починная | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 0.43 |  | 4.9 | 113 |  | 10 | 0.08 | 3.2
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 | 1.2 |  | 13.2 | 113 |  | 10 | 0.23 | 3.65
12 | ПС 110 кВ Погорелово
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 15 |  |  | 10.1 | 0.26 | 10.4
13 | ПС 110 кВ Беззубцево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 | 3.5 |  | 39 | 115 |  | 10.2 | 0.69 | 10.95
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 2 |  | 23 | 115 |  | 10.2 | 0.41 | 16.4
14 | ПС 110 кВ Рудничная | Т-1 | 10 |  | - |  |  | 9 | 46 |  | 35 | 6 | 0.57 | 5.7
|  | Т-2 | 10 |  | - |  |  | 1 | 38 |  | 35 | 6 | 0.4 | 4
16 | ПС 110 кВ Любытино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 0.61 | 2 | 0 | 115 | 35 | 10 | 0.03 | 0.48
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 14.96 | 2 | 165 | 115 | 35 | 10 | 2.89 | 45.87
17 | ПС 110 кВ Неболчи | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 360.7 | 11.49 |  | 130.8 | 115 |  | 10.1 | 2.29 | 36.35
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 | 11.49 |  | 130.8 | 115 |  | 10.1 | 2.29 | 36.35
18 | ПС 110 кВ Киприя | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 1.61 |  | 18.5 | 115 |  | 10 | 0.32 | 12.8
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 0.98 |  | 11.23 | 115 |  | 10 | 0.19 | 7.6
19 | ПС 110 кВ Песь | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 656 | 0.1 |  | 6.61 | 115 |  | 10 | 0.11 | 0.44
|  | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 656 | 29 |  | 336.9 | 115 |  | 10 | 5.83 | 23.32
20 | ПС 110 кВ ППС-5 | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 0.2 |  | 2.5 | 115 |  | 10 | 0.04 | 0.63
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 0.3 |  | 2.5 | 115 |  | 10 | 0.04 | 0.63
21 | ПС 110 кВ Юбилейная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 8.1 |  | 88.9 | 115 |  | 10.4 | 1.6 | 25.4
22 | ПС 110 кВ Хвойная | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 17.2 | 0 | 198 | 115 | 35 | 10 | 3.43 | 34.3
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 11.3 | 0 | 132 | 115 | 35 | 10 | 2.28 | 22.8
23 | ПС 110 кВ Кулотино | Т-1 | 10 | 52.5 | - | 525 |  |  | 174.5 |  |  | 10.7 | 3.23 | 32.3
|  | Т-2 | 6.3 | 33.1 | - | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.7 | 0 | 0 | резерв
24 | ПС 110 кВ Парахино | Т-1 | 25 | 78.7 | - | 1312 |  |  | 1010 |  |  | 6 | 10.48 | 20.8
25 | ПС 35 кВ Посад | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 51 |  |  | 10.2 | 0.9 | 22.5
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 2.55 |  |  | 10 | 0.04 | 1.6
26 | ПС 35 кВ Егла | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 15.5 |  |  | 10 | 0.27 | 10.8
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 22 |  |  | 10 | 0.38 | 15.2
27 | ПС 35 кВ Травково | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 11 |  |  | 10 | 0.19 | 11.88
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 18.5 |  |  | 10 | 0.32 | 20
28 | ПС 35 кВ Алешино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 8.5 |  |  | 10.5 | 0.15 | 6
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 22 |  |  | 10.7 | 0.41 | 10.25
29 | ПС 35 кВ Абросово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 31.5 |  |  | 10 | 0.54 | 33.75
30 | ПС 35 кВ Удино | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 146.2 |  |  | 23 |  |  | 6 | 0.24 | 15
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 14 |  |  | 10 | 0.24 | 9.6
31 | ПС 35 кВ Окладнево | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 24.5 |  |  | 10 | 0.42 | 26.25
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 4.5 |  |  | 10 | 0.08 | 5
32 | ПС 35 кВ Перелучи | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 14 |  |  | 10.1 | 0.24 | 9.6
33 | ПС 35 кВ Бабино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 20.5 |  |  | 10 | 0.35 | 14
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 6.55 |  |  | 10 | 0.11 | 4.4
34 | ПС 35 кВ ППС Быково | Т-1 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 12.5 |  |  | 10 | 0.22 | 3.49
|  | Т-2 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 11 |  |  | 10 | 0.19 | 3.02
35 | ПС 35 кВ Миголощи | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 20 |  |  | 10 | 0.35 | 14
|  | Т-2 | 1 | - | 17.3 | 63 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | откл
36 | ПС 35 кВ Артем | Т-1 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 33.5 |  |  | 6 | 0.35 | 17.5
37 | ПС 6 кВ Окуловка-1 | Т-1 | 3.2 | - | - | 185 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | откл
293
38 | ПС 10 кВ Угловка | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 60 |  |  | 10 | 1.04 | 41.6
39 | ПС 110 кВ Варгусово | Т-1 | 4 | 20.1 |  | 210 |  |  | 0.21 |  |  | 10 | 0 | 0
|  | Т-2 | 4 | 20.1 |  | 210 |  |  | 0.47 |  |  | 10 | 0.01 | 0.25
39 | ПС 110 кВ Бор | Т-1 | 4 | 20.1 |  | 210 |  |  | 0.21 |  |  | 10 | 0 | 0
|  | Т-2 | 4 | 20.1 |  | 210 |  |  | 0.66 |  |  | 10 | 0.01 | 0.25
88.79