## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Малечкино | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Малечкино ТСН 2 ао RS | 10 Малечкино Т 1 ап RS | 10 Малечкино Т 2 ап RS | 10 Малечкино-Киселево ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап RS | 10 Малечкино-Котельная ао RS | 10 Малечкино-Парфеново ао RS | 10 Малечкино-Поселок ао RS | 10 Малечкино-Птицефабрика ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ап RS | 10 Малечкино-Степановское ао RS | 10 Малечкино-Степановское ап RS
00 - 01 | 3.0225 | 0 | 143.2 | 514.4 | 51.2 | 94.5 | 0 | 42.6 | 246.8 | 180.6 | 7.8 | 28.4 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 2.9925 | 0 | 135.2 | 483.2 | 42 | 88.2 | 0 | 42 | 243.2 | 164.2 | 8.1 | 27.2 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 2.9925 | 0 | 128 | 475.2 | 35.2 | 79.5 | 0 | 41.4 | 248.4 | 161 | 7.2 | 26 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 3 | 0 | 123.2 | 450.4 | 34 | 75 | 0 | 41.7 | 233.2 | 151.6 | 7.8 | 24.4 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 3.045 | 0 | 124 | 457.6 | 33.6 | 76.2 | 0 | 41.7 | 223.2 | 170 | 7.5 | 24 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 3.015 | 0 | 140 | 472.8 | 37.6 | 91.8 | 0 | 42.6 | 232.8 | 171.6 | 7.2 | 25.6 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 2.9925 | 0 | 154.4 | 526.4 | 48.4 | 104.7 | 0 | 45.9 | 258.8 | 183.8 | 7.8 | 28.4 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 3 | 0 | 205.6 | 680 | 56 | 155.7 | 0 | 47.7 | 340 | 249.6 | 10.2 | 26.8 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 2.9625 | 0 | 275.2 | 876 | 84.8 | 228.6 | 0 | 46.8 | 501.2 | 251.4 | 12.9 | 28.4 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 2.91 | 0 | 268 | 899.2 | 106 | 223.8 | 0 | 45 | 500.4 | 254.4 | 13.5 | 28.4 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 2.91 | 0 | 227.2 | 882.4 | 75.2 | 181.2 | 0 | 45 | 514 | 253.2 | 14.1 | 28.8 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 2.925 | 0 | 245.6 | 923.2 | 90.8 | 202.2 | 0 | 42.9 | 505.2 | 283.4 | 18.6 | 28.8 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 2.94 | 0 | 258.4 | 849.6 | 104.4 | 213 | 0 | 45.6 | 464 | 240.4 | 15.9 | 28 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 2.925 | 0 | 289.6 | 900 | 102.8 | 246 | 0 | 45.3 | 518.8 | 234.2 | 17.1 | 30.4 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 2.895 | 0 | 248 | 833.6 | 91.2 | 205.8 | 0 | 42 | 471.2 | 233 | 13.5 | 28.4 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 2.91 | 0 | 264.8 | 748 | 98.8 | 222.9 | 0 | 42.3 | 355.2 | 253.6 | 12.9 | 29.2 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 2.925 | 0 | 263.2 | 712.8 | 94 | 220.2 | 0 | 42.9 | 364 | 214 | 13.5 | 30 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 2.925 | 0 | 243.2 | 640 | 85.2 | 199.8 | 0 | 42.3 | 297.6 | 217 | 15 | 27.6 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 2.94 | 0 | 221.6 | 612 | 83.6 | 178.2 | 0 | 42.6 | 271.6 | 216.8 | 13.2 | 28.8 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 2.9625 | 0 | 205.6 | 602.4 | 70.4 | 158.7 | 0 | 44.1 | 262.8 | 223.8 | 14.4 | 32.8 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 3 | 0 | 199.2 | 596 | 72 | 152.4 | 0 | 44.7 | 246.4 | 237.4 | 14.1 | 28 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 2.9925 | 0 | 197.6 | 612 | 76 | 151.2 | 0 | 44.7 | 236 | 259.2 | 13.2 | 28.8 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 2.9925 | 0 | 180.8 | 583.2 | 63.6 | 133.8 | 0 | 44.1 | 243.2 | 236.8 | 9.9 | 32 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 3.0075 | 0 | 160.8 | 513.6 | 59.6 | 114.3 | 0 | 43.5 | 210 | 204.8 | 9 | 31.2 | 0 | 0 | 0
Сумма | 71.1825 | 0 | 4902.4 | 15844 | 1696.4 | 3797.7 | 0 | 1049.4 | 7988 | 5245.8 | 284.4 | 680.4 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Малечкино ТСН 2 ао RS | 10 Малечкино Т 1 ап RS | 10 Малечкино Т 2 ап RS | 10 Малечкино-Киселево ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап RS | 10 Малечкино-Котельная ао RS | 10 Малечкино-Парфеново ао RS | 10 Малечкино-Поселок ао RS | 10 Малечкино-Птицефабрика ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ап RS | 10 Малечкино-Степановское ао RS | 10 Малечкино-Степановское ап RS
00 - 01 |  |  | 167.2 | 416.8 | 59.6 | 96.6 | 0 | 85.8 | 177.6 | 147.2 | 25.5 | 12.4 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 153.6 | 412.8 | 56.4 | 86.7 | 0 | 82.2 | 184.8 | 138.8 | 24.9 | 11.6 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 157.6 | 406.4 | 54.8 | 90.6 | 0 | 81.9 | 182.4 | 137.6 | 24.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 155.2 | 404 | 56.4 | 87.3 | 0 | 83.1 | 172.8 | 140.6 | 25.5 | 12.4 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 156 | 407.2 | 58.8 | 85.8 | 0 | 84.9 | 171.2 | 143.4 | 25.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 160 | 397.6 | 55.6 | 92.4 | 0 | 83.1 | 169.6 | 138 | 25.5 | 12.8 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 156 | 419.2 | 54.8 | 87.6 | 0 | 84.6 | 195.6 | 134.2 | 25.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 155.2 | 513.6 | 55.6 | 97.2 | 0 | 86.4 | 258.4 | 164.6 | 25.2 | 14.8 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 166.4 | 651.2 | 68 | 119.4 | 0 | 83.4 | 379.2 | 168.4 | 28.2 | 12.8 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 159.2 | 639.2 | 79.2 | 110.4 | 0 | 78.6 | 360 | 164.8 | 28.5 | 12 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 151.2 | 626.4 | 59.2 | 101.4 | 0 | 79.5 | 359.6 | 172 | 28.8 | 12 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 154.4 | 656.8 | 66 | 105.9 | 0 | 78 | 358.8 | 197 | 29.4 | 11.6 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 155.2 | 585.6 | 83.2 | 105 | 0 | 82.2 | 308.4 | 158.2 | 27.9 | 12.8 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 155.2 | 617.6 | 80.4 | 105.6 | 0 | 81 | 358.8 | 139.4 | 31.5 | 12.8 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 156.8 | 586.4 | 86 | 107.7 | 0 | 76.8 | 311.6 | 153 | 29.7 | 12.4 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 162.4 | 512.8 | 86 | 116.4 | 0 | 77.4 | 221.2 | 166.6 | 29.1 | 13.2 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 174.4 | 486.4 | 69.2 | 125.1 | 0 | 78.9 | 240 | 137.8 | 30.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 165.6 | 452 | 65.6 | 115.8 | 0 | 78.9 | 214.4 | 135.4 | 28.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 160.8 | 428 | 61.6 | 107.1 | 0 | 80.4 | 197.6 | 132 | 26.4 | 14.8 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 174.4 | 431.2 | 58.4 | 112.2 | 0 | 81.6 | 198.8 | 137.6 | 27.3 | 14.4 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 163.2 | 417.6 | 60 | 102.6 | 0 | 83.7 | 178.8 | 141.6 | 26.7 | 14.4 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 144 | 410.4 | 58.4 | 95.1 | 0 | 83.4 | 170 | 145.4 | 26.7 | 14 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 152.8 | 405.6 | 57.2 | 95.1 | 0 | 82.2 | 178.8 | 136 | 25.8 | 12 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 154.4 | 378.4 | 55.2 | 88.8 | 0 | 81.9 | 159.6 | 130 | 25.5 | 12 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 3811.2 | 11663.2 | 1545.6 | 2437.8 | 0 | 1959.9 | 5708 | 3559.6 | 652.5 | 309.6 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Малечкино |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч