## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Климовская | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS | 10 Климовская Т 1 ап RS | 10 Климовская Т 1 ро RS | 10 Климовская Т 2 ап RS | 10 Климовская Т 2 ро RS | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS | 10 Климовская-Лохта ао RS | 10 Климовская-Лохта ап RS | 10 Климовская-Поселок ао RS | 10 Климовская-Поселок рп RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 2 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 3 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 4 рп RS | 10 Климовская-Угрюмово ао RS | 10 Климовская-Угрюмово ап RS | 35 Климовская Т 1 ао RS | 35 Климовская Т 1 ап RS | 35 Климовская Т 2 ао RS | 35 Климовская Т 2 ап RS | 35 Климовская-Климовская ао RS | 35 Климовская-Климовская ап RS | 35 Климовская-Технологическая ао RS | 35 Климовская-Технологическая ап RS
00 - 01 | 0 | 1.792 | 0 |  | 718.8 |  | 25.2 | 0 | 194.4 | 0 | 125.5 | 0 | 112 |  | 32.4 |  | 128 |  | 26.4 |  | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.5 | 695.1 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 1.776 | 0 |  | 658.8 |  | 25.5 | 0 | 169.8 | 0 | 112.7 | 0 | 105.4 |  | 30.8 |  | 117.6 |  | 27.6 |  | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.5 | 646.8 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 1.776 | 0 |  | 662.4 |  | 24.9 | 0 | 180.9 | 0 | 115.9 | 0 | 101 |  | 31.2 |  | 113.6 |  | 27 |  | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.5 | 632.1 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 1.776 | 0 |  | 624 |  | 24.3 | 0 | 177.3 | 0 | 101.2 | 0 | 98.6 |  | 29.6 |  | 108 |  | 24.6 |  | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 598.5 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 1.76 | 0 |  | 625.2 |  | 26.4 | 0 | 151.5 | 0 | 130.5 | 0 | 92.2 |  | 28 |  | 109.6 |  | 24 |  | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 609 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 1.76 | 0 |  | 657.6 |  | 28.8 | 0 | 159.9 | 0 | 130.1 | 0 | 95.6 |  | 28.8 |  | 118.4 |  | 28.2 |  | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 646.8 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 1.76 | 0 |  | 778.8 |  | 27 | 0 | 192 | 0 | 161.2 | 0 | 105.8 |  | 28.8 |  | 154.4 |  | 27.6 |  | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 718.2 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 1.776 | 0 |  | 820.8 |  | 24.9 | 0 | 177.6 | 0 | 172.5 | 0 | 122.4 |  | 30 |  | 162.4 |  | 26.4 |  | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.5 | 921.9 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 1.824 | 0 |  | 889.2 |  | 24.3 | 0 | 202.5 | 0 | 184.4 | 0 | 135.2 |  | 34 |  | 164.8 |  | 24.6 |  | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 1167.6 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 2 | 0 |  | 882 |  | 25.8 | 0 | 154.2 | 0 | 213.6 | 0 | 138.2 |  | 36.4 |  | 168 |  | 30 |  | 120.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 1192.8 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 1.376 | 0 |  | 871.2 |  | 24.9 | 0 | 145.5 | 0 | 225.1 | 0 | 133 |  | 39.2 |  | 162.4 |  | 28.2 |  | 117.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 1167.6 | 0 | 10.5 | 0
11 - 12 | 0 | 1.808 | 0 |  | 801.6 |  | 23.4 | 0 | 115.2 | 0 | 199.4 | 0 | 140.2 |  | 34.4 |  | 155.2 |  | 28.2 |  | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 1209.6 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 2.512 | 0 |  | 834 |  | 24.9 | 0 | 152.4 | 0 | 196.6 | 0 | 137.2 |  | 32.8 |  | 150.4 |  | 27.6 |  | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 1123.5 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 1.68 | 0 |  | 891.6 |  | 26.1 | 0 | 155.4 | 0 | 228 | 0 | 138.2 |  | 39.6 |  | 164 |  | 32.4 |  | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.5 | 1178.1 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 1.968 | 0 |  | 880.8 |  | 25.2 | 0 | 156.6 | 0 | 232.7 | 0 | 140 |  | 32.4 |  | 160.8 |  | 32.4 |  | 105.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 1121.4 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 2.288 | 0 |  | 870 |  | 24.6 | 0 | 147 | 0 | 233.3 | 0 | 136.8 |  | 33.2 |  | 158.4 |  | 29.4 |  | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018.5 | 1012.2 | 0 | 0 | 10.5
16 - 17 | 0 | 1.68 | 0 |  | 840 |  | 24.9 | 0 | 111.9 | 0 | 236.6 | 0 | 138 |  | 31.2 |  | 155.2 |  | 28.8 |  | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.5 | 974.4 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 1.504 | 0 |  | 976.8 |  | 24.9 | 0 | 206.1 | 0 | 259.7 | 0 | 144.2 |  | 31.6 |  | 156 |  | 31.2 |  | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.5 | 909.3 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 1.488 | 0 |  | 1060.8 |  | 24 | 0 | 210.9 | 0 | 276.8 | 0 | 139.8 |  | 32.4 |  | 226.4 |  | 31.2 |  | 125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 894.6 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 1.472 | 0 |  | 1033.2 |  | 24.6 | 0 | 192 | 0 | 239.1 | 0 | 148.2 |  | 30.4 |  | 239.2 |  | 27.6 |  | 137.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 892.5 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 1.456 | 0 |  | 1020 |  | 24.3 | 0 | 191.7 | 0 | 231 | 0 | 146.6 |  | 32.8 |  | 228 |  | 26.4 |  | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 907.2 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 1.424 | 0 |  | 945.6 |  | 27.3 | 0 | 173.1 | 0 | 212.7 | 0 | 149.8 |  | 31.6 |  | 189.6 |  | 30 |  | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.5 | 907.2 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 1.488 | 0 |  | 849.6 |  | 24.3 | 0 | 166.8 | 0 | 168.3 | 0 | 140.6 |  | 30.4 |  | 181.6 |  | 28.8 |  | 112.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.5 | 835.8 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 1.472 | 0 |  | 788.4 |  | 22.8 | 0 | 192.6 | 0 | 146.2 | 0 | 125 |  | 33.6 |  | 155.2 |  | 27.6 |  | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 724.5 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 41.616 | 0 | 0 | 19981.2 | 0 | 603.3 | 0 | 4077.3 | 0 | 4533.1 | 0 | 3064 | 0 | 775.6 | 0 | 3827.2 | 0 | 676.2 | 0 | 2520.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21294 | 21686.7 | 0 | 10.5 | 10.5
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS | 10 Климовская Т 1 ап RS | 10 Климовская Т 1 ро RS | 10 Климовская Т 2 ап RS | 10 Климовская Т 2 ро RS | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS | 10 Климовская-Лохта ао RS | 10 Климовская-Лохта ап RS | 10 Климовская-Поселок ао RS | 10 Климовская-Поселок рп RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 2 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 3 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 4 рп RS | 10 Климовская-Угрюмово ао RS | 10 Климовская-Угрюмово ап RS | 35 Климовская Т 1 ао RS | 35 Климовская Т 1 ап RS | 35 Климовская Т 2 ао RS | 35 Климовская Т 2 ап RS | 35 Климовская-Климовская ао RS | 35 Климовская-Климовская ап RS | 35 Климовская-Технологическая ао RS | 35 Климовская-Технологическая ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.8 | 0 | 9.3 | 0 | 135.3 | 0 | 129.7 | 0 | 126.2 | 0 | 43.2 | 0 | 91.2 | 0 | 33.6 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.5 | 483 | 0 | 0 | 52.5
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.6 | 0 | 9.6 | 0 | 118.5 | 0 | 128.2 | 0 | 119.4 | 0 | 40.8 | 0 | 86.4 | 0 | 36.6 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 470.4 | 0 | 0 | 52.5
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.8 | 0 | 9.6 | 0 | 130.8 | 0 | 109.5 | 0 | 119.6 | 0 | 40 | 0 | 85.6 | 0 | 35.4 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 462 | 0 | 0 | 42
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.2 | 0 | 9.3 | 0 | 125.1 | 0 | 111.4 | 0 | 119.8 | 0 | 41.6 | 0 | 84.8 | 0 | 32.4 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 453.6 | 0 | 0 | 52.5
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.8 | 0 | 8.7 | 0 | 96.6 | 0 | 130.4 | 0 | 119.6 | 0 | 42.4 | 0 | 88 | 0 | 33 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 464.1 | 0 | 0 | 42
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.8 | 0 | 10.5 | 0 | 117 | 0 | 124.7 | 0 | 118.2 | 0 | 42.4 | 0 | 85.6 | 0 | 34.2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 443.1 | 0 | 0 | 63
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.6 | 0 | 10.2 | 0 | 131.1 | 0 | 134.2 | 0 | 124.2 | 0 | 41.6 | 0 | 86.4 | 0 | 35.4 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 468.3 | 0 | 0 | 42
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 9 | 0 | 127.2 | 0 | 123 | 0 | 134.2 | 0 | 42.8 | 0 | 93.6 | 0 | 31.8 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.5 | 592.2 | 0 | 0 | 42
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.8 | 0 | 8.4 | 0 | 172.8 | 0 | 121.3 | 0 | 129.8 | 0 | 46.8 | 0 | 92.8 | 0 | 26.4 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 743.4 | 0 | 0 | 52.5
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.6 | 0 | 8.1 | 0 | 154.2 | 0 | 130.4 | 0 | 125.6 | 0 | 44.8 | 0 | 88 | 0 | 29.4 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.5 | 720.3 | 0 | 0 | 42
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2 | 0 | 8.1 | 0 | 155.4 | 0 | 112.7 | 0 | 120.4 | 0 | 50 | 0 | 89.6 | 0 | 29.4 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 707.7 | 0 | 0 | 52.5
11 - 12 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 542.4 | 0 | 7.8 | 0 | 99.6 | 0 | 103.2 | 0 | 127.2 | 0 | 43.2 | 0 | 88 | 0 | 27.6 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.5 | 745.5 | 0 | 0 | 52.5
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.6 | 0 | 8.4 | 0 | 162.9 | 0 | 104 | 0 | 127.8 | 0 | 43.2 | 0 | 88 | 0 | 27.6 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.5 | 653.1 | 0 | 0 | 42
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.6 | 0 | 8.7 | 0 | 166.5 | 0 | 122.4 | 0 | 126 | 0 | 53.2 | 0 | 92 | 0 | 32.4 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.5 | 703.5 | 0 | 0 | 52.5
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.2 | 0 | 7.5 | 0 | 158.7 | 0 | 116.9 | 0 | 125.2 | 0 | 42.8 | 0 | 93.6 | 0 | 32.4 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 667.8 | 0 | 0 | 42
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 8.1 | 0 | 144 | 0 | 120.5 | 0 | 127 | 0 | 43.2 | 0 | 92.8 | 0 | 30.6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.5 | 583.8 | 0 | 0 | 52.5
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.8 | 0 | 8.7 | 0 | 90.9 | 0 | 127.3 | 0 | 128.4 | 0 | 42.8 | 0 | 95.2 | 0 | 27 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.5 | 556.5 | 0 | 0 | 52.5
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.2 | 0 | 8.7 | 0 | 136.2 | 0 | 136 | 0 | 126.6 | 0 | 42 | 0 | 93.6 | 0 | 30 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 527.1 | 0 | 0 | 42
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.2 | 0 | 8.1 | 0 | 144.6 | 0 | 139.6 | 0 | 127.4 | 0 | 42 | 0 | 136 | 0 | 31.8 | 0 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 508.2 | 0 | 0 | 42
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 9 | 0 | 135.3 | 0 | 132 | 0 | 131.6 | 0 | 42.4 | 0 | 139.2 | 0 | 34.2 | 0 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.5 | 516.6 | 0 | 0 | 52.5
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.4 | 0 | 8.4 | 0 | 130.8 | 0 | 127.8 | 0 | 130.6 | 0 | 44 | 0 | 136.8 | 0 | 30 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 489.3 | 0 | 0 | 52.5
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.6 | 0 | 9.3 | 0 | 108 | 0 | 118.9 | 0 | 130.2 | 0 | 44 | 0 | 100.8 | 0 | 33 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.5 | 472.5 | 0 | 0 | 52.5
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.4 | 0 | 8.4 | 0 | 116.4 | 0 | 110.6 | 0 | 124.8 | 0 | 42 | 0 | 95.2 | 0 | 36 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.5 | 459.9 | 0 | 0 | 42
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.4 | 0 | 8.7 | 0 | 129 | 0 | 113.2 | 0 | 123.2 | 0 | 41.6 | 0 | 89.6 | 0 | 34.2 | 0 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 430.5 | 0 | 0 | 42
Сумма | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 14586 | 0 | 210.6 | 0 | 3186.9 | 0 | 2927.9 | 0 | 3013 | 0 | 1042.8 | 0 | 2312.8 | 0 | 764.4 | 0 | 1548.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12715.5 | 13322.4 | 0 | 0 | 1155
Потери в трансформаторах в режимный день 16.06.2021 по ПС Климовская
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 26.5 | 26.5 | 26.5 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 17.5 | 17.5 | 17.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 94.03 | 94.03 | 94.03 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 75.74 | 75.74 | 75.74
| ΔP кз вс, кВт | 98.79 | 98.79 | 98.79 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 73.66 | 73.66 | 73.66
| ΔP кз сн, кВт | 74.18 | 74.18 | 74.18 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 52.56 | 52.56 | 52.56
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.68 | 0.68 | 0.68
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.8 | 18.8 | 18.8
| U к в-с, % | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  | U к в-с, % | 11.3 | 11.3 | 11.3
| U к с-н, % | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  | U к с-н, % | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 0 | 0 | 0 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 624 | 882 | 945.6 | 1.212 | 2.058 | 1.8381
| Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н нн, квар | 571.2 | 621.6 | 591.6 | 0.9912 | 1.3251 | 1.0431
| S н нн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н нн, кВА | 845.9583 | 1079.0322 | 1115.4147
| Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 588 | 1176 | 892.5
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 420 | 703.5 | 451.5
| S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 722.5953 | 1370.3606 | 1000.2042
| S нагр, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S нагр, кВА | 1565.7016 | 2447.7038 | 2113.4496
Коэффициент загрузки | К з нн | 0 | 0 | 0 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.084596 | 0.1079 | 0.11154
| К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  | К з сн | 0.07226 | 0.13704 | 0.10002
| К з | 0 | 0 | 0 |  |  | К з | 0.15657 | 0.24477 | 0.21134
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 26.5 | 26.5 | 26.5 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 19.0143 | 21.193 | 20.2552
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 108.8 | 108.8 | 108.8 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 101.4932 | 145.4657 | 128.5822
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.205 | 10.205 | 10.205 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.65 | 11.65 | 11.65
| U к с, % | -0.475 | -0.475 | -0.475 |  |  | U к с, % | -0.35 | -0.35 | -0.35
| U к н, % | 6.225 | 6.225 | 6.225 |  |  | U к н, % | 7.15 | 7.15 | 7.15
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 59.32 | 59.32 | 59.32 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 48.42 | 48.42 | 48.42
| ΔP кз с, кВт | 39.47 | 39.47 | 39.47 |  |  | ΔP кз с, кВт | 25.24 | 25.24 | 25.24
| ΔP кз н, кВт | 34.71 | 34.71 | 34.71 |  |  | ΔP кз н, кВт | 27.32 | 27.32 | 27.32

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Климовская |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч