## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Барановская | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 | 0.02 | 0 | 80.6 | 0 | 40.4 | 0 | 40.44
01 - 02 | 0.01 | 0 | 75 | 0 | 38.1 | 0 | 37.38
02 - 03 | 0.01 | 0 | 73.6 | 0 | 38.6 | 0 | 35.34
03 - 04 | 0.02 | 0 | 65.2 | 0 | 34.4 | 0 | 31.08
04 - 05 | 0.01 | 0 | 64.8 | 0 | 32.5 | 0 | 32.46
05 - 06 | 0.01 | 0 | 69 | 0 | 35.8 | 0 | 33.36
06 - 07 | 0.02 | 0 | 85.4 | 0 | 44.7 | 0 | 41.22
07 - 08 | 0.01 | 0 | 98.8 | 0 | 50.2 | 0 | 49.14
08 - 09 | 0.01 | 0 | 123.2 | 0 | 64.7 | 0 | 58.98
09 - 10 | 0.02 | 0 | 115.8 | 0 | 58.7 | 0 | 57.84
10 - 11 | 0.01 | 0 | 115 | 0 | 56.8 | 0 | 58.68
11 - 12 | 0.01 | 0 | 110.2 | 0 | 56.8 | 0 | 54.18
12 - 13 | 0.02 | 0 | 114.2 | 0 | 59.8 | 0 | 54.96
13 - 14 | 0.01 | 0 | 109.2 | 0 | 58.2 | 0 | 51.66
14 - 15 | 0.01 | 0 | 108 | 0 | 58 | 0 | 50.52
15 - 16 | 0.01 | 0 | 103.6 | 0 | 56.9 | 0 | 47.28
16 - 17 | 0.02 | 0 | 112.8 | 0 | 59.3 | 0 | 54.06
17 - 18 | 0.01 | 0 | 115 | 0 | 56.6 | 0 | 59.1
18 - 19 | 0.01 | 0 | 120 | 0 | 60.4 | 0 | 60.18
19 - 20 | 0.01 | 0 | 122.2 | 0 | 60.8 | 0 | 61.98
20 - 21 | 0.02 | 0 | 120.8 | 0 | 64.1 | 0 | 57.3
21 - 22 | 0.01 | 0 | 126.4 | 0 | 64.8 | 0 | 62.28
22 - 23 | 0.01 | 0 | 112.8 | 0 | 57.1 | 0 | 56.34
23 - 00 | 0.02 | 0 | 95.8 | 0 | 49.6 | 0 | 46.8
Сумма | 0.32 | 0 | 2437.4 | 0 | 1257.3 | 0 | 1192.56
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 | 0.03 | 0 | 86.6 | 0 | 46.1 | 0 | 0
01 - 02 | 0.02 | 0 | 84.4 | 0 | 45.5 | 0 | 0
02 - 03 | 0.02 | 0 | 83.6 | 0 | 45.4 | 0 | 0
03 - 04 | 0.02 | 0 | 77.2 | 0 | 42.3 | 0 | 0
04 - 05 | 0.02 | 0 | 79.8 | 0 | 43.5 | 0 | 0
05 - 06 | 0.02 | 0 | 76.4 | 0 | 42.5 | 0 | 0
06 - 07 | 0.02 | 0 | 72.4 | 0 | 40.3 | 0 | 0
07 - 08 | 0.02 | 0 | 73.4 | 0 | 41.8 | 0 | 0
08 - 09 | 0.02 | 0 | 76.6 | 0 | 42.9 | 0 | 0
09 - 10 | 0.02 | 0 | 71 | 0 | 38.4 | 0 | 0
10 - 11 | 0.02 | 0 | 77.4 | 0 | 40.4 | 0 | 0
11 - 12 | 0.02 | 0 | 74.4 | 0 | 40.9 | 0 | 0
12 - 13 | 0.02 | 0 | 77.8 | 0 | 41.4 | 0 | 0
13 - 14 | 0.02 | 0 | 72.6 | 0 | 40.1 | 0 | 0
14 - 15 | 0.02 | 0 | 72.6 | 0 | 39.4 | 0 | 0
15 - 16 | 0.02 | 0 | 72.8 | 0 | 39.7 | 0 | 0
16 - 17 | 0.02 | 0 | 73.2 | 0 | 38.9 | 0 | 0
17 - 18 | 0.02 | 0 | 77 | 0 | 40.2 | 0 | 0
18 - 19 | 0.02 | 0 | 80 | 0 | 40.7 | 0 | 0
19 - 20 | 0.02 | 0 | 80 | 0 | 43.3 | 0 | 0
20 - 21 | 0.02 | 0 | 79.6 | 0 | 44.1 | 0 | 0
21 - 22 | 0.02 | 0 | 78.2 | 0 | 43.4 | 0 | 0
22 - 23 | 0.02 | 0 | 75 | 0 | 41.4 | 0 | 0
23 - 00 | 0.02 | 0 | 78.8 | 0 | 43.3 | 0 | 0
Сумма | 0.49 | 0 | 1850.8 | 0 | 1005.9 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Барановская |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч