## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тимохино | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тимохино | [8 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Тимохино ТСН ао RS | 0,4 Тимохино ТСН ап RS | 10 Тимохино Т 1 ап RS | 10 Тимохино-Волкова ао RS | 10 Тимохино-Волкова ап RS | 10 Тимохино-Клюшово ао RS | 10 Тимохино-Нестерово ао RS | 10 Тимохино-Пальцево ао RS | 10 Тимохино-Спирово ао RS
00 - 01 | 0.428 | 0 | 104 | 45.7 | 0 | 3.52 | 35.06 | 3.63 | 14.76
01 - 02 | 0.484 | 0 | 103.2 | 47.9 | 0 | 3.26 | 33.62 | 3.24 | 13.78
02 - 03 | 0.46 | 0 | 109.2 | 53.2 | 0 | 3.2 | 34.08 | 3.42 | 13.76
03 - 04 | 0.46 | 0 | 99 | 46.1 | 0 | 2.94 | 32.8 | 3.24 | 12.58
04 - 05 | 0.724 | 0 | 94.8 | 45.6 | 0 | 3.06 | 29.4 | 3.3 | 11.96
05 - 06 | 0.392 | 0 | 100.2 | 40.1 | 0 | 3.76 | 39.58 | 3.27 | 12.1
06 - 07 | 0.436 | 0 | 122.4 | 52.9 | 0 | 3.5 | 47.08 | 3.63 | 13.82
07 - 08 | 0.604 | 0 | 146.8 | 61.2 | 0 | 3.68 | 55.08 | 3.63 | 21.94
08 - 09 | 0.612 | 0 | 175.8 | 67.7 | 0 | 3.76 | 63.4 | 3.81 | 35.44
09 - 10 | 0.46 | 0 | 183 | 63.5 | 0 | 3.08 | 68.98 | 3.9 | 42.22
10 - 11 | 0.432 | 0 | 166.8 | 57.8 | 0 | 2.58 | 67.32 | 3.75 | 33.98
11 - 12 | 0.368 | 0 | 154.8 | 57.9 | 0 | 2.96 | 57.32 | 3.6 | 31.44
12 - 13 | 2.036 | 0 | 146.8 | 54.8 | 0 | 4.06 | 58.74 | 3.72 | 24.1
13 - 14 | 2.08 | 0 | 161 | 64.9 | 0 | 4.04 | 55.48 | 4.35 | 30.78
14 - 15 | 0.624 | 0 | 157.4 | 68.7 | 0 | 3.08 | 47.6 | 4.29 | 32.14
15 - 16 | 0.744 | 0 | 169.4 | 61 | 0 | 3.26 | 64.7 | 3.96 | 34.9
16 - 17 | 0.76 | 0 | 141 | 53.2 | 0 | 2.74 | 48.38 | 3.78 | 31.46
17 - 18 | 1.396 | 0 | 173.6 | 70 | 0 | 3.14 | 58.82 | 4.38 | 35.74
18 - 19 | 2.144 | 0 | 179.4 | 73.4 | 0 | 2.86 | 64.46 | 5.13 | 32.08
19 - 20 | 2.092 | 0 | 165 | 67.2 | 0 | 4.22 | 56.02 | 4.23 | 31.74
20 - 21 | 0.608 | 0 | 161.4 | 63.9 | 0 | 4.5 | 56.22 | 4.29 | 30.94
21 - 22 | 0.884 | 0 | 160.8 | 68.1 | 0 | 3.32 | 58.14 | 4.35 | 25.48
22 - 23 | 0.752 | 0 | 149.8 | 66.9 | 0 | 3.3 | 48.98 | 4.32 | 24.76
23 - 00 | 0.528 | 0 | 137.2 | 59.3 | 0 | 3.42 | 44.42 | 4.05 | 24.58
Сумма | 20.508 | 0 | 3462.8 | 1411 | 0 | 81.24 | 1225.68 | 93.27 | 616.48
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тимохино | [8 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Тимохино ТСН ао RS | 0,4 Тимохино ТСН ап RS | 10 Тимохино Т 1 ап RS | 10 Тимохино-Волкова ао RS | 10 Тимохино-Волкова ап RS | 10 Тимохино-Клюшово ао RS | 10 Тимохино-Нестерово ао RS | 10 Тимохино-Пальцево ао RS | 10 Тимохино-Спирово ао RS
00 - 01 | 0.004 | 0.176 | 86.8 | 41.7 | 0 | 0.22 | 21.48 | 0.3 | 21.74
01 - 02 | 0.016 | 0.172 | 92.6 | 45.7 | 0 | 0.08 | 25.12 | 0.15 | 21.26
02 - 03 | 0 | 0.22 | 100.4 | 54 | 0 | 0.12 | 24.32 | 0.18 | 20.84
03 - 04 | 0.008 | 0.208 | 94.8 | 50 | 0 | 0.04 | 23.66 | 0.15 | 19.82
04 - 05 | 0.004 | 0.204 | 94.2 | 49.5 | 0 | 0.22 | 22.76 | 0.09 | 20.68
05 - 06 | 0.004 | 0.196 | 86.8 | 40 | 0 | 0.22 | 25.78 | 0.18 | 19.82
06 - 07 | 0.004 | 0.168 | 88.4 | 46 | 0 | 0.12 | 22.26 | 0.09 | 18.72
07 - 08 | 0.008 | 0.152 | 81.2 | 37.1 | 0 | 0.06 | 20.42 | 0.12 | 22.78
08 - 09 | 0.008 | 0.148 | 101.8 | 43.8 | 0 | 0.06 | 25.98 | 0.18 | 31.34
09 - 10 | 0.008 | 0.132 | 97.4 | 37.2 | 0 | 0 | 27.52 | 0 | 33.12
10 - 11 | 0.004 | 0.144 | 96.6 | 36.7 | 0 | 0.06 | 27.62 | 0.15 | 32.02
11 - 12 | 0.008 | 0.172 | 89.6 | 37.6 | 0 | 0.06 | 22.12 | 0.06 | 29.54
12 - 13 | 0.004 | 0.068 | 83.4 | 37.9 | 0 | 0.28 | 21.04 | 0.15 | 22.84
13 - 14 | 0.028 | 0.06 | 96 | 44.1 | 0 | 0.12 | 24.92 | 0.09 | 25.98
14 - 15 | 0.012 | 0.152 | 107.2 | 55.1 | 0 | 0.1 | 22.24 | 0.12 | 28.06
15 - 16 | 0.02 | 0.144 | 99.6 | 44.1 | 0 | 0.06 | 26.4 | 0.18 | 28.56
16 - 17 | 0.028 | 0.136 | 82.6 | 34.6 | 0 | 0.04 | 20.3 | 0.03 | 26.5
17 - 18 | 0.016 | 0.06 | 102.6 | 47.1 | 0 | 0.08 | 24.86 | 0.12 | 29.96
18 - 19 | 0.004 | 0.056 | 105.2 | 46.8 | 0 | 0.02 | 29.96 | 0.12 | 27.64
19 - 20 | 0.008 | 0.064 | 93.4 | 41.2 | 0 | 0.06 | 24.72 | 0.45 | 26
20 - 21 | 0.008 | 0.172 | 98.6 | 44.9 | 0 | 0.08 | 27.24 | 0.33 | 24.96
21 - 22 | 0 | 0.16 | 97 | 47.9 | 0 | 0.06 | 28.34 | 0.15 | 19.64
22 - 23 | 0.004 | 0.172 | 84.4 | 39.3 | 0 | 0.06 | 23.12 | 0.15 | 20.18
23 - 00 | 0.012 | 0.172 | 94.4 | 48.3 | 0 | 0.22 | 23 | 0.15 | 20.44
Сумма | 0.22 | 3.508 | 2255 | 1050.6 | 0 | 2.44 | 585.18 | 3.69 | 592.44

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тимохино |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч