## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Заполье | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Заполье | [12 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Заполье ТСН 2 ао RS | 10 Заполье Т 2 ао RS | 10 Заполье Т 2 ап RS | 10 Заполье-Дубровка ао RS | 10 Заполье-Дубровка ап RS | 10 Заполье-Железная Дорога ао RS | 10 Заполье-Железная Дорога ап RS | 10 Заполье-Загривье ао RS | 10 Заполье-Загривье ап RS | 10 Заполье-Маза ао RS | 10 Заполье-Маза ап RS | 10 Заполье-Сиуч ао RS | 10 Заполье-Сиуч ап RS
00 - 01 | 0.324 | 0 | 261.6 | 148.7 | 0 | 8.6 | 0 | 17.8 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 1.3
01 - 02 | 0.324 | 0 | 244.8 | 140 | 0 | 7.6 | 0 | 15.8 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 1.1
02 - 03 | 0.32 | 0 | 238.2 | 137.7 | 0 | 8 | 0 | 14.4 | 0 | 71.2 | 0 | 0.1 | 0.5
03 - 04 | 0.32 | 0 | 222 | 126.7 | 0 | 6.8 | 0 | 14.6 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0.8
04 - 05 | 0.32 | 0 | 214.8 | 120.2 | 0 | 6.8 | 0 | 12.2 | 0 | 69.6 | 0 | 0.1 | 1
05 - 06 | 0.32 | 0 | 235.8 | 131.8 | 0 | 6.8 | 0 | 14.2 | 0 | 75.6 | 0 | 0.8 | 0.3
06 - 07 | 0.316 | 0 | 282.6 | 155.3 | 0 | 7.8 | 0 | 15.4 | 0 | 96 | 0 | 1.2 | 0
07 - 08 | 0.32 | 0 | 334.8 | 174 | 0 | 11 | 0 | 24.8 | 0 | 116.4 | 0 | 0.6 | 0.2
08 - 09 | 0.32 | 0 | 393.6 | 196.4 | 0 | 14.6 | 0 | 33.2 | 0 | 140.4 | 0 | 0.6 | 0.4
09 - 10 | 0.316 | 0 | 369.6 | 182 | 0 | 16.4 | 0 | 27 | 0 | 133.2 | 0 | 2.1 | 0.1
10 - 11 | 0.324 | 0 | 350.4 | 177.3 | 0 | 15.6 | 0 | 20.8 | 0 | 128 | 0 | 1.3 | 0.1
11 - 12 | 0.32 | 0 | 345 | 175.4 | 0 | 12.4 | 0 | 23 | 0 | 126.4 | 0 | 0.5 | 0.1
12 - 13 | 0.324 | 0 | 343.8 | 183.2 | 0 | 12.8 | 0 | 21.6 | 0 | 117.2 | 0 | 1 | 0.3
13 - 14 | 0.32 | 0 | 358.2 | 188.8 | 0 | 14.4 | 0 | 23.8 | 0 | 124.4 | 0 | 0.8 | 0
14 - 15 | 0.32 | 0 | 352.8 | 182.1 | 0 | 12.8 | 0 | 25.8 | 0 | 122 | 0 | 1.7 | 0.1
15 - 16 | 0.32 | 0 | 339.6 | 174.5 | 0 | 13.2 | 0 | 25 | 0 | 118 | 0 | 1.4 | 0
16 - 17 | 0.32 | 0 | 342.6 | 178.1 | 0 | 11.8 | 0 | 22.6 | 0 | 121.6 | 0 | 0.8 | 0.2
17 - 18 | 0.32 | 0 | 382.2 | 198.4 | 0 | 13.4 | 0 | 31 | 0 | 129.2 | 0 | 1.6 | 0
18 - 19 | 0.316 | 0 | 393.6 | 196.9 | 0 | 14.2 | 0 | 36.4 | 0 | 136.4 | 0 | 2 | 0
19 - 20 | 0.328 | 0 | 412.8 | 205.3 | 0 | 14.2 | 0 | 34.8 | 0 | 148.4 | 0 | 2.2 | 0
20 - 21 | 0.328 | 0 | 405.6 | 199.6 | 0 | 14.6 | 0 | 27 | 0 | 153.2 | 0 | 1.6 | 0
21 - 22 | 0.328 | 0 | 370.8 | 183 | 0 | 12.8 | 0 | 24.6 | 0 | 139.2 | 0 | 2 | 0.1
22 - 23 | 0.324 | 0 | 335.4 | 172.5 | 0 | 11.6 | 0 | 23.6 | 0 | 118.8 | 0 | 1.4 | 0
23 - 00 | 0.32 | 0 | 294 | 159.7 | 0 | 11.6 | 0 | 20.6 | 0 | 94.4 | 0 | 0.4 | 0.3
Сумма | 7.712 | 0 | 7824.6 | 4087.6 | 0 | 279.8 | 0 | 550 | 0 | 2701.6 | 0 | 24.2 | 6.9
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Заполье | [12 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Заполье ТСН 2 ао RS | 10 Заполье Т 2 ао RS | 10 Заполье Т 2 ап RS | 10 Заполье-Дубровка ао RS | 10 Заполье-Дубровка ап RS | 10 Заполье-Железная Дорога ао RS | 10 Заполье-Железная Дорога ап RS | 10 Заполье-Загривье ао RS | 10 Заполье-Загривье ап RS | 10 Заполье-Маза ао RS | 10 Заполье-Маза ап RS | 10 Заполье-Сиуч ао RS | 10 Заполье-Сиуч ап RS
00 - 01 |  | 0 | 207 | 119.1 | 0 | 10.2 | 0 | 8.8 | 0 | 67.2 | 0 | 9.7 | 0
01 - 02 |  | 0 | 199.2 | 115.1 | 0 | 9.4 | 0 | 8.8 | 0 | 64.4 | 0 | 9.2 | 0
02 - 03 |  | 0 | 192.6 | 112.2 | 0 | 9.2 | 0 | 8.6 | 0 | 62 | 0 | 8.9 | 0
03 - 04 |  | 0 | 177 | 101.4 | 0 | 8.4 | 0 | 8.2 | 0 | 58.8 | 0 | 7.8 | 0
04 - 05 |  | 0 | 176.4 | 98.2 | 0 | 8.2 | 0 | 7.4 | 0 | 61.6 | 0 | 8.7 | 0
05 - 06 |  | 0 | 168 | 93 | 0 | 8 | 0 | 7.6 | 0 | 59.6 | 0 | 8.9 | 0
06 - 07 |  | 0 | 164.4 | 93.1 | 0 | 7.8 | 0 | 6.6 | 0 | 57.6 | 0 | 8.9 | 0
07 - 08 |  | 0 | 172.8 | 95.8 | 0 | 8 | 0 | 7.2 | 0 | 61.2 | 0 | 10.2 | 0
08 - 09 |  | 0 | 183 | 98.3 | 0 | 8.2 | 0 | 9.2 | 0 | 66 | 0 | 11.5 | 0
09 - 10 |  | 0 | 168.6 | 90.2 | 0 | 7.4 | 0 | 8.4 | 0 | 63.2 | 0 | 11.6 | 0
10 - 11 |  | 0 | 181.2 | 97.3 | 0 | 8 | 0 | 7.6 | 0 | 68 | 0 | 10.9 | 0
11 - 12 |  | 0 | 178.2 | 96.3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 66 | 0 | 9.2 | 0
12 - 13 |  | 0 | 183 | 100.9 | 0 | 8.2 | 0 | 7.8 | 0 | 66.4 | 0 | 10.6 | 0
13 - 14 |  | 0 | 178.2 | 97.6 | 0 | 8.6 | 0 | 8.4 | 0 | 64.4 | 0 | 8.8 | 0
14 - 15 |  | 0 | 172.2 | 95 | 0 | 7.8 | 0 | 7.2 | 0 | 63.2 | 0 | 10.4 | 0
15 - 16 |  | 0 | 170.4 | 92.8 | 0 | 8.4 | 0 | 7.2 | 0 | 62.4 | 0 | 10.3 | 0
16 - 17 |  | 0 | 173.4 | 94.7 | 0 | 8.2 | 0 | 7.4 | 0 | 62 | 0 | 10.5 | 0
17 - 18 |  | 0 | 180 | 99.3 | 0 | 8.2 | 0 | 7.6 | 0 | 65.2 | 0 | 10.7 | 0
18 - 19 |  | 0 | 185.4 | 97.9 | 0 | 8 | 0 | 9.6 | 0 | 70.4 | 0 | 10.6 | 0
19 - 20 |  | 0 | 188.4 | 100.7 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 72 | 0 | 11.4 | 0
20 - 21 |  | 0 | 189 | 101 | 0 | 8.8 | 0 | 8 | 0 | 71.2 | 0 | 12.2 | 0
21 - 22 |  | 0 | 179.4 | 98.5 | 0 | 8.8 | 0 | 8.2 | 0 | 64.8 | 0 | 12.6 | 0
22 - 23 |  | 0 | 183 | 103.6 | 0 | 8.4 | 0 | 8.6 | 0 | 62.8 | 0 | 10.2 | 0
23 - 00 |  | 0 | 187.2 | 108.8 | 0 | 9.2 | 0 | 8.8 | 0 | 60.4 | 0 | 9.5 | 0
Сумма | 0 | 0 | 4338 | 2400.8 | 0 | 201.8 | 0 | 193.6 | 0 | 1540.8 | 0 | 243.3 | 0
Потери в трансформаторе Т-2 в режимный день 16.06.2021 г. по ПС Заполье
Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 6.8 | 6.8 | 6.8
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 22.6 | 22.6 | 22.6
Ток холостого хода | I x, % | 1.19 | 1.19 | 1.19
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 222 | 369.6 | 370.8 | 0.222 | 0.177
| Q н, квар | 177 | 168.6 | 179.4 | 0.3696 | 0.1686
| S н, кВА | 283.9243 | 406.239 | 411.9187 | 0.3708 | 0.1794
Коэффициент загрузки | К з | 0.11357 | 0.1625 | 0.16477
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.0915 | 7.3967 | 7.4136
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 33.1357 | 36.6813 | 36.8764

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Заполье |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч