## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Шексна | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [65 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап RS | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 2 ао
00 - 01 | 1.44 | 3.68 | 0.58 | 0 | 158.4 | 256.8 | 24 | 28.8 | 32 | 90.8 | 2 | 195 | 33.6 | 0 | 5755.2 | 5755.2 | 0 | 0 | 2059.2 | 2046 | 52.8 | 39.6 | 0 | 0 | 3484.8 | 3484.8 | 5742 | 5748.6 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7444.8 | 7458 | 0 | 0 | 7075.2 | 7075.2 | 957.6 | 1086.4 | 163.8 | 256.2 | 285.6 | 358.4 | 501.2 | 201.6 | 1396.8 | 2246.4 | 3398.4 | 1202.4 | 0 | 728.64 | 1110.24 | 0 | 914.4 | 667.2 | 270 | 11.52 | 1886.4 | 2282.4 | 0 | 355.2
01 - 02 | 1.28 | 3.68 | 0.58 | 0 | 158.4 | 240 | 19.8 | 29.6 | 32 | 87.2 | 2.4 | 183.75 | 36.8 | 0 | 5570.4 | 5557.2 | 0 | 0 | 1874.4 | 1887.6 | 26.4 | 26.4 | 0 | 13.2 | 3722.4 | 3722.4 | 8540.4 | 8533.8 | 0 | 0 | 158.4 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8421.6 | 8395.2 | 0 | 0 | 8210.4 | 8210.4 | 907.2 | 1008 | 162.4 | 239.4 | 280 | 352.8 | 463.4 | 184.8 | 1425.6 | 2260.8 | 3218.4 | 1108.8 | 0 | 689.76 | 930.24 | 0 | 845.28 | 734.4 | 248.4 | 10.08 | 1908 | 2286 | 0 | 348
02 - 03 | 1.28 | 3.68 | 0.56 | 0 | 148.8 | 223.2 | 16.2 | 24 | 28 | 85.2 | 2 | 173.55 | 33.6 | 0 | 5253.6 | 5266.8 | 0 | 0 | 3273.6 | 3260.4 | 0 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 2191.2 | 2191.2 | 8487.6 | 8487.6 | 0 | 0 | 132 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9715.2 | 9741.6 | 0 | 0 | 9372 | 9385.2 | 865.2 | 940.8 | 152.6 | 226.8 | 263.2 | 334.6 | 448 | 168 | 1310.4 | 2239.2 | 3081.6 | 1051.2 | 0 | 616.32 | 822.24 | 0 | 794.88 | 691.2 | 241.2 | 15.84 | 1882.8 | 2257.2 | 0 | 348
03 - 04 | 1.28 | 3.52 | 0.58 | 0 | 91.2 | 168 | 15 | 19.2 | 23.2 | 31.2 | 1.6 | 123.45 | 35.2 | 0 | 5042.4 | 5055.6 | 0 | 0 | 3748.8 | 3748.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508 | 2508 | 10758 | 10764.6 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10744.8 | 10731.6 | 0 | 0 | 10428 | 10428 | 789.6 | 873.6 | 96.6 | 168 | 252 | 306.6 | 438.2 | 176.4 | 1238.4 | 2224.8 | 3009.6 | 964.8 | 0 | 599.04 | 757.44 | 0 | 735.84 | 633.6 | 205.2 | 15.84 | 1890 | 2250 | 0 | 328.8
04 - 05 | 1.28 | 3.68 | 0.58 | 0 | 88.8 | 168 | 16.2 | 21.2 | 23.6 | 26.8 | 2 | 124.8 | 35.2 | 0 | 5306.4 | 5293.2 | 0 | 0 | 5412 | 5425.2 | 0 | 0 | 105.6 | 118.8 | 1267.2 | 1267.2 | 8038.8 | 8038.8 | 13.2 | 6.6 | 132 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11114.4 | 11127.6 | 0 | 0 | 11008.8 | 11008.8 | 890.4 | 851.2 | 95.2 | 168 | 260.4 | 305.2 | 537.6 | 168 | 1317.6 | 2224.8 | 3074.4 | 1368 | 0 | 599.04 | 781.92 | 0 | 732.96 | 715.2 | 622.8 | 7.2 | 1882.8 | 2286 | 0 | 331.2
05 - 06 | 1.28 | 3.84 | 0.58 | 0 | 84 | 192 | 17.4 | 19.6 | 23.6 | 26 | 2 | 145.5 | 33.6 | 0 | 5544 | 5557.2 | 0 | 0 | 2719.2 | 2719.2 | 52.8 | 52.8 | 26.4 | 13.2 | 3115.2 | 3115.2 | 10111.2 | 10104.6 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9979.2 | 9952.8 | 0 | 0 | 9768 | 9768 | 1033.2 | 1008 | 89.6 | 193.2 | 296.8 | 348.6 | 638.4 | 210 | 1375.2 | 2217.6 | 3146.4 | 1288.8 | 0 | 659.52 | 879.84 | 0 | 781.92 | 717.6 | 489.6 | 10.08 | 1890 | 2264.4 | 0 | 319.2
06 - 07 | 1.44 | 4 | 0.58 | 0 | 79.2 | 230.4 | 21 | 19.6 | 25.6 | 27.2 | 2 | 179.55 | 28.8 | 0 | 6098.4 | 6098.4 | 0 | 0 | 2164.8 | 2151.6 | 105.6 | 92.4 | 0 | 0 | 4329.6 | 4329.6 | 11391.6 | 11391.6 | 0 | 0 | 145.2 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9979.2 | 9979.2 | 0 | 0 | 9952.8 | 9952.8 | 1142.4 | 1276.8 | 86.8 | 235.2 | 327.6 | 429.8 | 732.2 | 285.6 | 1504.8 | 2268 | 3441.6 | 1180.8 | 0 | 796.32 | 1141.92 | 0 | 969.12 | 705.6 | 198 | 11.52 | 1915.2 | 2300.4 | 0 | 345.6
07 - 08 | 1.28 | 4.48 | 0.58 | 0 | 127.2 | 223.2 | 27 | 24.8 | 24.8 | 34 | 3.6 | 166.5 | 57.6 | 0 | 6600 | 6586.8 | 0 | 0 | 4540.8 | 4554 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 1240.8 | 1240.8 | 6072 | 6072 | 0 | 6.6 | 184.8 | 178.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10480.8 | 10494 | 0 | 0 | 10929.6 | 10929.6 | 1318.8 | 1467.2 | 128.8 | 222.6 | 352.8 | 432.6 | 834.4 | 361.2 | 1591.2 | 2268 | 3686.4 | 1389.6 | 0 | 861.12 | 1382.4 | 0 | 1098.72 | 727.2 | 241.2 | 50.4 | 1900.8 | 2296.8 | 0 | 360
08 - 09 | 1.28 | 4.48 | 0.56 | 0 | 336 | 336 | 35.4 | 66 | 129.6 | 35.6 | 8 | 162 | 214.4 | 0 | 6626.4 | 6639.6 | 0 | 0 | 5728.8 | 5728.8 | 0 | 0 | 1029.6 | 1029.6 | 132 | 118.8 | 3445.2 | 3451.8 | 26.4 | 19.8 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11563.2 | 11563.2 | 0 | 0 | 11880 | 11853.6 | 1621.2 | 1713.6 | 330.4 | 331.8 | 414.4 | 494.2 | 848.4 | 380.8 | 1497.6 | 2548.8 | 3520.8 | 2210.4 | 0 | 1025.28 | 1710.72 | 0 | 1444.32 | 748.8 | 244.8 | 66.24 | 1857.6 | 2250 | 0 | 410.4
09 - 10 | 1.28 | 5.44 | 0.52 | 0 | 597.6 | 398.4 | 29.4 | 322.4 | 206.4 | 43.2 | 8.8 | 151.65 | 212.8 | 0 | 26.4 | 13.2 | 0 | 0 | 3669.6 | 3669.6 | 0 | 0 | 211.2 | 224.4 | 607.2 | 620.4 | 6362.4 | 6362.4 | 0 | 0 | 198 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11668.8 | 11655.6 | 0 | 0 | 11616 | 11629.2 | 0 | 3640 | 595 | 394.8 | 408.8 | 476 | 834.4 | 425.6 | 0 | 4111.2 | 0 | 5673.6 | 0 | 1068.48 | 1762.56 | 0 | 1457.28 | 828 | 302.4 | 72 | 1818 | 2080.8 | 0 | 384
10 - 11 | 1.28 | 4.96 | 0.52 | 0 | 655.2 | 319.2 | 27 | 396 | 142 | 46.4 | 5.6 | 140.4 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5491.2 | 5478 | 0 | 0 | 237.6 | 237.6 | 1056 | 1042.8 | 9398.4 | 9391.8 | 0 | 0 | 198 | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13754.4 | 13754.4 | 0 | 0 | 13992 | 13992 | 0 | 3472 | 649.6 | 315 | 403.2 | 453.6 | 744.8 | 403.2 | 0 | 4262.4 | 0 | 5788.8 | 0 | 1137.6 | 1738.08 | 0 | 1393.92 | 842.4 | 298.8 | 57.6 | 1926 | 2304 | 0 | 355.2
11 - 12 | 1.28 | 4.8 | 0.52 | 0 | 705.6 | 328.8 | 29.4 | 390 | 142 | 45.2 | 6.8 | 146.85 | 252.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3643.2 | 3656.4 | 0 | 0 | 26.4 | 13.2 | 1399.2 | 1399.2 | 9398.4 | 9405 | 0 | 0 | 184.8 | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12408 | 12421.2 | 0 | 0 | 13041.6 | 13054.8 | 0 | 3516.8 | 701.4 | 327.6 | 394.8 | 473.2 | 715.4 | 411.6 | 0 | 4399.2 | 0 | 5803.2 | 0 | 1244.16 | 1716.48 | 0 | 1405.44 | 799.2 | 338.4 | 17.28 | 1969.2 | 2336.4 | 0 | 374.4
12 - 13 | 1.12 | 5.28 | 0.54 | 0 | 580.8 | 352.8 | 22.2 | 382.4 | 177.6 | 41.6 | 6.4 | 141.75 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 5266.8 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 1135.2 | 1148.4 | 6520.8 | 6514.2 | 0 | 0 | 211.2 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12513.6 | 12526.8 | 0 | 0 | 11774.4 | 11761.2 | 0 | 3315.2 | 578.2 | 348.6 | 364 | 474.6 | 793.8 | 350 | 0 | 4363.2 | 0 | 5810.4 | 0 | 1224 | 1774.08 | 0 | 1327.68 | 801.6 | 288 | 31.68 | 1972.8 | 2390.4 | 0 | 352.8
13 - 14 | 1.28 | 4.64 | 0.52 | 0 | 674.4 | 369.6 | 36 | 326 | 186.8 | 42.4 | 6.4 | 133.65 | 284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5834.4 | 5834.4 | 0 | 0 | 633.6 | 633.6 | 237.6 | 224.4 | 9160.8 | 9160.8 | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14282.4 | 14282.4 | 0 | 0 | 14968.8 | 14982 | 0 | 3483.2 | 667.8 | 361.2 | 378 | 448 | 802.2 | 375.2 | 0 | 4262.4 | 0 | 5940 | 0 | 1235.52 | 1788.48 | 0 | 1337.76 | 789.6 | 406.8 | 102.24 | 1828.8 | 2304 | 0 | 398.4
14 - 15 | 1.28 | 4.64 | 0.52 | 0 | 343.2 | 362.4 | 28.8 | 100.4 | 184.4 | 41.2 | 3.6 | 139.05 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.2 | 3920.4 | 0 | 0 | 105.6 | 105.6 | 1056 | 1056 | 10124.4 | 10124.4 | 0 | 0 | 184.8 | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12355.2 | 12355.2 | 0 | 0 | 14044.8 | 14031.6 | 0 | 3102.4 | 347.2 | 361.2 | 406 | 438.2 | 761.6 | 361.2 | 0 | 4384.8 | 0 | 5702.4 | 0 | 1179.36 | 1725.12 | 0 | 1235.52 | 859.2 | 421.2 | 110.88 | 1947.6 | 2210.4 | 0 | 386.4
15 - 16 | 1.28 | 4.8 | 0.52 | 0 | 448.8 | 420 | 23.4 | 92 | 238.8 | 48 | 2.4 | 143.85 | 291.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4910.4 | 4910.4 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 1531.2 | 1544.4 | 6151.2 | 6151.2 | 13.2 | 13.2 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11536.8 | 11523.6 | 0 | 0 | 11431.2 | 11444.4 | 0 | 3360 | 445.2 | 411.6 | 425.6 | 485.8 | 749 | 375.2 | 0 | 4298.4 | 0 | 5652 | 0 | 1153.44 | 1736.64 | 0 | 1239.84 | 828 | 259.2 | 113.76 | 1947.6 | 2304 | 0 | 362.4
16 - 17 | 1.44 | 5.44 | 0.56 | 0 | 297.6 | 336 | 30.6 | 86.8 | 142 | 46.4 | 2 | 151.8 | 153.6 | 0 | 2772 | 2772 | 0 | 0 | 4224 | 4210.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.4 | 2653.2 | 9596.4 | 9603 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11985.6 | 11985.6 | 0 | 0 | 12091.2 | 12091.2 | 621.6 | 2329.6 | 298.2 | 331.8 | 369.6 | 439.6 | 723.8 | 336 | 777.6 | 3585.6 | 1360.8 | 4197.6 | 0 | 1166.4 | 1693.44 | 0 | 1268.64 | 825.6 | 252 | 57.6 | 1965.6 | 2289.6 | 0 | 393.6
17 - 18 | 1.6 | 6.72 | 0.56 | 0 | 187.2 | 381.6 | 22.8 | 75.2 | 181.6 | 40 | 2 | 164.85 | 64 | 0 | 6916.8 | 6916.8 | 0 | 0 | 2191.2 | 2204.4 | 26.4 | 39.6 | 0 | 0 | 3062.4 | 3062.4 | 7656 | 7649.4 | 0 | 0 | 211.2 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9504 | 9504 | 0 | 0 | 9662.4 | 9649.2 | 1276.8 | 1568 | 191.8 | 378 | 350 | 431.2 | 733.6 | 338.8 | 1807.2 | 2304 | 3837.6 | 1533.6 | 0 | 1097.28 | 1627.2 | 0 | 1152 | 710.4 | 273.6 | 106.56 | 1908 | 2206.8 | 0 | 386.4
18 - 19 | 1.6 | 5.44 | 0.58 | 0 | 163.2 | 432 | 30.6 | 54.4 | 209.2 | 37.2 | 1.6 | 181.8 | 67.2 | 0 | 6890.4 | 6890.4 | 0 | 0 | 3669.6 | 3656.4 | 0 | 0 | 26.4 | 39.6 | 2798.4 | 2798.4 | 10005.6 | 10012.2 | 0 | 0 | 198 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11616 | 11616 | 0 | 0 | 11721.6 | 11721.6 | 1285.2 | 1590.4 | 170.8 | 428.4 | 352.8 | 457.8 | 770 | 319.2 | 1850.4 | 2325.6 | 3744 | 1504.8 | 0 | 1116 | 1427.04 | 0 | 1170.72 | 729.6 | 309.6 | 20.16 | 1944 | 2311.2 | 0 | 369.6
19 - 20 | 1.44 | 5.12 | 0.58 | 0 | 148.8 | 391.2 | 28.8 | 44.8 | 159.2 | 33.2 | 1.6 | 191.4 | 62.4 | 0 | 6784.8 | 6798 | 0 | 0 | 3643.2 | 3656.4 | 26.4 | 13.2 | 79.2 | 66 | 1663.2 | 1663.2 | 5953.2 | 5946.6 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10164 | 10164 | 0 | 0 | 10164 | 10150.8 | 1327.2 | 1635.2 | 154 | 386.4 | 355.6 | 498.4 | 819 | 333.2 | 1756.8 | 2311.2 | 3700.8 | 1382.4 | 0 | 1048.32 | 1386.72 | 0 | 1149.12 | 712.8 | 216 | 10.08 | 1926 | 2311.2 | 0 | 374.4
20 - 21 | 1.44 | 6.24 | 0.58 | 0 | 132 | 259.2 | 29.4 | 32 | 46.8 | 37.6 | 1.6 | 175.65 | 59.2 | 0 | 6732 | 6718.8 | 0 | 0 | 3669.6 | 3669.6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 1214.4 | 1227.6 | 7101.6 | 7108.2 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10824 | 10824 | 0 | 0 | 10876.8 | 10903.2 | 1318.8 | 1478.4 | 140 | 260.4 | 336 | 485.8 | 841.4 | 333.2 | 1699.2 | 2332.8 | 3715.2 | 1425.6 | 0 | 1006.56 | 1416.96 | 0 | 1153.44 | 686.4 | 259.2 | 8.64 | 1926 | 2296.8 | 0 | 391.2
21 - 22 | 1.28 | 5.28 | 0.58 | 0 | 134.4 | 232.8 | 30 | 28 | 26.8 | 44.8 | 2 | 171 | 54.4 | 0 | 6468 | 6468 | 0 | 0 | 3432 | 3418.8 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 1372.8 | 1372.8 | 7656 | 7656 | 13.2 | 19.8 | 224.4 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10428 | 10441.2 | 0 | 0 | 10929.6 | 10916.4 | 1184.4 | 1456 | 140 | 231 | 308 | 506.8 | 737.8 | 319.2 | 1778.4 | 2224.8 | 3492 | 1324.8 | 0 | 1000.8 | 1373.76 | 0 | 1068.48 | 780 | 244.8 | 8.64 | 1836 | 2113.2 | 0 | 379.2
22 - 23 | 1.28 | 4.64 | 0.56 | 0 | 170.4 | 249.6 | 30 | 31.6 | 31.2 | 76.8 | 1.6 | 181.65 | 56 | 0 | 6124.8 | 6138 | 0 | 0 | 2560.8 | 2560.8 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 2824.8 | 2824.8 | 8527.2 | 8520.6 | 0 | 0 | 198 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9477.6 | 9464.4 | 0 | 0 | 10032 | 10032 | 1142.4 | 1388.8 | 177.8 | 247.8 | 319.2 | 512.4 | 642.6 | 285.6 | 1591.2 | 2304 | 3412.8 | 1339.2 | 0 | 843.84 | 1268.64 | 0 | 1029.6 | 744 | 291.6 | 8.64 | 1911.6 | 2142 | 0 | 388.8
23 - 00 | 1.28 | 4.16 | 0.58 | 0 | 196.8 | 264 | 27.6 | 33.2 | 32.4 | 98.8 | 2.4 | 198.75 | 57.6 | 0 | 5966.4 | 5953.2 | 0 | 0 | 1531.2 | 1531.2 | 79.2 | 92.4 | 0 | 0 | 4752 | 4738.8 | 8104.8 | 8111.4 | 0 | 0 | 198 | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7735.2 | 7735.2 | 0 | 0 | 7708.8 | 7722 | 1041.6 | 1220.8 | 201.6 | 268.8 | 305.2 | 424.2 | 537.6 | 243.6 | 1454.4 | 2332.8 | 3448.8 | 1209.6 | 0 | 780.48 | 1176.48 | 0 | 960.48 | 669.6 | 223.2 | 20.16 | 1936.8 | 2271.6 | 0 | 386.4
Сумма | 32 | 112.64 | 13.42 | 0 | 6708 | 7135.2 | 618 | 2648 | 2449.6 | 1166.8 | 80.4 | 3868.2 | 2654.4 | 0 | 100478.4 | 100478.4 | 0 | 0 | 89179.2 | 89166 | 396 | 396 | 2798.4 | 2811.6 | 49368 | 49354.8 | 194304 | 194310.6 | 66 | 66 | 4356 | 4349.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259696.8 | 259696.8 | 0 | 0 | 262680 | 262693.2 | 18723.6 | 46782.4 | 6764.8 | 7093.8 | 8209.6 | 10368.4 | 16648.8 | 7347.2 | 25372.8 | 70300.8 | 56289.6 | 66052.8 | 0 | 22877.28 | 33128.64 | 0 | 26667.36 | 17947.2 | 7146 | 944.64 | 45777.6 | 54345.6 | 0 | 8829.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [65 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап RS | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 2 ао
00 - 01 |  |  |  |  | 76.8 | 134.4 | 3.6 | 46.8 | 53.2 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 3748.8 | 3748.8 | 0 | 0 |  | 10929.6 |  | 0 |  | 8157.6 |  | 0 | 8976 | 8962.8 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 17582.4 | 17569.2 | 0 | 0 | 17212.8 | 17199.6 | 394.8 | 683.2 | 107.8 | 155.4 | 44.8 | 135.8 | 246.4 | 229.6 | 993.6 | 1195.2 | 1987.2 | 705.6 | 0 | 493.92 | 640.8 | 0 | 439.2 | 489.6 | 273.6 | 12.96 | 1047.6 | 1346.4 | 4.8 | 139.2
01 - 02 |  |  |  |  | 72 | 122.4 | 1.8 | 44.4 | 49.6 | 0 | 0 | 84.9 | 0 | 0 | 3564 | 3564 | 0 | 0 |  | 10758 |  | 0 |  | 7774.8 |  | 0 | 12381.6 | 12394.8 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 13.2 | 19.8 | 0 | 0 | 18612 | 18625.2 | 0 | 0 | 18453.6 | 18453.6 | 352.8 | 616 | 103.6 | 147 | 47.6 | 138.6 | 218.4 | 210 | 986.4 | 1180.8 | 1857.6 | 626.4 | 0 | 457.92 | 555.84 | 0 | 416.16 | 516 | 223.2 | 11.52 | 1036.8 | 1299.6 | 2.4 | 134.4
02 - 03 |  |  |  |  | 64.8 | 120 | 1.2 | 40 | 48 | 0 | 0 | 83.25 | 0 | 0 | 3405.6 | 3405.6 | 0 | 0 |  | 10494 |  | 0 |  | 7642.8 |  | 0 | 12738 | 12738 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6 | 26.4 | 19.8 | 0 | 0 | 18612 | 18612 | 0 | 0 | 18295.2 | 18295.2 | 336 | 616 | 96.6 | 142.8 | 39.2 | 127.4 | 204.4 | 207.2 | 943.2 | 1159.2 | 1800 | 619.2 | 0 | 457.92 | 521.28 | 0 | 404.64 | 475.2 | 226.8 | 11.52 | 1018.8 | 1278 | 7.2 | 132
03 - 04 |  |  |  |  | 50.4 | 96 | 2.4 | 38 | 44 | 0 | 0 | 63.45 | 0 | 0 | 3352.8 | 3339.6 | 0 | 0 |  | 10692 |  | 0 |  | 7378.8 |  | 0 | 13160.4 | 13160.4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 18585.6 | 18585.6 | 0 | 0 | 18295.2 | 18308.4 | 294 | 560 | 79.8 | 121.8 | 19.6 | 112 | 194.6 | 207.2 | 943.2 | 1166.4 | 1778.4 | 583.2 | 0 | 475.2 | 496.8 | 0 | 385.92 | 460.8 | 208.8 | 10.08 | 1033.2 | 1281.6 | 4.8 | 124.8
04 - 05 |  |  |  |  | 55.2 | 96 | 3 | 40.4 | 45.6 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 3564 | 3577.2 | 0 | 0 |  | 10652.4 |  | 0 |  | 7880.4 |  | 0 | 11404.8 | 11398.2 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6 | 26.4 | 19.8 | 0 | 0 | 18242.4 | 18242.4 | 0 | 0 | 18216 | 18202.8 | 369.6 | 571.2 | 84 | 121.8 | 25.2 | 103.6 | 256.2 | 215.6 | 1044 | 1188 | 1821.6 | 813.6 | 0 | 488.16 | 496.8 | 0 | 385.92 | 547.2 | 435.6 | 12.96 | 1054.8 | 1324.8 | 4.8 | 124.8
05 - 06 |  |  |  |  | 52.8 | 96 | 2.4 | 38 | 44.8 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 3616.8 | 3616.8 | 0 | 0 |  | 10731.6 |  | 0 |  | 8144.4 |  | 0 | 10771.2 | 10771.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 18136.8 | 18123.6 | 0 | 0 | 17872.8 | 17886 | 453.6 | 593.6 | 81.2 | 117.6 | 70 | 128.8 | 319.2 | 212.8 | 1029.6 | 1159.2 | 1778.4 | 720 | 0 | 480.96 | 492.48 | 0 | 388.8 | 537.6 | 349.2 | 12.96 | 1029.6 | 1281.6 | 7.2 | 122.4
06 - 07 |  |  |  |  | 40.8 | 93.6 | 4.8 | 37.2 | 43.2 | 0 | 0 | 60.45 | 70.4 | 0 | 3643.2 | 3630 | 0 | 0 |  | 11220 |  | 0 |  | 7854 |  | 0 | 12262.8 | 12269.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 18796.8 | 18810 | 0 | 0 | 18717.6 | 18704.4 | 462 | 660.8 | 68.6 | 117.6 | 70 | 141.4 | 340.2 | 254.8 | 1000.8 | 1173.6 | 1778.4 | 590.4 | 0 | 491.04 | 486.72 | 0 | 406.08 | 501.6 | 198 | 12.96 | 1036.8 | 1292.4 | 4.8 | 127.2
07 - 08 |  |  |  |  | 74.4 | 105.6 | 7.8 | 41.2 | 46.4 | 0 | 0 | 64.35 | 201.6 | 0 | 3986.4 | 3986.4 | 0 | 0 |  | 8817.6 |  | 0 |  | 5214 |  | 0 | 9900 | 9893.4 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 19.8 | 0 | 0 | 15180 | 15180 | 0 | 0 | 15628.8 | 15628.8 | 546 | 784 | 103.6 | 130.2 | 72.8 | 147 | 382.2 | 319.2 | 1087.2 | 1202.4 | 1915.2 | 748.8 | 0 | 560.16 | 616.32 | 0 | 479.52 | 518.4 | 252 | 43.2 | 1062 | 1292.4 | 4.8 | 139.2
08 - 09 |  |  |  |  | 456 | 247.2 | 18 | 73.6 | 176 | 0 | 2.8 | 65.25 | 0 | 0 | 4118.4 | 4131.6 | 0 | 0 |  | 7365.6 |  | 0 |  | 4488 |  | 0 | 8250 | 8243.4 | 0 | 0 | 26.4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13965.6 | 13952.4 | 0 | 0 | 14229.6 | 14242.8 | 890.4 | 1108.8 | 392 | 273 | 81.2 | 161 | 382.2 | 406 | 936 | 1303.2 | 1836 | 1209.6 | 0 | 541.44 | 699.84 | 0 | 714.24 | 528 | 273.6 | 48.96 | 1004.4 | 1332 | 4.8 | 144
09 - 10 |  |  |  |  | 532.8 | 372 | 13.2 | 282.4 | 310.4 | 0 | 1.6 | 57.3 | 739.2 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 |  | 5940 |  | 0 |  | 3960 |  | 0 | 10230 | 10230 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 26.4 | 19.8 | 0 | 0 | 14018.4 | 14018.4 | 0 | 0 | 13939.2 | 13926 | 0 | 2161.6 | 576.8 | 390.6 | 70 | 166.6 | 303.8 | 389.2 | 0 | 2059.2 | 0 | 2534.4 | 0 | 414.72 | 629.28 | 0 | 665.28 | 597.6 | 144 | 51.84 | 907.2 | 1094.4 | 7.2 | 132
10 - 11 |  |  |  |  | 556.8 | 379.2 | 9.6 | 349.2 | 326 | 0 | 0.4 | 53.7 | 755.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7194 |  | 0 |  | 4237.2 |  | 0 | 11932.8 | 11939.4 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6 | 13.2 | 26.4 | 0 | 0 | 14995.2 | 15008.4 | 0 | 0 | 16051.2 | 16051.2 | 0 | 2150.4 | 602 | 394.8 | 72.8 | 177.8 | 256.2 | 397.6 | 0 | 2145.6 | 0 | 2462.4 | 0 | 427.68 | 591.84 | 0 | 594.72 | 628.8 | 115.2 | 43.2 | 954 | 1159.2 | 7.2 | 122.4
11 - 12 |  |  |  |  | 650.4 | 362.4 | 7.2 | 350 | 310.8 | 0 | 1.2 | 54 | 702.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6388.8 |  | 0 |  | 5042.4 |  | 0 | 10797.6 | 10804.2 | 0 | 0 | 13.2 | 19.8 | 13.2 | 6.6 | 0 | 0 | 13596 | 13596 | 0 | 0 | 16632 | 16632 | 0 | 2184 | 702.8 | 382.2 | 50.4 | 166.6 | 231 | 394.8 | 0 | 2181.6 | 0 | 2570.4 | 0 | 460.8 | 620.64 | 0 | 626.4 | 588 | 165.6 | 10.08 | 986.4 | 1202.4 | 4.8 | 124.8
12 - 13 |  |  |  |  | 504 | 396 | 3 | 354.8 | 344 | 0 | 1.2 | 58.05 | 779.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6322.8 |  | 0 |  | 4936.8 |  | 0 | 9873.6 | 9873.6 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 13094.4 | 13094.4 | 0 | 0 | 15760.8 | 15774 | 0 | 1881.6 | 532 | 415.8 | 56 | 149.8 | 266 | 299.6 | 0 | 2174.4 | 0 | 2527.2 | 0 | 440.64 | 650.88 | 0 | 525.6 | 602.4 | 151.2 | 14.4 | 997.2 | 1227.6 | 7.2 | 120
13 - 14 |  |  |  |  | 672 | 444 | 16.8 | 304 | 381.6 | 0 | 1.2 | 53.1 | 1371.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6270 |  | 0 |  | 4923.6 |  | 0 | 10824 | 10810.8 | 0 | 0 | 39.6 | 33 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 13464 | 13464 | 0 | 0 | 16526.4 | 16526.4 | 0 | 2284.8 | 708.4 | 462 | 56 | 144.2 | 292.6 | 378 | 0 | 1994.4 | 0 | 2642.4 | 0 | 433.44 | 646.56 | 0 | 599.04 | 535.2 | 201.6 | 77.76 | 878.4 | 1159.2 | 4.8 | 129.6
14 - 15 |  |  |  |  | 326.4 | 504 | 14.4 | 89.2 | 438.4 | 0 | 0.4 | 56.4 | 892.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5900.4 |  | 0 |  | 4963.2 |  | 0 | 12342 | 12355.2 | 0 | 0 | 39.6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13068 | 13081.2 | 0 | 0 | 17740.8 | 17714.4 | 0 | 1926.4 | 299.6 | 520.8 | 78.4 | 156.8 | 260.4 | 372.4 | 0 | 2138.4 | 0 | 2498.4 | 0 | 427.68 | 622.08 | 0 | 479.52 | 592.8 | 241.2 | 86.4 | 968.4 | 1112.4 | 7.2 | 132
15 - 16 |  |  |  |  | 585.6 | 489.6 | 5.4 | 87.6 | 439.2 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7392 |  | 0 |  | 4290 |  | 0 | 9504 | 9497.4 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 19.8 | 0 | 0 | 13965.6 | 13939.2 | 0 | 0 | 15048 | 15061.2 | 0 | 2128 | 478.8 | 508.2 | 103.6 | 158.2 | 264.6 | 378 | 0 | 2138.4 | 0 | 2498.4 | 0 | 421.92 | 626.4 | 0 | 476.64 | 619.2 | 212.4 | 86.4 | 964.8 | 1137.6 | 4.8 | 120
16 - 17 |  |  |  |  | 288 | 441.6 | 10.8 | 90 | 379.6 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 1636.8 | 1636.8 | 0 | 0 |  | 7563.6 |  | 0 |  | 3973.2 |  | 0 | 11800.8 | 11800.8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 26.4 | 19.8 | 0 | 0 | 15285.6 | 15298.8 | 0 | 0 | 15391.2 | 15391.2 | 252 | 1523.2 | 270.2 | 457.8 | 64.4 | 159.6 | 273 | 333.2 | 482.4 | 1843.2 | 684 | 1922.4 | 0 | 486.72 | 686.88 | 0 | 518.4 | 648 | 216 | 44.64 | 1026 | 1184.4 | 4.8 | 144
17 - 18 |  |  |  |  | 96 | 393.6 | 3 | 80.8 | 330 | 0 | 0 | 70.05 | 0 | 0 | 4118.4 | 4118.4 | 0 | 0 |  | 6573.6 |  | 0 |  | 3960 |  | 0 | 10652.4 | 10645.8 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 14256 | 14256 | 0 | 0 | 14308.8 | 14308.8 | 520.8 | 1108.8 | 130.2 | 420 | 89.6 | 149.8 | 320.6 | 327.6 | 1108.8 | 1245.6 | 2030.4 | 835.2 | 0 | 561.6 | 776.16 | 0 | 480.96 | 540 | 291.6 | 87.84 | 1069.2 | 1245.6 | 4.8 | 165.6
18 - 19 |  |  |  |  | 84 | 408 | 4.2 | 64.8 | 343.2 | 0 | 0 | 71.25 | 0 | 0 | 4118.4 | 4105.2 | 0 | 0 |  | 6454.8 |  | 0 |  | 3656.4 |  | 0 | 12276 | 12282.6 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 14757.6 | 14757.6 | 0 | 0 | 14810.4 | 14810.4 | 546 | 1097.6 | 114.8 | 432.6 | 100.8 | 159.6 | 340.2 | 316.4 | 1116 | 1260 | 1994.4 | 849.6 | 0 | 565.92 | 678.24 | 0 | 468 | 544.8 | 396 | 17.28 | 1094.4 | 1310.4 | 4.8 | 158.4
19 - 20 |  |  |  |  | 76.8 | 415.2 | 4.8 | 51.2 | 345.6 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4144.8 | 4158 | 0 | 0 |  | 7075.2 |  | 0 |  | 3735.6 |  | 0 | 9556.8 | 9556.8 | 0 | 0 | 66 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14044.8 | 14031.6 | 0 | 0 | 13833.6 | 13846.8 | 554.4 | 1131.2 | 110.6 | 441 | 106.4 | 162.4 | 352.8 | 338.8 | 1130.4 | 1281.6 | 2008.8 | 799.2 | 0 | 590.4 | 695.52 | 0 | 479.52 | 532.8 | 327.6 | 15.84 | 1108.8 | 1314 | 4.8 | 163.2
20 - 21 |  |  |  |  | 69.6 | 180 | 6 | 42 | 114 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 4092 | 4078.8 | 0 | 0 |  | 7365.6 |  | 0 |  | 5662.8 |  | 0 | 10243.2 | 10243.2 | 0 | 0 | 39.6 | 33 | 13.2 | 6.6 | 0 | 0 | 15364.8 | 15364.8 | 0 | 0 | 15259.2 | 15259.2 | 487.2 | 896 | 102.2 | 205.8 | 75.6 | 138.6 | 331.8 | 344.4 | 1137.6 | 1296 | 1994.4 | 828 | 0 | 583.2 | 682.56 | 0 | 491.04 | 547.2 | 345.6 | 15.84 | 1116 | 1306.8 | 4.8 | 168
21 - 22 |  |  |  |  | 69.6 | 120 | 10.2 | 38.8 | 54.4 | 0 | 0 | 69.45 | 0 | 0 | 3828 | 3841.2 | 0 | 0 |  | 11101.2 |  | 0 |  | 8778 |  | 0 | 10441.2 | 10441.2 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 26.4 | 19.8 | 0 | 0 | 18427.2 | 18427.2 | 0 | 0 | 18849.6 | 18836.4 | 428.4 | 761.6 | 100.8 | 147 | 67.2 | 138.6 | 273 | 305.2 | 1144.8 | 1224 | 1864.8 | 705.6 | 0 | 532.8 | 633.6 | 0 | 419.04 | 600 | 295.2 | 14.4 | 1062 | 1224 | 4.8 | 158.4
22 - 23 |  |  |  |  | 84 | 136.8 | 10.2 | 41.6 | 54.4 | 0 | 0 | 87.45 | 0 | 0 | 3669.6 | 3669.6 | 0 | 0 |  | 11365.2 |  | 0 |  | 8685.6 |  | 0 | 10480.8 | 10474.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 19.8 | 0 | 0 | 18374.4 | 18374.4 | 0 | 0 | 18849.6 | 18862.8 | 394.8 | 716.8 | 119 | 163.8 | 70 | 159.6 | 226.8 | 268.8 | 1044 | 1260 | 1843.2 | 691.2 | 0 | 489.6 | 596.16 | 0 | 381.6 | 544.8 | 324 | 14.4 | 1083.6 | 1249.2 | 4.8 | 165.6
23 - 00 |  |  |  |  | 88.8 | 139.2 | 7.2 | 42.4 | 54 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 3616.8 | 3616.8 | 0 | 0 |  | 11550 |  | 0 |  | 8989.2 |  | 0 | 10665.6 | 10672.2 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 18955.2 | 18968.4 | 0 | 0 | 18902.4 | 18876 | 386.4 | 705.6 | 123.2 | 163.8 | 61.6 | 141.4 | 217 | 252 | 957.6 | 1281.6 | 1879.2 | 655.2 | 0 | 478.08 | 593.28 | 0 | 380.16 | 472.8 | 284.4 | 14.4 | 1098 | 1281.6 | 2.4 | 168
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 5628 | 6292.8 | 171 | 2668.4 | 4776.4 | 0 | 8.8 | 1617.6 | 5512 | 0 | 62251.2 | 62251.2 | 0 | 0 | 0 | 206118 | 0 | 0 | 0 | 144328.8 | 0 | 0 | 261465.6 | 261459 | 0 | 0 | 475.2 | 481.8 | 330 | 336.6 | 0 | 0 | 383380.8 | 383380.8 | 0 | 0 | 398824.8 | 398798.4 | 7669.2 | 28851.2 | 6088.6 | 6833.4 | 1593.2 | 3525.2 | 6753.6 | 7358.4 | 17085.6 | 36252 | 30852 | 31636.8 | 0 | 11761.92 | 14736.96 | 0 | 11606.4 | 13168.8 | 6152.4 | 771.84 | 24638.4 | 29937.6 | 124.8 | 3360
Потери в трансформаторах в режимный день 16.06.2021 г. по ПС ШЕКСНА
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 60.9 | 60.9 | 60.9 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 58.5 | 58.5 | 58.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 209 | 209 | 209 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 224 | 224 | 224
| ΔP кз вс, кВт | 181 | 181 | 181 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 191 | 191 | 191
| ΔP кз сн, кВт | 130 | 130 | 130 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 134 | 134 | 134
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  | плюс Тяговая-1,2 |  |  | итог
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.2 | 18.2 | 18.2 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.2 | 18.2 | 18.2
| U к в-с, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  | U к в-с, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 | [7 empty] | Для сводной ведомости
| U к с-н, % | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  | U к с-н, % | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  | P | Q |  | Р | Q |  | Р | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 4248 | 0 | 5270.4 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 3189.6 | 9784.8 | 3549.6 | 4 | 9.1008 | 5.3252 |  | 10.8768 | 13.1604 |  | 19.9776 | 18.4856
| Q н нн, квар | 2721.6 | 0 | 3009.6 |  |  | Q н нн, квар | 1749.6 | 4593.6 | 1929.6 | 10 | 13.4248 | 6.7552 |  | 6.5604 | 10.2432 |  | 19.9852 | 16.9984
| S н нн, кВА | 5045.058 | 0 | 6069.1687 |  |  | S н нн, кВА | 3637.9456 | 10809.4159 | 4040.1753 | 22 | 11.4604 | 6.1292 |  | 7.8804 | 10.4412 |  | 19.3408 | 16.5704
| Р н cн, кВт | 789.6 | 0 | 1184.4 |  |  | Р н cн, кВт | 873.6 | 3640 | 1456
| Q н cн, квар | 294 | 0 | 428.4 |  |  | Q н cн, квар | 560 | 2161.6 | 761.6
| S н сн, кВА | 842.5581 | 0 | 1259.4959 |  |  | S н сн, кВА | 1037.6786 | 4233.4518 | 1643.1587
| S нагр, кВА | 5871.2228 | 0 | 7313.2952 |  |  | S нагр, кВА | 4673.7401 | 15028.5722 | 5683.1847
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.12613 | 0 | 0.15173 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.090949 | 0.27024 | 0.101
| К з сн | 0.021064 | 0 | 0.031487 |  |  | К з сн | 0.025942 | 0.10584 | 0.041079
| К з | 0.14678 | 0 | 0.18283 |  |  | К з | 0.11684 | 0.37571 | 0.14208
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 64.9801 | 60.9 | 67.1149 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 61.1428 | 84.9966 | 62.2733
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 440.1303 | 300 | 512.4687 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 395.3925 | 1136.6402 | 429.2002
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.82 | 10.82 | 10.82 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.82 | 10.82 | 10.82
| U к с, % | -0.42 | -0.42 | -0.42 |  |  | U к с, % | -0.42 | -0.42 | -0.42
| U к н, % | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  | U к н, % | 7.38 | 7.38 | 7.38
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 130 | 130 | 130 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 140.5 | 140.5 | 140.5
| ΔP кз с, кВт | 51 | 51 | 51 |  |  | ΔP кз с, кВт | 50.5 | 50.5 | 50.5
| ΔP кз н, кВт | 79 | 79 | 79 |  |  | ΔP кз н, кВт | 83.5 | 83.5 | 83.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шексна |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч