## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 0.984 | 0.96 | 0.984 | 0.984 | 0.984 | 0.96 | 0.984 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.936 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 23.136
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0.216 | 0.24 | 0.216 | 0.24 | 0.216 | 0.24 | 0.24 | 0.216 | 0.24 | 0.216 | 0.24 | 0.216 | 0.24 | 0.216 | 0.24 | 0.216 | 0.24 | 0.216 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 5.568
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 253.05 | 224.7 | 217.35 | 202.65 | 187.95 | 232.05 | 267.75 | 337.05 | 334.95 | 374.85 | 365.4 | 336 | 337.05 | 329.7 | 345.45 | 326.55 | 317.1 | 326.55 | 346.5 | 359.1 | 370.65 | 336 | 315 | 278.25 | 7321.65
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 2.1 | 3.15 | 3.15 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.05 | 2.1 | 2.1 | 1.05 | 2.1 | 1.05 | 2.1 | 1.05 | 2.1 | 2.1 | 1.05 | 3.15 | 2.1 | 2.1 | 1.05 | 1.05 | 2.1 | 1.05 | 45.15
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 4162.2 | 4222.4 | 4352.6 | 4251.8 | 4517.8 | 4333 | 4188.8 | 4174.8 | 3875.2 | 3693.2 | 3722.6 | 3715.6 | 4069.8 | 3549 | 3745 | 3760.4 | 3949.4 | 4058.6 | 3939.6 | 3970.4 | 4244.8 | 4076.8 | 4130 | 4302.2 | 97006
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 248.64 | 220.8 | 212.16 | 198.72 | 183.36 | 227.52 | 263.04 | 333.12 | 331.2 | 370.56 | 361.92 | 332.16 | 333.12 | 325.44 | 340.8 | 323.52 | 312 | 322.56 | 342.72 | 356.16 | 366.72 | 332.16 | 311.04 | 274.56 | 7224
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 56.16 | 47.52 | 48 | 43.68 | 47.04 | 55.68 | 62.88 | 78.72 | 83.04 | 88.32 | 82.56 | 77.28 | 82.08 | 74.4 | 89.28 | 80.64 | 74.88 | 74.4 | 76.8 | 79.2 | 81.12 | 78.24 | 66.72 | 59.52 | 1688.16
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 134.64 | 118.8 | 114.72 | 107.52 | 107.04 | 126.48 | 152.4 | 188.88 | 195.36 | 217.44 | 218.64 | 202.56 | 208.56 | 192.96 | 198.72 | 187.44 | 186.48 | 201.36 | 201.36 | 224.64 | 215.52 | 207.12 | 203.76 | 173.76 | 4286.16
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 20.4 | 19.32 | 19.08 | 17.4 | 12.84 | 15.84 | 30 | 35.4 | 33.84 | 30.84 | 28.68 | 26.76 | 27 | 27.6 | 27 | 27.72 | 25.08 | 25.92 | 34.2 | 34.2 | 36.36 | 26.28 | 18.72 | 18.24 | 618.72
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 35.52 | 33.6 | 29.04 | 27.84 | 14.88 | 28.32 | 15.84 | 28.56 | 17.04 | 31.68 | 30 | 23.76 | 13.44 | 28.8 | 24 | 25.92 | 24 | 19.44 | 28.08 | 15.6 | 31.68 | 18.72 | 20.4 | 20.64 | 586.8
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 2.64
| Сумма | 4914.15 | 4891.49 | 4997.54 | 4852.934 | 5074.45 | 5022.19 | 4983.224 | 5179.806 | 4874.17 | 4809.116 | 4813.34 | 4716.346 | 5074.35 | 4530.366 | 4773.55 | 4735.706 | 4891.19 | 5033.396 | 4972.56 | 5042.84 | 5349.076 | 5077.594 | 5069.18 | 5129.42 | 118807.984
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч