## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Северная | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 16.06.2021
Время | 0,4 Северная Т 1 ао RS
00 - 01 | 3.76
01 - 02 | 4.24
02 - 03 | 5.4
03 - 04 | 4.04
04 - 05 | 3.92
05 - 06 | 4.6
06 - 07 | 5.04
07 - 08 | 7.8
08 - 09 | 5.4
09 - 10 | 4.6
10 - 11 | 5.24
11 - 12 | 4.04
12 - 13 | 5.36
13 - 14 | 4.2
14 - 15 | 4.08
15 - 16 | 5.16
16 - 17 | 5.56
17 - 18 | 5.76
18 - 19 | 6.4
19 - 20 | 5
20 - 21 | 5.84
21 - 22 | 4.92
22 - 23 | 4.4
23 - 00 | 5.4
Сумма | 120.16
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 16.06.2021
Время | 0,4 Северная Т 1 ао RS
00 - 01 | 0.8
01 - 02 | 0.76
02 - 03 | 0.8
03 - 04 | 0.52
04 - 05 | 0.68
05 - 06 | 0.72
06 - 07 | 0.8
07 - 08 | 0.8
08 - 09 | 0.72
09 - 10 | 0.6
10 - 11 | 0.6
11 - 12 | 0.72
12 - 13 | 0.68
13 - 14 | 0.76
14 - 15 | 0.6
15 - 16 | 0.6
16 - 17 | 0.84
17 - 18 | 0.8
18 - 19 | 0.84
19 - 20 | 0.8
20 - 21 | 0.84
21 - 22 | 0.68
22 - 23 | 0.64
23 - 00 | 0.76
Сумма | 17.36

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Северная |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч