## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кьярда | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 | 0.162 | 0 | 109.6 | 10.8 | 19.4 | 31.8 | 33.45 | 8.22 | 5.3 | 0
01 - 02 | 0.162 | 0 | 100 | 8.82 | 18.8 | 29.4 | 29.25 | 8.22 | 4.9 | 0
02 - 03 | 0.162 | 0 | 101.4 | 10.8 | 17.9 | 28.7 | 31.05 | 7.74 | 4.5 | 0
03 - 04 | 0.162 | 0 | 97.8 | 10.02 | 17.7 | 28.1 | 29.25 | 7.8 | 4.2 | 0
04 - 05 | 0.162 | 0 | 98.4 | 8.88 | 17.8 | 30.4 | 29.7 | 7.38 | 3.9 | 0
05 - 06 | 0.162 | 0 | 118.2 | 9.78 | 18.7 | 33.3 | 41.4 | 8.94 | 5.6 | 0
06 - 07 | 0.162 | 0 | 153 | 11.52 | 19.5 | 38.1 | 62.85 | 14.16 | 6.2 | 0
07 - 08 | 0.162 | 0 | 179.2 | 10.44 | 24.8 | 49.8 | 67.95 | 17.16 | 8.7 | 0
08 - 09 | 0.156 | 0 | 188.8 | 13.92 | 27.3 | 56.4 | 67.5 | 12.06 | 11.3 | 0
09 - 10 | 0.162 | 0 | 184.4 | 12 | 29.9 | 56 | 55.8 | 18.9 | 11.4 | 0
10 - 11 | 0.156 | 0 | 186.8 | 15.9 | 29.6 | 52 | 61.5 | 16.5 | 10.5 | 0
11 - 12 | 0.162 | 0 | 188.4 | 27.24 | 28.9 | 46.5 | 61.35 | 14.1 | 10 | 0
12 - 13 | 0.156 | 0 | 182.4 | 24.42 | 28.7 | 48.1 | 56.7 | 13.32 | 10.7 | 0
13 - 14 | 0.162 | 0 | 183.2 | 18.9 | 25.3 | 50.1 | 63 | 14.16 | 11.2 | 0
14 - 15 | 0.156 | 0 | 179 | 15.18 | 27.8 | 46.5 | 66 | 14.1 | 8.9 | 0
15 - 16 | 0.156 | 0 | 172 | 9.6 | 26.7 | 48.6 | 66.15 | 11.7 | 8.8 | 0
16 - 17 | 0.162 | 0 | 179 | 13.86 | 25.4 | 49.8 | 67.8 | 12.72 | 9 | 0
17 - 18 | 0.156 | 0 | 167.6 | 13.38 | 25.5 | 52 | 54.15 | 14.28 | 7.8 | 0
18 - 19 | 0.162 | 0 | 191.2 | 12.96 | 29.2 | 53.8 | 67.95 | 18.42 | 8.5 | 0
19 - 20 | 0.156 | 0 | 197.8 | 10.92 | 30.2 | 59.3 | 70.5 | 16.62 | 9.6 | 0
20 - 21 | 0.162 | 0 | 181.8 | 7.14 | 29.6 | 55.7 | 66 | 15.18 | 7.7 | 0
21 - 22 | 0.156 | 0 | 169.8 | 9.66 | 29 | 48.7 | 59.4 | 14.28 | 8.5 | 0
22 - 23 | 0.162 | 0 | 145 | 9.96 | 25.6 | 41.4 | 48.75 | 11.4 | 7.3 | 0
23 - 00 | 0.162 | 0 | 121.8 | 8.28 | 21.2 | 35.8 | 41.85 | 9.18 | 5.1 | 0
Сумма | 3.84 | 0 | 3776.6 | 304.38 | 594.5 | 1070.3 | 1299.3 | 306.54 | 189.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 |  | 0 | 163.2 | 32.52 | 18.7 | 56.4 | 38.55 | 11.16 | 6.3 | 0
01 - 02 |  | 0 | 158.6 | 29.58 | 19.6 | 55.5 | 37.2 | 11.58 | 6.1 | 0
02 - 03 |  | 0 | 163.2 | 32.76 | 19 | 54.8 | 40.8 | 11.34 | 6.2 | 0
03 - 04 |  | 0 | 158.4 | 30.48 | 18.7 | 53 | 40.5 | 10.8 | 6 | 0
04 - 05 |  | 0 | 160.4 | 31.44 | 19.7 | 55.4 | 37.95 | 11.4 | 5.9 | 0
05 - 06 |  | 0 | 157.4 | 29.7 | 17.5 | 52.4 | 42.75 | 10.38 | 5.6 | 0
06 - 07 |  | 0 | 153.6 | 28.68 | 16 | 49.6 | 45 | 10.02 | 5.2 | 0
07 - 08 |  | 0 | 151.4 | 25.32 | 14.3 | 48.5 | 44.25 | 15.24 | 4.4 | 0
08 - 09 |  | 0 | 136.6 | 27.84 | 14.7 | 48.1 | 40.8 | 9.78 | 5.2 | 0
09 - 10 |  | 0 | 115.6 | 24.18 | 10.1 | 47.3 | 34.8 | 9.18 | 4.7 | 0
10 - 11 |  | 0 | 145 | 33.66 | 15.3 | 49.5 | 40.65 | 10.38 | 5.2 | 0
11 - 12 |  | 0 | 172.2 | 59.34 | 14.2 | 47.1 | 36 | 9.96 | 5.9 | 0
12 - 13 |  | 0 | 173.4 | 57.18 | 15.3 | 49.8 | 35.25 | 10.38 | 6.1 | 0
13 - 14 |  | 0 | 155 | 39.36 | 14.9 | 47.7 | 41.1 | 9.96 | 5.3 | 0
14 - 15 |  | 0 | 150.6 | 30.9 | 14.3 | 46.3 | 49.35 | 9.18 | 5.8 | 0
15 - 16 |  | 0 | 144 | 25.74 | 14.3 | 46.6 | 43.05 | 9.18 | 5.4 | 0
16 - 17 |  | 0 | 136.2 | 25.38 | 12.8 | 44.6 | 44.7 | 9.3 | 5.6 | 0
17 - 18 |  | 0 | 139 | 25.5 | 15.1 | 47.5 | 37.05 | 9.48 | 5.5 | 0
18 - 19 |  | 0 | 142.8 | 24.66 | 15.3 | 45.4 | 48.75 | 10.44 | 5.1 | 0
19 - 20 |  | 0 | 152.4 | 24.78 | 16.4 | 49.6 | 52.65 | 10.08 | 6 | 0
20 - 21 |  | 0 | 149.6 | 23.52 | 16.6 | 51.4 | 45.15 | 10.14 | 5.4 | 0
21 - 22 |  | 0 | 147 | 28.2 | 16.6 | 49.3 | 38.4 | 10.02 | 5.4 | 0
22 - 23 |  | 0 | 146.2 | 28.14 | 15.8 | 48.9 | 38.25 | 9.78 | 5.6 | 0
23 - 00 |  | 0 | 155.4 | 27.6 | 17.7 | 51.8 | 43.2 | 10.02 | 5.7 | 0
Сумма | 0 | 0 | 3627.2 | 746.46 | 382.9 | 1196.5 | 996.15 | 249.18 | 133.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кьярда |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч