## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пяжелка | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 | 0.1215 | 123.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 16.3 | 0 | 12.4 | 0 | 61.6 | 0 | 28.3 | 0
01 - 02 | 0.1225 | 114 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 14.9 | 0 | 10.8 | 0 | 57.9 | 0 | 26.5 | 0
02 - 03 | 0.1225 | 109.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0.3 | 14.3 | 0 | 10.7 | 0 | 56.3 | 0 | 25 | 0
03 - 04 | 0.1215 | 110.1 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0.2 | 14.7 | 0 | 10.6 | 0 | 56.5 | 0 | 24.7 | 0
04 - 05 | 0.1225 | 114.9 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0.2 | 15.1 | 0 | 12.1 | 0 | 57.9 | 0 | 25.8 | 0
05 - 06 | 0.1205 | 126.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0.3 | 16.2 | 0 | 11.3 | 0 | 67.2 | 0 | 27 | 0
06 - 07 | 0.118 | 144.6 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0.2 | 18.6 | 0 | 14.2 | 0 | 76.2 | 0 | 30.4 | 0
07 - 08 | 0.1205 | 176.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.3 | 20.2 | 0 | 17.8 | 0 | 91 | 0 | 40.8 | 0
08 - 09 | 0.1185 | 211.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0.2 | 20.4 | 0 | 24.3 | 0 | 111.4 | 0 | 48.9 | 0
09 - 10 | 0.115 | 214.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0.3 | 17.2 | 0 | 22.2 | 0 | 121.2 | 0 | 47.2 | 0
10 - 11 | 0.1175 | 187.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 17.6 | 0 | 21 | 0 | 104.2 | 0 | 39.1 | 0
11 - 12 | 0.117 | 200.7 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3 | 17.3 | 0 | 19.3 | 0 | 116 | 0 | 40.9 | 0
12 - 13 | 0.118 | 177.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0.2 | 19.8 | 0 | 18.2 | 0 | 89 | 0 | 43.3 | 0
13 - 14 | 0.1165 | 189.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0.3 | 20.9 | 0 | 16.3 | 0 | 105.1 | 0 | 40.9 | 0
14 - 15 | 0.1165 | 213.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.2 | 20.4 | 0 | 15.4 | 0 | 130.1 | 0 | 41.7 | 0
15 - 16 | 0.116 | 204 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3 | 18.4 | 0 | 17.3 | 0 | 123.6 | 0 | 38.1 | 0
16 - 17 | 0.1155 | 227.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0.2 | 20.3 | 0 | 18.3 | 0 | 139.1 | 0 | 41.6 | 0
17 - 18 | 0.115 | 206.1 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0.3 | 22.2 | 0 | 18.4 | 0 | 114.8 | 0 | 42.3 | 0
18 - 19 | 0.1145 | 194.4 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0.2 | 22.6 | 0 | 20.8 | 0 | 98.9 | 0 | 43.7 | 0
19 - 20 | 0.1165 | 184.2 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3 | 23.7 | 0 | 21 | 0 | 88.5 | 0 | 43.9 | 0
20 - 21 | 0.118 | 192 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 24.8 | 0 | 23.3 | 0 | 92.6 | 0 | 44.6 | 0
21 - 22 | 0.118 | 188.4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0.3 | 22.5 | 0 | 22.9 | 0 | 93.2 | 0 | 43.3 | 0
22 - 23 | 0.118 | 174.6 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0.3 | 20.5 | 0 | 19.5 | 0 | 90.4 | 0 | 38.9 | 0
23 - 00 | 0.1205 | 143.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 16.9 | 0 | 14.4 | 0 | 74.9 | 0 | 32.6 | 0
Сумма | 2.8405 | 4128.9 | 0 | 148.6 | 0 | 0 | 5.9 | 455.8 | 0 | 412.5 | 0 | 2217.6 | 0 | 899.5 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 |  | 132.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 8.5 | 5.3 | 0 | 27.8 | 0 | 56 | 0 | 50.2 | 0
01 - 02 |  | 129.6 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0 | 8.8 | 5.2 | 0 | 27.5 | 0 | 54.4 | 0 | 49.3 | 0
02 - 03 |  | 129.3 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0 | 8.8 | 4.8 | 0 | 27 | 0 | 55 | 0 | 48.8 | 0
03 - 04 |  | 126.6 | 0 | 0.2 | 2.3 | 0 | 9.1 | 4.9 | 0 | 26.1 | 0 | 53.1 | 0 | 48 | 0
04 - 05 |  | 129.3 | 0 | 0.2 | 1.9 | 0 | 9 | 4.7 | 0 | 26.8 | 0 | 54 | 0 | 49.5 | 0
05 - 06 |  | 123.9 | 0 | 0.1 | 1.8 | 0 | 8.9 | 4.8 | 0 | 25.6 | 0 | 52 | 0 | 47.1 | 0
06 - 07 |  | 117.6 | 0 | 0.1 | 1.8 | 0 | 8.8 | 4.5 | 0.1 | 23.5 | 0 | 52.3 | 0 | 43.5 | 0
07 - 08 |  | 114.6 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0 | 8.6 | 3.9 | 0 | 22.3 | 0 | 50.9 | 0 | 43.2 | 0
08 - 09 |  | 128.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 8.3 | 4.2 | 0 | 23.9 | 0 | 64.3 | 0 | 42 | 0
09 - 10 |  | 138.9 | 0 | 0.1 | 1.7 | 0 | 8.6 | 2.7 | 0.3 | 23.2 | 0 | 80.6 | 0 | 38.2 | 0
10 - 11 |  | 135.9 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0 | 8.6 | 4.7 | 0 | 25.8 | 0 | 70.2 | 0 | 41.8 | 0
11 - 12 |  | 142.2 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0 | 8.5 | 4 | 0 | 23.5 | 0 | 80.3 | 0 | 41.4 | 0
12 - 13 |  | 126 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 8.3 | 5.5 | 0 | 23.2 | 0 | 59 | 0 | 45 | 0
13 - 14 |  | 141.3 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 8.5 | 5.8 | 0 | 21.7 | 0 | 79.4 | 0 | 41.9 | 0
14 - 15 |  | 142.2 | 0 | 0.1 | 1.8 | 0 | 8.2 | 5.9 | 0 | 21 | 0 | 82.7 | 0 | 40.1 | 0
15 - 16 |  | 155.4 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 8.2 | 5.1 | 0 | 21.6 | 0 | 94.4 | 0 | 41.9 | 0
16 - 17 |  | 138.6 | 0 | 0.2 | 1.8 | 0 | 8.5 | 5.1 | 0 | 21.6 | 0 | 78.1 | 0 | 40.6 | 0
17 - 18 |  | 117 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 8.2 | 6 | 0 | 23.2 | 0 | 52.2 | 0 | 41.7 | 0
18 - 19 |  | 114.6 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0 | 8.4 | 4.3 | 0 | 21.9 | 0 | 50.6 | 0 | 42.5 | 0
19 - 20 |  | 118.5 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0 | 8.5 | 5.9 | 0 | 23 | 0 | 52.2 | 0 | 43.3 | 0
20 - 21 |  | 120.9 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 8.4 | 5.6 | 0 | 23.9 | 0 | 53.7 | 0 | 43.9 | 0
21 - 22 |  | 122.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 8.4 | 4.9 | 0 | 24.1 | 0 | 54.7 | 0 | 44.1 | 0
22 - 23 |  | 121.2 | 0 | 0.1 | 2.1 | 0 | 8.8 | 4.1 | 0.1 | 24.2 | 0 | 54.9 | 0 | 43.9 | 0
23 - 00 |  | 126 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 8.4 | 4.2 | 0 | 25.9 | 0 | 56.8 | 0 | 45.8 | 0
Сумма | 0 | 3092.7 | 0 | 5.8 | 31.3 | 0 | 205.3 | 116.1 | 0.5 | 578.3 | 0 | 1491.8 | 0 | 1057.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пяжелка |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч