## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Домозерово | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ао RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 | 0.768 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 316.8 | 0 | 751.2 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 58 | 0 | 35.6 | 0 | 114.4 | 0 | 47 | 0 | 373 | 0 | 462.8 | 0 | 128.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.8 | 0 | 765.8
01 - 02 | 0.792 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 292.8 | 0 | 666 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 50.4 | 0 | 33.2 | 0 | 104.4 | 0 | 44.8 | 0 | 348.8 | 0 | 410.4 | 0 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.4 | 0 | 679
02 - 03 | 0.784 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 284.4 | 0 | 632.4 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 47.6 | 0 | 31.4 | 0 | 100.8 | 0 | 40 | 0 | 340.8 | 0 | 391.8 | 0 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.2 | 0 | 645.4
03 - 04 | 0.8 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 280.8 | 0 | 621.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 46.8 | 0 | 28.6 | 0 | 96.4 | 0 | 37.2 | 0 | 335.4 | 0 | 378.6 | 0 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 0 | 634.2
04 - 05 | 0.8 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 278.4 | 0 | 574.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 46.4 | 0 | 28.4 | 0 | 93.8 | 0 | 35.6 | 0 | 334.2 | 0 | 344.2 | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 586.6
05 - 06 | 0.768 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 290.4 | 0 | 620.4 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 51.2 | 0 | 32.2 | 0 | 94.6 | 0 | 37.8 | 0 | 345.4 | 0 | 377.4 | 0 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.6 | 0 | 631.4
06 - 07 | 0.848 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 763.2 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 55.6 | 0 | 39.8 | 0 | 114 | 0 | 51.2 | 0 | 375.6 | 0 | 458.4 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.6 | 0 | 777
07 - 08 | 0.936 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 362.4 | 0 | 909.6 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 36.6 | 0 | 141.4 | 0 | 63.6 | 0 | 420.8 | 0 | 527.4 | 0 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.2 | 0 | 926.8
08 - 09 | 0.824 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 384 | 0 | 1056 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 77.2 | 0 | 44.8 | 0 | 181.6 | 0 | 83.8 | 0 | 447.2 | 0 | 599.8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.6 | 0 | 1076.6
09 - 10 | 0.968 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 375.6 | 0 | 1041.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 77.2 | 0 | 45 | 0 | 191 | 0 | 75.4 | 0 | 436.6 | 0 | 589.6 | 0 | 186.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.2 | 0 | 1061.2
10 - 11 | 0.968 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 373.2 | 0 | 997.2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 42 | 0 | 173.6 | 0 | 73.6 | 0 | 435.2 | 0 | 573.8 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.4 | 0 | 1016.4
11 - 12 | 1.04 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 368.4 | 0 | 933.6 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 36 | 0 | 170.6 | 0 | 72.2 | 0 | 431 | 0 | 522.2 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.4 | 0 | 952
12 - 13 | 1.248 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 367.2 | 0 | 962.4 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0 | 76 | 0 | 45 | 0 | 166.6 | 0 | 81 | 0 | 421.4 | 0 | 534.8 | 0 | 181.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.4 | 0 | 981.4
13 - 14 | 1.104 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 368.4 | 0 | 964.8 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 77.2 | 0 | 43.4 | 0 | 149.6 | 0 | 79.8 | 0 | 426.2 | 0 | 556.2 | 0 | 181.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.6 | 0 | 982.8
14 - 15 | 1.104 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 368.4 | 0 | 955.2 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0 | 76.8 | 0 | 41.4 | 0 | 155.6 | 0 | 70.2 | 0 | 424 | 0 | 539.6 | 0 | 190.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.4 | 0 | 973
15 - 16 | 1.088 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 368.4 | 0 | 943.2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 48.4 | 0 | 151.2 | 0 | 64.2 | 0 | 425.2 | 0 | 541 | 0 | 186.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.6 | 0 | 960.4
16 - 17 | 1.064 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 372 | 0 | 956.4 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 80.4 | 0 | 43.2 | 0 | 163.6 | 0 | 75.2 | 0 | 427.2 | 0 | 539.2 | 0 | 180.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.8 | 0 | 974.4
17 - 18 | 1.04 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 379.2 | 0 | 987.6 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 84.8 | 0 | 45.8 | 0 | 153.2 | 0 | 74.2 | 0 | 431 | 0 | 585.8 | 0 | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 1005.2
18 - 19 | 1.016 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 390 | 0 | 1030.8 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 88 | 0 | 42.8 | 0 | 155.4 | 0 | 74.4 | 0 | 452 | 0 | 608.2 | 0 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 1051.4
19 - 20 | 1 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 423.6 | 0 | 1066.8 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 82.4 | 0 | 57.2 | 0 | 141 | 0 | 81.6 | 0 | 487.2 | 0 | 611.2 | 0 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 1087.8
20 - 21 | 0.824 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 415.2 | 0 | 1112.4 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 87.2 | 0 | 53.2 | 0 | 139.6 | 0 | 88.8 | 0 | 479 | 0 | 635 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.4 | 0 | 1132.6
21 - 22 | 0.776 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 418.8 | 0 | 1094.4 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 94.4 | 0 | 55.2 | 0 | 138.4 | 0 | 80.6 | 0 | 473.2 | 0 | 644.2 | 0 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.2 | 0 | 1114.4
22 - 23 | 0.76 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 994.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 84.4 | 0 | 66.8 | 0 | 123.2 | 0 | 72.6 | 0 | 465.6 | 0 | 591.8 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.6 | 0 | 1012.2
23 - 00 | 0.76 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 876 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 69.6 | 0 | 46.8 | 0 | 110.8 | 0 | 66.2 | 0 | 429.4 | 0 | 532.2 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.2 | 0 | 891.8
Сумма | 22.08 | 0 | 1.528 | 0 | 0 | 8589.6 | 0 | 21512.4 | 28.4 | 0 | 8 | 0 | 1709.6 | 0 | 1022.8 | 0 | 3324.8 | 0 | 1571 | 0 | 9965.4 | 0 | 12555.6 | 0 | 4091.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12804.4 | 0 | 21919.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ао RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 0.264 | 0.016 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 450 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 41.6 | 0 | 27.6 | 0 | 93.2 | 0 | 35.6 | 0 | 110 | 0 | 240.8 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 473.2
01 - 02 | 0 | 0.264 | 0.024 | 0 | 0 | 116.4 | 0 | 429.6 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 40 | 0 | 26.2 | 0 | 89.4 | 0 | 35 | 0 | 101.8 | 0 | 228.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 449.4
02 - 03 | 0 | 0.264 | 0.016 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 420 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 38.4 | 0 | 26 | 0 | 89.4 | 0 | 33 | 0 | 100.4 | 0 | 224.2 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 438.2
03 - 04 | 0 | 0.264 | 0.024 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 420 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 36.4 | 0 | 24.4 | 0 | 88.6 | 0 | 31.6 | 0 | 100.2 | 0 | 225.2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 436.8
04 - 05 | 0 | 0.264 | 0.024 | 0 | 0 | 114 | 0 | 366 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 35.2 | 0 | 24 | 0 | 82.8 | 0 | 27.2 | 0 | 104.6 | 0 | 191.4 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 380.8
05 - 06 | 0 | 0.264 | 0.032 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 358.8 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 34 | 0 | 22.6 | 0 | 79.8 | 0 | 25.8 | 0 | 96.2 | 0 | 191 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4 | 0 | 375.2
06 - 07 | 0 | 0.272 | 0.016 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 392.4 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 34.4 | 0 | 23.4 | 0 | 88 | 0 | 29.4 | 0 | 96.8 | 0 | 205.8 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4 | 0 | 415.8
07 - 08 | 0 | 0.288 | 0.024 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 409.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 36.8 | 0 | 23.2 | 0 | 94 | 0 | 32.4 | 0 | 101.2 | 0 | 208.4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 441
08 - 09 | 0 | 0.272 | 0.016 | 0 | 0 | 114 | 0 | 434.4 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 38.8 | 0 | 23.4 | 0 | 100 | 0 | 46.6 | 0 | 100 | 0 | 215.6 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | 478.8
09 - 10 | 0 | 0.296 | 0.016 | 0 | 0 | 106.8 | 0 | 469.2 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 37.6 | 0 | 22.2 | 0 | 113.2 | 0 | 48.2 | 0 | 93.2 | 0 | 232.8 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4 | 0 | 512.4
10 - 11 | 0 | 0.304 | 0.024 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 490.8 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 36 | 0 | 21.8 | 0 | 116.4 | 0 | 47.6 | 0 | 96 | 0 | 244.2 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4 | 0 | 532
11 - 12 | 0 | 0.256 | 0.016 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 477.6 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 36.4 | 0 | 23.2 | 0 | 113.8 | 0 | 41.8 | 0 | 98 | 0 | 243.4 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 513.8
12 - 13 | 0 | 0.2 | 0.024 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 442.8 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 36 | 0 | 27.6 | 0 | 101.4 | 0 | 43 | 0 | 101.2 | 0 | 220 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 478.8
13 - 14 | 0.016 | 0.296 | 0.016 | 0 | 0 | 116.4 | 0 | 446.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 36.8 | 0 | 26.6 | 0 | 95.2 | 0 | 45.2 | 0 | 98.6 | 0 | 230.2 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | 484.4
14 - 15 | 0.008 | 0.304 | 0.016 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 452.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 36 | 0 | 25.2 | 0 | 97.6 | 0 | 41 | 0 | 93.8 | 0 | 234.4 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 487.2
15 - 16 | 0 | 0.304 | 0.016 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 426 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 37.2 | 0 | 26 | 0 | 91.8 | 0 | 33.4 | 0 | 97.8 | 0 | 221.2 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | 462
16 - 17 | 0 | 0.296 | 0.016 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 435.6 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 37.6 | 0 | 27 | 0 | 93.8 | 0 | 35.4 | 0 | 100.6 | 0 | 226 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 471.8
17 - 18 | 0 | 0.288 | 0.016 | 0 | 0 | 123.6 | 0 | 457.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 38 | 0 | 26.6 | 0 | 93 | 0 | 37 | 0 | 108.2 | 0 | 245.6 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 495.6
18 - 19 | 0 | 0.28 | 0.016 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 465.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 38.8 | 0 | 25.8 | 0 | 92.4 | 0 | 37.4 | 0 | 111.4 | 0 | 250.6 | 0 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 508.2
19 - 20 | 0 | 0.272 | 0.024 | 0 | 0 | 128.4 | 0 | 458.4 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 40 | 0 | 25 | 0 | 92.6 | 0 | 37.2 | 0 | 120.2 | 0 | 239.4 | 0 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 502.6
20 - 21 | 0 | 0.24 | 0.016 | 0 | 0 | 126 | 0 | 446.4 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 40 | 0 | 24.4 | 0 | 95.4 | 0 | 34 | 0 | 111.8 | 0 | 232.4 | 0 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 494.2
21 - 22 | 0 | 0.224 | 0.016 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 423.6 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 36.8 | 0 | 24.6 | 0 | 90.2 | 0 | 31 | 0 | 98.6 | 0 | 224.2 | 0 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 467.6
22 - 23 | 0 | 0.224 | 0.016 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 404.4 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 35.6 | 0 | 25.2 | 0 | 85.2 | 0 | 30.6 | 0 | 91.8 | 0 | 215.2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 441
23 - 00 | 0 | 0.224 | 0.024 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 402 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 35.2 | 0 | 24.4 | 0 | 82.2 | 0 | 31.8 | 0 | 92 | 0 | 216.8 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 431.2
Сумма | 0.024 | 6.424 | 0.464 | 0 | 0 | 2756.4 | 0 | 10378.8 | 31.8 | 0 | 37.1 | 0 | 893.6 | 0 | 596.4 | 0 | 2259.4 | 0 | 871.2 | 0 | 2424.4 | 0 | 5407 | 0 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3992.8 | 0 | 11172

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Домозерово |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч