## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Желябово | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Желябово | [8 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Желябово ТСН ао RS | 10 Желябово Т 1 ап RS | 10 Желябово Т 2 ап RS | 10 Желябово-Ванское ао RS | 10 Желябово-Громошиха ао RS | 10 Желябово-Комбинат ао RS | 10 Желябово-Лентьево ао RS | 10 Желябово-Лычно ао RS | 10 Желябово-Лычно ап RS
00 - 01 | 0.268 | 0 | 568 | 223.8 | 28.6 | 54.4 | 190.4 | 84.6 | 0
01 - 02 | 0.34 | 0 | 539.2 | 211.8 | 25.5 | 49.2 | 187.8 | 78.2 | 0
02 - 03 | 0.28 | 0 | 494.4 | 192.6 | 26.3 | 43.4 | 168.9 | 76 | 0
03 - 04 | 0.284 | 0 | 438 | 174.4 | 22.4 | 39.8 | 142.6 | 69.8 | 0
04 - 05 | 0.284 | 0 | 432.8 | 173.2 | 23.4 | 39.2 | 139.5 | 68.4 | 0
05 - 06 | 0.28 | 0 | 462.4 | 176.4 | 26.6 | 43.2 | 154.3 | 73.8 | 0
06 - 07 | 0.318 | 0 | 542 | 205.8 | 33.8 | 60.2 | 165.9 | 90.2 | 0
07 - 08 | 0.45 | 0 | 665.6 | 235.4 | 44 | 71.4 | 204.4 | 125.6 | 0
08 - 09 | 0.654 | 0 | 862 | 287.4 | 54.8 | 92.2 | 298.9 | 144.4 | 0
09 - 10 | 0.652 | 0 | 898 | 322.4 | 62.8 | 91.2 | 302.7 | 135 | 0
10 - 11 | 0.338 | 0 | 816.8 | 282.6 | 61.8 | 90.2 | 269.1 | 128 | 0
11 - 12 | 0.336 | 0 | 798.4 | 299.4 | 55.4 | 87.8 | 240.3 | 130.4 | 0
12 - 13 | 0.328 | 0 | 790.8 | 296 | 53.8 | 92.2 | 231.2 | 132.4 | 0
13 - 14 | 0.318 | 0 | 837.2 | 306.8 | 51 | 88.6 | 277.6 | 127.8 | 0
14 - 15 | 0.28 | 0 | 801.2 | 291.8 | 52.2 | 80.4 | 264.1 | 127.6 | 0
15 - 16 | 0.278 | 0 | 772 | 281.6 | 62.9 | 83 | 243.5 | 116 | 0
16 - 17 | 0.47 | 0 | 773.2 | 264.8 | 49.4 | 84 | 269.5 | 121 | 0
17 - 18 | 0.682 | 0 | 819.6 | 289.2 | 61.8 | 94 | 258.6 | 131.6 | 0
18 - 19 | 0.338 | 0 | 840.8 | 312.2 | 63.7 | 105 | 236.6 | 138.4 | 0
19 - 20 | 0.338 | 0 | 866.4 | 328.4 | 52.9 | 103.6 | 261.1 | 136.4 | 0
20 - 21 | 0.328 | 0 | 921.6 | 368.2 | 66.6 | 100.2 | 257.5 | 144.6 | 0
21 - 22 | 0.296 | 0 | 873.6 | 353.2 | 64.3 | 84.8 | 244.8 | 142.4 | 0
22 - 23 | 0.268 | 0 | 807.6 | 317 | 57.3 | 84 | 241.7 | 123 | 0
23 - 00 | 0.268 | 0 | 683.2 | 261 | 47.6 | 74.4 | 211.6 | 103.2 | 0
Сумма | 8.676 | 0 | 17304.8 | 6455.4 | 1148.9 | 1836.4 | 5462.6 | 2748.8 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Желябово | [8 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Желябово ТСН ао RS | 10 Желябово Т 1 ап RS | 10 Желябово Т 2 ап RS | 10 Желябово-Ванское ао RS | 10 Желябово-Громошиха ао RS | 10 Желябово-Комбинат ао RS | 10 Желябово-Лентьево ао RS | 10 Желябово-Лычно ао RS | 10 Желябово-Лычно ап RS
00 - 01 |  | 0 | 419.6 | 169.6 | 8.4 | 44.2 | 125.7 | 80.6 | 0
01 - 02 |  | 0 | 412.8 | 166.2 | 7.6 | 42.6 | 128.3 | 77.4 | 0
02 - 03 |  | 0 | 406.8 | 169.6 | 7.1 | 42.2 | 120.4 | 77.6 | 0
03 - 04 |  | 0 | 394.8 | 166.4 | 7 | 42 | 112.6 | 78.4 | 0
04 - 05 |  | 0 | 411.6 | 177.4 | 7.5 | 42.8 | 114.7 | 81 | 0
05 - 06 |  | 0 | 401.2 | 165.8 | 7.1 | 41 | 120.3 | 78.4 | 0
06 - 07 |  | 0 | 384.4 | 155 | 6.9 | 42 | 110.8 | 78 | 0
07 - 08 |  | 0 | 387.6 | 153.2 | 6.2 | 42.2 | 109.8 | 81.4 | 0
08 - 09 |  | 0 | 430.4 | 141.4 | 8 | 42 | 162.7 | 78.6 | 0
09 - 10 |  | 0 | 423.2 | 138.6 | 7.3 | 40.2 | 165.4 | 73 | 0
10 - 11 |  | 0 | 399.6 | 137.8 | 6.5 | 39.8 | 146.9 | 70.2 | 0
11 - 12 |  | 0 | 378 | 140.4 | 7 | 41.6 | 118 | 73 | 0
12 - 13 |  | 0 | 353.6 | 144.2 | 7.8 | 44.2 | 86.1 | 73.8 | 0
13 - 14 |  | 0 | 408.8 | 140.4 | 7.1 | 41.8 | 148.4 | 72.6 | 0
14 - 15 |  | 0 | 384 | 134 | 6.3 | 39.6 | 137.7 | 68.4 | 0
15 - 16 |  | 0 | 369.2 | 136.8 | 10 | 40.8 | 112.6 | 69.8 | 0
16 - 17 |  | 0 | 381.6 | 140.8 | 6.4 | 41.4 | 123.9 | 72 | 0
17 - 18 |  | 0 | 395.6 | 154.6 | 8.2 | 43.6 | 114.6 | 75.6 | 0
18 - 19 |  | 0 | 407.2 | 164.2 | 9.6 | 46.4 | 108.6 | 79 | 0
19 - 20 |  | 0 | 399.2 | 157 | 8.5 | 45.4 | 108.2 | 80.8 | 0
20 - 21 |  | 0 | 391.2 | 160 | 7.6 | 44 | 99.8 | 79.2 | 0
21 - 22 |  | 0 | 370.4 | 152.2 | 7 | 40.8 | 96.3 | 75.2 | 0
22 - 23 |  | 0 | 350.8 | 146.8 | 5.7 | 40 | 90.8 | 70.4 | 0
23 - 00 |  | 0 | 346.4 | 145.6 | 6 | 40.4 | 88.5 | 71.6 | 0
Сумма | 0 | 0 | 9408 | 3658 | 176.8 | 1011 | 2851.1 | 1816 | 0
Потери в трансформаторах Т-1, Т-2 в режимный день 16.06.2021 г. по ПС Желябово
Двухобмоточный тр-р Т-1 |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р Т-2 |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном., кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P x.x., кВт | 9.75 | 9.75 | 9.75 |  | Потери холостого хода | P x.x., кВт | 5.75 | 5.75 | 5.75
Потери короткого замыкания | P к.з., кВт | 23.6 | 23.6 | 23.6 |  | Потери короткого замыкания | P к.з., кВт | 23.2 | 23.2 | 23.2
Ток холостого хода | I x.х., % | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  | Ток холостого хода | I x.х., % | 1.2 | 1.2 | 1.2
Напряжение короткого замыкания | U к.з., % | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  | Напряжение короткого замыкания | U к.з., % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 0 | 0 | 0 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 438 | 898 | 873.6 | 4 | 0.438 | 0.3948
| Q н, кВар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н, кВар | 394.8 | 423.2 | 370.4 | 10 | 0.898 | 0.4232
| S н, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н, кВА | 589.6703 | 992.7247 | 948.8799 | 22 | 0.8736 | 0.3704
Коэффициент загрузки | К з | 0 | 0 | 0 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.23587 | 0.39709 | 0.37955
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 9.75 | 9.75 | 9.75 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.0407 | 9.4082 | 9.0922
Потери реактивной мощности | ΔQ, кВар | 45.25 | 45.25 | 45.25 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, кВар | 44.6039 | 71.3911 | 67.8157

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Желябово |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч