## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бабаево р. | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
| Мощность по фидерам по часовым интервалам | [42 empty] | Т-1 | Т-2
активная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [44 empty] | за 16.06.2021
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап RS | 10 Бабаево р. Т 2 ап RS | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао RS | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао RS | 10 Бабаево р.-База РЭС ао | 10 Бабаево р.-База РЭС ао RS | 10 Бабаево р.-Володино ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS | 10 Бабаево р.-Дудино ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Телецентр ао RS | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ао | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ап | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ао | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ап | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS | 35 Бабаево р.-Компрессор 1 ао RS | 35 Бабаево р.-Компрессор 2 ао RS | 35 Бабаево р.-Тешемля ао RS | 35 Бабаево р.-Тимохино ао RS
00 - 01 | 1818 | 1806 | 3.75 | 3.2 | 14.1 | 14.1 | 100 | 818.4 | 818.4 | 135.2 | 135.2 | 583.2 | 582.8 | 492.8 | 492.8 | 2.8 | 2.8 | 16.8 | 62.4 | 628 | 628 | 615.6 | 616.2 | 15.3 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10683.2 | 10683.2 | 1971.2 | 1971.2 | 17.6 | 17.6 | 3836.8 | 3836.8 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 110.6 | 1075.2
01 - 02 | 1690 | 1630 | 3.75 | 3.2 | 13.8 | 13.65 | 88.8 | 723.2 | 722.8 | 123.2 | 123.2 | 491.2 | 490.8 | 434.4 | 434.4 | 2.4 | 2.6 | 15 | 54.6 | 613.6 | 613.6 | 612 | 611.4 | 12.3 | 118.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10524.8 | 10524.8 | 1214.4 | 1214.4 | 52.8 | 52.8 | 4875.2 | 4884 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 100.8 | 979.65
02 - 03 | 1576 | 1472 | 3.6 | 3.2 | 13.5 | 13.35 | 81.6 | 661.6 | 662 | 108.8 | 108.4 | 419.2 | 419.6 | 385.6 | 385.6 | 2.8 | 2.6 | 15 | 41.4 | 582.4 | 582 | 595.2 | 595.8 | 12.6 | 109.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11510.4 | 11492.8 | 1601.6 | 1601.6 | 35.2 | 35.2 | 5772.8 | 5764 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 96.6 | 940.8
03 - 04 | 1488 | 1404 | 3.6 | 3 | 12.6 | 12.9 | 73.4 | 634.4 | 634.8 | 95.2 | 95.6 | 412.8 | 412.4 | 371.2 | 371.2 | 2 | 2 | 13.2 | 33.75 | 545.6 | 546 | 564 | 564 | 11.1 | 109.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13059.2 | 13068 | 2587.2 | 2587.2 | 0 | 0 | 6529.6 | 6529.6 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 86.8 | 893.55
04 - 05 | 1482 | 1412 | 3.75 | 3.2 | 13.5 | 13.05 | 73.6 | 636.8 | 636.4 | 94.4 | 94.4 | 412.8 | 413.6 | 384.8 | 384.4 | 2 | 2 | 13.2 | 33.45 | 536.8 | 536.4 | 558 | 557.4 | 12.6 | 108.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12320 | 12320 | 2640 | 2648.8 | 0 | 0 | 5684.8 | 5684.8 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 81.2 | 938.7
05 - 06 | 1548 | 1456 | 3.6 | 3 | 12.6 | 13.2 | 81 | 680 | 679.6 | 105.6 | 105.6 | 439.2 | 438.8 | 400 | 400 | 1.6 | 2 | 13.8 | 36.15 | 532.8 | 533.2 | 556.8 | 556.8 | 12.6 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12848 | 12839.2 | 2217.6 | 2208.8 | 158.4 | 149.6 | 6582.4 | 6591.2 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 81.2 | 1031.1
06 - 07 | 1748 | 1656 | 3.6 | 3 | 12.3 | 13.5 | 118.6 | 811.2 | 811.2 | 137.6 | 137.6 | 540.8 | 540.4 | 459.2 | 459.2 | 2.4 | 2.2 | 16.8 | 49.5 | 537.6 | 537.2 | 554.4 | 554.4 | 12.3 | 132.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13886.4 | 13895.2 | 3097.6 | 3115.2 | 0 | 0 | 5948.8 | 5948.8 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 110.6 | 1244.25
07 - 08 | 2012 | 1862 | 3.6 | 3 | 12.3 | 14.55 | 136.6 | 1006.4 | 1007.6 | 158.4 | 158 | 672 | 672.4 | 508.8 | 509.6 | 2.4 | 2.4 | 18.6 | 58.35 | 542.4 | 542.4 | 566.4 | 567 | 14.1 | 148.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14062.4 | 14062.4 | 2675.2 | 2666.4 | 140.8 | 149.6 | 5931.2 | 5922.4 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 138.6 | 1526.7
08 - 09 | 2270 | 2212 | 3.6 | 2.8 | 13.2 | 18 | 138 | 1110.4 | 1109.6 | 197.6 | 198 | 808.8 | 808.8 | 573.6 | 573.6 | 2.8 | 2.8 | 17.4 | 65.4 | 690.4 | 691.2 | 644.4 | 643.8 | 12.9 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12302.4 | 12302.4 | 950.4 | 941.6 | 246.4 | 246.4 | 5033.6 | 5042.4 | 0 | 0 | 67.2 | 2.8 | 180.6 | 1790.25
09 - 10 | 2338 | 2418 | 3.45 | 3.4 | 12.3 | 19.5 | 156.2 | 1160.8 | 1161.2 | 205.6 | 205.2 | 908 | 908.4 | 624.8 | 624.4 | 4.4 | 4.2 | 15.6 | 67.2 | 729.6 | 729.2 | 649.2 | 649.8 | 13.8 | 174.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14731.2 | 14722.4 | 440 | 448.8 | 457.6 | 448.8 | 7708.8 | 7708.8 | 0 | 0 | 291.2 | 0 | 177.8 | 1757.7
10 - 11 | 2282 | 2364 | 3.6 | 3 | 13.2 | 19.5 | 159.2 | 1176 | 1176 | 194.4 | 194.4 | 973.6 | 973.6 | 604.8 | 605.2 | 4 | 4 | 16.2 | 63.3 | 627.2 | 626.8 | 618 | 617.4 | 15.9 | 153.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12372.8 | 12390.4 | 0 | 0 | 2059.2 | 2068 | 7972.8 | 7964 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 172.2 | 1614.9
11 - 12 | 2248 | 2306 | 3.6 | 3.8 | 13.5 | 20.1 | 150.2 | 1121.6 | 1121.6 | 205.6 | 205.6 | 952 | 952 | 611.2 | 610.8 | 4 | 4 | 16.8 | 71.25 | 592 | 592.4 | 613.2 | 613.2 | 15.3 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13798.4 | 13789.6 | 721.6 | 712.8 | 316.8 | 316.8 | 6987.2 | 6996 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 159.6 | 1610.7
12 - 13 | 2244 | 2352 | 3.6 | 4 | 13.2 | 20.85 | 147.4 | 1114.4 | 1114 | 197.6 | 197.6 | 929.6 | 929.6 | 661.6 | 662.4 | 3.2 | 3.2 | 18.6 | 67.65 | 614.4 | 614 | 616.8 | 616.8 | 15 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12038.4 | 12038.4 | 352 | 360.8 | 950.4 | 950.4 | 6283.2 | 6283.2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 145.6 | 1550.85
13 - 14 | 2218 | 2320 | 3.9 | 3.4 | 13.2 | 20.25 | 138.2 | 1128.8 | 1128.8 | 188 | 188 | 940.8 | 940.4 | 640 | 638.8 | 2.8 | 2.8 | 17.4 | 62.4 | 604 | 604.4 | 595.2 | 595.8 | 14.1 | 164.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13710.4 | 13710.4 | 475.2 | 466.4 | 1284.8 | 1276 | 8201.6 | 8201.6 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 152.6 | 1580.25
14 - 15 | 2240 | 2328 | 3.45 | 3.2 | 12.9 | 21 | 139 | 1133.6 | 1132.8 | 189.6 | 189.6 | 940 | 940 | 619.2 | 619.6 | 3.2 | 3.2 | 16.8 | 69.75 | 630.4 | 630 | 606 | 606 | 11.4 | 163.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13041.6 | 13032.8 | 440 | 440 | 528 | 536.8 | 6776 | 6767.2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 142.8 | 1597.05
15 - 16 | 2198 | 2268 | 3.75 | 2.8 | 12.9 | 20.85 | 133.4 | 1076 | 1076.4 | 181.6 | 182 | 912.8 | 912.4 | 617.6 | 617.6 | 4.4 | 4.4 | 16.8 | 65.85 | 605.6 | 606 | 614.4 | 613.8 | 15.6 | 176.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13041.6 | 13041.6 | 844.8 | 844.8 | 404.8 | 396 | 6371.2 | 6371.2 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 137.2 | 1552.95
16 - 17 | 2256 | 2250 | 3.6 | 2.8 | 13.2 | 20.4 | 134.2 | 1135.2 | 1135.6 | 176.8 | 176.4 | 908.8 | 909.6 | 608 | 608 | 4 | 4 | 17.4 | 80.4 | 599.2 | 598.8 | 626.4 | 627 | 12 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14977.6 | 14986.4 | 1073.6 | 1082.4 | 792 | 800.8 | 8412.8 | 8421.6 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 147 | 1561.35
17 - 18 | 2238 | 2236 | 3.6 | 2.8 | 12 | 18.6 | 141.6 | 1141.6 | 1141.6 | 168 | 168.4 | 880 | 879.2 | 638.4 | 638.8 | 3.6 | 3.6 | 19.8 | 72.15 | 579.2 | 579.2 | 620.4 | 619.8 | 12 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13728 | 13719.2 | 2217.6 | 2217.6 | 334.4 | 325.6 | 5544 | 5535.2 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 145.6 | 1604.4
18 - 19 | 2224 | 2286 | 3.45 | 2.8 | 11.7 | 18.15 | 164 | 1111.2 | 1111.2 | 159.2 | 159.6 | 894.4 | 895.2 | 655.2 | 654.8 | 3.2 | 3.4 | 25.2 | 89.85 | 572.8 | 573.2 | 609.6 | 609.6 | 13.2 | 157.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14960 | 14968.8 | 3009.6 | 3009.6 | 0 | 8.8 | 5579.2 | 5579.2 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 149.8 | 1650.6
19 - 20 | 2218 | 2216 | 3.6 | 3 | 12.3 | 15.6 | 157.8 | 1101.6 | 1101.6 | 162.4 | 162 | 829.6 | 829.6 | 659.2 | 659.2 | 2.4 | 2.4 | 21.6 | 96.9 | 571.2 | 571.2 | 609.6 | 610.2 | 12 | 157.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13164.8 | 13164.8 | 1443.2 | 1452 | 140.8 | 132 | 5544 | 5544 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 158.2 | 1636.95
20 - 21 | 2270 | 2250 | 3.9 | 3.2 | 13.2 | 14.25 | 190.6 | 1144 | 1144 | 171.2 | 170.8 | 828 | 827.6 | 668 | 667.6 | 2.4 | 2.2 | 24.6 | 94.35 | 565.6 | 565.6 | 603.6 | 603.6 | 11.4 | 168.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12038.4 | 12047.2 | 1073.6 | 1056 | 334.4 | 334.4 | 4928 | 4936.8 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 156.8 | 1630.65
21 - 22 | 2234 | 2184 | 3.45 | 3.4 | 12.9 | 15.45 | 174 | 1136 | 1135.6 | 170.4 | 170.8 | 806.4 | 806.4 | 644 | 644.4 | 2.8 | 3 | 24.6 | 86.25 | 560 | 560 | 591.6 | 591 | 9.3 | 165.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12179.2 | 12161.6 | 1320 | 1328.8 | 105.6 | 114.4 | 4699.2 | 4690.4 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 145.6 | 1617
22 - 23 | 2106 | 2074 | 3.6 | 3.2 | 14.1 | 16.5 | 153.8 | 1042.4 | 1043.2 | 161.6 | 161.2 | 747.2 | 747.6 | 603.2 | 602.8 | 3.6 | 3.6 | 23.4 | 69.45 | 568.8 | 568.4 | 591.6 | 591.6 | 13.8 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12601.6 | 12619.2 | 404.8 | 396 | 580.8 | 580.8 | 6952 | 6952 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 140 | 1459.5
23 - 00 | 1994 | 1906 | 3.6 | 3 | 15 | 16.5 | 134.6 | 942.4 | 941.6 | 153.6 | 154.4 | 641.6 | 641.2 | 540.8 | 541.2 | 3.6 | 3.6 | 21.6 | 61.35 | 586.4 | 586.8 | 607.2 | 607.2 | 14.4 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10014.4 | 9996.8 | 1548.8 | 1557.6 | 123.2 | 123.2 | 3220.8 | 3212 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 123.2 | 1255.8
Сумма | 48940 | 48668 | 87 | 75.4 | 313.5 | 403.8 | 3165.8 | 23748 | 23747.6 | 3841.6 | 3842 | 17872.8 | 17872.4 | 13406.4 | 13406.4 | 72.8 | 73 | 436.2 | 1553.1 | 14216 | 14216 | 14439.6 | 14439.6 | 315 | 3542.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307595.2 | 307577.6 | 34320 | 34328.8 | 9064 | 9064 | 145376 | 145367.2 | 0 | 0 | 1223.6 | 2.8 | 3241 | 34100.85
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [44 empty] | за 16.06.2021
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап RS | 10 Бабаево р. Т 2 ап RS | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао RS | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао RS | 10 Бабаево р.-База РЭС ао | 10 Бабаево р.-База РЭС ао RS | 10 Бабаево р.-Володино ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS | 10 Бабаево р.-Дудино ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Телецентр ао RS | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ао | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ап | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ао | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ап | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS | 35 Бабаево р.-Компрессор 1 ао RS | 35 Бабаево р.-Компрессор 2 ао RS | 35 Бабаево р.-Тешемля ао RS | 35 Бабаево р.-Тимохино ао RS
00 - 01 | 1236 | 1124 |  |  | 14.1 | 14.1 | 88.6 | 476.8 | 476.8 | 68 | 68 | 225.6 | 226 | 235.2 | 235.6 | 2.8 | 3 | 0 | 33 | 596 | 595.6 | 579.6 | 579.6 | 9.3 | 51.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5385.6 | 5385.6 | 4012.8 | 4012.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411.2 | 2402.4 | 0 | 0 | 35 | 775.95
01 - 02 | 1202 | 1072 |  |  | 13.8 | 13.65 | 86.4 | 452 | 452.4 | 67.2 | 67.2 | 201.6 | 202 | 217.6 | 217.2 | 3.2 | 3 | 0 | 30.9 | 586.4 | 586.4 | 570 | 570 | 8.7 | 56.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4505.6 | 4514.4 | 3220.8 | 3220.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288 | 2296.8 | 0 | 0 | 33.6 | 752.85
02 - 03 | 1160 | 1020 |  |  | 13.2 | 13.5 | 84 | 436.8 | 436.8 | 59.2 | 59.6 | 182.4 | 181.6 | 203.2 | 203.6 | 2.8 | 3 | 0 | 31.35 | 572.8 | 572.8 | 556.8 | 556.8 | 8.7 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 4479.2 | 3291.2 | 3282.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 30.8 | 751.8
03 - 04 | 1066 | 970 |  |  | 12.9 | 12.6 | 76.4 | 416 | 416 | 53.6 | 53.6 | 176 | 176 | 198.4 | 198 | 2.8 | 2.8 | 0 | 26.85 | 544 | 544 | 505.2 | 505.2 | 8.4 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860.8 | 5860.8 | 4646.4 | 4646.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182.4 | 2182.4 | 0 | 0 | 15.4 | 719.25
04 - 05 | 1120 | 1000 |  |  | 13.2 | 13.5 | 79.6 | 440.8 | 440.4 | 52.8 | 52.8 | 179.2 | 179.2 | 208 | 208 | 3.2 | 3 | 0 | 27.6 | 554.4 | 554.8 | 531.6 | 531 | 9.3 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5702.4 | 5711.2 | 4540.8 | 4558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288 | 2288 | 0 | 0 | 8.4 | 751.8
05 - 06 | 1110 | 958 |  |  | 13.2 | 12.6 | 75.8 | 436.8 | 437.6 | 51.2 | 51.2 | 167.2 | 167.6 | 199.2 | 199.6 | 2.8 | 2.8 | 0 | 24.6 | 539.2 | 539.2 | 525.6 | 526.2 | 8.7 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5984 | 5984 | 4681.6 | 4681.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.2 | 2129.6 | 0 | 0 | 2.8 | 707.7
06 - 07 | 1088 | 956 |  |  | 13.5 | 12.3 | 74.4 | 428.8 | 428.8 | 51.2 | 50.8 | 177.6 | 177.2 | 199.2 | 199.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 23.25 | 529.6 | 529.6 | 519.6 | 519.6 | 7.8 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6336 | 6327.2 | 5104 | 5086.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182.4 | 2191.2 | 0 | 0 | 5.6 | 679.35
07 - 08 | 1176 | 1002 |  |  | 14.4 | 12.3 | 77.8 | 499.2 | 499.2 | 56 | 56 | 198.4 | 198.8 | 214.4 | 214.4 | 2.8 | 2.6 | 0 | 22.35 | 533.6 | 533.6 | 523.2 | 522.6 | 8.7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6265.6 | 6265.6 | 4840 | 4857.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217.6 | 2226.4 | 0 | 0 | 8.4 | 695.1
08 - 09 | 1324 | 1066 |  |  | 18 | 13.2 | 79.8 | 600.8 | 600.4 | 60.8 | 60.8 | 244 | 243.6 | 221.6 | 222 | 2.8 | 3 | 0 | 23.4 | 542.4 | 542.4 | 519.6 | 520.2 | 8.1 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5068.8 | 5068.8 | 3344 | 3326.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288 | 2288 | 25.2 | 0 | 46.2 | 853.65
09 - 10 | 1286 | 1052 |  |  | 19.5 | 12.3 | 90 | 600 | 599.6 | 56 | 56.4 | 257.6 | 257.6 | 218.4 | 217.6 | 2.4 | 2.4 | 0 | 22.05 | 515.2 | 515.2 | 505.2 | 505.2 | 7.8 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4892.8 | 4892.8 | 2816 | 2833.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164.8 | 2156 | 140 | 0 | 39.2 | 793.8
10 - 11 | 1296 | 1090 |  |  | 19.5 | 13.35 | 102 | 573.6 | 574 | 67.2 | 66.8 | 267.2 | 267.2 | 217.6 | 217.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 24.9 | 528 | 528 | 538.8 | 538.2 | 10.5 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4048 | 4048 | 2323.2 | 2323.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094.4 | 2103.2 | 2.8 | 0 | 40.6 | 795.9
11 - 12 | 1232 | 1066 |  |  | 20.1 | 13.35 | 92 | 522.4 | 522.4 | 68 | 68.4 | 263.2 | 263.2 | 213.6 | 214 | 2.4 | 2.4 | 0 | 25.05 | 524 | 524.4 | 530.4 | 531 | 9.9 | 67.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4769.6 | 4769.6 | 3080 | 3062.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164.8 | 2156 | 16.8 | 0 | 37.8 | 772.8
12 - 13 | 1280 | 1096 |  |  | 21 | 13.35 | 91.8 | 528 | 528 | 68 | 68 | 261.6 | 262 | 231.2 | 231.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 26.7 | 536.8 | 536.8 | 543.6 | 543.6 | 11.1 | 87.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5068.8 | 5068.8 | 3432 | 3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 18.2 | 768.6
13 - 14 | 1286 | 1054 |  |  | 20.1 | 13.05 | 88.6 | 570.4 | 570 | 67.2 | 67.2 | 253.6 | 253.6 | 224.8 | 224.4 | 2 | 2 | 0 | 23.7 | 516.8 | 516.4 | 529.2 | 528.6 | 9.6 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5526.4 | 5526.4 | 3344 | 3352.8 | 0 | 0 | 105.6 | 96.8 | 2041.6 | 2032.8 | 0 | 0 | 30.8 | 775.95
14 - 15 | 1304 | 1064 |  |  | 21 | 12.9 | 82.4 | 600 | 599.6 | 62.4 | 62 | 268.8 | 268.8 | 220.8 | 220.8 | 2 | 2 | 0 | 23.25 | 517.6 | 517.6 | 522 | 522 | 7.5 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4505.6 | 4505.6 | 2816 | 2824.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.2 | 2147.2 | 0 | 0 | 26.6 | 781.2
15 - 16 | 1294 | 1064 |  |  | 21 | 13.05 | 88.8 | 567.2 | 567.6 | 60.8 | 60.8 | 261.6 | 261.2 | 214.4 | 214.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 24.15 | 524.8 | 524.4 | 524.4 | 525 | 10.5 | 94.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4840 | 4840 | 2939.2 | 2921.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.2 | 2147.2 | 0 | 0 | 23.8 | 777
16 - 17 | 1276 | 1060 |  |  | 20.4 | 13.05 | 79.8 | 582.4 | 582 | 63.2 | 63.2 | 273.6 | 273.6 | 212 | 212 | 2 | 1.8 | 0 | 22.95 | 524 | 524.4 | 524.4 | 524.4 | 7.2 | 68.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5561.6 | 5570.4 | 3361.6 | 3379.2 | 0 | 0 | 17.6 | 26.4 | 2059.2 | 2068 | 0 | 0 | 35 | 729.75
17 - 18 | 1278 | 1076 |  |  | 18.6 | 12 | 83.8 | 578.4 | 578.8 | 63.2 | 63.2 | 260 | 260.4 | 226.4 | 226.4 | 2 | 2.2 | 0 | 25.65 | 529.6 | 529.2 | 531.6 | 531 | 7.5 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5561.6 | 5561.6 | 3960 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235.2 | 2244 | 0 | 0 | 40.6 | 756
18 - 19 | 1198 | 1056 |  |  | 18 | 11.85 | 82 | 508.8 | 508.8 | 62.4 | 63.2 | 255.2 | 255.2 | 223.2 | 222.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 25.5 | 520 | 520.4 | 522 | 522 | 8.1 | 59.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6089.6 | 6089.6 | 4576 | 4558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288 | 2279.2 | 0 | 0 | 35 | 748.65
19 - 20 | 1190 | 1114 |  |  | 15.6 | 12.3 | 88 | 484.8 | 484.8 | 65.6 | 65.2 | 268.8 | 268.8 | 238.4 | 238.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 28.8 | 540 | 539.6 | 534 | 534.6 | 6.9 | 52.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5702.4 | 5693.6 | 4136 | 4144.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252.8 | 2261.6 | 0 | 0 | 44.8 | 746.55
20 - 21 | 1228 | 1130 |  |  | 14.4 | 13.05 | 88.8 | 500.8 | 501.2 | 65.6 | 65.2 | 268.8 | 268.4 | 240 | 239.6 | 2.8 | 3 | 0 | 26.25 | 554.4 | 554.8 | 541.2 | 541.2 | 8.1 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 5280 | 3854.4 | 3854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 2314.4 | 0 | 0 | 36.4 | 765.45
21 - 22 | 1192 | 1082 |  |  | 15.3 | 13.05 | 80 | 482.4 | 482.4 | 64 | 64.4 | 244.8 | 244.8 | 228.8 | 228.8 | 3.2 | 2.8 | 0 | 26.25 | 551.2 | 550.8 | 534 | 533.4 | 6 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350.4 | 5368 | 4171.2 | 4171.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 2332 | 0 | 0 | 30.8 | 742.35
22 - 23 | 1176 | 1040 |  |  | 16.5 | 14.1 | 77.8 | 467.2 | 467.2 | 63.2 | 62.8 | 223.2 | 223.6 | 212.8 | 212.8 | 2.8 | 3 | 0 | 25.5 | 550.4 | 550.8 | 547.2 | 547.2 | 8.1 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 5262.4 | 3784 | 3792.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.2 | 2147.2 | 0 | 0 | 25.2 | 708.75
23 - 00 | 1190 | 1054 |  |  | 16.5 | 15 | 83.2 | 448.8 | 448.4 | 64 | 64.4 | 205.6 | 206 | 217.6 | 217.6 | 3.2 | 3 | 0 | 30.3 | 569.6 | 569.2 | 561.6 | 561.6 | 6.3 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4664 | 4664 | 3713.6 | 3704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446.4 | 2428.8 | 0 | 0 | 33.6 | 735
Сумма | 29188 | 25266 | 0 | 0 | 403.8 | 313.5 | 2021.8 | 12203.2 | 12203.2 | 1480.8 | 1481.2 | 5585.6 | 5586.4 | 5236.8 | 5236.8 | 63.2 | 63.2 | 0 | 624.3 | 13000.8 | 13000.4 | 12820.8 | 12820.2 | 202.8 | 1565.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126737.6 | 126737.6 | 89988.8 | 89988.8 | 0 | 0 | 123.2 | 123.2 | 53240 | 53222.4 | 184.8 | 0 | 684.6 | 18085.2
Потери в трансформаторах в режимный день 16.06.2021 г. по ПС Бабаево
Т-1 | [6 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 23 | 23 | 23 |  |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 23 | 23 | 23
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 103 | 103 | 103 |  |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 103 | 103 | 103
| ΔP кз вс, кВт | 110 | 110 | 110 |  |  |  | ΔP кз вс, кВт | 110 | 110 | 110
| ΔP кз сн, кВт | 75 | 75 | 75 |  |  |  | ΔP кз сн, кВт | 75 | 75 | 75
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.61 | 0.61 | 0.61
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.7 | 17.7 | 17.7 |  |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.7 | 17.7 | 17.7
| U к в-с, % | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  |  |  | U к в-с, % | 10.7 | 10.7 | 10.7
| U к с-н, % | 6 | 6 | 6 |  |  |  | U к с-н, % | 6 | 6 | 6 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1488 | 2338 | 2234 |  |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1404 | 2418 | 2184 | 4 | 3.9087 | 2.7707
| Q н нн, квар | 1066 | 1286 | 1192 |  |  |  | Q н нн, квар | 970 | 1052 | 1082 | 10 | 6.9827 | 3.311
| S н нн, кВА | 1830.4371 | 2668.3403 | 2532.1177 |  |  |  | S н нн, кВА | 1706.4923 | 2636.9353 | 2437.3305 | 22 | 6.217 | 3.0472
| Р н cн, кВт | 123.2 | 469 | 182 |  |  |  | Р н cн, кВт | 893.55 | 1757.7 | 1617
| Q н cн, квар | 15.4 | 179.2 | 30.8 |  |  |  | Q н cн, квар | 719.25 | 793.8 | 742.35
| S н сн, кВА | 124.1588 | 502.0694 | 184.5878 |  |  |  | S н сн, кВА | 1147.0624 | 1928.6336 | 1779.2618
| S нагр, кВА | 1940.4616 | 3166.3954 | 2707.8212 |  |  |  | S нагр, кВА | 2851.7191 | 4565.4625 | 4216.1421
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.1144 | 0.16677 | 0.15826 |  |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.10666 | 0.16481 | 0.15233
| К з сн | 0.0077599 | 0.031379 | 0.011537 |  |  |  | К з сн | 0.071691 | 0.12054 | 0.1112
| К з | 0.12128 | 0.1979 | 0.16924 |  |  |  | К з | 0.17823 | 0.28534 | 0.26351
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 24.4623 | 26.6883 | 25.8333 |  |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 25.7894 | 30.1372 | 29.0871
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 139.1643 | 198.2288 | 176.5626 |  |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 165.9454 | 270.5901 | 245.1753
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.2 | 11.2 | 11.2
| U к с, % | -0.5 | -0.5 | -0.5 |  |  |  | U к с, % | -0.5 | -0.5 | -0.5
| U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  |  | U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 69 | 69 | 69 |  |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 69 | 69 | 69
| ΔP кз с, кВт | 41 | 41 | 41 |  |  |  | ΔP кз с, кВт | 41 | 41 | 41
| ΔP кз н, кВт | 34 | 34 | 34 |  |  |  | ΔP кз н, кВт | 34 | 34 | 34

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабаево р. |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч