## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Заягорба | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [48 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Заягорба ПХН (Будка охранника) ао RS | 10 Заягорба Резерв яч 213 RS | 10 Заягорба Т 1 ао RS | 10 Заягорба Т 1 ап RS | 10 Заягорба Т 2 ао RS | 10 Заягорба Т 2 ап RS | 10 Заягорба Т 3 ао RS | 10 Заягорба Т 3 ап RS | 10 Заягорба Т 4 ао RS | 10 Заягорба Т 4 ап RS | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-1 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-2 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-3 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-4 ао RS | 10 Заягорба-Ивачево ао RS | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS
00 - 01 |  | 0 |  | 894 |  | 1545 |  | 2373 |  | 2604 | 4 | 1.6 | 40.8 | 0 | 924 | 252.8 | 668 | 0 | 0 | 0.8 | 802.4 | 932 | 721.6 | 668.8 | 0 | 14.4 | 28 | 22.4 | 89.6 | 118.4 | 562.4 | 0 | 274.4 | 244.8 | 231.2 | 0 | 25.6 | 0 | 12 | 255.2 | 526.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3300 |  | 4188.8
01 - 02 |  | 0 |  | 831 |  | 1413 |  | 1842 |  | 2403 | 3.2 | 0.8 | 26.4 | 1.2 | 522 | 238.4 | 621.6 | 0 | 0 | 0 | 730.4 | 859.2 | 648.8 | 612.8 | 0 | 13.6 | 28 | 22.4 | 86.4 | 112 | 474.4 | 0 | 292.8 | 199.2 | 217.6 | 0 | 24.8 | 0 | 4.8 | 263.2 | 483.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |  | 2710.4 |  | 3854.4
02 - 03 |  | 0 |  | 792 |  | 1329 |  | 1848 |  | 2250 | 4 | 1.6 | 78 | 0 | 574.8 | 229.6 | 571.2 | 0 | 0 | 0 | 685.6 | 793.6 | 604 | 550.4 | 0 | 13.6 | 28.8 | 22.4 | 85.6 | 93.6 | 456 | 0 | 290.4 | 173.6 | 206.4 | 0 | 23.2 | 0 | 4.8 | 275.2 | 457.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2675.2 |  | 3616.8
03 - 04 |  | 0 |  | 738 |  | 1314 |  | 1695 |  | 2145 | 3.2 | 0.8 | 25.2 | 0 | 511.2 | 224 | 550.4 | 0 | 0 | 0.8 | 662.4 | 768.8 | 588.8 | 511.2 | 0 | 12.8 | 24.8 | 20.8 | 86.4 | 76 | 497.6 | 0 | 274.4 | 163.2 | 191.2 | 0 | 16.8 | 0 | 4.8 | 253.6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2464 |  | 3484.8
04 - 05 |  | 0 |  | 732 |  | 1308 |  | 1728 |  | 2124 | 2.4 | 1.6 | 25.2 | 1.2 | 535.2 | 224 | 544.8 | 0 | 0 | 0 | 648.8 | 773.6 | 607.2 | 527.2 | 0 | 12.8 | 24 | 20 | 84.8 | 83.2 | 480.8 | 0 | 271.2 | 160 | 180.8 | 0 | 16 | 0 | 5.6 | 244.8 | 421.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2499.2 |  | 3467.2
05 - 06 |  | 0 |  | 774 |  | 1512 |  | 2070 |  | 2244 | 2.4 | 1.6 | 27.6 | 0 | 788.4 | 252 | 596 | 0 | 0 | 0 | 684.8 | 832.8 | 635.2 | 569.6 | 0 | 12 | 23.2 | 24 | 90.4 | 89.6 | 611.2 | 0 | 264 | 164 | 184.8 | 0 | 16.8 | 0 | 43.2 | 251.2 | 436.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 |  | 2877.6 |  | 3792.8
06 - 07 |  | 0 |  | 849 |  | 1887 |  | 2301 |  | 2493 | 2.4 | 1.6 | 25.2 | 0 | 854.4 | 273.6 | 695.2 | 0 | 0 | 0.8 | 762.4 | 931.2 | 700 | 620.8 | 0 | 27.2 | 26.4 | 26.4 | 96.8 | 103.2 | 645.6 | 0 | 459.2 | 208.8 | 199.2 | 0 | 17.6 | 0 | 136.8 | 231.2 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3176.8 |  | 4408.8
07 - 08 |  | 0 |  | 993 |  | 2271 |  | 2040 |  | 3042 | 3.2 | 1.6 | 24 | 1.2 | 352.8 | 310.4 | 797.6 | 0 | 0 | 0 | 936.8 | 1080.8 | 765.6 | 674.4 | 0 | 67.2 | 45.6 | 100 | 134.4 | 106.4 | 748.8 | 0 | 597.6 | 248 | 255.2 | 0 | 18.4 | 0 | 205.6 | 254.4 | 619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3071.2 |  | 5359.2
08 - 09 |  | 0 |  | 1245 |  | 2736 |  | 2250 |  | 3741 | 2.4 | 1.6 | 25.2 | 0 | 235.2 | 322.4 | 954.4 | 0 | 0 | 0 | 1065.6 | 1361.6 | 887.2 | 803.2 | 0 | 185.6 | 92 | 152.8 | 180.8 | 124.8 | 948 | 0 | 696.8 | 244.8 | 344 | 0 | 18.4 | 0 | 197.6 | 362.4 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3528.8 |  | 6512
09 - 10 |  | 0 |  | 1482 |  | 3132 |  | 2418 |  | 4263 | 2.4 | 1.6 | 26.4 | 0 | 171.6 | 337.6 | 1072 | 0 | 0 | 0.8 | 1135.2 | 1539.2 | 976 | 898.4 | 0 | 268.8 | 115.2 | 172 | 226.4 | 166.4 | 1110.4 | 0 | 835.2 | 258.4 | 405.6 | 0 | 16.8 | 0 | 174.4 | 443.2 | 944.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3933.6 |  | 7436
10 - 11 |  | 0 |  | 1488 |  | 3117 |  | 2595 |  | 4515 | 2.4 | 0.8 | 21.6 | 1.2 | 307.2 | 328 | 1121.6 | 0 | 0 | 0 | 1139.2 | 1600 | 959.2 | 925.6 | 0 | 268.8 | 99.2 | 191.2 | 237.6 | 173.6 | 1087.2 | 0 | 891.2 | 260.8 | 481.6 | 0 | 16.8 | 0 | 117.6 | 453.6 | 1046.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4118.4 |  | 7682.4
11 - 12 |  | 0 |  | 1518 |  | 3087 |  | 2472 |  | 4536 | 2.4 | 1.6 | 20.4 | 0 | 230.4 | 319.2 | 1122.4 | 0 | 0 | 0 | 1178.4 | 1610.4 | 976 | 928 | 0 | 268.8 | 88.8 | 124 | 201.6 | 188.8 | 1029.6 | 0 | 930.4 | 243.2 | 474.4 | 0 | 16.8 | 0 | 113.6 | 490.4 | 1059.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4021.6 |  | 7664.8
12 - 13 |  | 0 |  | 1422 |  | 3048 |  | 2475 |  | 4485 | 3.2 | 1.6 | 20.4 | 1.2 | 162 | 321.6 | 1115.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1168.8 | 1589.6 | 978.4 | 958.4 | 0 | 172.8 | 68 | 200 | 195.2 | 190.4 | 1021.6 | 0 | 890.4 | 251.2 | 476.8 | 0 | 16 | 0 | 109.6 | 480 | 1042.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  | 3933.6 |  | 7576.8
13 - 14 |  | 0 |  | 1533 |  | 3036 |  | 2481 |  | 4584 | 2.4 | 1.6 | 24 | 0 | 166.8 | 316.8 | 1139.2 | 0 | 0 | 0 | 1176.8 | 1646.4 | 966.4 | 949.6 | 0 | 271.2 | 100 | 188 | 248.8 | 196 | 1038.4 | 0 | 840.8 | 238.4 | 449.6 | 0 | 16 | 0 | 111.2 | 504.8 | 1046.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4048 |  | 7656
14 - 15 |  | 0 |  | 1467 |  | 2940 |  | 2433 |  | 4326 | 2.4 | 1.6 | 26.4 | 0 | 163.2 | 247.2 | 1095.2 | 0 | 0 | 0 | 1153.6 | 1403.2 | 976.8 | 936 | 0 | 272 | 56.8 | 172.8 | 232.8 | 196 | 1010.4 | 0 | 825.6 | 236.8 | 464.8 | 0 | 15.2 | 0 | 112 | 506.4 | 1059.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3933.6 |  | 7312.8
15 - 16 |  | 0 |  | 1455 |  | 2871 |  | 2475 |  | 4239 | 2.4 | 2.4 | 26.4 | 1.2 | 170.4 | 221.6 | 1122.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1123.2 | 1361.6 | 975.2 | 895.2 | 0 | 269.6 | 112.8 | 184 | 231.2 | 209.6 | 911.2 | 0 | 812.8 | 239.2 | 453.6 | 0 | 16 | 0 | 140.8 | 508.8 | 1058.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3960 |  | 7145.6
16 - 17 |  | 0 |  | 1476 |  | 2745 |  | 2517 |  | 4200 | 3.2 | 2.4 | 26.4 | 0 | 258 | 220.8 | 1079.2 | 0 | 0 | 0 | 1136.8 | 1371.2 | 969.6 | 889.6 | 0 | 269.6 | 78.4 | 185.6 | 216.8 | 200.8 | 860.8 | 0 | 728 | 248.8 | 444.8 | 0 | 15.2 | 0 | 189.6 | 531.2 | 1022.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4030.4 |  | 6987.2
17 - 18 |  | 0 |  | 1233 |  | 2700 |  | 2553 |  | 4341 | 2.4 | 1.6 | 26.4 | 0 | 375.6 | 215.2 | 1050.4 | 0 | 0 | 0 | 1260.8 | 1510.4 | 981.6 | 941.6 | 0 | 96 | 70.4 | 122.4 | 198.4 | 168 | 822.4 | 0 | 651.2 | 259.2 | 384.8 | 0 | 13.6 | 0 | 216 | 487.2 | 973.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3819.2 |  | 7084
18 - 19 |  | 0 |  | 1218 |  | 2514 |  | 2466 |  | 4377 | 2.4 | 1.6 | 26.4 | 1.2 | 236.4 | 210.4 | 1056.8 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 1510.4 | 995.2 | 967.2 | 0 | 120.8 | 61.6 | 152.8 | 197.6 | 140 | 761.6 | 0 | 548 | 283.2 | 362.4 | 0 | 14.4 | 0 | 176.8 | 460 | 909.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3713.6 |  | 6934.4
19 - 20 |  | 0 |  | 1188 |  | 2400 |  | 2373 |  | 4107 | 2.4 | 1.6 | 26.4 | 0 | 192 | 199.2 | 1032 | 0 | 0 | 0.8 | 1382.4 | 1376 | 1012.8 | 942.4 | 0 | 164 | 36 | 112.8 | 160 | 125.6 | 784.8 | 0 | 491.2 | 296.8 | 332.8 | 0 | 13.6 | 0 | 147.2 | 394.4 | 844.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3599.2 |  | 6547.2
20 - 21 |  | 0 |  | 1080 |  | 2277 |  | 2412 |  | 3897 | 2.4 | 1.6 | 32.4 | 0 | 208.8 | 207.2 | 1013.6 | 0 | 0 | 0 | 1399.2 | 1312.8 | 1012.8 | 912.8 | 0 | 68 | 23.2 | 146.4 | 136.8 | 144.8 | 762.4 | 0 | 451.2 | 300 | 294.4 | 0.8 | 14.4 | 0 | 124.8 | 355.2 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3520 |  | 6212.8
21 - 22 |  | 0 |  | 1041 |  | 2220 |  | 2484 |  | 3735 | 2.4 | 1.6 | 81.6 | 1.2 | 444 | 206.4 | 884.8 | 0 | 0 | 0 | 1393.6 | 1255.2 | 1021.6 | 912.8 | 0 | 67.2 | 19.2 | 53.6 | 135.2 | 135.2 | 783.2 | 0 | 417.6 | 322.4 | 277.6 | 0 | 12.8 | 0 | 89.6 | 305.6 | 662.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3564 |  | 6001.6
22 - 23 |  | 0 |  | 1080 |  | 2115 |  | 2655 |  | 3540 | 3.2 | 0.8 | 64.8 | 0 | 792 | 198.4 | 828.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1291.2 | 1243.2 | 951.2 | 857.6 | 0 | 64 | 23.2 | 20 | 121.6 | 133.6 | 743.2 | 0 | 410.4 | 352.8 | 269.6 | 0 | 20.8 | 0 | 80 | 323.2 | 595.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3766.4 |  | 5693.6
23 - 00 |  | 0 |  | 945 |  | 1848 |  | 2544 |  | 3177 | 3.2 | 1.6 | 56.4 | 0 | 910.8 | 183.2 | 726.4 | 0 | 0 | 0 | 1110.4 | 1127.2 | 828.8 | 757.6 | 0 | 14.4 | 24 | 21.6 | 108 | 144.8 | 683.2 | 0 | 327.2 | 307.2 | 252.8 | 0 | 21.6 | 0 | 56 | 289.6 | 556.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3520 |  | 5060
Сумма | 0 | 0 | 0 | 27474 | 0 | 55365 | 0 | 55500 | 0 | 85368 | 66.4 | 36.8 | 804 | 9.6 | 10087.2 | 6060 | 21459.2 | 0 | 0 | 6.4 | 25416.8 | 29790.4 | 20740 | 19211.2 | 0 | 3015.2 | 1297.6 | 2458.4 | 3783.2 | 3420.8 | 18835.2 | 0 | 13472 | 5904.8 | 7836 | 0.8 | 417.6 | 0 | 2574.4 | 8924.8 | 18190.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 83784.8 | 0 | 141680
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [48 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Заягорба ПХН (Будка охранника) ао RS | 10 Заягорба Резерв яч 213 RS | 10 Заягорба Т 1 ао RS | 10 Заягорба Т 1 ап RS | 10 Заягорба Т 2 ао RS | 10 Заягорба Т 2 ап RS | 10 Заягорба Т 3 ао RS | 10 Заягорба Т 3 ап RS | 10 Заягорба Т 4 ао RS | 10 Заягорба Т 4 ап RS | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-1 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-2 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-3 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-4 ао RS | 10 Заягорба-Ивачево ао RS | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS
00 - 01 |  | 0 | 30 | 51 | 0 | 507 | 0 | 1404 | 0 | 786 | 4.8 | 2.4 | 195.6 | 0 | 813.6 | 16 | 209.6 | 0 | 0 | 0 | 376.8 | 287.2 | 304.8 | 249.6 | 0 | 26.4 | 20.8 | 16.8 | 0 | 51.2 | 160.8 | 0 | 88.8 | 0 | 2.4 | 0 | 24 | 0 | 0.8 | 61.6 | 195.6 | 0 | 0.8 | 0 | 2.4 | 0 | 1408 | 0 | 1170.4
01 - 02 |  | 0 | 9 | 72 | 0 | 453 | 0 | 1242 | 0 | 720 | 4 | 0.8 | 177.6 | 0 | 693.6 | 11.2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 356.8 | 261.6 | 284 | 233.6 | 0 | 25.6 | 18.4 | 16.8 | 0 | 55.2 | 121.6 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 70.4 | 174 | 0 | 2.4 | 0 | 0.8 | 0 | 1267.2 | 0 | 1047.2
02 - 03 |  | 0 | 12 | 54 | 0 | 423 | 0 | 1269 | 0 | 663 | 4 | 1.6 | 207.6 | 0 | 724.8 | 11.2 | 171.2 | 0 | 0 | 0 | 341.6 | 236 | 268 | 211.2 | 0 | 24.8 | 20.8 | 17.6 | 0 | 53.6 | 120 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 67.2 | 160.8 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1284.8 | 0 | 976.8
03 - 04 |  | 0 | 18 | 45 | 0 | 417 | 0 | 1209 | 0 | 645 | 4 | 1.6 | 178.8 | 0 | 697.2 | 11.2 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 339.2 | 227.2 | 269.6 | 209.6 | 0 | 26.4 | 20 | 15.2 | 0.8 | 52 | 124.8 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 64 | 157.2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1223.2 | 0 | 950.4
04 - 05 |  | 0 | 39 | 18 | 0 | 417 | 0 | 1239 | 0 | 666 | 4 | 1.6 | 188.4 | 0 | 717.6 | 11.2 | 165.6 | 0 | 0 | 0 | 348 | 232 | 276 | 214.4 | 0 | 26.4 | 20 | 15.2 | 1.6 | 51.2 | 123.2 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 56.8 | 164.4 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1249.6 | 0 | 976.8
05 - 06 |  | 0 | 18 | 45 | 0 | 420 | 0 | 1269 | 0 | 666 | 4 | 2.4 | 178.8 | 0 | 754.8 | 16 | 170.4 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 234.4 | 276 | 214.4 | 0 | 25.6 | 19.2 | 17.6 | 7.2 | 50.4 | 135.2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 5.6 | 62.4 | 159.6 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1267.2 | 0 | 968
06 - 07 |  | 0 | 30 | 33 | 0 | 501 | 0 | 1296 | 0 | 699 | 4 | 0 | 177.6 | 0 | 757.2 | 16.8 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 357.6 | 251.2 | 286.4 | 220.8 | 0 | 34.4 | 22.4 | 18.4 | 11.2 | 50.4 | 150.4 | 0 | 111.2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 26.4 | 52.8 | 169.2 | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1284.8 | 0 | 1047.2
07 - 08 |  | 0 | 6 | 105 | 0 | 663 | 0 | 1536 | 0 | 882 | 4 | 1.6 | 178.8 | 0 | 806.4 | 25.6 | 239.2 | 0 | 0 | 0 | 419.2 | 300 | 323.2 | 247.2 | 0 | 60.8 | 68 | 143.2 | 46.4 | 55.2 | 172.8 | 0 | 170.4 | 0 | 7.2 | 0 | 25.6 | 0 | 49.6 | 47.2 | 200.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1584 | 0 | 1399.2
08 - 09 |  | 0 | 0 | 648 | 0 | 897 | 0 | 1653 | 0 | 1179 | 4 | 0.8 | 172.8 | 0 | 759.6 | 22.4 | 261.6 | 0 | 0 | 0 | 460.8 | 408.8 | 380 | 289.6 | 0 | 628.8 | 147.2 | 244 | 132.8 | 54.4 | 241.6 | 0 | 221.6 | 0 | 64.8 | 0 | 18.4 | 0 | 44.8 | 62.4 | 234 | 0 | 0.8 | 0 | 2.4 | 0 | 2270.4 | 0 | 1962.4
09 - 10 |  | 0 | 0 | 1104 | 0 | 1122 | 0 | 1728 | 0 | 1407 | 4 | 0.8 | 182.4 | 0 | 734.4 | 27.2 | 291.2 | 0 | 0 | 0 | 480.8 | 497.6 | 408 | 329.6 | 0 | 1050.4 | 189.6 | 289.6 | 196 | 78.4 | 325.6 | 0 | 279.2 | 0 | 104.8 | 0 | 8 | 0 | 38.4 | 86.4 | 265.2 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 2807.2 | 0 | 2428.8
10 - 11 |  | 0 | 0 | 1110 | 0 | 1098 | 0 | 1800 | 0 | 1524 | 4 | 2.4 | 166.8 | 0 | 811.2 | 27.2 | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 480 | 530.4 | 406.4 | 328.8 | 0 | 1052.8 | 156 | 295.2 | 205.6 | 88 | 340 | 0 | 282.4 | 0 | 134.4 | 0 | 8 | 0 | 20 | 84 | 302.4 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 2895.2 | 0 | 2516.8
11 - 12 |  | 0 | 0 | 1143 | 0 | 1113 | 0 | 1551 | 0 | 1479 | 4 | 0.8 | 175.2 | 0 | 642 | 32 | 313.6 | 0 | 0 | 0 | 487.2 | 529.6 | 415.2 | 332 | 0 | 1061.6 | 144.8 | 192 | 144.8 | 99.2 | 331.2 | 0 | 314.4 | 0 | 131.2 | 0 | 8 | 0 | 20.8 | 94.4 | 312 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0 | 2666.4 | 0 | 2481.6
12 - 13 |  | 0 | 0 | 672 | 0 | 1005 | 0 | 1539 | 0 | 1410 | 4 | 1.6 | 164.4 | 0 | 543.6 | 31.2 | 307.2 | 0 | 0 | 0 | 482.4 | 505.6 | 396 | 339.2 | 0 | 568.8 | 72.8 | 321.6 | 114.4 | 92.8 | 305.6 | 0 | 290.4 | 0 | 126.4 | 0 | 7.2 | 0 | 17.6 | 82.4 | 301.2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 2129.6 | 0 | 2288
13 - 14 |  | 0 | 0 | 1161 | 0 | 1101 | 0 | 1575 | 0 | 1575 | 4 | 1.6 | 187.2 | 0 | 562.8 | 32 | 314.4 | 0 | 0 | 0 | 492 | 545.6 | 405.6 | 342.4 | 0 | 1066.4 | 157.6 | 304 | 219.2 | 105.6 | 324.8 | 0 | 287.2 | 0 | 133.6 | 0 | 8 | 0 | 20 | 102.4 | 314.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2710.4 | 0 | 2578.4
14 - 15 |  | 0 | 0 | 1110 | 0 | 1002 | 0 | 1515 | 0 | 1422 | 4 | 1.6 | 186 | 0 | 554.4 | 11.2 | 279.2 | 0 | 0 | 0 | 479.2 | 429.6 | 425.6 | 351.2 | 0 | 1052 | 55.2 | 271.2 | 188 | 98.4 | 315.2 | 0 | 281.6 | 0 | 145.6 | 0 | 7.2 | 0 | 18.4 | 100 | 307.2 | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 2596 | 0 | 2305.6
15 - 16 |  | 0 | 0 | 1080 | 0 | 1047 | 0 | 1581 | 0 | 1368 | 4 | 1.6 | 187.2 | 0 | 555.6 | 0 | 310.4 | 0 | 0 | 0 | 472.8 | 403.2 | 427.2 | 326.4 | 0 | 1052.8 | 189.6 | 290.4 | 177.6 | 90.4 | 279.2 | 0 | 263.2 | 0 | 134.4 | 0 | 7.2 | 0 | 28 | 92.8 | 309.6 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2631.2 | 0 | 2305.6
16 - 17 |  | 0 | 0 | 1137 | 0 | 996 | 0 | 1671 | 0 | 1317 | 4.8 | 0.8 | 189.6 | 0 | 668.4 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 481.6 | 391.2 | 414.4 | 324 | 0 | 1057.6 | 139.2 | 289.6 | 159.2 | 102.4 | 260.8 | 0 | 271.2 | 0 | 120 | 0 | 7.2 | 0 | 44 | 120.8 | 296.4 | 0 | 0.8 | 0 | 2.4 | 0 | 2780.8 | 0 | 2191.2
17 - 18 |  | 0 | 0 | 336 | 0 | 906 | 0 | 1650 | 0 | 1443 | 4 | 1.6 | 176.4 | 0 | 777.6 | 0.8 | 280 | 0 | 0 | 0 | 572 | 492 | 405.6 | 336.8 | 0 | 200.8 | 125.6 | 190.4 | 108.8 | 89.6 | 248.8 | 0 | 188.8 | 0 | 99.2 | 0 | 8 | 0 | 53.6 | 109.6 | 301.2 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1892 | 0 | 2226.4
18 - 19 |  | 0 | 0 | 432 | 0 | 813 | 0 | 1650 | 0 | 1443 | 3.2 | 1.6 | 174 | 0 | 738 | 0 | 283.2 | 0 | 0 | 0 | 632 | 481.6 | 402.4 | 333.6 | 0 | 315.2 | 108.8 | 234.4 | 112.8 | 76 | 212.8 | 0 | 160.8 | 0 | 84.8 | 0 | 7.2 | 0 | 39.2 | 110.4 | 270 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1988.8 | 0 | 2138.4
19 - 20 |  | 0 | 0 | 612 | 0 | 720 | 0 | 1626 | 0 | 1314 | 4 | 1.6 | 188.4 | 0 | 750 | 0 | 283.2 | 0 | 0 | 0 | 618.4 | 404.8 | 420 | 336 | 0 | 549.6 | 40.8 | 168.8 | 78.4 | 66.4 | 200.8 | 0 | 144.8 | 0 | 73.6 | 0 | 7.2 | 0 | 30.4 | 87.2 | 274.8 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 2182.4 | 0 | 1900.8
20 - 21 |  | 0 | 0 | 156 | 0 | 645 | 0 | 1632 | 0 | 1176 | 4.8 | 1.6 | 187.2 | 0 | 739.2 | 0 | 264.8 | 0 | 0 | 0 | 596 | 367.2 | 395.2 | 315.2 | 0 | 60.8 | 23.2 | 229.6 | 38.4 | 64.8 | 183.2 | 0 | 131.2 | 0 | 25.6 | 0 | 6.4 | 0 | 24 | 79.2 | 268.8 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1680.8 | 0 | 1680.8
21 - 22 |  | 0 | 3 | 87 | 0 | 612 | 0 | 1623 | 0 | 1050 | 3.2 | 0.8 | 216 | 0 | 891.6 | 0 | 246.4 | 0 | 0 | 0 | 560 | 341.6 | 373.6 | 302.4 | 0 | 60 | 17.6 | 68 | 31.2 | 63.2 | 180.8 | 0 | 124 | 0 | 7.2 | 0 | 6.4 | 0 | 13.6 | 65.6 | 223.2 | 0 | 0.8 | 0 | 2.4 | 0 | 1654.4 | 0 | 1504.8
22 - 23 |  | 0 | 3 | 159 | 0 | 567 | 0 | 1371 | 0 | 969 | 4 | 1.6 | 199.2 | 0 | 734.4 | 0 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 514.4 | 332.8 | 335.2 | 281.6 | 0 | 58.4 | 17.6 | 12 | 12 | 60 | 160.8 | 0 | 120 | 0 | 3.2 | 0 | 0.8 | 0 | 11.2 | 88.8 | 205.2 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1408 | 0 | 1372.8
23 - 00 |  | 0 | 45 | 12 | 0 | 522 | 0 | 1344 | 0 | 891 | 4 | 1.6 | 193.2 | 0 | 759.6 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 466.4 | 318.4 | 311.2 | 260 | 0 | 25.6 | 18.4 | 15.2 | 1.6 | 52.8 | 155.2 | 0 | 101.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 6.4 | 82.4 | 198 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 | 1328.8 | 0 | 1267.2
Сумма | 0 | 0 | 213 | 11382 | 0 | 17967 | 0 | 35973 | 0 | 26694 | 96.8 | 34.4 | 4429.2 | 0 | 17187.6 | 303.2 | 5993.6 | 0 | 0 | 0 | 11160.8 | 9009.6 | 8609.6 | 6929.6 | 0 | 10112 | 1813.6 | 3676.8 | 1988 | 1701.6 | 5175.2 | 0 | 4252 | 0 | 1399.2 | 0 | 308.8 | 0 | 512.8 | 1931.2 | 5764.8 | 0 | 40.8 | 0.8 | 47.2 | 0 | 46191.2 | 0 | 41685.6
Потери в трансформаторах в режимный день 16.06.2021 ПС Заягорба
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 35 | 35 | 35 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 35 | 35 | 35
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67
Ток холостого хода | I x, % | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  | Ток холостого хода | I x, % | 1.38 | 1.38 | 1.38
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 2433 | 3900 | 3525 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 3459 | 7395 | 5955 | 5.892 | 11.295 | 9.48
| Q н, квар | 1254 | 2832 | 1710 |  |  | Q н, квар | 1062 | 2529 | 1662 | 2.316 | 5.361 | 3.372
| S н, кВА | 2737.1527 | 4819.7743 | 3917.8725 |  |  | S н, кВА | 3618.3594 | 7815.4889 | 6182.5779
Коэффициент загрузки | К з | 0.068429 | 0.12049 | 0.097947 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.090459 | 0.19539 | 0.15456
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 35.8273 | 37.5651 | 36.6949 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 36.4457 | 41.7446 | 39.2207
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 570.9173 | 610.6563 | 590.7581 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 585.3859 | 707.7588 | 649.4719

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Заягорба |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч