## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Южная | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Южная | [34 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Южная ПХН (Будка охранника) ао RS | 0,4 Южная ТСН 1 ао RS | 0,4 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная Т 1 ао RS | 10 Южная Т 1 ап RS | 10 Южная Т 2 ао RS | 10 Южная Т 2 ап RS | 10 Южная ТСН 1 ао RS | 10 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная-Матинга ао RS | 10 Южная-Матинга ап RS | 10 Южная-Матурино ао RS | 10 Южная-Матурино ап RS | 10 Южная-ЮЖР 1 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 2 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 4 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 5 ао RS | 110 Южная Т 1 ао RS | 110 Южная Т 1 ап RS | 110 Южная Т 2 ао RS | 110 Южная Т 2 ап RS | 110 Южная-Ирдоматка ао RS | 110 Южная-Ирдоматка ап RS | 110 Южная-Юг 1 ао RS | 110 Южная-Юг 1 ап RS | 110 Южная-Юг 2 ао RS | 110 Южная-Юг 2 ап RS | 35 Южная Т 1 ао RS | 35 Южная Т 1 ап RS | 35 Южная Т 2 ао RS | 35 Южная Т 2 ап RS | 35 Южная-Лапач ао RS | 35 Южная-Лапач ап RS | 35 Южная-Южная ао RS | 35 Южная-Южная ап RS
00 - 01 |  | 0 | 23.904 | 0 | 294 | 0 | 240 | 0 | 25 | 87 | 0 | 246 | 0 | 34.8 | 1 | 129.6 | 13.2 | 0 | 748 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 1386 | 0 | 469 | 0 | 1120 | 470.4 | 0 | 1117.2 | 0
01 - 02 |  | 0 | 23.68 | 0 | 246 | 0 | 222 | 0 | 24 | 77 | 0 | 217 | 0 | 22.8 | 0 | 118.8 | 14.4 | 0 | 682 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 1188 | 0 | 434 | 0 | 952 | 436.8 | 0 | 947.1 | 0
02 - 03 |  | 0 | 23.136 | 0 | 228 | 0 | 210 | 0 | 25 | 75 | 0 | 185 | 0 | 26.4 | 0 | 109.2 | 14.4 | 0 | 660 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 1188 | 0 | 427 | 0 | 938 | 422.1 | 0 | 936.6 | 0
03 - 04 |  | 0 | 22.24 | 0 | 192 | 0 | 198 | 0 | 23 | 69 | 0 | 163 | 0 | 19.2 | 0 | 99.6 | 14.4 | 0 | 594 | 0 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 1122 | 0 | 413 | 0 | 917 | 415.8 | 0 | 917.7 | 0
04 - 05 |  | 0 | 20.48 | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 22 | 70 | 0 | 162 | 0 | 19.2 | 0 | 100.8 | 12 | 0 | 594 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 1144 | 0 | 413 | 0 | 917 | 413.7 | 0 | 915.6 | 0
05 - 06 |  | 0 | 20.64 | 0 | 234 | 0 | 216 | 0 | 21 | 78 | 0 | 195 | 0 | 28.8 | 1 | 116.4 | 12 | 0 | 660 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 1210 | 0 | 434 | 0 | 973 | 430.5 | 0 | 968.1 | 0
06 - 07 |  | 0 | 21.216 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 23 | 99 | 0 | 227 | 0 | 32.4 | 0 | 146.4 | 12 | 0 | 748 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 1452 | 0 | 469 | 0 | 1162 | 474.6 | 0 | 1159.2 | 0
07 - 08 |  | 0 | 21.472 | 0 | 312 | 0 | 294 | 0 | 22 | 115 | 0 | 252 | 0 | 40.8 | 0 | 153.6 | 16.8 | 0 | 836 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 1650 | 0 | 539 | 0 | 1316 | 537.6 | 0 | 1320.9 | 0
08 - 09 |  | 0 | 20.96 | 0 | 348 | 0 | 324 | 0 | 22 | 120 | 0 | 276 | 0 | 45.6 | 0 | 180 | 32.4 | 0 | 924 | 0 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 1826 | 0 | 574 | 0 | 1477 | 571.2 | 0 | 1474.2 | 0
09 - 10 |  | 0 | 20.768 | 0 | 348 | 0 | 336 | 0 | 22 | 126 | 0 | 272 | 0 | 44.4 | 0 | 190.8 | 32.4 | 0 | 902 | 0 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 1826 | 0 | 560 | 0 | 1484 | 564.9 | 0 | 1480.5 | 0
10 - 11 |  | 0 | 20.8 | 0 | 336 | 0 | 324 | 0 | 22 | 111 | 0 | 264 | 0 | 44.4 | 1 | 187.2 | 27.6 | 0 | 902 | 0 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 1826 | 0 | 553 | 0 | 1470 | 554.4 | 0 | 1463.7 | 0
11 - 12 |  | 0.032 | 20.096 | 0 | 324 | 0 | 330 | 0 | 21 | 117 | 0 | 257 | 0 | 38.4 | 0 | 193.2 | 31.2 | 0 | 880 | 0 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 1782 | 0 | 553 | 0 | 1435 | 546 | 0 | 1436.4 | 0
12 - 13 |  | 0 | 20.352 | 0 | 318 | 0 | 324 | 0 | 21 | 118 | 0 | 267 | 0 | 25.2 | 0 | 182.4 | 21.6 | 0 | 880 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 1760 | 0 | 546 | 0 | 1414 | 548.1 | 0 | 1411.2 | 0
13 - 14 |  | 0 | 19.968 | 0 | 330 | 0 | 312 | 0 | 21 | 109 | 0 | 267 | 0 | 33.6 | 0 | 181.2 | 37.2 | 0 | 902 | 0 | 1738 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 1738 | 0 | 553 | 0 | 1386 | 552.3 | 0 | 1388.1 | 0
14 - 15 |  | 0 | 19.616 | 0 | 330 | 0 | 306 | 0 | 21 | 110 | 0 | 263 | 0 | 31.2 | 0 | 174 | 30 | 0 | 902 | 0 | 1738 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 1738 | 0 | 546 | 0 | 1414 | 546 | 0 | 1411.2 | 0
15 - 16 |  | 0 | 20.16 | 0 | 312 | 0 | 300 | 0 | 21 | 108 | 0 | 253 | 0 | 31.2 | 1 | 170.4 | 28.8 | 0 | 880 | 0 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 1782 | 0 | 546 | 0 | 1463 | 552.3 | 0 | 1457.4 | 0
16 - 17 |  | 0 | 20.736 | 0 | 300 | 0 | 294 | 0 | 22 | 112 | 0 | 243 | 0 | 33.6 | 0 | 159.6 | 25.2 | 0 | 880 | 0 | 1738 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 1738 | 0 | 560 | 0 | 1421 | 554.4 | 0 | 1419.6 | 0
17 - 18 |  | 0 | 21.056 | 0 | 318 | 0 | 324 | 0 | 22 | 138 | 0 | 261 | 0 | 43.2 | 0 | 159.6 | 13.2 | 0 | 902 | 0 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 1782 | 0 | 567 | 0 | 1449 | 567 | 0 | 1444.8 | 0
18 - 19 |  | 0 | 21.376 | 0 | 318 | 0 | 324 | 0 | 22 | 136 | 0 | 262 | 0 | 45.6 | 0 | 166.8 | 13.2 | 0 | 924 | 0 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 1804 | 0 | 581 | 0 | 1449 | 585.9 | 0 | 1446.9 | 0
19 - 20 |  | 0 | 21.76 | 0 | 312 | 0 | 348 | 0 | 23 | 149 | 0 | 265 | 0 | 37.2 | 0 | 174 | 13.2 | 0 | 946 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 968 | 0 | 1870 | 0 | 637 | 0 | 1498 | 632.1 | 0 | 1497.3 | 0
20 - 21 |  | 0 | 22.24 | 0 | 324 | 0 | 366 | 0 | 23 | 147 | 0 | 276 | 0 | 43.2 | 1 | 192 | 12 | 0 | 990 | 0 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 968 | 0 | 1892 | 0 | 623 | 0 | 1505 | 623.7 | 0 | 1501.5 | 0
21 - 22 |  | 0 | 22.976 | 0 | 354 | 0 | 348 | 0 | 24 | 143 | 0 | 287 | 0 | 50.4 | 0 | 183.6 | 13.2 | 0 | 968 | 0 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 1936 | 0 | 623 | 0 | 1554 | 625.8 | 0 | 1551.9 | 0
22 - 23 |  | 0 | 24.64 | 0 | 348 | 0 | 342 | 0 | 26 | 139 | 0 | 294 | 0 | 46.8 | 0 | 172.8 | 13.2 | 0 | 968 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 1914 | 0 | 623 | 0 | 1554 | 621.6 | 0 | 1554 | 0
23 - 00 |  | 0 | 24.544 | 0 | 336 | 0 | 276 | 0 | 25 | 103 | 0 | 282 | 0 | 46.8 | 0 | 150 | 14.4 | 0 | 880 | 0 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 1672 | 0 | 546 | 0 | 1386 | 550.2 | 0 | 1381.8 | 0
Сумма | 0 | 0.032 | 518.816 | 0 | 7224 | 0 | 7020 | 0 | 543 | 2656 | 0 | 5936 | 0 | 865.2 | 5 | 3792 | 468 | 0 | 20152 | 0 | 39226 | 0 | 0 | 0 | 20570 | 0 | 39226 | 0 | 12789 | 0 | 31654 | 12797.4 | 0 | 31602.9 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Южная | [34 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Южная ПХН (Будка охранника) ао RS | 0,4 Южная ТСН 1 ао RS | 0,4 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная Т 1 ао RS | 10 Южная Т 1 ап RS | 10 Южная Т 2 ао RS | 10 Южная Т 2 ап RS | 10 Южная ТСН 1 ао RS | 10 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная-Матинга ао RS | 10 Южная-Матинга ап RS | 10 Южная-Матурино ао RS | 10 Южная-Матурино ап RS | 10 Южная-ЮЖР 1 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 2 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 4 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 5 ао RS | 110 Южная Т 1 ао RS | 110 Южная Т 1 ап RS | 110 Южная Т 2 ао RS | 110 Южная Т 2 ап RS | 110 Южная-Ирдоматка ао RS | 110 Южная-Ирдоматка ап RS | 110 Южная-Юг 1 ао RS | 110 Южная-Юг 1 ап RS | 110 Южная-Юг 2 ао RS | 110 Южная-Юг 2 ап RS | 35 Южная Т 1 ао RS | 35 Южная Т 1 ап RS | 35 Южная Т 2 ао RS | 35 Южная Т 2 ап RS | 35 Южная-Лапач ао RS | 35 Южная-Лапач ап RS | 35 Южная-Южная ао RS | 35 Южная-Южная ап RS
00 - 01 |  | 0 | 9.92 | 258 | 0 | 288 | 0 | 4 | 16 | 63 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 418 | 0 | 140 | 0 | 623 | 138.6 | 0 | 623.7 | 0
01 - 02 |  | 0 | 10.08 | 258 | 0 | 288 | 0 | 3 | 16 | 60 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 352 | 0 | 133 | 0 | 595 | 123.9 | 0 | 590.1 | 0
02 - 03 |  | 0 | 10.656 | 276 | 0 | 282 | 0 | 1 | 16 | 60 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 374 | 0 | 126 | 0 | 588 | 121.8 | 0 | 583.8 | 0
03 - 04 |  | 0.032 | 10.976 | 288 | 0 | 288 | 0 | 1 | 16 | 59 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 374 | 0 | 119 | 0 | 595 | 117.6 | 0 | 598.5 | 0
04 - 05 |  | 0 | 11.584 | 294 | 0 | 288 | 0 | 0 | 18 | 59 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 396 | 0 | 126 | 0 | 616 | 121.8 | 0 | 613.2 | 0
05 - 06 |  | 0 | 11.232 | 294 | 0 | 282 | 0 | 0 | 16 | 57 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 352 | 0 | 112 | 0 | 595 | 109.2 | 0 | 590.1 | 0
06 - 07 |  | 0 | 10.784 | 288 | 0 | 288 | 0 | 2 | 17 | 58 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 374 | 0 | 119 | 0 | 588 | 113.4 | 0 | 590.1 | 0
07 - 08 |  | 0 | 11.072 | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 16 | 61 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 396 | 0 | 126 | 0 | 623 | 121.8 | 0 | 619.5 | 0
08 - 09 |  | 0 | 10.72 | 246 | 0 | 252 | 0 | 1 | 16 | 58 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 220 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 484 | 0 | 126 | 0 | 700 | 121.8 | 0 | 697.2 | 0
09 - 10 |  | 0 | 10.176 | 240 | 0 | 246 | 0 | 1 | 15 | 55 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 198 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 506 | 0 | 112 | 0 | 686 | 115.5 | 0 | 688.8 | 0
10 - 11 |  | 0 | 10.016 | 252 | 0 | 258 | 0 | 1 | 15 | 56 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 484 | 0 | 119 | 0 | 700 | 113.4 | 0 | 701.4 | 0
11 - 12 |  | 0 | 10.144 | 252 | 0 | 258 | 0 | 0 | 15 | 56 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 198 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 506 | 0 | 126 | 0 | 721 | 117.6 | 0 | 714 | 0
12 - 13 |  | 0 | 10.4 | 258 | 0 | 288 | 0 | 1 | 15 | 58 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 440 | 0 | 126 | 0 | 693 | 126 | 0 | 690.9 | 0
13 - 14 |  | 0 | 10.304 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 15 | 57 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.8 | 198 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 484 | 0 | 126 | 0 | 665 | 123.9 | 0 | 667.8 | 0
14 - 15 |  | 0 | 10.144 | 246 | 0 | 240 | 0 | 0 | 15 | 53 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 198 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 484 | 0 | 119 | 0 | 672 | 117.6 | 0 | 667.8 | 0
15 - 16 |  | 0 | 9.952 | 240 | 0 | 234 | 0 | 1 | 14 | 56 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 176 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 484 | 0 | 126 | 0 | 679 | 123.9 | 0 | 678.3 | 0
16 - 17 |  | 0 | 9.856 | 258 | 0 | 270 | 0 | 1 | 15 | 56 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 198 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 462 | 0 | 133 | 0 | 679 | 126 | 0 | 682.5 | 0
17 - 18 |  | 0 | 9.664 | 282 | 0 | 282 | 0 | 4 | 15 | 61 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 462 | 0 | 140 | 0 | 686 | 134.4 | 0 | 684.6 | 0
18 - 19 |  | 0 | 9.44 | 276 | 0 | 282 | 0 | 4 | 14 | 63 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 440 | 0 | 140 | 0 | 686 | 140.7 | 0 | 684.6 | 0
19 - 20 |  | 0 | 9.728 | 282 | 0 | 276 | 0 | 4 | 15 | 67 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 462 | 0 | 147 | 0 | 679 | 147 | 0 | 680.4 | 0
20 - 21 |  | 0 | 9.28 | 288 | 0 | 276 | 0 | 5 | 15 | 65 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 418 | 0 | 147 | 0 | 644 | 138.6 | 0 | 640.5 | 0
21 - 22 |  | 0.032 | 9.28 | 282 | 0 | 288 | 0 | 5 | 15 | 60 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 396 | 0 | 126 | 0 | 616 | 123.9 | 0 | 613.2 | 0
22 - 23 |  | 0 | 8.736 | 270 | 0 | 288 | 0 | 5 | 14 | 56 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 374 | 0 | 119 | 0 | 588 | 115.5 | 0 | 592.2 | 0
23 - 00 |  | 0.032 | 8.8 | 252 | 0 | 294 | 0 | 5 | 15 | 57 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 330 | 0 | 112 | 0 | 574 | 113.4 | 0 | 571.2 | 0
Сумма | 0 | 0.096 | 242.944 | 6402 | 0 | 6558 | 0 | 49 | 369 | 1411 | 0 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 13.2 | 5170 | 0 | 0 | 10560 | 0 | 0 | 4928 | 0 | 0 | 10252 | 0 | 3045 | 0 | 15491 | 2967.3 | 0 | 15464.4 | 0
Ведомость по напряжениям в режимный день 16.06.2021 по ПС Южная
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 31.58 | 31.58 | 31.58 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 31.58 | 31.58 | 31.58
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 206.9 | 206.9 | 206.9 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 206.9 | 206.9 | 206.9
| P кз вс, кВт | 193.7 | 193.7 | 193.7 |  |  | P кз вс, кВт | 193.7 | 193.7 | 193.7
| P кз сн, кВт | 154.1 | 154.1 | 154.1 |  |  | P кз сн, кВт | 154.1 | 154.1 | 154.1
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.147 | 0.147 | 0.147 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.147 | 0.147 | 0.147
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.52 | 18.52 | 18.52 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.52 | 18.52 | 18.52
| U к в-с, % | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  | U к в-с, % | 10.31 | 10.31 | 10.31
| U к с-н, % | 6.29 | 6.29 | 6.29 |  |  | U к с-н, % | 6.29 | 6.29 | 6.29 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 192 | 348 | 354 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 198 | 336 | 348 | 4 | 1.7235 | 1.2921
| Q н нн, квар | 288 | 240 | 282 |  |  | Q н нн, квар | 288 | 246 | 288 | 10 | 2.7294 | 1.2903
| S н нн, кВА | 346.1329 | 422.734 | 452.5925 |  |  | S н нн, кВА | 349.4968 | 416.4277 | 451.7167 | 22 | 2.8797 | 1.3071
| Р н cн, кВт | 415.8 | 564.9 | 625.8 |  |  | Р н cн, кВт | 917.7 | 1480.5 | 1551.9
| Q н cн, квар | 117.6 | 115.5 | 123.9 |  |  | Q н cн, квар | 598.5 | 688.8 | 613.2
| S н сн, кВА | 432.1104 | 576.5867 | 637.9474 |  |  | S н сн, кВА | 1095.6165 | 1632.8888 | 1668.6545
| S нагр, кВА | 730.7066 | 979.6768 | 1060.5484 |  |  | S нагр, кВА | 1425.0153 | 2042.9203 | 2102.8032
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.0086533 | 0.010568 | 0.011315 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.0087374 | 0.010411 | 0.011293
| К з сн | 0.010803 | 0.014415 | 0.015949 |  |  | К з сн | 0.02739 | 0.040822 | 0.041716
| К з | 0.018268 | 0.024492 | 0.026514 |  |  | К з | 0.035625 | 0.051073 | 0.05257
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 31.6356 | 31.6779 | 31.6953 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 31.7957 | 32.0191 | 32.0539
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 60.4767 | 61.7483 | 62.2426 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 64.4547 | 70.2333 | 70.9599
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.27 | 11.27 | 11.27
| U к с, % | -0.96 | -0.96 | -0.96 |  |  | U к с, % | -0.96 | -0.96 | -0.96
| U к н, % | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  | U к н, % | 7.25 | 7.25 | 7.25
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 123.25 | 123.25 | 123.25 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 123.25 | 123.25 | 123.25
| ΔP кз с, кВт | 70.45 | 70.45 | 70.45 |  |  | ΔP кз с, кВт | 70.45 | 70.45 | 70.45
| ΔP кз н, кВт | 83.65 | 83.65 | 83.65 |  |  | ΔP кз н, кВт | 83.65 | 2 | 83.65

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Южная |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч