## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тешемля | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 | 0.1536 | 0 | 105.2 | 6.15 | 39.5 | 13.1 | 0 | 0 | 46.95
01 - 02 | 0.1536 | 0 | 98 | 5.1 | 37.2 | 11 | 0 | 0 | 44.85
02 - 03 | 0.1536 | 0 | 92.4 | 4.8 | 36.8 | 10.3 | 0 | 0 | 40.95
03 - 04 | 0.1512 | 0 | 84 | 5.55 | 28.1 | 10 | 0 | 0 | 40.5
04 - 05 | 0.1536 | 0 | 76.8 | 6.3 | 24.2 | 9.3 | 0 | 0 | 37.05
05 - 06 | 0.1512 | 0 | 78 | 6.9 | 23.7 | 11.1 | 0 | 0 | 36.9
06 - 07 | 0.1488 | 0 | 107.6 | 6 | 30.2 | 15.5 | 0 | 0 | 56.25
07 - 08 | 0.1512 | 0 | 134 | 6.15 | 37.7 | 19.9 | 0 | 0 | 70.95
08 - 09 | 0.1488 | 0 | 176.4 | 7.8 | 52.7 | 25.2 | 0 | 0 | 91.5
09 - 10 | 0.1488 | 0 | 173.6 | 6 | 54.1 | 25 | 0 | 0 | 88.95
10 - 11 | 0.1488 | 0 | 167.6 | 6 | 50.1 | 20.6 | 0 | 0 | 91.05
11 - 12 | 0.1512 | 0 | 155.2 | 6.3 | 54.1 | 20.1 | 0 | 0 | 75.3
12 - 13 | 0.1512 | 0 | 141.6 | 5.25 | 40.8 | 18.8 | 0 | 0 | 77.55
13 - 14 | 0.1488 | 0 | 148.4 | 6.75 | 49.8 | 21.1 | 0 | 0 | 71.4
14 - 15 | 0.1488 | 0 | 139.2 | 5.7 | 47.8 | 21.9 | 0 | 0 | 64.2
15 - 16 | 0.1512 | 0 | 133.2 | 5.85 | 42.1 | 22.3 | 0 | 0 | 63.45
16 - 17 | 0.1488 | 0 | 143.2 | 8.4 | 50.8 | 23.6 | 0 | 0 | 60.75
17 - 18 | 0.1512 | 0 | 142 | 9.9 | 49.7 | 21.5 | 0 | 0 | 61.5
18 - 19 | 0.1488 | 0 | 145.6 | 7.5 | 53.5 | 22.2 | 0 | 0 | 62.55
19 - 20 | 0.1512 | 0 | 154 | 7.2 | 57.4 | 23.3 | 0 | 0 | 66.75
20 - 21 | 0.1536 | 0 | 152 | 7.65 | 53.3 | 22.3 | 0 | 0 | 68.7
21 - 22 | 0.1512 | 0 | 142.4 | 6.9 | 49.3 | 21.3 | 0 | 0 | 65.85
22 - 23 | 0.1512 | 0 | 135.6 | 5.55 | 50.6 | 20.3 | 0 | 0 | 59.7
23 - 00 | 0.1512 | 0 | 119.6 | 5.25 | 44.6 | 15.3 | 0 | 0 | 54.6
Сумма | 3.6216 | 0 | 3145.6 | 154.95 | 1058.1 | 445 | 0 | 0 | 1498.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 |  | 0 | 100 | 4.5 | 49.2 | 13.2 | 0 | 0 | 33.3
01 - 02 |  | 0 | 95.2 | 4.05 | 47.8 | 12.1 | 0 | 0 | 32.25
02 - 03 |  | 0 | 93.6 | 4.2 | 47 | 12 | 0 | 0 | 30.9
03 - 04 |  | 0 | 84.4 | 3.6 | 39 | 11.3 | 0 | 0 | 31.35
04 - 05 |  | 0 | 80 | 3.45 | 34.2 | 11.8 | 0 | 0 | 30.45
05 - 06 |  | 0 | 74.4 | 3.6 | 30.6 | 11.6 | 0 | 0 | 28.95
06 - 07 |  | 0 | 75.6 | 4.05 | 30 | 11.3 | 0 | 0 | 30.9
07 - 08 |  | 0 | 79.2 | 3.3 | 31.3 | 12.1 | 0 | 0 | 32.85
08 - 09 |  | 0 | 106.8 | 4.35 | 45.8 | 19.8 | 0 | 0 | 37.35
09 - 10 |  | 0 | 97.6 | 3.9 | 42.5 | 16.3 | 0 | 0 | 35.7
10 - 11 |  | 0 | 97.6 | 3.9 | 39.8 | 18.3 | 0 | 0 | 35.85
11 - 12 |  | 0 | 96.8 | 3.75 | 44.3 | 17.8 | 0 | 0 | 31.35
12 - 13 |  | 0 | 84.8 | 4.35 | 34.5 | 13.6 | 0 | 0 | 32.85
13 - 14 |  | 0 | 95.6 | 3.15 | 44 | 18.3 | 0 | 0 | 30.75
14 - 15 |  | 0 | 91.2 | 3.75 | 41.1 | 16.9 | 0 | 0 | 29.4
15 - 16 |  | 0 | 87.2 | 3.6 | 37.5 | 15.9 | 0 | 0 | 30.3
16 - 17 |  | 0 | 96 | 3.9 | 44.1 | 16.1 | 0 | 0 | 31.8
17 - 18 |  | 0 | 98 | 4.65 | 44.5 | 17 | 0 | 0 | 31.8
18 - 19 |  | 0 | 95.6 | 5.1 | 41.6 | 15 | 0 | 0 | 34.05
19 - 20 |  | 0 | 102.4 | 4.8 | 45.9 | 14.2 | 0 | 0 | 37.95
20 - 21 |  | 0 | 100 | 4.65 | 43.3 | 13.5 | 0 | 0 | 38.4
21 - 22 |  | 0 | 92.4 | 4.5 | 40.3 | 13.1 | 0 | 0 | 34.8
22 - 23 |  | 0 | 89.6 | 3.9 | 42.8 | 12.4 | 0 | 0 | 30.9
23 - 00 |  | 0 | 94.8 | 4.35 | 46.4 | 12.5 | 0 | 0 | 31.65
Сумма | 0 | 0 | 2208.8 | 97.35 | 987.5 | 346.1 | 0 | 0 | 785.85

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тешемля |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч