## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Юрочкино | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Юрочкино | [8 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Юрочкино ТСН 1,2 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ап RS | 10 Юрочкино-комплекс Тяпино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ап RS | 10 Юрочкино-Мачево ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ап RS
00 - 01 | 0.112 | 0 | 110.7 | 21.9 | 34.3 | 0 | 3.6 | 51 | 0
01 - 02 | 0.108 | 0 | 99.6 | 21 | 28 | 0 | 3.7 | 47 | 0
02 - 03 | 0.112 | 0 | 99.3 | 18.3 | 28.8 | 0 | 4 | 48 | 0
03 - 04 | 0.112 | 0 | 101.1 | 17.5 | 35.6 | 0 | 3.8 | 44.6 | 0
04 - 05 | 0.108 | 0 | 121.5 | 19.2 | 40.3 | 0 | 3.8 | 58.2 | 0
05 - 06 | 0.112 | 0 | 152.4 | 21.5 | 48.9 | 0 | 4.5 | 77.4 | 0
06 - 07 | 0.108 | 0 | 160.8 | 26.4 | 50.1 | 0 | 5.1 | 79.2 | 0
07 - 08 | 0.12 | 0 | 156 | 31.2 | 45.6 | 0 | 6.2 | 73 | 0
08 - 09 | 0.108 | 0 | 191.1 | 39.8 | 45.9 | 0 | 7.1 | 98.4 | 0
09 - 10 | 0.108 | 0 | 195 | 37.3 | 47.4 | 0 | 5.2 | 105.2 | 0
10 - 11 | 0.108 | 0 | 175.8 | 36.9 | 44.6 | 0 | 6 | 88.4 | 0
11 - 12 | 0.108 | 0 | 176.4 | 31.8 | 47.5 | 0 | 6.4 | 90.6 | 0
12 - 13 | 0.108 | 0 | 186.9 | 32.7 | 48 | 0 | 5.5 | 100.8 | 0
13 - 14 | 0.108 | 0 | 214.8 | 35.3 | 44.1 | 0 | 6.1 | 129.4 | 0
14 - 15 | 0.108 | 0 | 202.5 | 29.7 | 43.1 | 0 | 4.6 | 125.4 | 0
15 - 16 | 0.108 | 0 | 179.7 | 29.4 | 47.2 | 0 | 4.4 | 98.8 | 0
16 - 17 | 0.108 | 0 | 189.6 | 32 | 48.6 | 0 | 4.9 | 104 | 0
17 - 18 | 0.112 | 0 | 178.5 | 34 | 62.4 | 0 | 4.7 | 77.4 | 0
18 - 19 | 0.108 | 0 | 204.3 | 32.2 | 61.8 | 0 | 6.5 | 104 | 0
19 - 20 | 0.108 | 0 | 208.8 | 40 | 52.2 | 0 | 8.9 | 107.8 | 0
20 - 21 | 0.108 | 0 | 198.9 | 34.2 | 47.4 | 0 | 8.7 | 108.6 | 0
21 - 22 | 0.108 | 0 | 186.3 | 35.2 | 49 | 0 | 6.7 | 95.4 | 0
22 - 23 | 0.112 | 0 | 168.3 | 32.1 | 46.2 | 0 | 5.4 | 84.6 | 0
23 - 00 | 0.108 | 0 | 134.1 | 26.3 | 38.2 | 0 | 5.4 | 64 | 0
Сумма | 2.628 | 0 | 3992.4 | 715.9 | 1085.2 | 0 | 131.2 | 2061.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Юрочкино | [8 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Юрочкино ТСН 1,2 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ап RS | 10 Юрочкино-комплекс Тяпино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ап RS | 10 Юрочкино-Мачево ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ап RS
00 - 01 |  | 0 | 127.2 | 23.4 | 33.8 | 0 | 4.1 | 66.2 | 0
01 - 02 |  | 0 | 121.5 | 22.3 | 31.2 | 0 | 4.1 | 64.2 | 0
02 - 03 |  | 0 | 119.7 | 21.1 | 32 | 0 | 4.1 | 62.8 | 0
03 - 04 |  | 0 | 124.5 | 22.1 | 36.8 | 0 | 4.3 | 61.2 | 0
04 - 05 |  | 0 | 139.2 | 22.1 | 39.4 | 0 | 4.1 | 74.2 | 0
05 - 06 |  | 0 | 146.7 | 21.6 | 38.5 | 0 | 3.9 | 82.6 | 0
06 - 07 |  | 0 | 138.6 | 20.6 | 35.4 | 0 | 4 | 78.6 | 0
07 - 08 |  | 0 | 124.2 | 22 | 33.3 | 0 | 4.2 | 64.6 | 0
08 - 09 |  | 0 | 156 | 24.3 | 30.6 | 0 | 4.2 | 97.2 | 0
09 - 10 |  | 0 | 164.1 | 22.8 | 30.7 | 0 | 3.5 | 107.2 | 0
10 - 11 |  | 0 | 143.7 | 24 | 30.7 | 0 | 3.7 | 85.6 | 0
11 - 12 |  | 0 | 146.1 | 24 | 32.2 | 0 | 4 | 86.2 | 0
12 - 13 |  | 0 | 134.4 | 23.3 | 33.3 | 0 | 4.6 | 73.4 | 0
13 - 14 |  | 0 | 175.5 | 21.8 | 30.4 | 0 | 4.3 | 119.8 | 0
14 - 15 |  | 0 | 171.3 | 21.7 | 31.3 | 0 | 3.8 | 114.8 | 0
15 - 16 |  | 0 | 158.4 | 22.3 | 35.4 | 0 | 4.3 | 96.6 | 0
16 - 17 |  | 0 | 168 | 23.5 | 36.3 | 0 | 4.7 | 104 | 0
17 - 18 |  | 0 | 130.5 | 23.2 | 41 | 0 | 4.4 | 61.6 | 0
18 - 19 |  | 0 | 145.8 | 23.8 | 41.9 | 0 | 5.7 | 74.4 | 0
19 - 20 |  | 0 | 147.3 | 24.3 | 35.2 | 0 | 4.7 | 83 | 0
20 - 21 |  | 0 | 141.6 | 22.5 | 32.3 | 0 | 5 | 82 | 0
21 - 22 |  | 0 | 125.1 | 22.5 | 31.7 | 0 | 3.9 | 67 | 0
22 - 23 |  | 0 | 119.1 | 21.3 | 31.2 | 0 | 3.6 | 62.8 | 0
23 - 00 |  | 0 | 117.3 | 21.4 | 30.5 | 0 | 3.8 | 62 | 0
Сумма | 0 | 0 | 3385.8 | 541.9 | 815.1 | 0 | 101 | 1932 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Юрочкино |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч