## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Балатон | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Балатон | [28 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Балатон ТСН 1 ао RS | 0,4 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон Т 1 ао RS | 10 Балатон Т 1 ап RS | 10 Балатон Т 2 ао RS | 10 Балатон Т 2 ап RS | 10 Балатон ТСН 1 ао RS | 10 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон-Резерв (яч 12) ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ап RS | 10 Балатон-РЗ-2 ао RS | 10 Балатон-РЗ-2 ап RS | 10 Балатон-СЕП-3 ао RS | 10 Балатон-СЕП-3 ап RS | 10 Балатон-СЕП-4 ао RS | 10 Балатон-СЕП-4 ап RS | 10 Балатон-СЕП-5 ао RS | 10 Балатон-СЕП-5 ап RS | 10 Балатон-СЕП-6 ао RS | 10 Балатон-СЕП-6 ап RS | 10 Балатон-Телецентр ао RS | 10 Балатон-Телецентр ап RS | 35 Балатон СВВ ао RS | 35 Балатон СВВ ап RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ап RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ап RS
00 - 01 | 3.124 | 2.154 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0
01 - 02 | 3.12 | 2.092 | 0 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
02 - 03 | 3.118 | 2.224 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0
03 - 04 | 2.48 | 1.776 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
04 - 05 | 2.392 | 1.474 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
05 - 06 | 2.39 | 1.49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
06 - 07 | 2.388 | 1.576 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
07 - 08 | 2.386 | 1.462 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
08 - 09 | 2.386 | 1.488 | 0 | 62.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9 | 0 | 0
09 - 10 | 2.384 | 1.468 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.9 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.5 | 0 | 0
10 - 11 | 2.386 | 1.546 | 0 | 41.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0
11 - 12 | 2.388 | 1.522 | 0 | 53.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0
12 - 13 | 2.382 | 1.546 | 0 | 35.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
13 - 14 | 2.388 | 1.58 | 0 | 35.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
14 - 15 | 2.39 | 1.586 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
15 - 16 | 2.388 | 1.582 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
16 - 17 | 2.394 | 1.61 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
17 - 18 | 2.394 | 1.62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
18 - 19 | 2.398 | 1.58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
19 - 20 | 2.402 | 1.598 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
20 - 21 | 2.404 | 1.6 | 0 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
21 - 22 | 2.402 | 1.556 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
22 - 23 | 2.928 | 2.084 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
23 - 00 | 3.118 | 2.106 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
Сумма | 60.93 | 40.32 | 0 | 1073.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.1 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Балатон | [28 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Балатон ТСН 1 ао RS | 0,4 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон Т 1 ао RS | 10 Балатон Т 1 ап RS | 10 Балатон Т 2 ао RS | 10 Балатон Т 2 ап RS | 10 Балатон ТСН 1 ао RS | 10 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон-Резерв (яч 12) ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ап RS | 10 Балатон-РЗ-2 ао RS | 10 Балатон-РЗ-2 ап RS | 10 Балатон-СЕП-3 ао RS | 10 Балатон-СЕП-3 ап RS | 10 Балатон-СЕП-4 ао RS | 10 Балатон-СЕП-4 ап RS | 10 Балатон-СЕП-5 ао RS | 10 Балатон-СЕП-5 ап RS | 10 Балатон-СЕП-6 ао RS | 10 Балатон-СЕП-6 ап RS | 10 Балатон-Телецентр ао RS | 10 Балатон-Телецентр ап RS | 35 Балатон СВВ ао RS | 35 Балатон СВВ ап RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ап RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ап RS
00 - 01 | 1.988 | 0.44 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
01 - 02 | 1.97 | 0.426 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
02 - 03 | 1.954 | 0.424 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
03 - 04 | 2.014 | 0.524 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
04 - 05 | 2.058 | 0.592 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
05 - 06 | 2.024 | 0.58 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
06 - 07 | 2 | 0.568 | 0 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
07 - 08 | 2.002 | 0.574 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
08 - 09 | 2.018 | 0.576 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
09 - 10 | 1.944 | 0.536 | 0 | 84.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0
10 - 11 | 1.998 | 0.568 | 0.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 1.2 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 1.4 | 24.5 | 0 | 0
11 - 12 | 1.982 | 0.566 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0.6 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
12 - 13 | 2.014 | 0.586 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
13 - 14 | 1.98 | 0.568 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
14 - 15 | 1.976 | 0.56 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
15 - 16 | 1.976 | 0.566 | 0 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
16 - 17 | 1.966 | 0.562 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
17 - 18 | 1.98 | 0.564 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
18 - 19 | 1.968 | 0.562 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
19 - 20 | 2.014 | 0.584 | 0 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
20 - 21 | 2.054 | 0.596 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
21 - 22 | 2.05 | 0.594 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
22 - 23 | 1.958 | 0.44 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
23 - 00 | 1.956 | 0.424 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
Сумма | 47.844 | 12.98 | 0.75 | 540.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1 | 0 | 97.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.5 | 1.8 | 0 | 170.8 | 0 | 0 | 1.4 | 620.2 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Балатон |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч