## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чарозеро | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао RS | 0.188 | 0.184 | 0.184 | 0.186 | 0.186 | 0.186 | 0.184 | 0.184 | 0.182 | 0.178 | 0.178 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.18 | 0.18 | 0.182 | 0.184 | 0.182 | 0.186 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 4.388
| 10 Чарозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап RS | 32.2 | 30.2 | 30 | 29.6 | 33 | 34.6 | 46.2 | 50.2 | 55.2 | 51.6 | 49.4 | 48.6 | 49 | 49.8 | 47.4 | 51.6 | 52 | 51.8 | 53.2 | 53.2 | 51.2 | 46.2 | 39.6 | 35.6 | 1071.4
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао RS | 2.55 | 2.55 | 2.4 | 2.7 | 2.55 | 2.4 | 3.45 | 4.65 | 3.3 | 4.05 | 3.15 | 3.6 | 3.75 | 3.3 | 3.15 | 4.2 | 3.75 | 3.75 | 3.9 | 4.05 | 4.05 | 3.45 | 3 | 2.55 | 80.25
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао RS | 4.35 | 3.9 | 3.75 | 3.45 | 5.25 | 6.75 | 7.05 | 8.55 | 7.5 | 8.55 | 7.05 | 9.45 | 7.05 | 7.8 | 7.05 | 8.25 | 7.2 | 7.5 | 9.3 | 8.25 | 8.4 | 8.1 | 6.6 | 7.35 | 168.45
| 10 Чарозеро-Подосеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао RS | 7.8 | 7.3 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 7 | 8.9 | 8.9 | 10.1 | 12.3 | 13.3 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 10.3 | 10.8 | 11.2 | 11.4 | 13.2 | 12.9 | 12.7 | 10.9 | 9.1 | 8.2 | 240.7
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Ракула ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Ракула ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао RS | 17.85 | 16.8 | 17.25 | 17.25 | 18.3 | 18.6 | 26.7 | 28.2 | 34.2 | 26.55 | 25.8 | 24.9 | 26.7 | 27.15 | 26.85 | 28.35 | 29.85 | 29.1 | 27 | 28.05 | 26.1 | 23.7 | 20.7 | 17.7 | 583.65
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 64.938 | 60.934 | 60.484 | 59.686 | 66.486 | 69.536 | 92.484 | 100.684 | 110.482 | 103.228 | 98.878 | 97.532 | 98.182 | 99.732 | 94.93 | 103.38 | 104.182 | 103.734 | 106.782 | 106.636 | 102.632 | 92.532 | 79.182 | 71.582 | 2148.838
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч