## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Загородная | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [13 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Очистные Бараново ао RS | 10 Загородная-Парфеново ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао RS | 10 Загородная-Солманское ао RS | 10 Загородная-Тепличная 1 ао RS | 10 Загородная-Тепличная 2 ао RS | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао RS
00 - 01 | 3.92 | 0 | 422 | 434 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 420.6 | 3.6 | 13.8 | 375.2
01 - 02 | 3.872 | 0 | 384 | 400 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 382.8 | 3.6 | 13.2 | 343.6
02 - 03 | 3.888 | 0 | 358 | 392 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 354.6 | 3 | 13.8 | 334
03 - 04 | 3.888 | 0 | 324 | 354 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 322.2 | 3.6 | 12 | 327.2
04 - 05 | 3.92 | 0 | 284 | 356 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 282 | 3 | 12 | 329.6
05 - 06 | 3.904 | 0 | 312 | 420 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 309 | 3.6 | 12 | 394.4
06 - 07 | 3.872 | 0 | 382 | 452 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 379.8 | 3 | 12 | 426.8
07 - 08 | 3.888 | 0 | 450 | 498 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 448.2 | 3.6 | 16.8 | 472
08 - 09 | 3.872 | 0 | 488 | 516 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 487.8 | 3.6 | 24 | 484
09 - 10 | 3.792 | 0 | 534 | 532 | 0 | 12.4 | 0 | 0.4 | 0 | 4.8 | 530.4 | 6.6 | 24.6 | 492.4
10 - 11 | 3.824 | 0 | 512 | 546 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 510.6 | 3.6 | 25.2 | 509.2
11 - 12 | 3.824 | 0 | 500 | 538 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 499.2 | 3.6 | 25.2 | 503.6
12 - 13 | 3.856 | 0 | 512 | 542 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 508.8 | 4.8 | 21 | 515.2
13 - 14 | 3.84 | 0 | 514 | 538 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 511.2 | 7.8 | 24 | 502.8
14 - 15 | 3.808 | 0 | 518 | 546 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 513 | 6.6 | 23.4 | 506.8
15 - 16 | 3.824 | 0 | 522 | 512 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 518.4 | 7.2 | 21 | 481.2
16 - 17 | 3.824 | 0 | 510 | 512 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 507 | 4.8 | 25.8 | 476.8
17 - 18 | 3.84 | 0 | 520 | 524 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 519.6 | 3.6 | 21.6 | 490
18 - 19 | 3.84 | 0 | 504 | 536 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 502.8 | 3.6 | 18.6 | 508
19 - 20 | 3.888 | 0 | 492 | 552 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 491.4 | 3 | 19.2 | 521.6
20 - 21 | 3.888 | 0 | 490 | 538 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 489 | 3 | 13.2 | 516.8
21 - 22 | 3.888 | 0 | 510 | 528 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 508.2 | 3 | 12 | 498.4
22 - 23 | 3.872 | 0 | 542 | 532 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 543 | 3.6 | 13.2 | 486
23 - 00 | 3.888 | 0 | 484 | 470 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 481.8 | 3 | 13.2 | 412.8
Сумма | 92.72 | 0 | 11068 | 11768 | 0 | 374.4 | 0 | 0.4 | 0 | 129.6 | 11021.4 | 98.4 | 430.8 | 10908.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [13 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Очистные Бараново ао RS | 10 Загородная-Парфеново ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао RS | 10 Загородная-Солманское ао RS | 10 Загородная-Тепличная 1 ао RS | 10 Загородная-Тепличная 2 ао RS | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 272 | 288 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 267 | 3 | 35.4 | 199.2
01 - 02 | 0 | 0 | 252 | 276 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 248.4 | 3 | 34.8 | 187.6
02 - 03 | 0 | 0 | 246 | 276 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 243 | 3 | 33.6 | 188
03 - 04 | 0 | 0 | 252 | 242 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 248.4 | 3 | 33.6 | 190
04 - 05 | 0 | 0 | 264 | 244 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 261 | 4.2 | 34.8 | 189.2
05 - 06 | 0 | 0 | 250 | 242 | 0 | 14.4 | 0.8 | 0 | 0 | 1.6 | 246 | 3 | 34.2 | 188.4
06 - 07 | 0 | 0 | 248 | 242 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 245.4 | 3.6 | 33.6 | 191.6
07 - 08 | 0 | 0 | 268 | 260 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 262.2 | 3.6 | 39 | 207.6
08 - 09 | 0 | 0 | 276 | 264 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 273.6 | 3 | 38.4 | 211.6
09 - 10 | 0 | 0 | 284 | 274 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.2 | 6.6 | 39 | 214.8
10 - 11 | 0 | 0 | 280 | 278 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 276 | 2.4 | 39.6 | 223.2
11 - 12 | 0 | 0 | 292 | 282 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 288 | 3.6 | 40.8 | 227.6
12 - 13 | 0 | 0 | 296 | 276 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 291.6 | 4.2 | 36 | 227.2
13 - 14 | 0 | 0 | 284 | 272 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 277.8 | 7.2 | 36.6 | 216
14 - 15 | 0 | 0 | 286 | 280 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 280.8 | 6 | 37.2 | 222
15 - 16 | 0 | 0 | 296 | 272 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 286.8 | 7.8 | 35.4 | 219.6
16 - 17 | 0 | 0 | 284 | 272 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 280.8 | 4.2 | 39 | 221.2
17 - 18 | 0 | 0 | 276 | 276 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 271.8 | 2.4 | 34.8 | 225.2
18 - 19 | 0 | 0 | 282 | 278 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 278.4 | 2.4 | 33.6 | 229.2
19 - 20 | 0 | 0 | 288 | 276 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 285.6 | 3.6 | 33.6 | 227.2
20 - 21 | 0 | 0 | 272 | 270 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 267.6 | 3 | 34.2 | 221.6
21 - 22 | 0 | 0 | 260 | 258 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 256.8 | 3.6 | 33 | 205.6
22 - 23 | 0 | 0 | 244 | 276 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 239.4 | 2.4 | 33.6 | 203.6
23 - 00 | 0 | 0 | 240 | 278 | 0 | 47.2 | 0.8 | 0 | 0 | 1.6 | 235.8 | 3.6 | 33.6 | 191.6
Сумма | 0 | 0 | 6492 | 6452 | 0 | 439.2 | 1.6 | 0 | 0 | 31.2 | 6389.4 | 92.4 | 857.4 | 5028.8
Потери в трансформаторах в режимный день 16.06.2021 по ПС Загородная
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 17.1 | 17.1 | 17.1
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 64 | 64 | 64 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 59.8 | 59.8 | 59.8
Ток холостого хода | I x, % | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.79 | 0.79 | 0.79
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 324 | 534 | 510 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 354 | 532 | 528 | 0.678 | 1.066 | 1.038 | P
| Q н, квар | 252 | 284 | 260 |  |  | Q н, квар | 242 | 274 | 258 | 0.494 | 0.558 | 0.518 | Q
| S н, кВА | 410.4632 | 604.8239 | 572.4509 |  |  | S н, кВА | 428.8123 | 598.4146 | 587.6632
Коэффициент загрузки | К з | 0.041046 | 0.060482 | 0.057245 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.042881 | 0.059841 | 0.058766
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 16.9078 | 17.0341 | 17.0097 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.21 | 17.3141 | 17.3065
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 68.8533 | 71.0239 | 70.6047 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 81.0043 | 82.9033 | 82.7643

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Загородная |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч