## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Щетинское | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [19 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао | 10 Щетинское-Петровское ао | 10 Щетинское-с.Щетинское ао | 10 Щетинское-Хмелевое ао | 35 Щетинское-Ермаково ао | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 1.08 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.6 | 266 | 31.56 | 17.6 | 74.8 | 143.7 | 0 | 0 | 0 | 0.35
01 - 02 | 0 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 237.2 | 29.28 | 14.4 | 62.8 | 132.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
02 - 03 | 0 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.4 | 27.72 | 14.4 | 59.6 | 126.3 | 0 | 0 | 0 | 0.35
03 - 04 | 0 | 0 | 1.06 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204.4 | 23.4 | 12.4 | 54.4 | 116.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
04 - 05 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 210.8 | 22.56 | 13.6 | 55.6 | 120.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
05 - 06 | 0 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.8 | 24.24 | 14 | 61.6 | 126.6 | 0 | 0 | 0 | 0.35
06 - 07 | 0 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6 | 274.4 | 32.52 | 19.2 | 75.2 | 149.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
07 - 08 | 0 | 0 | 1.06 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 347.6 | 39.96 | 22 | 95.2 | 192 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
08 - 09 | 0 | 0 | 1.04 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.6 | 389.2 | 46.2 | 24.8 | 99.6 | 219.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
09 - 10 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.6 | 398 | 45.72 | 28 | 101.6 | 223.5 | 0 | 0 | 0 | 0.35
10 - 11 | 0 | 0 | 1.04 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.2 | 366.8 | 39.24 | 23.2 | 99.2 | 206.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
11 - 12 | 0 | 0 | 1.02 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.4 | 366.4 | 40.56 | 25.2 | 95.6 | 205.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
12 - 13 | 0 | 0 | 1.04 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.8 | 368.8 | 43.2 | 27.2 | 92.8 | 206.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
13 - 14 | 0 | 0 | 1.02 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.2 | 375.6 | 42.96 | 25.6 | 94.8 | 213.6 | 0.7 | 0.35 | 0 | 0.35
14 - 15 | 0 | 0 | 1.04 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 40.08 | 22.8 | 108.8 | 209.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
15 - 16 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.6 | 365.2 | 38.28 | 23.6 | 108 | 196.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
16 - 17 | 0 | 0 | 1.02 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 364 | 37.2 | 24.4 | 98.8 | 204.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
17 - 18 | 0 | 0 | 1.04 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.2 | 387.2 | 40.56 | 28.4 | 105.2 | 214.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
18 - 19 | 0 | 0 | 1.02 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 388 | 43.32 | 29.2 | 102 | 214.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
19 - 20 | 0 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.4 | 418.8 | 47.88 | 34 | 107.2 | 231.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
20 - 21 | 0 | 0 | 1.06 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 431.6 | 49.44 | 32.4 | 110 | 240.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
21 - 22 | 0 | 0 | 1.04 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 418 | 53.16 | 26.8 | 105.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0.35
22 - 23 | 0 | 0 | 1.06 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.8 | 376.8 | 42 | 30.8 | 106.4 | 198.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
23 - 00 | 0 | 0 | 1.04 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.4 | 310 | 37.44 | 23.2 | 81.6 | 170.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
Сумма | 0 | 0 | 25.08 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8096 | 8096 | 918.48 | 557.2 | 2156.4 | 4497 | 0.7 | 0.35 | 12.6 | 12.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [19 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао | 10 Щетинское-Петровское ао | 10 Щетинское-с.Щетинское ао | 10 Щетинское-Хмелевое ао | 35 Щетинское-Ермаково ао | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 269.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 258.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.3 | 125.65
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.6 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6 | 124.95
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4 | 250.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 125.3
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 249.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9 | 124.25
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4 | 242.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9 | 123.9
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.8 | 252.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6 | 124.25
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 259.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 123.2
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 258.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 121.1
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.4 | 262.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 121.1
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.8 | 264.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 121.8
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.8 | 261.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 122.15
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 259.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 121.8
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.6 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 120.75
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.8 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 121.1
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.6 | 261.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 121.8
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 121.8
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 121.8
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8 | 281.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 122.85
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2 | 267.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 123.55
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.8 | 252.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9 | 123.2
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4 | 246.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 123.2
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2 | 247.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9 | 123.55
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6198.4 | 6198.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2954.7 | 2955.05

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Щетинское |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч