## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вешняки | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [16 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 0,4 Вешняки-Хознужды ПС ао RS | 10 Вешняки - Бор ао RS | 10 Вешняки - Бор ап RS | 10 Вешняки - Искра ао RS | 10 Вешняки - Искра ап RS | 10 Вешняки - Миндюкино ао RS | 10 Вешняки - Миндюкино ап RS | 10 Вешняки - Парус 1 ао RS | 10 Вешняки - Парус 1 ап RS | 10 Вешняки - Парус 2 ао RS | 10 Вешняки - Парус 2 ап RS | 10 Вешняки - Сказка ао RS | 10 Вешняки - Сказка ап RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ап RS
00 - 01 | 0.26 | 0.138 | 0.008 | 122.8 | 0 | 42.2 | 0 | 46.2 | 0 | 47.8 | 0 | 5.2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 288.4
01 - 02 | 0.26 | 0.164 | 0.007 | 105.6 | 0 | 40.6 | 0 | 41.8 | 0 | 46.4 | 0 | 5.2 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 252.8
02 - 03 | 0.261 | 0.189 | 0.008 | 99.8 | 0 | 38 | 0 | 43.4 | 0 | 45.6 | 0 | 5.2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 243.2
03 - 04 | 0.261 | 0.15 | 0.007 | 103 | 0 | 35 | 0 | 37.2 | 0 | 43.6 | 0 | 5 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 237.2
04 - 05 | 0.262 | 0.206 | 0.007 | 99.4 | 0 | 32.6 | 0 | 39.6 | 0 | 46.4 | 0 | 5.2 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 239.6
05 - 06 | 0.261 | 0.142 | 0.008 | 106 | 0 | 76.8 | 0 | 41.2 | 0 | 70.2 | 0 | 5.4 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 343.2
06 - 07 | 0.259 | 0.126 | 0.007 | 124.2 | 0 | 84.4 | 0 | 50 | 0 | 85 | 0 | 5.2 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 383.2
07 - 08 | 0.257 | 0.124 | 0.007 | 155.8 | 0 | 87.2 | 0 | 66.6 | 0 | 72.6 | 0 | 5.8 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 424.8
08 - 09 | 0.256 | 0.119 | 0.008 | 198.2 | 0 | 88.4 | 0 | 81.4 | 0 | 90.6 | 0 | 5.8 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 517.2
09 - 10 | 0.253 | 0.124 | 0.007 | 206.8 | 0 | 93.2 | 0 | 76 | 0 | 110.2 | 0 | 5.2 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 554
10 - 11 | 0.257 | 0.13 | 0.007 | 203.4 | 0 | 119.2 | 0 | 81 | 0 | 86.4 | 0 | 5.4 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 551.6
11 - 12 | 0.256 | 0.134 | 0.007 | 194.4 | 0 | 93 | 0 | 83 | 0 | 85.4 | 0 | 15.4 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 514.4
12 - 13 | 0.242 | 0.138 | 0.007 | 192.4 | 0 | 84 | 0 | 76.6 | 0 | 68.4 | 0 | 17.8 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 465.2
13 - 14 | 0.241 | 0.14 | 0.007 | 192 | 0 | 68.4 | 0 | 72.4 | 0 | 69 | 0 | 18.6 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 455.6
14 - 15 | 0.245 | 0.12 | 0.007 | 194.6 | 0 | 65.8 | 0 | 74.8 | 0 | 74.2 | 0 | 17.6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 469.6
15 - 16 | 0.253 | 0.122 | 0.007 | 179.8 | 0 | 63.4 | 0 | 69.8 | 0 | 76.6 | 0 | 17.2 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 440.4
16 - 17 | 0.253 | 0.119 | 0.007 | 188 | 0 | 73.8 | 0 | 61.2 | 0 | 79 | 0 | 17.2 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 450
17 - 18 | 0.254 | 0.144 | 0.007 | 203.6 | 0 | 64.4 | 0 | 66 | 0 | 65.4 | 0 | 17.6 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 480.4
18 - 19 | 0.253 | 0.152 | 0.007 | 226.8 | 0 | 55 | 0 | 72.8 | 0 | 60.2 | 0 | 17.2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 481.6
19 - 20 | 0.254 | 0.138 | 0.007 | 227.2 | 0 | 62.8 | 0 | 83.6 | 0 | 71.6 | 0 | 17.6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 493.2
20 - 21 | 0.257 | 0.129 | 0.007 | 238 | 0 | 61.8 | 0 | 92.8 | 0 | 67.2 | 0 | 17.8 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 511.2
21 - 22 | 0.256 | 0.166 | 0.008 | 222.8 | 0 | 63.2 | 0 | 102.2 | 0 | 55.2 | 0 | 18 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 494.4
22 - 23 | 0.257 | 0.179 | 0.007 | 196.8 | 0 | 54 | 0 | 85.2 | 0 | 51.4 | 0 | 17.8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 421.2
23 - 00 | 0.258 | 0.189 | 0.007 | 154.6 | 0 | 47.4 | 0 | 74.8 | 0 | 48.4 | 0 | 17.4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 357.6
Сумма | 6.126 | 3.482 | 0.173 | 4136 | 0 | 1594.6 | 0 | 1619.6 | 0 | 1616.8 | 0 | 285.8 | 0 | 1058.6 | 0 | 0 | 10070
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [16 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 0,4 Вешняки-Хознужды ПС ао RS | 10 Вешняки - Бор ао RS | 10 Вешняки - Бор ап RS | 10 Вешняки - Искра ао RS | 10 Вешняки - Искра ап RS | 10 Вешняки - Миндюкино ао RS | 10 Вешняки - Миндюкино ап RS | 10 Вешняки - Парус 1 ао RS | 10 Вешняки - Парус 1 ап RS | 10 Вешняки - Парус 2 ао RS | 10 Вешняки - Парус 2 ап RS | 10 Вешняки - Сказка ао RS | 10 Вешняки - Сказка ап RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ап RS
00 - 01 |  |  |  | 119.2 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 21.6 | 4 | 2 | 2.8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 154.4
01 - 02 |  |  |  | 114.2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 25.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 145.2
02 - 03 |  |  |  | 113.4 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 23.8 | 2.4 | 4.4 | 2.6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 143.6
03 - 04 |  |  |  | 113.6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 26.6 | 1.4 | 6.8 | 2.4 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 146.4
04 - 05 |  |  |  | 118.6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 24.6 | 2.8 | 4.6 | 2.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 154
05 - 06 |  |  |  | 113 | 0 | 37 | 0 | 0 | 23.6 | 2.4 | 3.6 | 2.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 149.6
06 - 07 |  |  |  | 110.6 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 24.6 | 3.2 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 145.2
07 - 08 |  |  |  | 111.2 | 0 | 37.4 | 0 | 0.2 | 18.4 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 148
08 - 09 |  |  |  | 108.8 | 0 | 35.8 | 0 | 0.2 | 15.8 | 6.6 | 1.2 | 2.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 145.6
09 - 10 |  |  |  | 101.6 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 16.6 | 11.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 137.6
10 - 11 |  |  |  | 102 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 15 | 4.2 | 1.8 | 1.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 136.8
11 - 12 |  |  |  | 104.2 | 0 | 40 | 0 | 0.2 | 18.2 | 4 | 1.2 | 10.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 143.6
12 - 13 |  |  |  | 105.2 | 0 | 40.6 | 0 | 0.2 | 10 | 3 | 0.4 | 14 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 148
13 - 14 |  |  |  | 106 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 12 | 5.2 | 1.4 | 13.6 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 145.6
14 - 15 |  |  |  | 98.6 | 0 | 32.8 | 0 | 0.2 | 12.2 | 2.6 | 4 | 13.2 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 135.6
15 - 16 |  |  |  | 100.2 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 15.8 | 1.2 | 3.6 | 13.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 133.6
16 - 17 |  |  |  | 103.8 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 19.2 | 3 | 3 | 13.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 144
17 - 18 |  |  |  | 109.2 | 0 | 37.6 | 0 | 1 | 8.6 | 2 | 4.4 | 13.6 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 154.8
18 - 19 |  |  |  | 114.2 | 0 | 35.6 | 0 | 0.8 | 12.2 | 6.4 | 3 | 13.6 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 161.2
19 - 20 |  |  |  | 112.2 | 0 | 35.8 | 0 | 1 | 8.6 | 13.2 | 0 | 14 | 0 | 0.2 | 8 | 0 | 166
20 - 21 |  |  |  | 110.8 | 0 | 37.8 | 0 | 1.8 | 5.6 | 5 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 161.6
21 - 22 |  |  |  | 107.6 | 0 | 37 | 0 | 0.2 | 8.8 | 5.4 | 3.2 | 14.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 154.8
22 - 23 |  |  |  | 103.6 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 16 | 5.4 | 2.2 | 15 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 140.4
23 - 00 |  |  |  | 103 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 19.2 | 4.4 | 1.2 | 15 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 139.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 2604.8 | 0 | 880.2 | 0 | 5.8 | 402.6 | 105.6 | 62.8 | 204 | 0 | 0.2 | 277.8 | 0 | 3535.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вешняки |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч